NOTĂ DE FUNDAMENTARE

| Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre a Guvernului privind aprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reducerea riscului la inundații a municipiului Tecuci, județul Galați” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Sursa proiectului de act normativ | Proiectul este inclus în Planul de Management de Risc la Inundații al bazinului hidrografic Prut-Bârlad care reprezintă o viziune strategică pentru managementul riscului la inundații atât la nivel de Administrației Bazinale de Apă Prut – Bârlad, cât și la nivel de A.P.S.F.R. (Areas with Potential Significant Flood Risk - Zone cu Risc Potențial Semnificativ la Inundații). În acest sens, s-au stabilit obiectivele de management al riscului la inundații, s-au identificat măsurile necesare în atingerea obiectivelor managementului riscului la inundații și s-au prioritizat măsurile care vizează reducerea riscului la inundații la nivel de A.P.S.F.R, ținând cont de obiectivele specifice de management al riscului la inundații. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Descrierea situaţiei actuale | În prezent, infrastructura lucrărilor de protecţie la inundaţii este formată din lucrări de îndiguire (râu Bârlad, râu Tecucel, râu Valea Rea - afluent al râului Tecucel), regularizare albie (râu Tecucel, râu Bârlad), regularizare debite (râu Bârlad) care sunt identificate la nivelul Administrației Bazinale de Apă Prut - Bârlad în cadrul unor obiective de investiţii. Lucrările hidrotehnice au fost dimensionate pentru debitul cu probabilitatea de depașire de 5%. În situația actuală albia râului Tecucel, amenajată pe cca. 4.6 km pe zona municipiului Tecuci, este colmatată reducând capacitatea de tranzit a albiei amenajate. Podul 1 peste DN24 are suficientă secțiune de curgere, podurile CF 2 și 3 pot tranzita debitele cu probabilitatea de 5% și 2% în regim natural. Probleme apar la celelalte poduri 4÷8, care sunt colmatate și care nu pot tranzita fără probleme decât debitul cu probabilitatea de depașire de 5%, la debitele de 2% și 1% sunt sub presiune și la debitul cu probabilitatea de 0.5% sunt depășite. Capacitatea albiei amenajate nu este constantă pe zona municipiului Tecuci, între confluența cu râul Bârlad și pod DN24. Capacitatea variază astfel: - pe zona cuprinsă între confluența cu râul Bârlad - Pod Str. 1 Decembrie - Pod Blv. Victoriei-Pod str. Ghica Voda și 200 m amonte este de 71 mc/s. - pe zona cuprinsă între podul str. Elena Doamna și Pod str. Feroviarilor, datorită capacitații reduse a podului de pe strada Elena Doamna, se produce remuu în amonte și se depașește capacitatea albiei între cele 2 poduri. Capacitatea de transport este dată de capacitatea podului de 55 mc/s. - între podul str. Feroviarilor și Pod DN 24, capacitatea albie este redusă, malurile fiind joase inundându-se astfel pe zonele adiacente malurilor deși cele 4 poduri pot duce debite de până la 100 mc/s. Capacitatea generală a albiei minore este dată de capacitatea redusă a albiei, care este mai mică de 50 mc/s. - stațiile de pompare SP1 și SP2 În situația actuală stațiile de pompare ar trebui să asigure evacuarea apei din ploaia care cade pe teritoriul municipiului Tecuci în râul Bârlad. Ca urmare a îndiguirii râului Bârlad și a râului Tecucel la confluența cu râul Bârlad, apa din ploaie nu se poate scurge natural în râul Bârlad și este colectată atât prin sistemul de canalizare pluvială a orașului, cât și prin canalele de desecare aflate la baza digului și evacuate gravitațional și, când apa în râul Bârlad depășește un anumit nivel, de către SP1 și SP2. În prezent funcționează doar o stație de pompare SP1, cu o singură pompă, care în prezent, este acționată manual. Celelalte echipamente aferente SP1 și SP2 sunt nefuncționale și, în acest moment, insuficiente. Printre viiturile înregistrate, un eveniment deosebit îl reprezintă viitura din anul 2007: în data de 05.09.2007 în bazinul hidrografic Tecucel, datorită unei mase de aer umede, extrem de instabile au căzut, în numai 3 ore – între orele 12:30 și 15:30 – 150 l/mp peste jumătatea nordică a bazinului hidrografic al râului Tecucel. Această precipitație deosebit de intensă a făcut ca, la stația hidrometrică Tecuci, debitul de apă să crească foarte rapid, de la 0,708 mc/s la ora 13:30 la 81,9 mc/s la ora 16:30, atingând valoarea maximă la ora 17:15 (188 mc/s). Astfel, inundaţiile dezvoltate pe râul Tecucel au inundat orașul Tecuci. Precipitațiile abundente au generat, de asemenea, inundații și pe râul Bârlad și pe Canalul Rateș. Debitul tranzitat pe râul Bârlad a crescut de la 1,0 mc/s (pe 5 septembrie, la 6:00 h), la 245 mc/s (în data de 6 septembrie la 2:00 h), dar apa nu a trecut peste digurile de protecție longitudinale aferente râului. Inundațiile pe râul Bârlad au fost reduse semnificativ prin scurgerea unui volum important de apă pe canalul Rateș, pe care, debitul a crescut de la 0,085 mc/s (pe 5 septembrie, la 06:00 h), la 326 mc/s (la 06 septembrie la 04:00 h). Ca urmare a inundării stațiilor de pompare SP1 și SP2 nu s-a putut asigura pomparea apelor din viitură acumulate pe teritoriul municipiului Tecuci în râul Bârlad. Aceasta a condus la o creştere continuă a nivelului inundației, apa refulând din canalizare. Practic la viitura din 2007 a fost un cumul de factori care au generat-o şi dezvoltat-o, sintetizate astfel: - ploile torenţiale care au generat creşteri de nivel pe râul Tecucel, peste cota de inundaţie şi de pericol; - capacitatea de transport a albiei necorespunzătoare; - funcţionarea sub presiune a unor poduri datorată colmatărilor, dar şi înfundării parţiale a secţiunii de trecere de sub pod de către materialele antrenate de viitură; - sistem de canalizare ineficient, fără funcţionarea concomitentă a staţiilor de pompare; - remuu format la confluenţa celor două râuri. Analizând aceste circumstanţe, în vederea asigurării unui grad de protecţie de 0.5% a municipiului Tecuci, s-a analizat acumularea/atenuarea în amonte de oraş a viiturilor dezvoltate în bazinul hidrografic al râului Tecucel, tranzitarea prin albia râului în condiţii de siguranţă a debitului atenuat în acumulare - prin asigurarea unei capacităţi mai mari de transport/tranzitare a viiturii pentru descărcare în râul Bârlad (s-a creat spaţiu pentru râu prin amenajarea albiei). După amenajarea albiei, se vor prevedea pe afluenții din partea superioară a bazinului, un cordon forestier de protecţie care va reduce antrenarea scurgerilor de sedimente de pe versant în apele râului. De asemenea, pentru eliminarea excesului de apă din localitatea Tecuci în râul Bârlad, se propune reabilitarea și reechiparea stațiilor de pompare SP1 și SP2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Schimbări preconizate | În cadrul lucrărilor proiectate la obiectivul de investiții „Reducerea riscului la inundații a municipiului Tecuci, județul Galați” au fost studiate 3 opțiuni, iar opțiunea 2 recomandată de proiectant constă în realizarea următoarelor lucrări: - unei acumulări nepermanente în amonte de municipiul Tecuci -V=2,76 mil.mc: -baraj de pământ - H=11m; L=1299m; -golirea de fund-dimensiuni casetate-2x2x2,50m; L=102 m; -descărcător ape mari -L=423,6 m; - dig mal stâng.-L=2547m; - lucrări de regularizare în aval de acumulare pe o lungime totală de cca. 5,7 km, s-au prevăzut lucrări de amenajare a albiei râului Tecucel. Astfel, pe o lungime de cca. 1,1 km, aval de baraj până la pod DN24, s-a prevăzut o secțiune cu lățime de 3,0 m și taluze cu panta 1:1.5. Pe zona de intravilan pe o lungime de cca. 4,6 km albia râului Tecucel se va aduce la capacitatea proiectată inițial (conform secțiunilor tip B și C). Secțiunea propusă are o lațime la bază de 3,0 m, pe această zonă albia fiind limitată de construcțiile din albie (ziduri de gabioane, ziduri din beton) și din vecinătatea albiei (case și anexe gospodarești, parapeți metalici ornamentali, digurile de remuu din zona de confluența cu râul Bârlad). Debitul cu probabilitatea de depășire de 0,5% atenuat la 92,10 mc/s prin cele 2 acumulări nepermanente poate fi tranzitat de albia amenjată din aval fără a produce pagube semnificative. Debitele cu probabilitățile de depășire de 2% și 1% sunt atenuate prin acumulare până la debitul de 5%, fiind tranzitate cu usurință prin albia regularizată. - reabilitarea și reechiparea stațiilor de pompare SP1 și SP2 din municipiul Tecuci. Stațiile de pompare SP1 și SP2 Tecuci, au fost puse în funcțiune în anul 1971 și au avut ca scop debușarea în râul Bârlad a apelor din canalizarea pluvială a municipiului Tecuci. Stația de pompare SP1 este amplasată pe strada Dimitrie Hârlescu, iar stația de pompare SP2 este amplasată pe strada Bran. Amplasarea stațiilor de pompare cu electropompe SP1 și SP2 în zonele joase ale municipiului Tecuci face parte din schema hidrotehnică de apărare împotriva inundațiilor din râul Bârlad. Rolul acestora este de a drena apele din ploaie care se strâng pe suprafața aferentă din spatele digului și care nu se pot scurge gravitațional în râul Bârlad din cauza digului existent pe malul drept al acestuia. În perioada de ape mici pe râul Bârlad stațiile de pompare SP1 și SP2 evacuează apele din ploaie colectate de canalele de desecare aflate la baza digurilor de apărare de pe râu Bârlad. În perioada de ape mari pe râul Bârlad când apele pluviale colectate de rețeaua de canalizare nu se pot descărca gravitațional, acestea sunt direcționate către stațiile de pompare SP1 și SP2 și evacuate în râul Bârlad. La viitura din anul 2007 de pe râul Tecucel, când municipiul Tecuci a fost inundat, stațiile de pompare au fost scoase din funcțiune și grav afectate, fiind inundate timp de patru zile. În prezent, echipamentele stațiilor de pompare nu mai funcționează, exceptând o singură pompă din SP1. Clădirile prezintă degradări ale finisajelor la pereți, tavane și sarpantă, iar tâmplariile sunt avariate. Instalațiile electrice și sanitare sunt nefuncționale. La exterior, curtea este neamenajată, trotuarul perimetral este avariat și prezintă crăpături. Gardul perimetral este degradat, și nu mai poate asigura securitatea incintei. - plantarea unor cordoane forestiere antierozionale - L=3363 ml cu rol de reducere a scurgerilor sedimentelor antrenate la viituri de pe versanți în apele râului. Cordoanele forestiere antierozionale -L=3363 ml,vor fi amplasate astfel: - Pârâu Rîpa Roșie pe o lungime de cca. 1964 m; - Pârâu Tecucelu Sec pe o lungime de 1399 m, pe malul stang (694 m) și pe malul drept (705 m), amonte de confluența cu râul Tecucel. Înființarea cordoanelor forestiere antierozionale și de protejare a solului supus fenomenelor de eroziune este necesară în toate zonele în care panta terenului este mai mare de 5% și unde sunt identificate fenomene de eroziune de suprafață, eroziune în adâncime (ravene și ogașe), pe depozitele de aluviuni torențiale precum și pe terenurile degradate cu fenomene de deplasare. Astfel de terenuri sunt identificate cu deosebire în centrul și sudul Podișului Moldovei, în zona dealurilor subcarpatice de curbură, în Podișul Getic și Câmpia Transilvaniei. Prin instalarea cordoanelor forestiere antierozionale se realizează reducerea vitezei de scurgere a apei la suprafața solului, sporirea de apă infiltrată în sol, creșterea debitului apelor subterane în detrimentul scurgerilor de suprafață. Cordoanele forestiere se amplasează în paralel cu curbele de nivel și pe fața dinspre apă a malurilor pârâurilor Tecucelu Sec și Ripa Roșie, sub forma unor fâșii de consolidare pentru apărarea malurilor. Se amplasează la o adâncime mai mare de 30 cm. Având în vedere rolul lor funcțional, se vor folosi într-un procent ridicat arbuștii (păducel, lemn câinesc, soc negru), care au înălțimi mici și prin frunzișul consistent contribuie la formarea stratului de litieră, se regenerează ușor și drajonează abundent în amestec cu arțar tătăresc, arbore de talie mică cu frunziș des. Soluțiile tehnice sunt în concordanță cu cerințele Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații, pentru protecția și îmbunătățirea specificului mediului înconjurător și a aspectului său estetic și prevenirea sau minimizarea pierderilor economice prin reducerea riscului la inundații și măsuri de protecție locală în zonele populate. Lucrările care se realizează în cadrul acestui obiectiv de investiții se încadrează în Strategia națională de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.846/2010, care definește un cadru tehnic, instituțional și legal pentru prevenirea și reducerea tuturor consecințelor negative ale inundațiilor, până la niveluri acceptabile gradual și procentual, asupra activităților socio-economice, asupra proprietăților, asupra vieții și sănătății oamenilor și asupra mediului înconjurător, ținând cont de necesitățile specifice și de obligațiile internaționale ale României, fiind în concordanță cu orizontul de timp al Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă. Valoarea obiectivului de investiții a fost avizată în Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Alte informaţii | Nu au fost identificate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Descrierea generală a beneficiilor şi costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ | Scopul proiectului este reducerea riscului la inundații al municipiului Tecuci și prin aceasta se reduc pagubele materiale și economice precum și impactul social asupra populației afectate. Prin evitarea riscului la inundații ca urmare a realizării unei acumulări nepermanente în amonte de municipiul Tecuci, vor fi apărate cca. 1495 proprietați particulare precum și obiective socio-economice (școli, lacașe de cult ș.a). Reabilitarea și reechiparea stațiilor de pompare SP1 și SP2 reduce riscul la inundații prin pomparea apelor pluviale în râul Bârlad, altfel acestea acumulându-se în spatele digurilor de pe râul Bârlad provocând daune în zonele joase adiacente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Impactul social | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Impactul asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Impactul macroeconomic | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Impactul asupra economiei şi asupra principalilor indicatori macroeconomici | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Impactul asupra mediului de afaceri | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Impactul asupra mediului înconjurător | Prin lucrările propuse a se executa se reduce semnificativ riscul la inundații a municipiului Tecuci. Acumularea nepermanentă propusă în cadrul opțiunii atenuează debitul cu probabilitatea de depășire de 0,5%, debit ce poate fi tranzitat de albia din aval și de podurile existente, dimensionate la debitul cu probabilitatea de depășire de 5%. Regularizarea propusă pe albia aval de acumulare permite tranzitarea debitului cu probabilitatea de depășire de 0,5% fără a provoca pagube importante. Viitura produsă în anul 2007, având un debit de 188 mc/s, debit echivalent cu debitul cu probabilitatea de depășire de 0,5%, a afectat cca. 70% din populația orașului Tecuci (cca. 23.000 persoane), importante pagube materiale (case, anexe gospodărești, obiective economice, poduri și podețe, străzi), precum și 3 persoane decedate. Lucrările vor respecta condițiile impuse prin Acordul de Mediu nr. 3 din 15.03.2022 emis de Agenția pentru Protecția Mediului Galați. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva inovării şi digitalizării | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Alte informaţii | Nu au fost identificate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - în mii lei (RON) – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori |  |  | Anul curent |  |  | Urmatorii patru ani |  |  |  | Media pe cinci ani |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - |
| a) buget de stat, din acesta: (i) impozit pe profit (ii) impozit pe venit |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - |
| b) bugete locale (i) impozit pe profit |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - |
| c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) contribuţii de asigurări |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - |
| d) alte tipuri de venituri (se va menționa natura acestora) |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - |
| 4.2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - |
| a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - |
| b) bugete locale: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - |
| c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - |
| d) alte tipuri de cheltuieli (se va menționa natura acestora) |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - |
| 4.3. Impact financiar, plus/minus, din care: |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - |
| a) buget de stat |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - |
| b) bugete locale |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - |
| 4.4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - |
| 4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - |
| 4.6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - |
| 4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - |
| a) fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizate; b) declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele şi priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - |
| 4.8. Alte informații |  |  | Finanțarea investiției se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din veniturile proprii ale Administrației Naționale „Apele Române”, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. |  |  |  |  |  |  |  |
| Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE). |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. | Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative ale UE |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente asumate |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Alte informaţii |  | Nu au fost identificate |  |  |  |  |  |  |  |
| Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative |  |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate |  |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Informaţii despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale |  |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative |  |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi |  |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Alte informaţii |  |  | În vederea adoptării de către Guvern a acestui proiect de act normativ, privind aprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reducerea riscului la inundații a municipiului Tecuci, județul Galați”, s-a obținut avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe, nr. 53 din 23 august 2022. |  |  |  |  |  |  |
| Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Informarea societăţii civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ |  |  |  | În elaborarea proiectului de act normativ a fost îndeplinită procedura stabilită prin Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare. |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice |  |  |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ |  |  |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Alte informaţii |  |  |  | Nu au fost identificate |  |  |  |  |  |

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reducerea riscului la inundații a municipiului Tecuci, județul Galați”, care în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate şi pe care îl supunem spre adoptare.

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

BARNA TÁNCZOS

AVIZĂM:

VICEPRIM-MINISTRU

HUNOR KELEMEN

| MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI ATTILA-ZOLTÁN CSEKE | MINISTRUL FINANȚELOR ADRIAN CÂCIU |
| --- | --- |

AVIZEAZĂ

Secretar de Stat

Dan-Ștefan CHIRU

Secretar General

Corvin NEDELCU

Secretar General Adjunct

Teodor DULCEAȚĂ

Direcția Generală Resurse Umane,

Juridică și Relația cu Parlamentul

Cristina DUMITRESCU, Director General

Direcția Generală Economică,

Investiții și Administrativ

Speranța IONESCU, Director General

Cristina Mezdrea, Șef Serviciu Financiar

Eugenia NECEA, Șef Serviciu Investiții și Control

Administrația Națională „Apele Române”

Gabriel -  Francisc ȘTIKA, Director General