AUTORITATEA NAŢIONALĂ  FITOSANITARĂ

LABORATORUL   NAŢIONAL   FITOSANITAR

|  | RT - PCR I. CONDIŢII ŞI CRITERII DE AMPLIFICARE/ORGANISM DĂUNĂTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORGANISM DĂUNĂTOR | POTATO SPINDLE TUBER VIROID |  |  | TOMATO RINGSPOT VIRUS |  |  | TOMATO BLACK RING NEPOVIRUS |  |  |
| PRIMERI (detalii ANEXA 3 PO BM 4) | Primer F Primer R CI : PLANT-UNI 2 PLANT-UNI 1 |  |  | D1 U1 |  |  | P1: TBRV F P2: TBRV R |  |  |
| CONCENTRAŢIA FINALĂ A REACTIVILOR ( Invitrogen -PlatinumTaq ) ÎN COMPOZIŢIA MIXULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DENATURARE ARN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŢINTĂ | CI |  |  |  |  |  |  |  |
| Primer | 1 μM (5µL) | 1 μM (5µL) |  |  |  |  |  |  |  |
| Extract ARN | 5µL | 5µL |  |  |  |  |  |  |  |
| Vortexare si centrifugare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program Termociclor | Denaturare PSTV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVERS TRANSCRIERE – preparare RT master mix |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AU | Până la 10 µL | Până la 10 µL |  | AU | Până la 20 µL |  |  |  |  |
| Buffer Superscript II | 1x | 1x |  | Buffer M-MLV | 1x |  |  |  |  |
| DTT 0,1M | 10mM | 10mM |  | dNTPs | 0,2 mM |  |  |  |  |
| RNAsin | 1U/μL | 1U/μL |  | Primer D1 | 1 µM |  |  |  |  |
| dNTPs | 1mM | 1mM |  | M-MLV | 100 U |  |  |  |  |
| Superscript II(RT) | 8U/μL | 8U/μL |  | RNAsin | 8 U |  |  |  |  |
| Volum RT mix | 10 µL | 10 µL |  | Volum RT mix | 18 µL |  |  |  |  |
| Volum ARN denat. | 10 µL | 10 µL |  | Extract ARN | 2 µL |  |  |  |  |
| Volum total(mix + ARN) | 20 µL | 20 µL |  | Volum total(mix + ARN) | 20 µL |  |  |  |  |
| Vortexare si centrifugare |  |  |  | Vortexare si centrifugare |  |  |  |  |  |
| Program Termociclor | PSTV RT |  |  | Program Termociclor | TORSV RT |  |  |  |  |
| tuburile pe gheaţă ( se continua PCR-ul ) / sau stocare la -20°C; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AU | Până la 20 µL | Până la 20 µL |  | AU | Până la 75 µL |  | AU | Până la 50 µL |  |
| Buffer Taq | 1 X | 1 X |  | Buffer Taq | 1 X |  | Buffer Taq | 1,5X |  |
| MgCl2 | 1,5 mM | 1,5 mM |  | MgCl2 | 1,5 mM |  | MgCl2 | 1,75 mM |  |
| Primer | 1 µM | 1 µM |  | Primer | 1 µM |  | Primer | 1 mM |  |
| Primer | 1 µM | 1 µM |  | Primer | 1 µM |  | Primer | 1 mM |  |
| dNTP mix | 200 µM | 200 µM |  | dNTP mix | 0,2 mM |  | dNTP mix | 0,2 mM |  |
| Taq Polimerază | 0,025 U/ µL | 0,025 U/ µL |  | Taq Polimeraza | 1 U |  | Taq Polimerază | 1,25 U |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RevertAidRT | 50 U |  |
| Volum mix | 20 µL | 20 µL |  | Volum mix | 73 µL |  | Volum mix | 48 µL |  |
| Volum ADNc | 2,2 µL | 2,2 µL |  | Volum ADNc | 2 µL |  | Volum ARN | 2 µL |  |
| Volum total | 22,2 µL | 22,2 µL |  | Volum total | 75 µL |  | Volum total | 50 µL |  |
| Vortexare si centrifugare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program Termociclor | PSTV |  |  | Program Termociclor | TORSV |  | TBRV |  |  |
| Concentraţie gel | 1-1,5% |  |  | Concentraţie gel | 1-1,5% |  | Concentraţie gel |  | 1-1,5% |
| Mărimea frag. amplificat (pb) | 359 pb |  | 260 pb | Mărimea frag. amplificat (pb) | 450 pb |  | Mărimea frag. amplificat (pb) |  | 221 pb |

AUTORITATEA NAŢIONALĂ  FITOSANITARĂ

LABORATORUL   NAŢIONAL   FITOSANITAR

II.  PARAMETRII PROGRAMELOR  DE AMPLIFICARE UTILIZATE

PSTVd

| DENATURARE PSTV (Potato spindle tuber viroid ) |  |  | PSTV RT (Potato spindle tuber viroid ) |  |  | PSTV (Potato spindle tuber viroid ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T°C | Durata |  | T°C | Durata |  | T°C | Durata |
| Denaturare ARN si primeri | 90 | 5 min | Sinteza AND c | 50 | 60 min | Denaturarea initială | 94 | 9 min si 15 sec |
| -------------- |  |  | Cicluri 1 |  |  | Cicluri 40 |  |  |
| - | - | - | Inactivare RT enzimă | 95 | 10 min | Denaturare | 94 | 45 sec |
| - | - | - | - | - | - | Hibridare | 62 | 45 sec |
| - | - | - | - | - | - | Éxtensie | 72 | 1 min |
| --------------- |  |  | ------ |  |  |  |  |  |
| - | - | - | -- | - | - | Éxtensie finală | 72 | 10 min |
| - | - | - | Păstrare | 4 | ∞ | Păstrare | 4 | ∞ |

TORSV

| TORSV RT (Tomato ringspot virus) |  |  | TORSV (Tomato ringspot virus ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T°C | Durata |  | T°C | Durata |
| Sinteza AND c | 40 | 50 min | Denaturarea initială | 94 | 4 min |
| Cicluri 1 |  |  | Cicluri 40 |  |  |
| Inactivare RT enzimă | 95 | 5 min | Denaturare | 94 | 1 min |
| - | - | - | Hibridare | 55 | 2 min |
| - | - | - | Éxtensie | 72 | 2 min |
| ------ |  |  |  |  |  |
| -- | - | - | Éxtensie finală | 72 | 10 min |
| Păstrare | 4 | ∞ | Păstrare | 4 | ∞ |

AUTORITATEA NAŢIONALĂ  FITOSANITARĂ

LABORATORUL   NAŢIONAL   FITOSANITAR

II.  PARAMETRII PROGRAMELOR  DE AMPLIFICARE UTILIZATE

TBRV

| TBRV II. PARAMETRII PROGRAMELOR DE AMPLIFICARE UTILIZATE TOMATO BLACK RING NEPOVIRUS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | T°C | Durata |
| RT | 42 | 30 min |
| Denaturarea initială | 94 | 3 min |
| Cicluri 40 |  |  |
| Denaturare | 95 | 30 sec |
| Hibridare | 50 | 30 sec |
| Éxtensie | 72 | 1 min |
| Éxtensie finală | 72 | 5 min |
| Păstrare | 4 | ∞ |