AUTORITATEA NAŢIONALĂ  FITOSANITARĂ

LABORATORUL   NAŢIONAL   FITOSANITAR

ECHIPAMENTE   BM

| Denumire echipament | Model Producător | Serie Nr. inventar | Etapă utilizare |
| --- | --- | --- | --- |
| HOTĂ CU FLUX LAMINAR VERTICAL ( CU LAMPĂ UV)/ CABINET PCR | AV-30/70 Telstar | 515882 526MF | preparare mix |
|  | 700 Asalair | 2506 487 | cuplare acizi nucleici |
|  | UVT-S-AR Biosan | 04010722020059 | amplificare (PCR) – nested PCR, RFLP |
| TERMOCICLOR | MasterCycler PRO S Eppendorf 01 | 6325AM13876 511MF | amplificare (PCR) |
|  | FFG02HSD Techne 02 | 123942-3 476 |  |
|  | PCR MAX Cole Parmer | 40413-1 MF 20727 |  |
| PIPETE MONOCANAL | Research plus Eppendorf | I10645C / 3785 OB 1000 μL I21533C / 3784 OB 200 μL G24642C / 3782 OB 10 μL I20633C / 3783 OB 20 μL | preparare mix |
| PIPETE MONOCANAL | Proline Biohit | AU 03569/2674 OB 200 μL AT 25656 / 3729 OB 1000 μL AT 21896 / 2673 OB 20 μL AU 02934 / 3688 OB 10 μL AT 19475 / 3707 OB 2.5 μL | preparare mix |
|  |  | AU 02938 / 3685 OB 10 μL AU 03573 / 3703 OB 200 μL AT 21888 / 3690 OB 20 μL AT 19473 / 3674 OB 2.5 μL AU 02715 / 3718 OB 2.5 μL | -cuplare ADN -diluţii / cuantificare -diluţii acizi nucleici -cuplare ADN -cuplare ARN |
|  |  | AU 02932 / 3702 OB 10 μL AU 02926 / 3722 OB 10 μL AT 21892 / 3709 OB 20 μL AT 21897 / 3701 OB 20 μL AU 02712 / 3697 OB 2.5 μL AU 02937 / 3683 OB 10 μL AT 21899 / 3696 OB 20 μL | -EtBr -reactivi -ADN -ARN -tampon încărcare -produşi PCR - produşi PCR |
|  | mLine Biohit | 8522686 0.5-10 μL 8522317 0.1-3 μL | -produşi PCR - ladder |
| CONGELATOR | LGex 3410 Liebherr | MF 20736 | păstrare extracte din probe analizate |
|  | LGEX 3410 Liebherr | 81.557.678.3 514MF | stocare reactivi (preparare mix) |
|  | LGEX 3410 Liebherr | 83.523.937.8 MF 20007 | depozitare MRC / MR depozitare probe PT |
| COMBINA | LCexv 4010 Liebherr | 85.425.232.7. MF 20735 | pastrare ampliconi pastrare /depozitare reactivi |

AUTORITATEA NAŢIONALĂ  FITOSANITARĂ

LABORATORUL   NAŢIONAL   FITOSANITAR

| Denumire echipament | Model Producător | Serie Nr. inventar | Etapă utilizare |
| --- | --- | --- | --- |

| MAŞINĂ DE FACUT GHEAŢĂ | KF 45 Migel | 31200000917/1610025 20009 MF | preparare mix cuplare acizi nucleici |
| --- | --- | --- | --- |
| CENTRIFUGĂ | Mini-spin 5452 Eppendorf | 5452AI960028 510MF | preparare mix |
|  | PK131R ALC International | 30301349 494MF | cuplare acizi nucleici |
|  | 5415R Eppendorf | 0020812 45BM MF | amplificare (PCR) |
| FRIGIDER | FA201 Albatros | FA201 2021050071 OB 12235 OB 12236 | decongelare/pastrare reactivi decongelare extracte |
| VORTEX MIXER | Reax Control Heidolph | 030803833 46BM MF | cuplare acizi nucleici |
|  | Reax top Heidolph | 120214067 3650 OB | amplificare(PCR) |
|  | V1- Plus Biosan | 010203-1109-1707 512MF | preparare mix |
| INCUBATOR | EN 025 Nuve | 02-0263 37BM MF | incubare - RFLP |
| CUPTOR CU MICROUNDE | AVM 562 Whirlpool | 42 0442 000314 3589 OB | electroforeză |
| BALANTĂ | BL310 Sartorius | 14911205 475 | electroforeză |
| CUVĂ ORIZONTALĂ ELECTROFOREZĂ | VG-Sys Vari-gel Scie-Plas | 30020533/30020534 520MF/521MF | electroforeză |
| SURSĂ PUTERE ELECTROFOREZĂ | E833 Consort | 69337 481 | electroforeză |
|  | EV243 Consort | 100181 520MF | electroforeză |
| SISTEM DE FOTODOCUMENTARE | GENi Syngene | 3620107AO 508MF | vizualizare |
| TERMOMETRE DIGITALE | 810-927 ETI | 3801 OB 3802 OB 3804 OB | monitorizare temperatură: -camere - incinte |
|  | 1235C68 Thomas | 72557975;3313 OB 72557978;3317 OB |  |
| ELECTROFOREZA AUTOMATA | MCE-202/MultiNA Shimadzu | U20074600102 C6 MF 482 | electroforeză |