# DEPISTARE INSECTE/ACARIENI PRIN EXAMINARE   MACROSCOPICĂ ŞI MICROSCOPICĂ

| Elaborat: Nume: Iuliana Dobrin Funcţia: RT Data: Semnătura: | Verificat: | Avizat: | Aprobat: Nume: Filofteia Manole Funcţia: Director LNF Data: Semnătura : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nume: Mirela Cean Funcţia: șef serviciu Data: Semnătura : | Nume: Cătălin Petcu Funcţia: MC Data: Semnătura: |  |
| Localizare exemplar: MC – original  Director LNF- copie  Entomologie – copie  |  |  |  |
| Exemplarul nr. ... / 3 |  |  |  |

- SCOP

Procedura are în vedere depistarea insectelor şi acarienilor dăunători culturilor agricole şi silvice prin observaţii macroscopice şi microscopice. Probele pot fi constituite din: ramuri, frunze, fructe, seminţe, material lemnos, plante ornamentale, flori tăiate, plante la ghiveci, plante destinate plantării, sol, produse depozitate, bulbi, tuberculi, rizomi, cormi etc.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedura se aplică în UT Entomologie, pentru toate solicitările concretizate în cereri de analiză, privind depistarea insectelor şi acarienilor dăunători culturilor agricole şi silvice provenite de la OF, PCF şi alţi clienţi (ex. staţiuni de cercetare, persoane fizice și juridice). De asemenea, probele sunt prelevate din planuri de monitorizare, circulaţie intracomunitară, control import, control export, eliberare paşaport, supraveghere teritoriu sau solicitare beneficiari.

2.1. REZUMAT

Proba se analizează pentru a pune în evidenţă organismele dăunătoare culturilor agricole de tip insecte şi acarieni, care pot fi prezente în probe de ramuri, frunze, fructe, seminţe, material lemnos, plante ornamentale, flori tăiate, plante la ghiveci, plante destinate plantării, sol, produse depozitate, bulbi, tuberculi, rizomi, cormi, capcane etc.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

 Reglementări legislative

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 al Comisiei din 28 noiembrie 2019 de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 al Comisiei și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei.

Literatură de specialitate (selecţie)

Cărţi de specialitate, protocoale OEPP, IPPC conform anexei A1 PO EN 1 a prezentei proceduri.

Documente emise în sistemul de management al calităţii

PSL 01 – Facilități și condiții de mediu;

A1 PSL 01 Ghid de curățenie/dezinfecţie;

PSL 02 – Echipament. Trasabilitate;

PSL 05 –  Asigurarea validității rezultatelor;

PSL 06 –  Raportarea rezultatelor analizelor;

F4 PSL 06 - Buletinul de analiză LE și LF pentru analize ale metodelor acreditate și neacreditate;

F5 PSL 06 - Buletinul de analiză LE și LF pentru analize ale metodelor neacreditate;

F4 PSL 06 - Buletinul de analiză LE și LF pentru analize ale metodelor acreditate și neacreditate;

F5 PSL 06- Buletinul de analiză LE și LF pentru analize ale metodelor neacreditate;

PO DG 1 – Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deșeurilor;

A1 PO DG 1-Acceptabilitatea tehnică în unitățile tehnice de diagnoză;

F1 PO DG 1- Notă refuz probe;

PO DG 2 – Reactivi, medii și soluții;

F3 PO DG 2 – Fișă evidență reactivi;

F4 PO DG 2 –  Fișă de preparare medii de cultură/soluții;

PO DG 3 – Utilizarea materialelor de referință;

F1 PO DG 03 – Fişă de evidenţă material de referinţă în UT Entomologie/Nematologie;

PO EN 2 – Identificare morfologica insecte ordinul Coleoptera;

PO EN 4-  Identificare morfologică insecte ordinul Thysanoptera;

PO EN 5 – Depistare insecte ordinul Thysanoptera prin examinare macroscopică și microscopică;

PO EN 6 – Identificare morfologică Thrips palmi Karny în stadiul de adult;

PO EN 7 - Identificarea componentelor de incertitudine;

PO EN 8 – Identificare morfologică insecte ordinul Diptera;

PO EN 9 – Depistare și identificare macroscopică și microscopică insecte familia Aleyroidae;

PO EN 10- Identificare morfologică Bemisia tabaci (Genn.) în stadiu de pupariu;

IS DG 1 – Utilizarea softului de gestionare electronică a probelor de plante şi produse vegetale;

IS DG 8 – Utilizare și mentenanță stereomicroscop cu sursă de lumină rece;

IS DG 88 – Utilizare şi mentenanţă stereomicroscop Zeiss Axio Zoom V16;

IS DG 24 – Sistem automat de autoclavare cu dublu acces (SYSTEC HX-5402D);

F1 IS DG 24 – Fișă sistem automat autoclavare.

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

ADN: acid dezoxiribonucleic;

AGA: soluţie pentru colectat pentru tripşi;

ANF: Autoritatea Naţională Fitosanitară;

BA: buletin de analiză;

DF: Direcţia Fitosanitară;

DG: diagnoză;

EN: unitatea tehnică entomologie;

GEPRO: gestionarea electronică a probelor de plante şi produse vegetale;

PCF : punct de control la frontieră;

IPPC: Convenţia Internaţională pentru Protecţia Plantelor;

IS: instrucţiune;

LNF: Laboratorul Naţional Fitosanitar;

MC: manager calitate;

MR: material de referinţă;

OEPP: Organizaţia Europeană şi Mediteraneeană de Protecţie a Plantelor;

ORNC: organisme reglementate non-carantină;

PSL: procedură de sistem pentru laboratoare;

PO: procedura operaţională;

RENAR : Asociaţia de Acreditare din România;

RT : responsabil tehnic;

Teh: tehnician;

UT: unitate tehnică : compartiment de lucru din cadrul LNF.

5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

  - PRINCIPIUL METODEI

Probele se analizează macroscopic (cu ochiul liber) sau cu diverse echipamente pentru a asigura o mai bună vizualizare, cum ar fi stereomicroscop, lupa etc, astfel încât să fi puşi în evidenţă dăunătorii prezenţi.

5.2 ECHIPAMENTE, MATERIALE, REACTIVI ŞI SOLUŢII

5.2.1 Echipamente

- stereomicroscop cu lumină rece LEICA MZ 125: nr. inv. 112 MF,  serie 5235099;

- stereomicroscop cu lumină rece LEICA Mz 125: nr. inv. 113 MF serie 5270945;

- stereomicroscop ZEISS Stemi 1000: nr. inv. 90 MF, serie 455094;

- stereomicroscop Zeiss Axio Zoom V16 S/N: 3957004489;

- frigider Arctic serie 7507410004.

Echipamentele sunt verificate periodic pentru evaluarea parametrilor tehnici, conform PSL 02 – Echipament. Trasabilitate, precum şi a instrucţiunilor specifice IS DG 1, IS DG 8 și IS DG 88.

5.2.2 Materiale

- site metalice de diverse dimensiuni;

- pensete;

- sticle de ceas; vase Petri;

- vase de diverse dimensiuni pentru spălarea părţilor subterane ale plantelor;

- eprubete de diverse mărimi;

- vase de laborator de diverse dimensiuni pentru creşterea insectelor, în vederea obţinerii unor stadii de viaţă utile pentru diagnoză;

- spirtieră;

- microtuburi;

- pensule;

- ace de diferite dimensiuni.

5.2.3. Reactivi

- alcool 100%;

- cloroform;

- ulei de citrice, terbentină sau alte substanțe cu rol similar.

5.2.4. Soluţii

- alcool 70%;

- detergent.

Reactivii utilizaţi pentru obţinerea soluţiilor necesare sunt codificaţi şi depozitaţi conform procedurii PO DG 2 Reactivi, medii de cultură şi soluţii. Soluţiile se prepară în camera 15 (preparare medii şi solutii) conform reţetelor specifice UT entomologie precizate în procedura specifică PO DG 2 Reactivi, medii de cultură şi soluţii.

  - MOD DE LUCRU

Recepţia probelor se face de către RT prin vizualizarea şi recepţia electronică a probelor în unitatea tehnică repartizate prin GEPRO, conform IS DG 1 - Utilizarea softului de gestionare electronică a probelor de plante şi produse vegetale, notând pe Fişa de lucru pentru depistare insecte şi acarieni (F1 PO EN 1) datele necesare derulării analizei. Urmează preluarea probelor codificate de la recepţie şi transferul acestora în camera de primire probe Entomologie (nr. 6).

Responsabilul tehnic realizează de asemenea, acceptabilitatea tehnică urmărindu-se conformitatea cu criteriile specifice stabilite (A1 PO DG 1, punctul 1.1) şi verificarea concordanţei codului probei aplicat pe ambalaj cu cel din fişa electronică. Dacă proba nu este acceptată din punct de vedere tehnic se notează “Nu” în fişa de lucru, menţionându-se motivul respingerii şi în GEPRO se bifează “închide şi respinge proba”, specificând motivul refuzului la rubrica ”menţiuni’ din GEPRO.

În cazul probelor la care se solicită analize complexe fără plată unitatea tehnică entomologie preia prima probele  de la recepţie şi după analiză le transmite următoarei unităţi tehnice implicate, conform circuitului stabilit. În cazul în care există o solicitare de analiză complexă și probele se tarifează, se face o evaluare preliminară la camera 12 împreună cu celelalte UT pentru a se stabili metodele de analiză care trebuie aplicate, UT implicate și tarifele aferente.

În cazul în care proba repartizată în UT nu se analizează imediat se păstrează la o temperatură corespunzătoare, în frigider sau la temperatura camerei, în funcţie de natura probei, astfel încât să nu-i fie afectată integritatea, până în momentul începerii analizei.

5.3.1. Pregătirea şi tratarea probei

Se realizează în camera 6 analizându-se proba în totalitate, inclusiv ambalajul acesteia, în funcţie de solicitarea clientului şi specificul probei. În funcţie de proba analizată, dar şi de dăunătorul vizat se au în vedere următoarele procedee:

A. Procedeul de  cernere aplicabil produselor depozitate (făinuri)

- proba analizată se trece prin site de diferite dimensiuni în funcţie de mărimea dăunătorului care urmează să fie pus în evidenţă.

Materialul rezultat se colectează în vase Petri care se analizează la stereomicroscop sau cu lupa în vederea depistării dăunătorilor.

B. Procedeul de examinare macroscopică şi microscopică cu de-amănuntul sau bucată cu bucată aplicabil pentru probele constituite din: seminţe, sol, diferite organe vegetative şi părţi de organe, după cum urmează:

plante - se începe cu  examinarea vizuală a părţilor subterane, pământul adunându-se în recipiente şi se analizează separat;

- urmează examinarea vizuală a coletului, tulpinilor, ramurilor (se insistă în zona mugurilor), frunzelor (pe ambele părţi) etc., observându-se prezenţa simptomelor de atac: ex. scurtnodarea ramurilor, uscarea ramurilor, existenţa unor galerii, orificii, tumori, rumeguş, crăpături (în care se pot depista diverse stadii ale insectelor), mine, rosături, decolorări ale frunzelor şi nervurilor;

- se verifică, de asemenea prezenţa unor formaţiuni ceroase sau lânoase, diverse stadii de dezvoltare (ou, larve, pupe, adulţi), dar şi excremente, exuvii care arată o activitate specifică insectelor;

- se detaşează organul vegetativ sau porţiunea infestată pentru punerea în evidenţă a dăunătorilor utilizându-se lupa sau un echipament de tip stereomicroscop.

- pentru punerea în evidenţă a păduchilor din genul Rhizoecus se analizează balotul de pământ din ghiveci astfel încât rădăcinile să nu fie deranjate (insectele stau între pământ şi peretele ghiveciului) prevenindu-se amestecul insectelor cu solul.

-un simptom important pentru punerea în evidenţă a activitaţii unor insecte este prezenţa fenomenului de « rouă de miere », secreţie lipicioasă bogată în zaharuri, care reprezintă excrementele acestora și care favorizează apariția ciupercilor.

fructe – se examinează vizual sau cu lupa/stereomicrocop partea externă pentru observarea simptomelor specifice: înţepături, orificii, rosături produse de larve (prin hrănire) şi adulţi (pentru depunerea pontei şi hrănire), porţiuni de ţesut brunificat şi înmuiat, excremente, exuvii;

- se secţionează fructul  pentru  evidenţierea dăunătorilor aflaţi în interior.

tuberculi, bulbi, rizomi, cormi - se examinează fiecare bucată în parte, curăţindu-se de pământul aderent care se adună şi se analizează separat;

- după curăţare sau spălare se examinează cu lupa sau stereomicroscopul porţiunile suspecte pentru depistarea unor simptome, cum ar fi: rosături, orificii, regiuni brunificate sau putrezite, excremente, exuvii care pot servi la punerea în evidenţă a dăunătorilor, ulterior materialul se secţionează pentru a se observa şi interiorul.

seminţe -  pe masa de lucru, într-o zonă bine luminată, pe o hârtie albă se analizează proba vizual pentru observarea insectelor şi/sau simptomelor la exterior:  înţepături, orificii, prezenţa exuviilor, excrementelor;

- se aleg  seminţele sau materialul atacat/infestat sau suspect, iar în faza următoare se colectează dăunătorii din materialul infestat în vederea identificării.

sol  - probele de sol primite ca atare sau solul aderent plantelor sau tuberculilor se examinează macroscopic, cu lupa sau la stereomicroscop pentru constatarea prezenţei unor ponte, larve, crisalide sau adulţi.

făinuri - pe masa de lucru, într-o zonă bine luminată, pe o hârtie albă se analizează proba vizual pentru observarea insectelor care pot fi prezente în masa probei, iar în faza următoare se colectează dăunătorii din materialul infestat în vederea identificării.

capcane - capcanele sau porțiuni din aceastea se examinează vizual cu ajutorul stereomicroscopului pentru depistarea insectelor de interes prezente pe capcane.

5.3.2 Colectarea insectelor

Dăunătorii depistaţi în diverse stadii, sunt colectaţi în vederea identificării, în mod diferit, după cum urmează:

 larvele vii din Ord. Coleoptera (gândaci), Lepidoptera (fluturi), Diptera (muşte, ţânţari), Hymenoptera (viespi) se colectează împreună cu fragmente din planta gazdă, plasându-se în recipiente acoperite cu tifon sau alt material textil, pentru a preveni condensul, dar care să împiedice răspândirea accidentală a insectelor, în vederea obținerii stadiilor adulte. Dacă nu este timp suficient pentru obţinerea adulţilor se realizează diagnoza pe stadiul larvar, în acest scop larvele fiind omorâte prin cufundare în apă clocotită, timp de câteva minute (într-o eprubetă) şi apoi transferate în alcool etilic 70%. Operația are scopul de a preveni rigidizarea corpului şi pierderea culorii acestuia.

 probele care conţin insecte adulte din Ord. Lepidoptera, Coleoptera, Hymenoptera, Diptera, Homoptera-Cicadoidea (cicade), Homoptera-Psylloidea (psile), Heteroptera (ploşniţe), Orthoptera (lăcuste, greieri), Homoptera-Aleyrodoidea (musculiţe albe) sunt supuse unei temperaturi negative (congelator) sau sunt tratate cu cloroform în vederea  imobilizării acestora, apoi se colectează în recipiente cu alcool 70%, urmând a se analiza pentru identificare conform procedurilor specifice pentru fiecare grupă de organisme.

 insectele din Ord. Homoptera-Aphidoidea (afide)  şi  Acari (acarieni)  se colectează împreună cu materialul infestat în vase Petri sau alte vase adecvate, ulterior insectele fiind plasate în alcool 70%.

 insectele din Ord. Homoptera-Aleyrodoidea (puparii), Homoptera –Coccoidea (păduchi) - se detaşează ramurile sau frunzele infestate pe care se află insectele şi se păstrează în vase Petri sau alte vase de laborator de dimensiuni corespunzătoare cu mărimea materialului care urmează a fi analizat;

 în cazul adulţilor de Aleyrodidae şi pentru păduchi (Coccoidea) dacă nu este suficient timp pentru a demara identificarea se colectează specimenele în alcool etilic 70% şi se fierb 2 minute la bain-marie, urmând ca identificarea să se realizeze ulterior.

capcane - după observare specimenele se îndepărtează de pe substrat prin utilizarea unor picături de ulei de citrice sau alte substanțe cu rol similar și trecerea ulterioară printr-o baie de apă cu detergent. Apoi exemplarele pot trece în etapa de identificare sau pot fi conservate în alcool etilic 70%.

5.3.3 Măsuri pentru asigurarea condiţiilor de lucru

Prevederile specifice privind condiţiile de mediu în care se desfăşoară activitatea sunt menţionate în procedura de sistem pentru laboratoare PSL 01-  Facilități și condiții de mediu.

Probele contaminate  sunt distruse conform procedurii PO DG 1- Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deșeurilor, iar până în momentul distrugerii se iau măsuri pentru evitarea contaminării (ex. păstrarea suportului vegetal infestat în pungi sau alte recipiente etanşe plasate în congelator). Eliminarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate se realizează în funcţie de riscul răspândirii insectelor conform PO DG 01.

În vederea prevenirii contaminării se aplică următoarele măsuri:

- utilizarea mănuşilor de protecţie sau spălarea mâinilor după fiecare probă pentru probele cu solicitare de analiză complexă şi în special pentru cele comune cu unitatea tehnică virologie;

- purtarea halatelor de laborator în camerele destinate unităţii tehnice entomologie în momentul efectării analizelor;

- imobilizarea insectelor aflate în probă (plasarea la temperaturi negative, utilizare cloroform sau alte substanţe cu acelaşi efect), astfel încât colectarea lor să se facă în siguranţă.

În toate etapele proba este în permanenţă marcată cu codul de identificare, cu etichetă sau cu marker, astfel încât să se asigure trasabilitatea informațiilor. Se pot specifica și alte informații pe recipiente, cum ar fi: conţinutul  (ex. larve, pupe, frunze cu mine), data plasării în recipient etc.

    - Asigurarea validităţii rezultatelor

Se realizează conform procedurii de sistem pentru laboratoare PSL 05 Asigurarea validității rezultatelor, modalităţile aplicabile UT Entomologie fiind utilizarea MR, citire dublă (nivel primar de control),  probe intralaborator (de control), diagnosticarea prin mai multe tehnici (nivel secundar de control), participare la ring-teste/teste de eficienţă (nivel terţiar de control). Tipurile de materialele de referinţă utilizate în unitatea tehnică sunt specificate în PSL 02 Echipament.Trasabilitate, iar modul de utilizare şi evidenţa acestora în PO DG 3-Utilizarea materialelor de referinţă.

  - RAPORTAREA REZULTATELOR

Rezultatele analizei sunt trecute în “Fişa de lucru pentru depistare insecte şi acarieni” şi în GEPRO.

În cazul în care sunt depistate insecte/acarieni se continuă analiza completându-se “Fişa de identificare morfologică insecte şi acarieni” F2 PO EN 1.

Rezultatele sunt exprimate sub forma calitativă astfel:

- când în probă nu sunt depistate insecte/acarieni/alte organisme, în buletinul de analiză se menţionează “Nedepistat”;

- când în probă sunt depistate insecte/acarieni/alte organisme, în buletinul de analiză se menţionează “Depistat”, iar la rubrica menţiuni se precizează specia/familia/ordinul depistată/depistat.

Dacă specia depistată este reglementată ca organism de carantină, ORNC, sau prima semnalare,  pe buletinul de analiză apare şi menţiunea “În atenţia DF-ANF”.

Pe baza informaţiilor respective încărcate în GEPRO se generează electronic buletinul de analiză (F4 PSL 06 sau F5 PSL 06), validarea rezultatului efectuându-se conform procedurii PSL 6 – Raportarea rezultatelor analizelor.

6. RESPONSABILITĂŢI

6.1   DIRECTOR LNF

-semnează buletinele de analiză în care este specificată aceasta încercare;

-aprobă noile versiuni/revizii ale procedurii, precum și anularea versiunilor/reviziilor perimate.

6.2. ŞEF SERVICIU ENTOMOLOGIE

-verifică noile versiuni/revizii ale procedurii;

-efectuează analiza capabilităţii contractului (F1 PSL 03 Analiza capabilităţii laboratorului);

-consultă clientul şi înregistrează rezultatul discuţiei atunci când există îndoieli referitoare la adecvarea unei probe pentru analiză, când o probă nu este conformă cu caracteristicile sale sau când analiza solicitată nu este descrisă suficient de detaliat;

-stabileşte, repartizează şi evaluează rezultatele probelor intralaborator (de control) ale personalului din subordine;

- analizează probele intralaborator (de control) repartizate de directorul LNF;

- participă la teste de eficienţă/comparări interlaboratoare;

- vizează fişele de lucru şi semnează buletinele de analiză.

6.3. MANAGER CALITATE

- avizează fiecare din noile versiuni/revizii ale actualei proceduri.

6.4. RESPONSABIL TEHNIC

- înregistrează probele în GEPRO şi în fişa de lucru;

- verifică probele în vederea efectuării acceptabilităţii tehnice;

- decide creşterea larvelor şi/sau pupelor în vederea obţinerii de adulţi sau efectuarea analizei imediat (în funcţie de urgenţa răspunsului);

- efectuează analiza macroscopică sau la stereomicroscop prin aplicarea procedeului specific;

- formulează rezultatele şi introduce datele în GEPRO;

- stabileşte motivul refuzului unei probe pe care îl introduce în GEPRO;

- verifică şi semnează buletinele proprii de analiză;

- analizează probele intralaborator (de control) repartizate;

- participă la teste de eficienţă/comparări interlaboratoare.

6.5. TEHNICIAN

- preia probele de la recepţie;

- efectuează analiza preliminară macroscopic sau la stereomicroscop;

- colectează şi plasează insecte/acarieni în recipientele corespunzătoare;

- realizează curăţarea echipamentelor, materialelor, sticlăriei utilizate în laborator şi a spaţiilor de lucru;

- realizează autoclavarea şi eliminarea deşeurilor rezultate în urma analizelor.

6.6. RESPONSABIL RECEPŢIE PROBE

-recepţionează probele şi efectuează acceptabilitatea administrativă conform PO DG 1 Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deşeurilor;

-codifică şi înregistrează probele în GEPRO.

6.7. RESPONSABIL EDITAREA BULETINELOR DE ANALIZĂ

- emite BA din GEPRO şi îl transmite spre verificare şi semnare responsabililor tehnici;

- dacă o probă este respinsă din punct de vedere administrativ, completează formularul F1 PO DG 01 - Nota refuz probe și o transmite prin e-mail destinatarului;

- în cazul probelor respinse din punct de vedere tehnic, redactează nota de refuz şi o transmite prin e-mail destinatarului;

- scanează buletinele de analiză şi le transmite prin e-mail clientului conform PSL 06 - Raportarea rezultatelor analizelor;

- arhivează BA/nota de refuz, împreună cu cererile de analiză pentru asigurarea trasabilității.

6.8. RESPONSABIL SECRETARIAT ANF

- ştampilează BA/nota de refuz.

7. ANEXE

A1 PO EN 1 –Surse bibliografice.

8. ÎNREGISTRĂRI

-F1 PO EN 1-Fişa de lucru pentru depistare insecte şi acarieni

-F2 PO EN 2-Fişa de identificare morfologică insecte şi acarieni