- IDENTIFICARE MORFOLOGICĂ INSECTE

- ORDINUL THYSANOPTERA

| Elaborat: Nume: Iuliana Dobrin Funcţia: RT Data: Semnătura: | Verificat: | Avizat: | Aprobat: Nume: Filofteia Manole Funcţia: Director LNF Data: Semnătura : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nume: Mirela Cean Funcţia: șef serviciu Data: Semnătura : | Nume: Cătălin Petcu Funcţia: MC Data: Semnătura: |  |
| Localizare exemplar: MC – original  Director LNF- copie  Entomologie – copie  |  |  |  |
| Exemplarul nr. ... / 3 |  |  |  |

- 1. SCOP

Aceasta procedură se utilizează pentru identificarea insectelor din ordinul Thysanoptera de interes agronomic, cu excepția speciei Thrips palmi, observându-se caracterele morfologice interne şi externe la stereomicroscop şi microscop.

- 2. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură se aplică în unitatea tehnică Entomologie pentru identificarea insectelor încadrate taxonomic în Ordinul Thysanoptera, cu excepția speciei Thrips palmi, insecte denumite popular tripşi, pe baza caracterelor morfologice ale insectelor aflate în următoarele stadii de dezvoltare: larve, propupe, pupe şi adulţi.

Identificarea se realizează pentru dăunătorii culturilor agricole şi silvice, în special pentru cei reglementați ca organisme de carantină pentru Uniune, conform legislaţiei în vigoare.

Insectele pot fi recepţionate ca atare de la diverşi clienţi (ICFV, OF, alţi beneficiari) sau pot fi depistate şi colectate din probe de plante, fructe, bulbi, capcane  etc, conform PO EN 5, fiind apoi analizate în vederea încadrării taxonomice.

Probele provin din planuri de monitorizare, control import, control export, supraveghere teritoriu, eliberare paşaport, circulaţie intracomunitară etc.

2.1. REZUMAT

Proba constând din insecte aflate în diferite stadii se analizează cu diverse echipamente, care asigură o vizualizare corespunzătoare (stereomicroscop, lupă etc), pentru a pune în evidenţă caracterele morfologice externe specifice acestui ordin taxonomic, în special culoarea generală a corpului, culoarea aripilor şi a articolelor antenale, forma ultimelor segmente abdominale. Ulterior se execută preparate microscopice pentru a vizualiza alte caractere morfologice cum ar fi: numărul articolelor antenale, numărul şi poziţia setelor plasate pe pronot, abdomen, aripi etc. De asemenea, pentru stabilirea diagnosticului se pot efectua măsurători biometrice, în situaţia în care bibliografia existentă face referinţă la asemenea elemente.

Pentru stabilirea diagnosticului la nivel de specie sunt necesare insecte adulte, în timp ce stadiile imature pot fi identificate la nivel de familie, ordin.

- 3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

 Reglementări legislative

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 al Comisiei din 28 noiembrie 2019 de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 al Comisiei și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Literatură de specialitate (selecţie)

- Protocoale OEPP: Frankliniella occidentalis (Pergande), Scirtothrips dorsalis Hood, S. aurantii Faure, S. citri (Moulton)

- Protocoale IPPC: Thrips palmi Karny

- Thysanoptera: an identification guide. Mound L.A., Kibby G, 1998;

- Die terebranten Thysanopteren Europas und des Mittelmeer-Gebietes. Zur Strassen R., 2003; Die Tierwelt Deutschlands  Begründet 1925 von Friedrich Dahl 74. Teil.

- An identification and information system using molecular and microscopical methods. G. Moritz, L. A. Mound, D.C. Morris, A. Goldarazena. CD-ROM;

- A key to the second instar larvae of the Thripidae of Western Palearctic region (Thysanoptera). Vierbergen G., Kucharczyk H., Kirk D. J., 2010. Tijdschrift voor Entomologie 153:99-160;

- Pictorial key to the economic important species of Thysanoptera in Central Europe. G. Moritz. Bul. OEPP 24, 181-208;

-The thrips of Central and South America: An introduction (Insecta:Thysanoptera), 1996. Memoirs on entomology. Vol 6. Mound L.A., Marulio R.;

-Thysanoptera, 1976. Handbooks for the identification of British Insects. Mound L.A.,  Morison B.R., Pitkin B.R., Palmer J.M.;

- Fauna României (Thysanoptera), vol VIII, fascicula 1, W. Knechtel, 1951;

- Tratat de zoologie agricolă, vol. I, Thysanoptera, C. Manolache, Gh. Boguleanu şi colab., 1978.

Documente emise în sistemul de management al calităţii

PSL 01 – Spaţii de lucru și condiții de mediu;

A1 PSL 01 Ghid de curățenie/dezinfecţie;

PSL 02 – Echipament. Trasabilitate;

F1 PSL 03 – Analiza capabilităţii laboratorului;

PSL 05 –  Asigurarea validității rezultatelor;

PSL 06 –  Raportarea rezultatelor analizelor;

F4 PSL 06 - Buletinul de analiză LE și LF pentru analize ale metodelor acreditate și neacreditate;

F5 PSL 06 - Buletinul de analiză LE și LF pentru analize ale metodelor neacreditate;

PO DG 1 – Recepția probelor de plante și produse vegetale;

A1 PO DG 1-Acceptabilitatea tehnică în unitățile tehnice de diagnoză;

F1 PO DG 1- Notă refuz probe;

PO DG 2 – Reactivi, medii și soluții;

F3 PO DG 2 – Fișă evidență reactivi;

F4 PO DG 2 –  Fișă de preparare medii de cultură/soluții;

PO DG 3 – Utilizarea materialelor de referință;

F1 PO DG 03 – Fişă de evidenţă material de referinţă în UT Entomologie/Nematologie;

PO EN 5 – Depistare insecte ordinul Thysanoptera prin examinare macroscopică și microscopică;

PO EN 7 - Identificarea componentelor de incertitudine;

IS DG 1 – Utilizare program GEPRO-Diagnoză;

IS DG 3 – Etichetare preparate microscopice;

IS DG 4 – Utilizare și mentenanță microscop;

IS DG 5 – Utilizare şi mentenanţă cameră digitală microscop;

IS DG 8 – Utilizare și mentenanță stereomicroscop cu sursă de lumină rece;

IS DG 69 – Utilizare şi mentenanţă plită digitală Stuart;

IS DG 87 – Utilizare şi mentenanţă microscop cu contrast de fază Zeiss Axio Imager.M2;

IS DG 88 – Utilizare şi mentenanţă stereomicroscop Zeiss Axio Zoom V16;

F1 PO EN 1-Fişa de lucru pentru depistare insecte și acarieni;

F2 PO EN 1-Fişa de lucru pentru identificare morfologică insecte și acarieni.

- 4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

AGA: soluție de colectare tripși (alcool etilic, glicerină, acid acetic);

ANF: Autoritatea Naţională Fitosanitară;

BA: buletin de analiză;

DG: diagnoză - unităţi tehnice ale LNF din domeniul fitosanitar;

EN: Laborator Entomologie;

F: formular;

GEPRO: gestionarea electronică a probelor de plante şi produse vegetale;

ICFV: Inspectorate de Carantină Fitosanitară Vamală;

IPPC: Convenţia Internaţională pentru Protecţia Plantelor;

ISPM: Standarde Internaționale pentru Măsuri Fitosanitare;

IS: instrucţiune specifică;

LF: Laborator Fitopatologie;

LE: Laborator Entomologie;

LNF: Laboratorul Naţional Fitosanitar;

MC: manager calitate;

MR: material de referință;

OEPP: European and Mediterranean Plant Protection Organization;

OF: Oficiu Fitosanitar;

ORNC: organism reglementat non-carantină

PO: procedură operațională;

PSL: procedură de sistem pentru laboratoare;

RENAR: Asociaţia de acreditare din România, Organismul naţional de acreditare;

RT: responsabil tehnic;

UT: unitate tehnică - compartiment de lucru din cadrul LE şi LF.

- 5. DESCRIREA ACTIVITĂȚII

  - PRINCIPIUL METODEI

Metoda se bazează pe observarea caractelor morfologice utile pentru diagnostic, la stereomicroscop şi microscop.

5.2. GENERALITĂŢI. NOŢIUNI DE TAXONOMIE.

Tripşii sunt insecte preponderent fitofage, excepţional câteva forme au regim zoofag. Îşi petrec ciclul de viaţă pe plante, unele specii fiind polifage, altele oligofage sau monofage. Sunt insecte mici, de 0,5-5 mm lungime cu corpul alungit, segmentat, cu culori diferite: brună, brun-gălbui, cafeniu, brun-cenuşiu, uneori neagră. Adulţii pot fi aripaţi, cu aripi de dimensiuni normale, cu aripi reduse sau fără aripi, în funcţie de sex şi specie.

Din punct de vedere taxonomic Ordinul Thysanoptera cuprinde două subordine: Terebrantia şi Tubulifera (A1 PO EN 4). În Terebrantia sunt încadrate următoarele superfamilii şi familii: superfamilia Uzelothripoidea cu familia Uzelothripidae-specii micofage; superfamilia Merothripoidea cu Familia Merothripidae-specii micofage; superfamilia Aelothripoidea cu familia Aelothripidae-specii prădătoare; superfamilia Thripoidea cu familia Hadiheterothripidae-atacă Phoenix dactylifera, Familia Fauriellidae-puţin cunoscută, Heterothripidae- native în America, fam. Thripidae-cuprinde cele mai multe specii cu importanţă economică, inclusiv speciile de carantină. Tubulifera cuprinde o singură superfamilie, respectiv Phlaeothripoidea cu familia Phlaeothripidae.

În Uniunea Europeană şi implit în România, conform legislaţiei în vigoare, sunt considerate organisme de carantină următoarele specii:

- Thrips palmi Karny-fam. Thripidae

- Scirtothrips aurantii, Scirtothrips citri, Scirtothrips dorsalis-fam. Thripidae

5.3 ECHIPAMENTE, MATERIALE, CONSUMABILE

- 5.3.1. Echipamente

- microscop cu contrast de fază LEICA DMLB: nr. inv. 117 MF, serie 250759 (putere de mărire 2,5X, 10X, 20X, 40X, 68X, 100X);

- microscop examinare în câmp luminos LEICA DMLB: nr. inv. 122, serie 250750 (putere de mărire 10X, 20X, 40X, 100X);

- microscop cu contrast de fază Zeiss Axio Imager. M 2: nr. inv. MF 20799, serie 3525004422 (putere de mărire 2,5X, 10X, 20X, 40X, 63X, 100X);

- stereomicroscop cu lumină rece LEICA MZ 125: nr. inv. 112 MF,  serie 5235099;

- stereomicroscop cu lumină rece LEICA Mz 125: nr. inv. 113 MF serie 5270945;

- stereomicroscop ZEISS Stemi 1000: nr. inv. 90 MF, serie 455094;

- stereomicroscop ZEISS AxioZoom V 16: nr. inv. MF 20804, serie S/N:3957004489, putere de mărire (179X, 268X);

- cameră digitală microscop DFC 295, serie 0645604612;

- plită magnetică STUART SD 160 (4 buc.): nr. inv. 48 BM-MF, serie R00100593; nr. inv. 49 BM-MF, serie R10100610; nr. inv. 20010 MF, serie R420000980; nr. inv. 20016 MF R 420001047.

Echipamentele sunt verificate periodic pentru evaluarea parametrilor tehnici, conform PSL 02 – Echipament. Trasabilitate, precum şi a instrucţiunilor specifice IS DG 4, IS DG 5, IS DG 8, IS DG 69, IS DG 87 și IS DG 88.

- 5.3.2. Materiale

- pensete;

- sticle de ceas;

- lame microscop 76X26 mm;

- lamele sticlă microscop 20X20 mm;

- microtuburi;

- ace disecţie de diferite dimensiuni;

- pensule fine;

- lac de unghii sau produse similare (ex. Glyptol, Brunseal) pentru etanşeizare preparate microscopice.

- 5.3.3 Reactivi

- alcool 60%, 70%, 80%, 95% 100%;

- soluţie AGA (10 părţi alcool etilic 60%, 1 parte glicerină, 1 parte acid acetic);

- hidroxid de potasiu (KOH) 5% sau 10%;

- hidroxid de sodiu (NaOH) 2% sau 5%;

- soluţie Hoyer (50 ml apă, 30 g gumă arabică, 200 g hidrocloral, 20 ml glicerină);

- balsam de Canada sau Euparal;

- benzilalcool (diluant pentru balsamul de Canada);

- ulei de cuişoare;

- clorura de metilen sau alt produse cu acţiune similară, cum ar fi ulei de citrice, terebentină (pentru îndepărtarea insectelor de pe capcanele lipicioase);

- acid lactic cu concentraţie 85-90%;

- apă distilată.

Reactivii utilizaţi pentru obţinerea soluţiilor necesare sunt codificaţi şi depozitaţi conform procedurii specifice PO DG 2- Reactivi, medii şi soluţii. Soluţiile se prepară în camera 15 (preparare medii şi soluţii) conform reţetelor specifice UT entomologie, completându-se formularele specifice F3 PO DG 2 –Fişă evidenţă reactivi şi F4 PO DG 2- Fişă de preparare medii de cultură/soluţii.

5.4 MOD DE LUCRU

Recepţia probelor se face de către RT prin vizualizarea şi recepţia electronică a probelor în unitatea tehnică repartizate prin GEPRO-Diagnoză, conform IS DG 1 - Utilizare program GEPRO-Diagnoză, notând pe Fişa de lucru pentru depistare insecte şi acarieni (F1 PO EN 1) datele necesare derulării analizei. Urmează preluarea probelor codificate de la recepţie şi transferul acestora în camera de primire probe Entomologie (nr. 6).

Responsabilul tehnic realizează, acceptabilitatea tehnică urmărindu-se conformitatea cu criteriile specifice stabilite (A1 PO DG 1, punctul 1.1) şi verificarea concordanţei codului probei aplicat pe ambalaj cu cel din fişa electronică. Dacă proba nu este acceptată din punct de vedere tehnic se notează “Nu” în fişa de lucru, menţionându-se motivul respingerii şi în GEPRO se bifează “închide şi respinge proba”, specificând motivul refuzului la rubrica ”menţiuni”.

În cazul în care proba nu se analizează imediat se păstrează în condiții corespunzătoare, astfel încât să nu-i fie afectată integritatea, până în momentul începerii analizei.

5.4.1 Pregătirea şi tratarea probei

Proba constă în insecte primite ca atare, colectate în alcool etilic sau AGA de către clienţi, specimene rezultate în urma etapei de depistare sau capturate pe capcane lipicioase.

Identificarea speciilor presupune efectuarea observaţiilor la microscop realizându-se în acest sens preparate microscopice care pot fi: de rutină (acid lactic), semipermanente (soluţie Hoyer) sau permanente (balsam de Canada/Euparal) destinate păstrării în colecţie. Manipularea insectelor se face cu pensete foarte fine şi cu ace entomologice prinse în mandrine.

Pentru a surprinde eventuala variabilitate din cadrul speciei este bine să se observe mai multe exemplare. Totuși, se poate realiza o identificare de încredere și pe un singur exemplar dacă sunt evidente caracterele utile pentru diagnostic.

În cazul specimenelor aflate pe capcane se îndepărtează mai întâi cleiul cu diverşi solvenţi, apoi se curăţă cu un detergent. Ulterior, specimenele se plasează într-o sticlă de ceas, care conţine alcool etilic 70%, se observă la stereomicroscop, urmând ca identificarea să fie realizată după efectuarea preparatelor  microscopice. Indiferent de tipul de preparat avut în vedere, specimenele se plasează pe lamă cu partea dorsală în sus.

- A. Efectuarea preparatelor microscopice temporare.

- se pune unul sau mai mulţi indivizi într-o picătură de acid lactic pe o lamă microscopică care se acoperă cu o lamelă, se plasează imediat pe plita caldă, la o temperatura de 80 10C°, de la câteva minute (minim 10) până la câteva ore (timpul diferă în funcţie de gradul de sclerotizare şi de culoarea insectei, o culoare mai închisă şi o sclerotizare mai puternică necesitând un timp mai îndelungat de expunere la căldură).

-avantaje: posibilitatea de identificare imediată, reducerea manipulărilor insectei, evitarea decolorării rapide a tripşilor şi deformării unor apendice.

-dezavantaje: probabilitatea crescută de a zdrobi specimenele la adăugarea lamelei şi imposibilitatea de a păstra preparatul mai mult de câteva zile.

- B. Efectuarea preparatelor semipermanente.

- se plasează exemplarele într-o picătură de soluţie Hoyer pe lama micrometrică, etalându-se pentru a pune în evidenţă antenele şi aripile şi se acoperă rapid cu o lamelă; preparatul se plasează pe placa de încălzire la aproximativ 50-55C, o perioadă de timp suficient de mare (de regulă 6 ore) înainte de identificare.

- în cazul unor exemplare intens colorate, acestea se scot din AGA sau alcool etilic, se plasează mai întâi într-o sticlă de ceas, la rece sau la cald, în soluţie KOH sau NaOH, pentru o perioadă de timp dependentă de starea tripsului examinat, apoi după clătirea cu apă distilată se poate trece în soluţie Hoyer;

- avantajele acestui tip de preparat îl reprezintă rapiditatea efectuării, fără o manipulare excesivă a  insectelor, comparativ cu preparatele permanente şi mai ales posibilitatea de a reface preparatul după o anumită perioadă.

- dezavantajele derivă din durata mai redusă de conservare şi necesitatea lutării (se realizează cu lac de unghii sau substanţe similare, după o perioadă de uscare de aproximativ 15 zile, în incubator la 40C sau 2-3 săptămâni la temperatura camerei).

- C. Efectuarea preparatelor microscopice permanente (pentru colecţie).

Pentru a realiza preparate microscopice pentru colecţie se efectuează mai multe etape:

- macerarea se face pentru a îndepărta conţinutul corpului:

-se scot specimenele din soluţie AGA sau din alcool 60%;

-se plasează în NaOH 5% o perioadă de timp care depinde în special de culoarea corpului (exemplarele închise la culoare stau mai mult timp la macerat), în general peste noapte, la temperatura camerei (încălzirea poate dauna setelor şi suprafeţei corpului);

-după trecerea perioadei stabilită se înlocuieşte NaOH cu apa distilată şi treptat se adaugă alcool 50%;

-se înlocuieşte cu alcool 60% şi se păstrează cel puţin 24 h;

- deshidratarea:

-se înlocuieşte alcoolul de 60% cu cel de 70%, se lasă 1 h;

-se înlocuieşte cu alcool 80% şi se lasă 20 minute;

-se înlocuieşte cu alcool 95% şi se lasă 10 minute;

-se înlocuieşte cu alcool absolut şi se lasă 5 minute;

-se înlocuieşte cu ulei de cuişoare şi se lasă 30 minute;

-montarea:

-se pune o picatură de balsam de Canada în mijlocul lamei microscopice;

-se plasează specimenul, se etalează antenele, picioarele şi aripile cu un ac fin;

-se plasează peste trips o lamelă rotundă;

-lama se păstrează în incubator la o temperatură de aproximativ 45C, pe o perioadă de câteva săptămâni

Preparatele se păstrează într-un incubator la 45C, timp de 2-3 săptămâni.

Avantajul acestui tip de preparat derivă din durata mare de păstrare, de peste 25-30 de ani, dezavantajul major fiind imposibilitatea de a fi refăcut în caz de deteriorare.

Notă! La acest tip de preparat se plasează pe lamă doar un individ.

Pentru etichetarea preparatelor microscopice, indiferent de tipul acestora, se utilizează instrucţiunea IS DG 3 Etichetare preparate microscopice.

5.4.2 Observarea caracterelor morfologice pentru realizarea diagnosticului

- 5.4.2.1 Observarea caracterelor morfologice externe ale adulţilor prin examen macroscopic şi microscopic.

Preparatele microscopice sunt examinate la microscop asigurând o mărire a microscopului de 200-400X.

Tripşii pot fi identificaţi pe baza unor caractere morfologice, dintre care amintim:

- cap hipognat cu aparat bucal asimetric, pentru înţepat şi supt;

- antene filiforme, formate din 6-9 articole, mai mult sau mai puţin heteronome (articole diferite ca formă şi mărime) pe care se află prezenţi peri, conuri sau arii senzoriale;

- ocelii sunt prezenţi la majoritatea speciilor şi lipsesc la formele aptere. Importanţă taxonomică prezintă cele două sau trei perechi de “peri ocelari” și  “perii postoculari” (situaţi în spatele ochilor).

- toracele poartă aripi membranoase, înguste care prezintă cili foarte lungi (aspect de pene). La unele forme lipsesc (aptere) sau sunt reduse (brachicere). Nervaţiunea aripei este redusă deosebindu-se totuşi următoarele nervuri la Terebrantia: costală, principală şi secundară (fig.1).

- Fig.1. Aripa: t-tegula, np-nervura principală, ns-nervura secundară, c-costa, pa-partea apicală a aripei

- protoracele poartă mai multe perechi de peri sau sete cu importanţă taxonomică din care amintim: anterounghiulari, anteromarginali, discali (prezenţi pe discul pronotului, posteromarginali, posterounghiulari (fig. 2).

- Fig. 2. Nomenclatura setelor protoracelui.

Picioarele sunt scurte, cu tarse monoarticulate sau biarticulate şi gheare rudimentare, dar cu pulvili foarte dezvoltaţi astfel încât picioarele par a se termina cu o umflătură. Tibia şi femurul anterioare prezintă câteodată denticulaţii utile în diagnostic.

Abdomenul este format din 11 segmente, ultimul segment fiind mult redus, practic invizibil (fig. 3). La Terebrantia segmentele 8 şi 9 alcătuiesc o terebră de tip ortopteroid, fiind formată din două teci, vizibilă doar la femele.

- Fig. 3. Articolele abdominale VIII-XI; S1, S2,  S3-sete dorsale

Pe segmentul VIII se observă pieptănul şi ctenidia, utile în diagnostic (fig. 3 şi 4). Insectele din ordinul Tubulifera au ultimul segment al abdomenului tubuliform şi nu au terebră.

- Fig. 4. C-ctenidie; S-spiracul

Diagrama caracterelor morfologice pentru Terebrantia şi Tubulifera este redată în Anexa 1 a prezentei proceduri.

- 5.4.2.2. Observarea caracterelor morfologice externe ale larvelor şi nimfelor prin examen macroscopic şi microscopic.

Larvele de Thysanoptera pot fi deosebite de alte ordine de insecte prin:

-aparat bucal asimetric;

-absenţa cercilor;

-prezenţa pulvililor la extremitatea picioarelor;

- sunt de talie mică (0,5-5mm), au corp alungit, fin, subcilindric, cu taxonomie specifică dorsală şi ventrală, cuticulă netedă sau cu pustule, adesea incoloră sau galbenă, portocalie, roşie sau neagră.

La Terebrantia există două stadii larvare, un stadiu de propupă sau prenimfă şi unul de pupă sau nimfă (fig. 5); la Tubulifera sunt două stadii larvare, unul de propupă şi două stadii pupale (I şi II).

- Fig. 5. Stadii larvare şi nimfale Terebrantia A-larvă I, B-larvă II, C-propupă, D-pupă

5.4.3 Măsuri pentru asigurarea corespunzătoare a condiţiilor de lucru

Pentru evitarea contaminării încrucişate, precum şi asigurarea condiţiilor de lucru, se iau o serie de măsuri de curăţenie şi dezinfecţie conform prevederilor procedurii PSL 01 Spaţii de lucru şi condiții de mediu şi Anexei A1 PSL 01 Ghid de curățenie/dezinfecţie. Astfel, în vederea prevenirii contaminării se aplică următoarele măsuri:

- purtarea halatelor de laborator în camerele destinate unităţii tehnice entomologie, în momentul efectuării analizelor;

- amplasarea unor plase la geamuri pentru evitarea pătrunderii insectelor din mediu sau scăparea accidentală a acestora în mediu;

- manipularea insectelor în stare moartă, în vederea eliminării riscului de răspândire în mediul înconjurător, după caz;

- manipularea substanţelor chimice conform fişelor de securitate, astfel încât să se asigure siguranţa în utilizare.

Deşeurile rezultate în urma efectuării analizelor sunt eliminate conform procedurii PO DG 1 Recepţia probelor de plante şi produse vegetale. Gestionarea deşeurilor.

    - Asigurarea validității rezultatelor

Se realizează conform procedurii PSL 05–Asigurarea validității rezultatelor, modalităţile aplicabile UT Entomologie fiind utilizarea MR, citire dublă (nivel primar de control), probe de control, diagnosticarea prin mai multe tehnici, reîncercarea obiectelor păstrate (nivel secundar de control), participare la  ring-teste/teste de eficienţă (nivel terţiar de control).

Tipurile de materialele de referinţă utilizate în unitatea tehnică sunt specificate în PO DG 3 – Utilizarea şi păstrarea materialelor de referință. Pentru identificarea speciei țintă sunt utilizate preparate microscopice de referință, fotografii și protocoale de diagnostic, elaborate de organizaţii recunoscute în domeniu, cum ar fi IPPC şi OEPP.

Pentru asigurarea calităţii rezultatelor au fost stabilite componentele de incertitudine asociate cu metodele aplicate în unitatea tehnică şi măsurile aplicabile pentru a reduce impactul factorilor critici depistaţi asupra calităţii diagnosticului (PO EN 7-Identificarea componentelor de incertitudine ale metodelor de depistare şi identificare morfologică insecte şi acarieni).

Pentru validarea rezultatelor, în cazul identificării morfologice se consultă sursele bibliografice, în special protocoalele de diagnostic elaborate de organizaţii recunoscute în domeniu, cum ar fi IPPC şi OEPP. Pe baza acestor surse se pot realiza tabele sau fişe de identificare pentru facilitarea diagnozei (vezi anexele prezentei proceduri).

Pentru confirmarea rezultatului şi în caz de incertitudine, se utilizează materiale de referinţă procedându-se la compararea cu eşantionul de identificat, având în vedere să se utilizeze acelaşi stadiu şi sex.

În situaţia în care sunt identificate organisme de carantină, în premieră sau organisme nou semnalate în ţara noastră, se solicită confirmarea rezultatelor de către un specialist recunoscut în domeniu, fie din ţară sau din străinătate.

În toate etapele proba este în permanenţă marcată cu codul de identificare, cu etichetă sau cu marker astfel încât să se asigure trasabilitatea probei.

Preparatele microscopice se păstrează pentru o perioadă de cel puţin un an în condiţii corespunzătoare astfel încât să nu se deterioreze.

În cazul în care proba este constituită din mai multe exemplare şi nu se procesează în totalitate, se pot păstra insectele în tuburi cu alcool etilic 60%, la întuneric pentru evitarea pierderii culorii pentru o perioadă de cel puţin un an în condiţii corespunzătoare, astfel încât să nu se deterioreze insectele.

  - RAPORTAREA REZULTATELOR

Rezultatele analizei sunt menţionate în “Fişa de lucru pentru depistare insecte și acarieni” (F1 PO EN 1), “Fişa de lucru pentru identificare insecte și acarieni” (F2 PO EN 1) şi în GEPRO.

Rezultatele sunt exprimate sub forma calitativă astfel:

-în cazul în care în urma solicitării clientului şi utilizării metodei nu sunt identificate în probă insecte aparţinând ordinului Thysanoptera, în BA se menţionează “Nedepistat”

-în situaţia în care sunt identificate insecte din ordinul Thysanoptera, în BA se menţionează “Depistat”, iar la rubrica menţiuni se precizează specia/genul/ordinul depistată/depistat.

-în situaţia în care specia depistată este un organism de carantină sau reglementat non-carantină (ORNC)  pe buletinul de analiză apare şi menţiunea “În atenţia DF-ANF”.

Pe baza informaţiilor respective se generează electronic buletinul de analiză (F4 PSL 06, F5 PSL 06), validarea rezultatului efectuându-se conform procedurii generale PSL 6 – Raportarea rezultatelor analizelor.

Pe lîngă fişa de identificare se păstrează (pentru o perioadă de cel puţin 5 ani) şi alte evidenţe ale diagnosticului, cum ar fi: fotografii ale unor structuri taxonomice importante şi distinctive, măsurători biometrice, extracte de ADN.

Fotografiile şi măsurătorile se execută la microscop cu camera Leica DFC 295, se procesează cu softul încorporat LAS (Leica Aplication Suite), versiunea V 4.2.0, conform IS DG 5 Utilizare şi mentenanţă cameră digitală microscop DFC 295 sau microscop cu contrast de fază Zeiss Axio Imager cu softul Zen Blue editia 3,4. Se arhivează în microscoapele şi stereomicroscoapele din dotare în  următoarele fișiere:  “Diagnoze XXXX”, aflat în partiţia D, folderul POZE din computerul 154 MF, partiția C, folderul POZE din computerul cu numărul de inventar MF 20799, partiția C, folderul POZE din computerul cu numărul de inventar MF 20804 XXXX reprezentând anul în curs. Fotografiile se salvează cu codul probei, urmat de cifra a...z, pentru fiecare fotografie asociată unei probe. Fotografiile se efectuează pentru organisme relevante (organisme de carantină, ORNC- uri, prime semnalări, alte cazuri cu organisme de interes).

- 6. RESPONSABILITĂŢI

- 6.1   DIRECTOR LNF

- aprobă noile versiuni/revizii ale procedurii;

- semnează buletinele de analiză în care este specificată această încercare şi notele de refuz;

- repartizează probele intralaborator (de control) pentru şeful de serviciu.

- 6.2. MANAGER CALITATE

- avizează fiecare din noile versiuni/revizii ale actualei proceduri.

- 6.3. ŞEF SERVICIU ENTOMOLOGIE

- verifică noile versiuni/revizii ale procedurii;

- efectuează analiza capabilităţii contractului (F1 PSL 03- Analiza capabilităţii laboratorului);

- consultă clientul şi înregistrează rezultatul discuţiei atunci când există îndoieli referitoare la adecvarea unei probe pentru analiză, când o probă nu este conformă cu caracteristicile sale sau când analiza solicitată nu este descrisă suficient de detaliat;

- stabileşte, repartizează şi evaluează rezultatele probelor intralaborator (de control) ale personalului din subordine;

- analizează probele intralaborator (de control) repartizate de directorul LNF;

- participă la teste de eficienţă/comparări interlaboratoare.

- vizează fişele de lucru şi semnează buletinele de analiză.

- 6.4. RESPONSABIL RECEPŢIE PROBE

-  recepționează probele și efectuează acceptabilitatea administrativă conform PO DG 1 Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deşeurilor;

- codifică și înregistrează probele în GEPRO-Diagnoză.

- 6.5. RESPONSABIL TEHNIC

- înregistrează probele în GEPRO-Diagnoză şi în fişa de lucru;

- verifică probele în vederea efectuării acceptabilităţii tehnice;

- efectuează analiza la stereomicroscop sau microscop;

- realizează preparatele microscopice;

- formulează rezultatele şi introduce datele în GEPRO-Diagnoză;

- stabileşte motivul refuzului unei probe pe care îl introduce în GEPRO-Diagnoză;

- verifică şi semnează buletinele proprii de analiză;

- analizează probele intralaborator (de control) repartizate;

- participă la teste de eficienţă/comparări interlaboratoare.

- 6.6. TEHNICIAN

- preia probele de la recepţie;

- realizează curăţarea echipamentelor, materialelor, sticlăriei utilizate în laborator şi a spaţiilor de lucru.

- 6.7. RESPONSABIL EDITARE BULETINE DE ANALIZĂ

- emite buletinul de analiză din GEPRO-Diagnoză și îl transmite pentru verificare și semnare responsabililor tehnici şi şefului de serviciu;

- completează formularul F1 PO DG 1 - Nota refuz probe și o transmite clientului în cazul refuzului din punct de vedere administrativ;

- redactează nota de refuz şi o transmite clientului în cazul probelor respinse din punct de vedere tehnic;

- scanează buletinele de analiză și le transmite clientului conform PSL 06 - Raportarea rezultatelor analizelor;

- arhivează buletinele de analiză, împreună cu cererile de analiză pentru asigurarea trasabilității.

- 6.8. RESPONSABIL SECRETARIAT ANF

- ştampilează BA/nota de refuz.

- 7. ANEXE

A1 PO EN 4 – Diagrama caracterelor morfologice pentru diferenţierea subordinelor Tubulifera şi Terebrantia.

A2 PO EN 4 – Caracterele morfologice pentru identificarea speciei Thrips tabaci Lindeman, în stadiul de adult ♀.

A3 PO EN 4 – Caracterele morfologice pentru identificarea speciei Frankliniella occidentalis (Pergande), în stadiul de adult ♀.

- 8. ÎNREGISTRĂRI

Nu este cazul.