# DEPISTARE MACROSCOPICĂ SCLEROȚI

| Elaborat: Nume: Mariana Gavrilescu Funcţia: RT Data: ............... Semnătura: | Avizat: | Verificat: | Aprobat: Nume: Filofteia Manole Funcţia: Director LNF Data: ............. Semnătura : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nume: Victoria Matarangă Funcţia: Șef LF Data: .................... Semnătura: | Nume: Emilia Popescu Funcţia: Manager calitate Data: ........... Semnătura : |  |
| Localizare exemplar: MC - original  Director LNF – copie  Micologie – copie  |  |  |  |
| Exemplarul nr. ..... / 3 |  |  |  |

1. SCOP

Procedura descrie modul de lucru pentru depistarea scleroților de Claviceps purpurea și Sclerotinia sclerotiorum pe baza caracterelor  morfologice.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică probelor de semințe tratate și netratate de secară, grâu, orz, ovăz, rapiță, muștar, soia,  floarea-soarelui, in, fasole, trifoi.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

● Regulamentul (UE) 2016/2031, privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor;

● Regulamentul (UE) 2019/2072, de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031;

● Fungal Biodiversity, edited by P.W.Crous, G.J.M. Verkley, J.Z. Groenewald & R.A. Samson, CBS KNAW,

Laboratory Manual Series;

● Illustrated dictionary of Mycology, Miguel Ulloa and Richard T. Hanlin;

● Patologia seminței-dr.ing.Cristina Raicu,dr.ing.Doina Baciu- Editura Ceres

PSL 01 – Facilități și condiții de mediu

A1 PSL 01- Ghid curăţenie / dezinfecție

F2 PSL 01- Fişă pentru verificarea calităţii aerului şi a suprafeţelor de lucru

F3 PSL 01- Fișă realizare curățenie

PSL 02 – Echipament. Trasabilitate

PSL 05 - Asigurarea validității rezultatelor

PSL 06 - Raportarea rezultatelor analizelor

F5 PSL 06 – Buletinul de analiză – LE şi LF pentru analize ale metodelor neacreditate

PO DG 1 - Recepția probelor de plante si produse vegetale. Gestionarea deșeurilor

A1 PO DG 1- Acceptabilitatea tehnică în unităţile tehnice de diagnoză

PO MI 1 - Recepția, pregătirea și circuitul probei în UT Micologie

# F1 PO MI 1- Registru de evidență probe în UT Micologie

# F2 PO MI 1-  Fișă tehnică prelevare probe

F3 PO MI 1-  Fișă tehnică de lucru

IS DG 8  - Utilizare și mentenanță stereomicroscop

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. DEFINIŢII

Scleroți – o structură compusă din țesut fungic întărit, care rezistă la condiții nefavorabile; scleroții sunt compuși din plectenchim, cu un cortex dur.

Plectenchim - țesut compact alcătuit din împletirea hifelor miceliene ale ciupercilor

Miceliu - ansamblul hifelor filamentoase microscopice, care formează structura vegetativă a fungilor, format din hife care cresc terminal, se ramifică și se întrețes, formând o împâslire mai mult sau mai puțin deasă.

Colonie –  masa de hife (miceliu) sau celule individuale care proliferează  dintr-un punct central spre exterior pentru a forma o entitate cu caracteristici morfologice tipice unei anumite specii.

Hife – filamente de miceliu

Conidiofor - hifă simplă sau ramificată formată de la o hifă somatică.

Conidie - spor asexuat imobil, prezent la Ascomycetes, Basidiomycetes sau unele Zygomycetes, produs fie de  la hife somatice, fie de la celule specializate conidiogene - adesea formate pe ramificații hifale numite

conidiofori.

Apotecie - fructificație în forma de pâlnie sau farfurie, cu sau fără pedicel, având mărimi diferite în care se formează ascele ciupercilor

Ascomycete - grup de fungi caracterizat prin formarea de asce

Ască – produsul de fecundație al Ascomycetelor

Ascospori – spori sexuați formați în interiorul  unei asce, luând naștere, de obicei, ca rezultat al meiozei.

Micoză – afecțiune a plantelor provocată de fungi.

4.2. ABREVIERI

LNF – Laboratorul Național Fitosanitar;

LF – Laboratorul de Fitopatologie

UT – unitate tehnică/ unități tehnice;

RT– responsabil tehnic;

DG - Diagnoză (unităţi tehnice ale LNF din domeniul fitosanitar);

PSL - procedură de sistem pentru laboratoare

PO DG - procedură operațională pentru diagnoză

PO MI - procedură operațională pentru unitatea tehnică Micologie

IS DG – instrucțiune specifică unităților de Diagnoză;

MC -  manager calitate;

GEPRO -  program de gestiune electronică a probelor;

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. PRINCIPIUL METODEI

Metoda se bazează pe efectuarea observațiilor macroscopice  pentru depistarea scleroților din probele supuse analizelor de laborator.

5.2. ECHIPAMENTE, MATERIALE ȘI REACTIVI

5.2.1. Echipamente:

- lupă mărire

- stereomicroscoape Leica:serie 5235097, serie 5235165, serie 5235146

- stereomicroscop Stemi 2000 Zeiss: serie 038-04234

5.2.2. Materiale: hârtie de filtru, vase Petri, pensete, bisturie, pisete, vase pentru decontaminarea bisturielor, tăvițe din plastic, spatule, spirtiere,  apă distilată, mănuși de unică folosință, servețele de hârtie.

5.2.3. Reactivi

Neaplicabil

5.2.4. Soluții dezinfectante

Alcoolul etilic 70° și hipocloritul de sodiu 1%, se prepară în cam.15, conform anexei A6 PO DG 2- “Prepararea

solutiilor dezinfectante”.

După preparare, soluțiile se distribuie în pisete și se depozitează pentru utilizare în camerele nr. 15, 15a, 16, 21,  22, 23.

5.3. MOD DE LUCRU

5.3.1 Recepția probelor în UT Micologie

Recepția probei în unitatea tehnică Micologie este realizată prin consultarea softului pentru gestionarea probelor- GEPRO (butoanele „Recepție probe în așteptare”și apoi „Probe recepționate în laborator”). Totodată,

responsabilul tehnic care efectuează recepția probei, completează datele de intrare ale probei din GEPRO în „Fișa tehnică prelevare probe”, cod F2 PO MI 1. Această fișă se înregistrează apoi în „Registrul de evidență probe în unitatea tehnică Micologie”, cod F1 PO MI 1, i se dă un număr de ordine,  și este repartizată unuia din responsabilii tehnici din cadrul unității tehnice Micologie, pentru a fi efectuate analizele corespunzătoare.

Toate operațiile și observațiile efectuate asupra probei pe parcursul efectuării analizelor sunt notate în fișele de lucru „Fișa tehnică prelevare probe”, cod F2 PO MI 1 și „Fișă tehnică de lucru”, cod F3 PO MI 1.

Numărul de ordine din registru este corelat cu fișele de lucru, asigurându-se în acest fel trasabilitatea probei.

Probele sunt preluate de la Recepție de către un tehnician din unitatea tehnică Micologie.

Înregistrări:

-   Registru de evidență probe în unitatea tehnică Micologie, cod F1 PO MI 1;

-   Fișă tehnică prelevare probe, cod F2 PO MI 1;

-   Fișă tehnică de lucru, cod F3 PO MI 1.

5.3.2. Acceptabilitatea tehnică

Responsabilii tehnici efectuează acceptabilitatea tehnică prin examinarea probei, conform criteriilor anexei  A1 PO DG 1 - ”Acceptabilitatea tehnică”, pct.1.1. Dacă proba îndeplinește criteriile de acceptabilitate tehnică se notează “DA” și data efectuării acceptabilității, în fișa de lucru, la rubrica “Acc. tehnică”.

Dacă proba nu este acceptată, se notează “NU” și data, în fișa de lucru, și se bifează în GEPRO “Închide și respinge proba”, specificând motivele refuzului la rubrica “Mențiuni”.

5.3.3. Stocarea probelor

Probele  sunt păstrate în camera 14 până la momentul efectuării analizei de laborator.

5.3.4. Pregătirea și tratarea probei - se efectuează în camera14 sau 23, respectându-se următoarele condiții: pentru asigurarea trasabilității și evitarea confundării probelor, pe tot parcursul etapelor de testare, se va nota codul probei pentru a putea fi identificată ulterior.

5.3.4.1.  Identitatea ciupercii Claviceps purpurea

# Nume: Claviceps purpurea (Fries) Tulasnei

Sinonime: Claviceps microcephala(Wallroth)Tulasne, Sphacelia  segetum(Léveillé)

Poziție taxonomică: Fungi: Ascomycete: Hypocreales: Clavicipitaceae

# Cod Bayer/EPPO: CLAVPU

Clasificare fitosanitară: Regulamentul (UE) 2019/2072, de punere în aplicare a Regulamentului (UE)                               2016/2031 ANEXA IV, PARTEA F

5.3.4.2.  Identitatea ciupercii Sclerotinia sclerotiorum

Nume: Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary

Sinonime: Peziza sclerotiorum

Poziție taxonomică: Fungi: Ascomycete: Helotiales: Sclerotiniaceae

Cod Bayer/EPPO: SCLESC

Clasificare fitosanitară: Regulamentul (UE) 2019/2072, de punere în aplicare a Regulamentului (UE)                                            2016/2031 ANEXA IV, PARTEA F

Claviceps purpurea - Cornul secarei

Se transmite de la un la altul în amestec cu sămânța sub formă de scleroți. Primăvara, scleroţii suferă anumite transformări, dând naştere la ascospori ce sunt luaţi de vânt şi ajung pe florile de secară, pe care le infectează

şi în locul fiecărui bob infectat apare cornul secarei. 
Este o  ciupercă care care parazitează una sau mai multe flori din spicul cerealelor, dar mai ales pe cele de secară dezvoltând forme de rezistenţă denumite ştiinţific scleroţi sau ergoţi. În momentul înfloririi  infecția se produce cu ascospori sau conidii care germinează și forrmează hife cilindrice care ajung până în ovarul florii tinere fecundate. Hifele se înmulțesc și ies la exterior ca niste firișoare care au la capăt conidii. Conidiile sunt acoperite cu un lichid limpede si dulce. Lichidul atrage insectele care vor transporta conidiile pe alte flori sănătoase. Astfel, se poate realiza contaminarea în masă a spicelor. Filamentele miceliene cresc, se aglomerează formand o excrescență ce se acoperă de o membrană groasă brun-violacee și care poate supraviețui până în anul următor. Acesta este  sclerotul sau ergotul.

Scleroții au forma cilindrică de 2-3 cm lungime și groși de 3-6 mm, de formă cilindrică, ușor curbați, cu muchii de culoare violetă negricioasă la exterior și albă în interior cu o consistență tare (Fig.1,2 - A1 PO MI 2). În timpul recoltării o parte dintre scleroți cad pe sol și vor da naștere în primăvara anului următor, la noi fructificații ale căror spori vor ajunge pe plantele tinere de secară. Pe un spic de secară pot fi parazitate 3-4 cariopse, în locul cărora apar tot atâţia scleroţi.

Scleroții ciupercii pot ajunge în produsele de panificație prin folosirea făinii obținute din măcinarea unor boabe parazitate. Datorită conținutului ridicat de alcaloizi toxici din cornul secarei (ergotamina, ergotinina etc.), consumul prelungit de cereale contaminate provoacă o intoxicație cronică gravă, numită ergotism.

Sclerotinia sclerotiorum - Putregaiul alb

Putregaiul alb este cauzat de acțiunea ciupercii Sclerotinia sclerotiorum. După iernarea sub formă de scleroți, aceasta generează apotecii la suprafață, din care sunt eliberați, apoi, sporii care produc primele infecții. Germinarea sporilor este influențată în mod direct de condițiile de mediu cât mai prielnice acesteia, cum ar fi temperaturile ridicate, de până la 25 de grade Celsius şi nivelurile crescute de umiditate, de peste 85% pe o perioadă de 16-24 de ore, mai ales în perioada de înflorire a plantelor. Simptomele putregaiului alb survin la sfârşit de mai, început de iunie. La 10-14 zile după infectare, pe tulpini apar leziuni decolorate (20-30 cm) unde epiderma se poate exfolia. Pe aceste leziuni se dezvoltă un miceliu alb, pufos. Tulpinile afectate se usucă şi devin fragile. În interiorul acestora se dezvoltă scleroţi, iniţial de culoare albă care apoi devin negri şi duri. (Fig.1,2 - A1 PO MI 2).

Putrezirea ţesutului în zona infectată poate duce la aplecare/frângere şi îmbătrânirea prematură a plantei, provocând pierderi de recoltă. Scleroţii germinează primăvara formând apotecii de culoare galben-maronie în aprilie-mai, care produc spori ce vor infecta plantele. Infecţia este mare dacă eliberarea ascosporilor coincide cu perioada de maximă înflorire. Aceştia infectează plantele din jur prin intermediul resturilor de ţesut afectat sau prin petalele căzute care se lipesc de tije şi de ramuri. Boala poate să cuprindă inflorescența şi se extinde pe suprafaţa seminţelor, unde apare culoarea cenuşiu-verzuie, iar între seminţe apar scleroţi mici, negri. (Fig.3- A1 PO MI 2). Scleroții au o crustă exterioară dură, neagră, cu un interior de culoare albă până la bej deschis. Au o formă neregulată și măsoară de obicei 2 până la 5 mm în diametru și până la 25 mm în lungime. Prin intermediul scleroților de rezistență, putregaiul alb poate rămâne în sol pentru o perioadă de  mai mulți ani.

5.3.5. Examinarea macroscopică

Semințele din fiecare probă sunt întinse în strat subțire pe hârtie de filtru și examinate cu atenție cu ochiul liber sau cu ajutorul unei lupe de mărire pentru a separa  scleroții și impuritățile vizibile. Materialul ales este analizat ulterior la stereomicroscop pentru depistarea scleroților.

5.3.6. Validare

Neaplicabil.

5.3.7. Păstrarea probelor și contraprobelor

Deșeurile provenite de la probele declarate pozitive cu ciuperci fitopatogene de carantină, se păstrează la congelator, în condiții de carantină timp de 1 lună de zile.

Deșeurile provenite de la probele declarate pozitive cu ciuperci fitopatogene comune, se vor trata conform pct. 5.7 din procedura “Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deșeurilor”, cod PO DG1.

5.3.8. Procesul analitic

Tehnicienii completează operațiile premergătoare efectuării analizelor în „Fișa tehnică de prelevare probe”, cod F2 PO MI 1, iar responsabilii tehnici completează „Fișa tehnică de lucru”, cod F3 PO MI 1.

Înregistrări:

- Fișă tehnică prelevare probe, cod F2 PO MI 1

- Fișă tehnică de lucru, cod F3 PO MI 1.

5.3.9. Condiții de mediu

Prevederile specifice privind condițiile de mediu în care se desfășoară activitatea de recepție și de pregătire a probei sunt prezentate în procedura generală PSL 01 – “Facilități și condiții de mediu” .

Înregistrări:

-    Ghid curăţenie / dezinfecție, cod A1 PSL 01;

-    Fişă de urmărire temperatură cameră, cod F1 PSL 01;

-    Fişă pentru verificarea calităţii aerului şi a suprafeţelor de lucru, cod F2 PSL 01;

-    Fișa realizare curățenie, cod F3 PSL 01.

5.3.10. Măsuri de siguranță (prevenirea contaminării)

Se vor lua următoarele măsuri pentru evitarea contaminării:

- utilizarea mănușilor de unică folosință;

- purtarea halatelor de laborator;

- utilizarea consumabilelor de unică folosință (plăci Petri, mănuși, hârtie de filtru, servețele);

- decontaminarea cu alcool etilic 70° a instrumentarului și a meselor de lucru, înainte și după prelevarea fiecărei probe.

5.3.11.  Etalonarea și verificarea echipamentelor

Neaplicabil.

5.3.12. Asigurarea calității rezultatelor analizelor - conform dispozițiilor procedurilor PSL 05 – “Asigurarea validității rezultatelor’’și PO DG 3 - “Utilizarea  materialelor de referință“.

5.3.13. Eliminarea deșeurilor

Deșeurile rezultate în urma analizelor de laborator se distrug prin autoclavare, conform procedurii operaționale   PO DG 01 - “ Recepția probelor de plante si produse vegetale. Gestionarea deșeurilor”.

Înainte de autoclavare, autoclavul se validează pentru verificarea parametrilor de funcționare, iar înregistrările obținute în urma validării sunt arhivate corespunzător.

Se urmăresc etapele autoclavării, conform instrucțiunii IS DG 24 “Utilizare și mentenanță autoclav Amaro 2000”.

Înregistrări:

- Etapele autoclavării (Autoclav AMARO 2000), cod F1 IS DG 24.

5.4. RAPORTAREA REZULTATELOR

Responsabilul tehnic notează rezultatele analizei în „Fișa tehnică de prelevare probe”, cod F2 PO MI 1 și “Fișa tehnică de lucru”, cod F3 PO MI 1, iar apoi acestea sunt introduse în programul GEPRO pentru editarea buletinului de analiză, conform procedurii PSL 06 -  “Raportarea rezultatelor analizelor”.

Înregistrări:

- Buletin de analiză (pentru organismele neacoperite de acreditare RENAR), cod F5 PSL 06.

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. DIRECTOR LABORATORUL  NAŢIONAL FITOSANITAR

- aprobă fiecare din noile versiuni/revizii ale prezentei proceduri.

6.2. MANAGER CALITATE

- verifică noile versiuni/revizii ale prezentei proceduri;

- verifică toate documentele interne editate în raport cu prevederile prezentei proceduri.

6.3. ȘEF SEERVICIU FITOPATOLOGIE

-  verifică noile versiuni/revizii ale prezentei proceduri, precum și anularea versiunilor/reviziilor perimate;

-  efectuează analiza capabilității contractului;

- consultă clientul și înregistrează rezultatul discuției atunci când există îndoieli referitoare la adecvarea unei probe pentru analiză, când o probă nu este conformă cu caracteristicile sale, sau când analiza solicitată nu este descrisă suficient de detaliat;

- vizează fișele de lucru atașate buletinelor de analiză;

- semnează buletinele de analiză din unitățile tehnice subordonate;

- stabilește și repartizează personalului probele de control / teste de verificare / comparări interlaboratoare și analizează rezultatele acestora.

6.4. RESPONSABIL TEHNIC

- înregistrează probele în registrul corespunzător și completează fișa tehnică;

- realizează identificarea și acceptabilitatea tehnică a probelor;

- completează corespunzător formularul F2 PO MI 1 – Fișă tehnică prelevare probe;

- efectuează analize micologice;

- interpretează analizele efectuate;

- completează corespunzător formularele specifice fiecărei analize în parte;

- completează rezultatele în GEPRO;

- în cazul probelor respinse din punct de vedere tehnic, notează „NU” în fișa de lucru, specifică motivele refuzului la rubrica „Mențiuni” și bifează în GEPRO „Închide și respinge proba”;

- completează formularele de urmărire / evidență echipamente existente în UT Micologie.

6.5. TEHNICIAN

- ridică probele de la recepție probe;

- identifică probele  pentru analiză;

- completează formularul F2 PO MI1 – Fișa tehnică prelevare probe, corespunzător activităților efectuate;

- realizează decontaminarea și curățenia în spațiile de lucru;

- realizează autoclavarea deșeurilor rezultate în urma analizelor și completează tipul deșeurilor autoclavate

în formularul F1 IS DG 24.

6.6. RESPONSABIL EDITAREA BULETINELOR DE ANALIZĂ

- redactează buletinul de analiză și îl dă spre verificare și semnare responsabililor tehnici;

- dacă o probă este respinsă din punct de vedere administrativ/tehnic,întocmește și redactează Nota de refuz, apoi o trimite prin poștă/ fax / e-mail destinatarului;

- xerocopiază / scanează buletinele de analiză și le trimite prin poștă / fax / e-mail destinatarului;

- arhivează buletinele de analiză.

7. ANEXE ŞI ÎNREGISTRĂRI

7.1. ANEXE

A1 PO MI 2 – Imagine scleroți  Claviceps purpurea  și Sclerotinia  sclerotiorum

7.2. ÎNREGISTRĂRI

Neaplicabil