# DEPISTAREA ȘI IDENTIFICAREA CIUPERCII

# FUSARIUM CIRCINATUM

| Elaborat: Nume: Mariana Adam Funcţia: Responsabil tehnic Data: Semnătura: | Verificat | Avizat | Aprobat: Nume: Filofteia Manole Funcţia: Director LNF Data: Semnătura : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nume: Aurelian-Marian Coman Funcţia: Șef serviciu Fitopatologie Data: Semnătura: | Nume: Cătălin Petcu Funcţia: Manager calitate Data: Semnătura : |  |
| Localizare exemplar: MC – original  Director LNF copie  Micologie – copie  |  |  |  |
| Exemplarul nr. ... / 3 |  |  |  |

1. SCOP

Procedura descrie etapele realizării detecției ciupercii Fusarium circinatum la material de plantare și fragmente  vegetale, pe baza caracterelor culturale și morfologice, și teste de biologie moleculară.

Metoda este una calitativă, permițând detecția ciupercii Fusarium circinatum, dar nu cuantificarea în eșantionul de analiză.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică tuturor probelor de Pinus spp., Pseudotsuga menziensii, Picea abies.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

● Regulamentul (UE) 2016/2031, privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor;

● Regulamentul (UE) 2019/2072, de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031;

● Standard OEPP PM 7/091 (2)  Fusarium circinatum (anterior denumită Gibberella circinata)

● Illustrated dictionary of Mycology, Miguel Ulloa and Richard T. Hanlin

PSL 01 – Facilități și condiții de mediu

A1 PSL 01- Ghid curăţenie / dezinfecție

F1 PSL 01 – Fișă urmărire temperatură cameră

F2 PSL 01- Fişă pentru verificarea calităţii aerului şi a suprafeţelor de lucru

F3 PSL 01- Fișă realizare curățenie

PSL 02 – Echipament-trasabilitate

F6 PSL 02 –  Programul anual de etalonare

PSL 05 - Asigurarea validității rezultatelor

F1 PSL 05 – Planificarea metodelor de asigurare a validității rezultatelor analizelor

F6 PSL 05 –  Fișă “Probe teste interlaboratoare”

F7 PSL 05 – Planul de participare la comparări interlaboratoare

F8 PSL 05 – Raport (cu privire la rezultatele obtinute la testele interlaboratoare)

PSL 06 - Raportarea rezultatelor analizelor

F4 PSL 06 – Buletinul de analiză – LE şi LF pentru analize ale metodelor acreditate şi neacreditate

PO DG 01 - Recepția probelor de plante si produse vegetale. Gestionarea deșeurilor

A1 PO DG 1- Acceptabilitatea tehnică în unităţile tehnice de diagnoză

PO DG 02 - Reactivi, medii de cultură și soluții

A2 PO DG 2- Reţete medii de cultură şi soluţii utilizate în UT Micologie

A6 PO DG 2 - Prepararea soluţiilor dezinfectante de uz general

F4 PO DG 2 – Fişă preparare medii de cultură/soluţii

PO DG 3 - Utilizarea materialelor de referință

F2 PO DG 3 – Fişă evidență material de referință în UT Micologie

PO MI 1 - Recepția, pregătirea și circuitul probei în UT Micologie

# F1 PO MI 1- Registru de evidență probe în UT Micologie

# F2 PO MI 1-  Fișă tehnică prelevare probe

F3 PO MI 1 – Fişă tehnică de lucru

IS DG 1 – Utilizare program Gepro-Diagnoză

PO MI 3 – Validarea metodelor în unitatea tehnică Micologie

IS DG 2 - Urmărirea și verificarea echipamentelor

F1 IS DG 2 – Fişă urmărire/verificare balanţă

F4 IS DG 2 – Fişă urmărire/verificare  pH-metru

IS DG 4  - Utilizare și mentenanță microscop

IS DG 3 – Etichetare preparate microscopice

IS DG 8  - Utilizare și mentenanță stereomicroscop

IS DG 24 - Utilizare și mentenanță sistem automat de decontaminare

F1 IS DG 24 – Fișă sistem automat autoclavare

IS DG 26 - Utilizare și mentenanță autoclav de sterilizare Raypa

IS DG 28 - Utilizare și mentenanță hotă cu flux laminar Polaris

F1 IS DG 28- Monitorizare funcționare hotă Polaris

F2 IS DG 28- Monitorizare funcționare lampă UV

IS DG 33 - Utilizare și mentenanță balanțe analitice

IS DG 48 - Utilizare și mentenanță congelator Liebherr

IS DG 50 - Utilizare și mentenanță frigider cu 1-2 uși

IS DG 51 - Utilizare și mentenanță frigider Labor 600 Bianco

IS DG 55 - Utilizare și mentenanță agitator magnetic

IS DG 64 - Utilizare și mentenanță distilator și bidistilator

IS DG 74 -Utilizare și mentenanță pH-metru Hanna 211

IS DG 76 -Utilizare și mentenanță arzător electric Gasprofi

IS DG 90 -Utilizare și mentenanță hota Crumabio

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1 DEFINIŢII

Anamorf - asexuat, conidial, sau așa numitul stadiu imperfect al ciupercii.

Telemorf - sexuat, sau așa numitul stadiu perfect al ciupercii.

Micoză- afecțiune  a plantelor provocată de fungi.

Miceliu - ansamblul hifelor filamentoase microscopice, care formează structura vegetativă a fungilor, format din hife care cresc terminal, se ramifică și se întrețes, formând o împâslire mai mult sau mai puțin deasă.

Mediu de cultură - amestec de substanțe în stare lichidă sau solidă, care oferă condițiile fizice sau chimice corespunzătoare exigențelor nutritive ale diferitelor microorganisme pentru creștere, multiplicare și menținere.

Izolat - o sușă sau populație a unui organism care este menținut în cultură  pură, activ sau   liofilizat, în condiții de laborator, pentru cercetare, studiu sau producție industrială.

Izolare - procedeu prin care un microorganism prezent într-o probă provenită din mediu natural este obținut în cultură pură.

Incubare - procedeu de menținere a unor medii de cultură însămânțate sau a unor culturi de celule vegetale în condiții favorabile de temperatură, umiditate, întuneric sau, după caz, iluminare,  în condiții controlate (termostate, incubatoare).

Incubație - intervalul de timp dintre momentul contaminării cu un agent patogen și apariția primelor simptome de boală.

Infecție criptică – infecție ascunsă.

Colonie –  masă de hife (miceliu) sau celule individuale care proliferează  dintr-un punct central spre exterior pentru a forma o entitate cu caracteristici morfologice tipice unei anumite specii.

Conidie - spor asexuat imobil, prezent la Ascomycetes, Basidiomycetes sau unele Zygomycetes, produs fie de

la hife somatice, fie de la celule specializate conidiogene, adesea formate pe ramificații hifale numite conidiofori.

Conidiofor - hifă simplă sau ramificată formată de la o hifă somatică.

Conidie blastică – celulă tânără, în curs de diferențiere, care a luat naștere dintr-o celulă conidiogenă.

Celulă conidiogenă – celulă fertilă, specializată în producerea de conidii.

Conidie obovoidă – conidie de formă ovoidă, dar cu partea de la vârf lățită.

Hife – filamente de miceliu.

Polifialide -  celule conidiogene în formă de “sticlă” care produc conidii blastice (fialospori sau fialoconidii), care sunt formați din peretele celulei, într-o succesiune simpodială, sincronă sau neregulată.

Septă – perete transversal într-o celulă sau o hifă, format din peretele celulei și care este prezent cu o anumită regularitate într-un miceliu septat.

Somatic – oricare din celulele unui organism multicelular, cu excepția celor specializate  pentru reproducere.

Simpodial – tip de conidiofor pe care brațele (ramurile) se formează pe părți alternative ale axei principale și alcătuiesc o structură cu ramificare simpodială – în formă de zig-zag.

4.2 ABREVIERI

LNF – Laboratorul Național Fitosanitar;

UT – unitate tehnică/ unități tehnice;

RT– responsabil tehnic;

MC – manager calitate

DG- Diagnoză (unităţi tehnice ale LNF din domeniul fitosanitar);

PSL - procedură de sistem pentru laboratoare;

PO DG - procedură operațională pentru diagnoză;

PO MI - procedură operațională pentru unitatea tehnică Micologie;

IS DG – instrucțiune specifică unităților de Diagnoză;

RENAR - Organismul Național de Acreditare;

MC -  manager calitate;

MR/MRC - martor de referință / martor de referință certificat;

EPPO – European and Mediteranean Plant Protection Organization;

GEPRO -  program de gestiune electronică a probelor;

PM7 -  protocoale de diagnostic pentru organisme reglementate.

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

5.1. PRINCIPIUL METODEI

Metoda se bazează pe izolarea materialului de plantare/fragmentelor vegetale potențial infectate cu ciuperca Fusarium circinatum, de Pinus spp., Pseudotsuga menziensii sau Picea abies, pe mediu de cultură, urmată de  identificarea caracterelor morfologice și finalizată  cu teste de biologie moleculară – Real Time PCR.

5.2. ECHIPAMENTE, MATERIALE ȘI REACTIVI

5.2.1. Echipamente

- frigider Hotpoint Ariston: serie 704211801

- frigidere Labor 600: serie 41639, serie 41626

- congelator Liebherr :serie 81.446.295.7

- bidistilator  Fistreem: serie M 110032, SYNCY/4011

- balanță analitică Precisa: serie V 40286, Sartorius BL 310: serie14911207

- pH-metru Hanna: serie 495431

- agitator magnetic cu plită electrică: serie 73600

- agitator magnetic Labinco: serie 23000

- autoclav Raypa: serie 42871, serie 42859

- sistem automat de autoclavare orizontal cu dublu acces Systec HX: serie 540 2D

- hotă cu flux laminar:  serie V8095

- greutate etalon 100g.: serie G1419758

- arzător electric Gasprofi: serie 0317111

- microscoape Leica: serie 250756, serie 250757, serie 588585, serie 522.065

- stereomicroscoape Leica: serie 5235097, serie 5235163, serie 5235146, serie 4421150018

- Lampă UV, de decontaminare: serie 39185, serie: B 1474, serie: B1475, serie: 39169, serie: 39094, serie: 39165

- Mașină de spălat sticlărie de laborator cu accesorii, serie 23H07111

Urmărirea și verificarea echipamentelor este descrisă în instrucțiunea IS DG 2.

Utilizarea și mentenanța echipamentelor se realizează conform instrucțiunilor specifice fiecărui echipament, specificate la cap. 3, din prezenta procedură.

5.2.2. Materiale: vase Erlenmayer, sticle Duran, cilindri gradați, vase Petri, lame, lamele, pensete, bisturie, pisete, vase pentru decontaminarea bisturielor, tăvițe din plastic, spatule, spirtiere, hârtie de filtru, apă distilată, mănuși de unică folosință, șervețele.

5.2.3. Reactivi

Reactivii utilizați sunt înregistrați, codificați și depozitați conform procedurii PO DG 2 “Reactivi, medii de cultură și soluții”, de către responsabilul cu reactivii - Diagnoză.

Reactivii necesari pentru prepararea mediului de cultură DCPA (Dichloran Chloramphenicol Peptone Agar),  PDA (Potato Dextrose Agar) și SNA (Spezieller-Nahrstoffarmer Agar) sunt păstrați în camera 20 (Stocare reactivi), la temperatura camerei.

Prepararea mediilor se realizează în camera nr.15, conform procedurii PO DG 2 ”Reactivi, medii de cultură și soluții”. Rețetele mediilor sunt prezentate în anexa A2 PO DG2 “ Rețete medii de cultură și soluții utilizate în UT Micologie”.

Stocarea mediului de cultură preparat se face în frigider, în camera nr. 22.

Utilizarea reactivilor și păstrarea lor se face în conformitate cu instrucțiunile puse la dispoziție de firma furnizoare, primite odată cu reactivii. Pentru fiecare reactiv se întocmește o fișă de înregistrare a reactivilor specifici, în care sunt înscrise informații referitoare la reactivul respectiv și care permite urmărirea reactivului până la consumarea lui completă.

5.2.4. Soluțiile dezinfectante

Alcoolul etilic 70° și hipocloritul de sodiu 1%, se prepară în cam.15, conform anexei PO DG 2 “Reactivi, medii de cultură și soluții”.

După preparare soluțiile se distribuie în pisete și se depozitează pentru utilizare în camerele nr. 15, 15a, 16, 21,  22, 23.

Înregistrări:

- Fișă de preparare medii de cultură/soluții, cod F4 PO DG 2

- Fișă urmărire/verificare incinta, cod F5 IS DG 2

5.3. MOD DE LUCRU

5.3.1. Recepția probelor în UT Micologie

Recepția probei în unitatea tehnică Micologie este realizată prin consultarea softului pentru gestionarea probelor - GEPRO, conform procedurii PO DG 1- ,,Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deșeurilor,,. (butoanele „Recepție probe în așteptare” și apoi „Probe recepționate în laborator”). Totodată, responsabilul tehnic care efectuează recepția probei, completează datele de intrare ale probei din GEPRO în „Fișa tehnică prelevare probe”, cod F2 PO MI 1. Această fișă se înregistrează apoi în „Registrul de evidență probe în unitatea tehnică Micologie”, cod F1 PO MI 1, i se dă un număr de ordine și este repartizată unuia din responsabilii tehnici din cadrul unității tehnice Micologie, pentru a fi efectuate analizele corespunzătoare.

Toate operațiile și observațiile efectuate asupra probei pe parcursul efectuării analizelor sunt notate în fișele de lucru „Fișa tehnică prelevare probe”, cod F2 PO MI 1 și „Fișă tehnică de lucru”, cod F3 PO MI 1.

Numărul de ordine din registru este corelat cu fișele de lucru, asigurându-se în acest fel trasabilitatea probei.

Probele sunt preluate de la Recepție de către un tehnician din unitatea tehnică Micologie.

Înregistrări:

- Registru de evidență probe în unitatea tehnică Micologie, cod F1 PO MI 1;

- Fișă tehnică prelevare probe, cod F2 PO MI 1;

- Fișă tehnică de lucru, cod F3 PO MI 1.

5.3.2. Acceptabilitatea tehnică

Responsabilii tehnici efectuează acceptabilitatea tehnică, prin examinarea probei, conform criteriilor din anexa A1 PO DG 1 - ”Acceptabilitatea tehnică”, pct. 1.1. Dacă proba îndeplinește criteriile de acceptabilitate tehnică,

se notează “DA” și data efectuării acceptabilității în „Fișă tehnică prelevare probe”, cod F2 PO MI 1, la rubrica “Acc.”.

Dacă proba nu este acceptată, se notează “NU” și data, în acceasi fișă. Apoi se bifează în GEPRO “Închide și respinge proba”, specificând motivele refuzului la rubrica “Mențiuni” și în „Fișă tehnică de lucru”, cod F3 PO MI 1.

5.3.3. Stocarea probelor

Probele sunt stocate în camera nr. 14, la o temperatură de 4 - 5º C, în frigider, până la momentul prelevării

fragmentelor cu simptome și izolării pe mediu de cultură.

5.3.4. Pregătirea și tratarea probei - se efectuează în camera 14, respectându-se următoarele condiții:

● pentru asigurarea trasabilității și evitarea confundării probelor, pe tot parcursul etapelor de testare, se va nota codul probei pentru a putea fi identificată ulterior.

● fiecare probă urmează schema de depistare și identificare a simptomelor pentru ciuperca Fusarium circinatum.  conform A1 PO MI 5 - “Prezentarea schematică a detecției ciupercii Fusarium circinatum”.

5.3.4.1.  Identitatea ciupercii Fusarium circinatum

# Nume: Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell, 1998

# Sinonime: Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell (anterior denumită Fusarium subglutinans f.sp. pini Hepting; F. moniliforme Sheldon var. subglutinans Wollenweber, F. lateritium f.sp. pini Hepting; Fusarium subglutinans (Wollenweber & Reinking) Nelson et al. f.sp. pini Correll et al.)

Pozitie taxonomica: Fungi: Ascomycota: Hypocreales: Nectriaceae

Cod Bayer/EPPO: GIBBCI

Clasificare fitosanitară: Organism de carantină prezent în Regulamentul (UE) 2019/2072, ANEXA II, PARTEA B, pct. 2.

5.3.4.2. Material vegetal reprezentat de scoarță, muguri, ramuri, trunchi, rădăcini aeriene, material de plantare de Pinus spp., Pseudotsuga menziensii, Picea abies.

● sunt prelevate fragmente vegetale cu simptome,  din zonele unde se presupune că ciuperca este mai activă - limita de necroză, de colorare;

● în cazul materialului de plantare cu simptome, ciuperca este izolată din partea inferioară a tulpinii sau din rădăcină;  prelevarea se efectuează de la marginea leziunii;

● în cazul materialului de plantare fără simptome, prelevarea se efectuează prin secționarea tulpinii la 1 cm mai sus și mai jos de colet;

● se prelevează cu bisturiul porțiuni de material vegetal brunificat;

● se dezinfectează 1 min. într-o soluție de hipoclorit de sodiu 1,5% (mai puțin fragmentele prelevate din material de plantare - acestea se spală foarte bine cu apă);

● se clătesc de câteva ori cu apă sterilă;

● se usucă materialul vegetal pe hârtie de filtru, la hota cu flux laminar, din camera 23.

5.3.4.3.  Material vegetal reprezentat de fragmente de pomi maturi cu cancere

● se spală cancerele foarte bine cu apă;

● se cioplesc mici fragmente (așchii) din zona limitei de necroză;

● se efectuează izolări direct din leziunea găsită sub scoarța afectată (cu simptom).

5.3.4.4. Izolarea ciupercii Fusarium circinatum (camera 23)

Mediile de cultură utilizate sunt: DCPA (Dichloran Chloramphenicol Peptone Agar), PDA (potato dextrose agar) suplimentat cu sulfat de streptomicina  pentru țesut vegetal, SNA (Spezieller-Nährstoffarmer Agar);

● hota laminară se dezinfectează cu alcool etilic 70%;

● cu 20 minute înainte de izolare se pune în funcțiune lampa de ultraviolete, pentru sterilizarea incintei hotei;

● se plasează câte 5 fragmente de  material vegetal pregatit anterior, pe placi Petri cu mediu DCPA - 5 plăci Petri / probă ;

● penseta  se sterilizează prin ardere și se dezinfectează cu alcool etilic 70%  după fiecare  probă;

● plăcile Petri sunt închise,  se înscrie pe capacul plăcii tipul de mediu folosit, data izolării și codul probei;

● plăcile Petri se incubează la temperatura camerei (22 ± 6 ºC), cu alternanță de lumină zi/noapte timp de 4 zile;

● după 4 zile,  se efectuează observații la binocular pentru depistarea miceliului caracteristic pentru Fusarium spp.;

● dacă după 4 zile de incubare nu s-a dezvoltat miceliu caracteristic Fusarium spp., proba se declară negativă, rezultatul analizei fiind absența ciupercii Fusarium circinatum;

● atunci când se dezvoltă miceliu caracteristic Fusarium spp., se efectuează un preparat microscopic pentru depistarea prezenței hifelor caracteristice sterile circinate sau nu, sau a clamidosporilor (ciuperca F. circinatum nu produce clamidospori);

● se repică din marginea culturii, fragmente de  0,4 – 0,5 cm de miceliu caracteristic genului Fusarium fără clamidospori sau suspecte F. circinatum și se plasează fiecare în centrul unor plăci Petri care conțin cca. 12, 5 ml mediu PDA și SNA – pentru observarea și identificarea caracterelor morfologice;

● plăcile Petri se incubează la temperatura camerei (22 ± 6 ºC), cu alternanță de lumină zi/noapte, timp de 10 zile;

● după 10 zile se fac observații asupra fiecărei plăci Petri pentru stabilirea caracterelor culturale și morfologice: depistarea hifelor sterile circinate (sau care nu sunt în mod distinct circinate) și a microconidiilor grupate în capete false, conform pct. 5.3.4.6. din prezenta procedură;

● dacă după cele 10 zile de incubare nu s-a dezvoltat miceliu caracteristic Fusarium circinatum, proba se declară negativă, rezultatul analizei fiind absența ciupercii Fusarium circinatum;

● dacă după 10 zile de incubare s-au dezvoltat formațiuni caracteristice pentru Fusarium circinatum, proba se declară ,,suspect pozitivă”, rezultatul analizei fiind mai departe confirmat Real –Time PCR.

● observațiile se completează  în formularele F3 PO MI 1 – „Fișa tehnică de lucru” și F2 PO MI1 – „Fișa tehnică prelevare probe”.

5.3.4.5. Caracteristici culturale și morfologice în cultură pură pentru Fusarium circinatum (vezi Anexa A2 PO MI 5 – “Caractere culturale ale ciupercii Fusarium circinatum pe mediile de cultură: DCPA, PDA, SNA”,  Anexa A3 PO MI 5 – “Caracteristici morfologice ale ciupercii Fusarium circinatum pe mediile de cultură: DCPA, PDA, SNA ” și A4 PO MI 5 -  “Caractere morfologice care permit difereníerea între ciuperca Fusarium circinatum și specii cu morfologie similară ”.

Pentru identificare morfologică, la izolatele crescute pe mediu de cultură PDA sunt studiate  caracterele culturale și pigmentația, iar la cele crescute pe mediu de cultură SNA este studiată prezența hifelor sterile, formarea și tipul microconidiilor și a celulelor conidiogene.

Pe mediu PDA, Fusarium circinatum crește relativ rapid – rata de creștere fiind de aproximativ 5 mm/zi la 22ºC.

După 10 zile, colonia are marginea întreagă, produce un miceliu aerian alb, cu o tentă somon, violet pal sau violet închis în mijloc, sau în agar.

Pe mediu SNA, microconidiile sunt adunate în capete false, pe conidiofori mono și polifialidic ramificați, erecți, de cele mai multe ori sunt neseptate sau, ocazional, au o septă.

Clamidosporii sunt absenți.

Hifele sterile circinate (sau cele care nu sunt distinct circinate) sunt caracteristice pentru Fusarium circinatum și sunt observate în mod evident pe mediul SNA.

Epitetul “circinatum” se referă la hifele curbate caracteristice, numite hife “circinate”.

5.3.5. Interpretarea rezultatelor

Pot fi întâlnite umătoarele situații:

● probele cu miceliu și caractere morfologice caracteristice Fusarium circinatum  vor fi declarate ca „suspect pozitive”, rezultatul analizelor fiind mai departe confirmat prin Real –Time PCR.

● probele fără miceliu caracteristic Fusarium circinatum vor fi declarate negative, rezultatul analizei fiind absența ciupercii Fusarium circinatum.

5.3.6. Validare

Conform procedurii PO MI 3 – „Validarea/verificarea metodelor în unitatea tehnică Micologie”.

5.3.7. Păstrarea probelor și contraprobelor

Plăcile Petri cu fragmentele de la probele declarate pozitive se păstrează la congelator, în condiții de carantină timp de 1 lună.

5.3.8. Procesul analitic

Tehnicienii completează operațiile premergătoare efectuării analizelor în „Fișa tehnica de prelevare probe”, cod F2 PO MI1, iar responsabilii tehnici completează „Fișă tehnică de lucru”, cod F3 PO MI 1.

Înregistrări:

- Fișă tehnică prelevare probe, cod F2 PO MI 1;

- Fișă tehnică de lucru, cod F3 PO MI 2.

5.3.9. Condiții de mediu

Prevederile specifice privind condițiile de mediu în care se desfașoară activitatea de recepție și de pregătire a probei sunt prezentate în procedura de sistem pentru laboratoare PSL 01 – “Facilități și condiții de mediu”.

Înregistrări:

- Verificarea calității aerului și a suprafețelor de lucru, cod F2 PSL 01;

- Fișă realizare curățenie, cod F3 PSL 01;

- Ghid curățenie/dezinfecție, cod A1 PSL 01.

5.3.10. Măsuri de siguranță (prevenirea contaminării)

Se vor lua următoarele măsuri pentru evitarea contaminării:

- utilizarea mănușilor de unică folosință;

- purtarea halatelor de laborator;

- utilizarea consumabilelor de unică folosință (plăci Petri, mănuși, hârtie de filtru, șervețele);

- decontaminarea instrumentarului și a meselor de lucru, înainte și după prelevarea fiecărei probe cu:  alcool etilic 70°, hipoclorit de sodiu 1%, Termi-DNA-tor.

5.3.11. Etalonarea și verificarea echipamentelor

Etalonarea balanțelor, greutăților etalon și pH-metrelor se realizează conform Programului anual de etalonare,

cod F6 PSL 02, anexat procedurii de sistem pentru laboratoare PSL 02 – “Echipament-trasabilitate”. Celelalte verificări se realizează în cadrul laboratorului conform  instrucțiunii IS DG 2 – Urmărirea şi verificarea echipamentelor și formularelor aferente.

Înregistrări:

- Programul anual de etalonare, cod F6 PSL 02;

- Fișă urmărire/verificare balanță, cod F1 IS DG 2;

- Fișă urmărire/verificare pH-metru, cod F4 IS DG 2;

- Fișă urmărire/verificare incintă, cod F5 IS DG 2.

5.3.12. Asigurarea calității rezultatelor analizelor- conform dispozițiilor procedurii de sistem pentru laboratoare PSL 05 – “Asigurarea validității rezultatelor” și PO DG 3 – “Utilizarea materialelor de referință”.

5.3.13.  Eliminarea deșeurilor

Deșeurile rezultate în urma analizelor de laborator se distrug prin autoclavare, conform procedurii operaționale PO DG 01 - “Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deșeurilor”.

Înainte de autoclavare, autoclavul se validează pentru verificarea parametrilor de funcționare, iar înregistrările obținute în urma validării sunt arhivate corespunzator.

Se urmăresc etapele autoclavării conform instrucțiunii IS DG 24 “Utilizare și mentenanță autoclav de mare capacitate”.

Înregistrări:

- F1 IS DG 24 – Fișă sistem automat autoclavare.

5.4. RAPORTAREA REZULTATELOR

Responsabilul tehnic notează rezultatele în „Fișa tehnică prelevare probe”, cod F2 PO MI 1 și “Fișa tehnică de lucru”, cod F3 PO MI 1, iar apoi acestea sunt introduse în programul GEPRO pentru editarea buletinului de analiză, conform procedurii de sistem pentru laboratoare PSL 06 “Raportarea rezultatelor analizelor”.

Înregistrări:

- Buletin de analiză – LE și LF pentru analize ale metodelor acreditate și neacreditate, cod F4 PSL 06.

6.  RESPONSABILITĂȚI

6.1. DIRECTOR LABORATORUL NAȚIONAL FITOSANITAR

- aprobă fiecare din noile versiuni/revizii ale prezentei proceduri.

6.2. MANAGER CALITATE

- verifică noile versiuni/revizii ale prezentei proceduri;

- verifică toate documentele interne editate în raport cu prevederile prezentei proceduri.

6.3. ȘEF SEERVICIU FITOPATOLOGIE

- verifică noile versiuni/revizii ale prezentei proceduri, precum și anularea versiunilor/reviziilor perimate;

- efectuează analiza capabilității contractului;

- consultă clientul și înregistrează rezultatul discuției atunci când există îndoieli referitoare la adecvarea unei

probe pentru analiză, când o probă nu este conformă cu caracteristicile sale, sau când analiza solicitată nu este descrisă suficient de detaliat;

- vizează fișele de lucru atașate buletinelor de analiză;

- semnează buletinele de analiză din unitățile tehnice subordonate;

- stabilește și repartizează personalului probele de control / teste de verificare / comparări interlaboratoare și analizează rezultatele acestora.

6.4. RESPONSABIL TEHNIC

- înregistrează probele în registrul corespunzător și completează fișele de lucru;

- realizează identificarea și acceptabilitatea tehnică a probelor;

- prelevează fragmentele cu simptome;

- completează corespunzător formularul F2 PO MI 1 – Fișă tehnică prelevare probe;

- efectuează analize micologice;

- interpretează analizele efectuate;

- completează rezultatele în GEPRO;

- în cazul probelor respinse din punct de vedere tehnic, notează „NU” în fișa de lucru și bifează în GEPRO „Închide și respinge proba”, specificând motivele refuzului la rubrica „Mențiuni”;

- completează formularele de urmărire / evidență echipamente, existente în UT Micologie.

6.5. TEHNICIAN

- ridică probele de la recepție probe;

- identifică probele de scoarță, muguri, ramuri, trunchi rădăcini aeriene, material de plantare;

- completează formularul F2 PO MI1 – Fișă tehnică prelevare probe, corespunzător activităților efectuate;

- pregătește mediile de cultură și soluțiile  necesare analizelor în UT Micologie și completează în F4 PO DG 2,

Fișă de preparare  medii de cultură / soluții;

- realizează decontaminarea și curățenia în spațiile de lucru;

- realizează autoclavarea deșeurilor rezultate în urma analizelor și completează tipul deșeurilor autoclavate în formularul F1 IS DG 24.

6.6.  RESPONSABIL RECEPȚIA PROBELOR

- permite accesul clienților în zona de recepție;

- recepționează administrativ probele și verifică documentele asociate acestora;

- solicită competența șefului de serviciu atunci când există îndoieli referitoare la adecvarea unei probe pentru analiză, când o probă nu este conformă cu caracteristicile sale, sau când analiza solicitată nu este descrisă suficient de detaliat;

- dă număr de înregistrare cererii de analiză și înregistrează probele în GEPRO;

- codifică probele;

- anunță unitatea tehnică Micologie pentru ridicarea probelor;

- înlocuiește Responsabilul cu editarea buletinelor de analiză.

6.7. RESPONSABIL EDITAREA BULETINELOR DE ANALIZĂ

- redactează Buletinul de analiză și îl dă spre verificare și semnare responsabililor tehnici;

- dacă o probă este respinsă din punct de vedere administrativ sau tehnic, întocmește și redactează Nota de refuz și o trimite prin poștă / fax / e-mail destinatarului;

- xerocopiază / scanează buletinele de analiză și le trimite prin poștă / fax / e-mail destinatarului;

- arhivează buletinele de analiză;

6.8. RESPONSABIL METROLOGIC

- întocmește programul anual de etalonare/verificare al echipamentelor și urmarește punerea lui în practică;

- verifică echipamentele urmărite metrologic din toate laboratoarele la intervalele de timp stabilite ;

- deține și manipulează etaloanele laboratorului racordate la etaloanele naționale;

- verifică echipamentele urmărite metrologic după fiecare etalonare / verificare / reparare.

7. ANEXE ŞI ÎNREGISTRĂRI

7.1. ANEXE

A1 PO MI 5 – Prezentarea schematică a depistării și identificării ciupercii Fusarium circinatum.

A2 PO MI 5 – Caracteristici culturale ale ciupercii Fusarium circinatum pe mediile de cultură DCPA, PDA, SNA.

A3 PO MI 5 –  Caractere morfologice ale ciupercii Fusarium circinatum pe mediul de cultură SNA.

A4 PO MI 5 -  Caractere morfologice care permit diferențierea între ciuperca Fusarium circinatum și specii cu morfologie similară.

7.2 ÎNREGISTRĂRI

Neaplicabil.