# DEPISTAREA ȘI IDENTIFICAREA CIUPERCILOR

Lecanosticta acicola (numită anterior Mycosphaerella dearnessii), Dothistroma septospora  (numită anterior Mycosphaerella pini) și Dothistroma pini

| Elaborat: Nume: Mariana Adam Funcţia: Responsabil tehnic Data: Semnătura: | Avizat: | Verificat: | Aprobat: Nume: Filofteia Manole Funcţia: Director LNF Data: Semnătura : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nume: Victoria Matarangă Funcţia: Șef serviciu Fitopatologie Data: Semnătura: | Nume: Emilia Popescu Funcţia: Manager calitate Data: Semnătura : |  |
| Localizare exemplar: MC – original  Director LNF – copie  Micologie – copie  |  |  |  |
| Exemplarul nr. ... / 3 |  |  |  |

1. SCOP

Procedura descrie etapele realizării depistării și identificării  ciupercilor fitopatogene Lecanosticta acicola (numită anterior Mycosphaerella dearnessii), Dothistroma septosporum (numită anterior Mycosphaerella pini) și Dothistroma pini. Metoda este una calitativă, permițând depistatrea și identificarea ciupercilor, dar nu cuantificarea acestora în eșantionul de analiză.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică probelor alcătuite din foliajul coniferelor cu simptome: Pinus spp., Picea abies, P. omorika, P. pungens, P. sitchensis, P. shrenkiana, Larix decidua, Pseudotsuga menziesii.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

● Protocol de diagnostic PM 7/46(3) Lecanosticta acicola (numită anterior Mycosphaerella dearnessii), Dothistroma septosporum (numită anterior Mycosphaerella pini) și Dothistroma pini.

●  Illustrated dictionary of Mycology, Miguel Ulloa and Richard T. Hanlin

PSL 01 – Facilități și condiții de mediu

A1 PSL 01- Ghid curăţenie / dezinfecție

F1 PSL 01- Fişă de urmărire a temperaturii camerei

F2 PSL 01- Fişă pentru verificarea calităţii aerului şi a suprafeţelor de lucru

F3 PSL 01- Fișă realizare curățenie

PSL 02 – Echipament. Trasabilitate

F6 PSL 02 –  Programul anual de etalonare

PSL 05 - Asigurarea validității rezultatelor

PSL 06 - Raportarea rezultatelor analizelor

F4 PSL 06 – Buletinul de analiză – LE şi LF pentru analize ale metodelor acreditate şi neacreditate

PO DG 1 - Recepția probelor de plante si produse vegetale. Gestionarea deșeurilor

A1 PO DG 1- Acceptabilitatea tehnică în unităţile tehnice de diagnoză

F1 PO DG1 – Notă refuz probe

PO DG 2 - Reactivi, medii de cultură și soluții

A2 PO DG 2- Reţete medii de cultură şi soluţii utilizate în UT Micologie

A6 PO DG 2 - Prepararea soluţiilor dezinfectante de uz general

F4 PO DG 2 – Fişă preparare medii de cultură/soluţii

PO DG 3 - Utilizarea materialelor de referință

F2 PO DG 3 – Fişă evidență material de referință în UT Micologie

PO MI 1 - Recepția, pregătirea și circuitul probei în UT Micologie

# F1 PO MI 1- Registru de evidență probe în UT Micologie

# F2 PO MI 1-  Fișă tehnică prelevare probe

F1 PO BM 7 – Fișă tehnică analize biologie moleculară

IS DG 2 - Urmărirea și verificarea echipamentelor

F1 IS DG 2 – Fişă urmărire/verificare balanţă

F4 IS DG 2 – Fişă urmărire/verificare  pH-metru

F5 IS DG 2 – Fişă urmărire/verificare incintă

IS DG 4  - Utilizare și mentenanță microscop

IS DG 8  - Utilizare și mentenanță stereomicroscop

IS DG 16 - Utilizare și mentenanță incubator Binder KB 720

IS DG 24 - Utilizare și mentenanță autoclav Amaro 2000

F1 IS DG 24 - Etapele autoclavării

IS DG 26 - Utilizare și mentenanță autoclav de sterilizare Raypa

IS DG 28 - Utilizare și mentenanță hotă cu flux laminar Polaris

F1 IS DG 28- Monitorizare funcționare hotă Polaris

F2 IS DG 28- Monitorizare funcționare lampă UV

IS DG 33 - Utilizare și mentenanță balanțe analitice

IS DG 48 - Utilizare și mentenanță congelator Liebherr

IS DG 50 - Utilizare și mentenanță frigider cu 1-2 uși

IS DG 51 - Utilizare și mentenanță frigider Labor 600 Bianco

IS DG 55 - Utilizare și mentenanță agitator magnetic

IS DG 64 - Utilizare și mentenanță distilator și bidistilator

IS DG 74 -Utilizare și mentenanță pH-metru Hanna 211

IS DG 76 -Utilizare și mentenanță arzător electric Gasprofi

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. DEFINIȚII

Anamorf - asexuat, conidial, sau așa numitul stadiu imperfect al ciupercii, care produce spori prin mitoza – Lecanosticta acicola, Dothistroma septosporum.

Acervuli – o aglomerare de hife în forma de pernuță, care erumpe prin epiderma plantei gazdă și pe care se formează conidiofori scurți, aglomerați.

Ascomycete – grup de fungi caracterizat prin formarea de asce.

Ascostroma – celule pseudoparenchimatice, subepidermale ce devin erumpente și rup epiderma la maturitate, de culoare neagră.

Amfigene – pe ambele părți ale suprafețelor unei frunze infectate.

Asce –  înveliș ce conține ascospori.

Ascospori - spori sexuați  formați în interiorul unei asce, luând naștere, de obicei, ca rezultat al meiozei.

Ascocarp – aparat producător de spori, cu asce și ascospori, la ascomycete, indiferent de forma lor.

Clavat – spor în formă de bâtă.

Conidiomate – orice structură alcatuită din hife care produce conidii (e.g. sinemii, sporodochii, acervuli – în cazul nostru acervuli).

Conidie - spor asexuat imobil, prezent la Ascomycetes, Basidiomycetes sau unele Zygomycetes, produs fie de  la hife somatice, fie de la celule specializate conidiogene, adesea formate pe ramificații hifale numite conidiofori.

Conidiofor - hifă simplă sau ramificată formată de la o hifă somatică

Cuneat – în formă de cui

Distal – situat mai departe față de un punct de referință.

Fructificație – pseudotecie cu dezvoltare ascoloculară.

Gutulă: picătură uleioasă.

Hialin – transparent, incolor, sticlos, ca de cristal.

Hife – filamente de miceliu.

Histerotecie – un ascocarp alungit, în formă de barcă, închis laînceput, dar mai târziu, se deschide la maturitate printr-o fisură de-a lungul unei linii de dehiscență, expunând un  himenium de asce bitunicate.

Himenium – un strat gros alcătuit  întotdeauna din hife specializate în producția de spori (în producerea de asce - în acest caz), aranjate în forma de palisadă, intercalate cu elemente sterile (parafize – în acest caz).

Incubare - procedeu de menținere a unor plante, fragmente de plante, semințe, fructe, scoarță, în condiții controlate de temperatură, umiditate și întuneric.

Incubație - intervalul de timp dintre momentul contaminării cu un agent patogen și apariția primelor simptome de boală.

Loculi – cavități neseparate de pereți despărțitori  în interiorul stromei unde se formează ascele.

Meioza - diviziune a celulei prin separarea de perechi de cromozomi din nucleu și formarea de gameți.

Mitoza - procesul de diviziune celulară, specific celulelor eucariote, prin care 
dintr-o celulă-mamă rezultă 2 celule-fiice,  identice din punct de vedere genetic.

Osteol – porul sau locul de deschidere, de obicei poziționat în vârful diverselor structuri reproductive.

Plectenchim – termen utilizat pentru a denumi orice tip de țesut fungic, cele mai comune fiind prosenchim și pseudoparenchim.

Pseudotecie – ascostroma purtătoare de asce.

Perifize – hife scurte, sterile, care limitează peretele interior al canalului osteolar de peritecie;

Palisadă – mod de așezare a unor celule alungite, cilindrice sau prismatice, care stau una langă alta,

perpendicular pe suprafața organului.

Parafiza – o  structură sterilă bazală, asemănăoare cu o hifă, prezentă în himenium la multe ascomycete.

Sacat – în formă de sac.

Stroma – o masă compactă de hife somatice alcătuite din plectenchim, pe sau în care sunt produse hife fertile, generând organe de reproducere sexuată sau asexuată, cum sunt sporodochia, picnidia, peritecia, apotecia, etc. (în cazul nostru peritecia cu asce și ascospori).

Spermatii - celule mici, hialine, fără motilitate, similare sporilor, care se crede că funcționează ca un gamet mascul și care fertilizează o hifă femelă receptivă;

Septă – perete transversal într-o celula sau o hifa, format din peretele celulei și care este prezent cu o anumită regularitate într-un miceliu septat.

Somatic – oricare din celulele unui organism multicelular, cu excepția celor specializate pentru reproducere.

Sporodochie – o stromă de dimensiuni mici, compactă, în formă de perniță, pe care se află mici conidiofori care produc spori (conidii). Această fructificație este un sporofor  asexuat.

Telemorf - sexuat, sau așa numitul stadiu perfect al ciupercii ai căror spori sunt produși prin meioză – Mycosphaerella dearnesii, Mycosphaerella pini

4.2. ABREVIERI

LNF – Laboratorul Național Fitosanitar.

UT – Unitate tehnică/unități tehnice.

RT – Responsabil Tehnic.

DG – Diagnoză (unități tehnice ale LNF din domeniul fitosanitar).

PSL – procedură de sistem pentru laboratoare.

PO DG – Procedură operațională diagnoză.

PO MI –  Procedură operațională pentru unitatea tehnică Micologie.

IS DG – instrucțiune specifică unităților de Diagnoză;

RENAR - Organismul Național de Acreditare;

MC -  manager calitate;

MR/MRC - martor de referință / martor de referință certificat;

EPPO – European and Mediteranean Plant Protection Organization;

GEPRO -  program de gestiune electronică a probelor;

PM7 -  protocoale de diagnostic pentru organisme reglementate.

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

5.1. PRINCIPIUL METODEI

Metoda se bazează pe incubarea probelor alcătuite din foliajul coniferelor din speciile Pinus , Picea abies, P.

omorika, P. pungens, P. sitchensis, P. shrenkiana, Larix decidua, Pseudotsuga menziesii cu simptome la cameră umedă, pentru depistarea și identificarea ciupercilor fitopatogene menționate, pe materialul incubat.

5.2. ECHIPAMENTE, MATERIALE ȘI REACTIVI

5.2.1 Echipamente

- frigider Arctic: serie 0123242

- frigidere Labor 600: serie 41626,

- bidistilator  Fistreem: serie M 110032

- autoclav AMARO: serie 185/225/UI

- incubator Binder KB 720/E2: serie S 00-15781

- microscoape Leica DMLB: serie 250751, serie 250756, serie 250757

- microscop Zeiss: serie 3308001641

- stereomicroscoape Leica: serie 5235097, serie 5235165, serie 5235146

- stereomicroscop Stemi 2000 Zeiss: serie 038-04234

- autoclav Raypa: serie 37589

5.2.2. Materiale: sticle Duran, cilindrii gradați, lame, lamele, pensete, bisturie, pisete, vase pentru decontaminarea bisturielor, spirtiere, hârtie de filtru, apă distilată, manuși de unică folosință, servețele.

5.2.3. Reactivi

Reactivii utilizați sunt înregistrați, codificați și depozitați conform procedurii PO DG2 “Reactivi, medii de cultură și soluții”, de către responsabilul cu reactivii - Diagnoză.

Reactivii necesari pentru prepararea mediului de cultură MEA (Malț Extract Agar) sunt păstrați în camera 20 (Stocare reactivi), la temperatura camerei.

Prepararea mediilor se realizează în camera nr. 15, conform procedurii PO DG2 ”Reactivi, medii de cultură și soluții”. Rețetele mediilor sunt prezentate în anexa A2 PO DG2 “ Rețete medii de cultură utilizate în UT Micologie”.

Stocarea mediului de cultură preparat se face în frigider, în camera nr. 22.

Utilizarea reactivilor și păstrarea lor se face în conformitate cu instrucțiunile puse la dispoziție de firma furnizoare, primite odată cu reactivii. Pentru fiecare reactiv se întocmește o fișă de înregistrare a reactivilor specifici, în care sunt înscrise informații referitoare la reactivul respectiv și care permite urmărirea reactivului până la consumarea lui completă.

5.2.4. Soluțiile dezinfectante

Alcoolul etilic 70°, 90° sau hipocloritul de sodiu 2%, se prepară în cam.15, conform anexei A7 PS DG 2 - “Prepararea solutiilor dezinfectante”.

După preparare soluțiile se distribuie în pisete și se depozitează pentru utilizare în camerele nr. 15, 15a, 16, 21,  22, 23.

Înregistrări:

- Fișă de preparare medii de cultură/soluții, cod F4 PO DG 2

- Fișă urmărire/verificare incinta, cod F5 IS DG 2

5.3. MOD DE LUCRU

5.3.1. Recepția probelor în UT Micologie

Recepția probei în unitatea tehnică Micologie este realizată prin consultarea softului pentru gestionarea probelor- GEPRO, conform procedurii PO DG 1- ,,Recepția probelor de plante și produse vegetale.

Gestionarea deșeurilor,,. (butoanele „Recepție probe în așteptare” și apoi „Probe recepționate în laborator”). Totodată, responsabilul tehnic care efectuează recepția probei, completează datele de intrare ale probei din GEPRO în „Fișa tehnică prelevare probe”, cod F2 PO MI 1. Această fișă se înregistrează apoi în „Registrul de evidență probe în unitatea tehnică Micologie”, cod F1 PO MI 1, i se dă un număr de ordine și este repartizată unuia din responsabilii tehnici din cadrul unității tehnice Micologie, pentru a fi efectuate analizele corespunzătoare.

Toate operațiile și observațiile efectuate asupra probei pe parcursul efectuării analizelor sunt notate în fișele de lucru „Fișa tehnică prelevare probe”, cod F2 PO MI 1 și „Fișă tehnică de lucru ”, cod F3 PO MI 1.

Numărul de ordine din registru este corelat cu fișele de lucru, asigurându-se în acest fel trasabilitatea probei.

Probele sunt preluate de la Recepție de către un tehnician din unitatea tehnică Micologie.

Înregistrări:

- Registru de evidență probe în unitatea tehnică Micologie, cod F1 PO MI 1;

- Fișă tehnică prelevare probe, cod F2 PO MI 1;

- Fișă tehnică de lucru, cod F3 PO MI 1.

5.3.2. Acceptabilitatea tehnică

Responsabilii tehnici efectuează acceptabilitatea tehnică, prin examinarea probei, conform criteriilor din anexa A1 PO DG 1 - ”Acceptabilitatea tehnică”, pct. 1.1. Dacă proba îndeplinește criteriile de acceptabilitate tehnică, se notează “DA” și data efectuării acceptabilității în „Fișă tehnică prelevare probe”, cod F2 PO MI 1, la rubrica “Acc.”.

Dacă proba nu este acceptată, se notează “NU” și data, în acceasi fișă. Apoi se bifează în GEPRO “Închide și respinge proba”, specificând motivele refuzului la rubrica “Mențiuni” și în „Fișă tehnică de lucru”, cod F3 PO MI 1.

5.3.3. Stocarea probelor

Probele sunt stocate în camera nr. 23, la o temperatură de 4 - 5º C, în frigider, până la momentul prelevării fragmentelor cu simptome și incubării la camera umedă.

5.3.4. Pregătirea și tratarea probei - se efectuează în camera 23, respectându-se următoarele condiții:

●  pentru asigurarea trasabilității și evitarea confundării probelor, pe tot parcursul etapelor de testare, se va nota codul probei pentru a putea fi identificată ulterior.

●  fiecare probă urmează schema de depistare și identificare a simptomelor pentru ciupercile Lecanosticta acicola (numită anterior Mycosphaerella dearnessii), Dothistroma septosporum (numită anterior Mycosphaerella pini) și Dothistroma pini, conform anexei A4 PO MI 7 - Descrierea principalelor simptome de diferențiere între L. acicola și Dothistroma spp.

5.3.4.1. Identitatea ciupercilor:

Nume: Lecanosticta acicola (Thümen) H. Sydow

Sinonime: Cryptosporium acicola Thüm., Dothistroma acicola (Thüm) Schischkina & Tsanava, Septoria acicola (Thüm) Sacc. Mycosphaerella dearnessii Rostrup (telemorfă), Oligostroma acicola (Dearn.) F.A. Wolf & Barbour, Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers, Systrema acicola (Dearn.) F.A. Wolf & Barbour, Lecanosticta pini Syd.

Poziție taxonomică: Fungi, Ascomicete: Capnodiales.

Cod  BAYER/OEPP: SCIRAC

Încadrare fitosanitară: Lista A2/22 OEPP; Regulamentul UE 2072/2019 de punere în aplicare a Regulamentului 2016/2031: Anexa IV, Partea D, ca Lecanosticta acicola.

Nume: Dothistroma septosporum (G. Doroguine) Morelet (ca “septospora”)

Sinonime: Cytosporina septospora G. Dorog., Septoria septospora (G. Dorog.) Arx, Septoriella septospora (G. Dorog.) Sacc., Actinothyrium marginatum Sacc., Dothistroma pini var. lineare Thyr & C.G. Saw, Dothistroma pini var. keniense M. H. Ivory (ca “keniensis”), Mycosphaerella pini E. Rostrup, Eruptio pini (Rostr.) M.E. Barr, Scirrhia pini Funk & A. K. Parker, Actinothyrium marginatum Sacc., Dothistroma pini var. lineare Thyr & C.G. Shaw

Cod  BAYER/OEPP: SCIRPI

Încadrare fitosanitară: Lista A2 OEPP; Regulamentul UE 2072/2019 de punere în aplicare a Regulamentului 2016/2031: Anexa IV, Partea D, ca Dothistroma septosporum

Nume: Dothistroma pini

Sinonime: niciunul

Poziție taxonomică: Fungi, Ascomicete: Capnodiales.

Cod  BAYER/OEPP: DOTSPI

Încadrare fitosanitară: Regulamentul UE 2072/2019 de punere în aplicare a Regulamentului 2016/2031: Anexa IV, Partea D, ca Dothistroma pini Hulbary

5.3.5 Depistare

Pentru detecție, atenția trebuie îndreptată către toate speciile de pin care suferă de căderea acelor asociată cu decolorări ale acelor  și formarea de benzi  transversale. În plus, pomii cu acele pierdute și cei ramași cu ace reduse în lungime, sau pomii care au ramuri cu simptom în formă de “perie de sticlă”, ar trebui controlați  pentru ciupercile din genul Mycosphaerella, care produc căderea acelor .

5.3.5.1. Material vegetal reprezentat de ramuri cu ace și/sau ace cu simptome

● Simptome produse de Lecanosticta acicola

Primele simptome apar pe ace ca pete galben/portocalii, uneori pete ca de rășină umedă, care mai târziu devin brun-închis,  în centru cu o margine galbenă. Uneori aceste pete au o margine mai întunecată, deși un halou gălbui este întotdeauna vizibil de jur-împrejurul lor. (Anexa A2 PO MI 7, Fig. 1 A-C). De obicei, pete largi înconjoară acele și cauzează moartea părții distale dintre benzi (Anexa A2 PO MI 7, Fig. 1 A-B).

Leziunile sunt întotdeauna brusc delimitate de țesuturi înconjurătoare vii.

Acele bolnave prezintă vârfuri moarte tipice, zonele centrale și baza având pete de țesut verde.

Uneori, acele bolnave sunt mai scurte decât cele sănătoase.

În părțile brune, moarte ale acelor, se dezvoltă sub epidermă strome negre și sunt vizibile ca niște pete rotunde, negre (Anexa A2 PO MI 7, Fig. 2). Pe măsura evoluției infecției, fructificații ovale, distribuite paralel cu axa longitudinală a acelor, străpung epiderma, deschizând-o prin una sau două crăpături longitudinale, împingând în afară o parte de țesut epidermic și hipodermic (Anexa A2 PO MI 7, Fig. 3 A, B). În condiții de umiditate, acervulii maturi produc mase de spori mucilaginoși (Anexa A2 PO MI 7, Fig. 4 A).

Acervulii uscați produc buchete de conidii de culoare negricios-verzuie (Anexa A2 PS MI 7, Fig. 5 B).

După un atac sever, întregul ac devine brun, apoi gri (Anexa A2 PO MI 7, Fig. 5 A, B) și cade prematur.

În atacurile mai puțin severe, căderea acelor poate fi întarziată pentru un an sau doi.

În atacurile severe, sunt prezente pe ramuri numai acele din anul în curs. Acestea arată ca niște “perii de sticlă” și reprezintă dovada dezvoltării patogenului. După câțiva ani boala poate avansa în trunchi și determină moartea pomului. Simptomele sunt similare pe Pinus halepensis.

● Simptome produse de Dothistroma septosporum

Primele simptome apar pe ace ca pete galbene (Anexa A2 PO MI 7, Fig. 6 A-D) care mai târziu se lărgesc și delimitează brusc o bandă necrotică. Ca și la L. acicola, leziunile se lărgesc în benzi care înconjoară acul și cauzează moartea părții distale dintre benzi. Acele bolnave au adesea vârfurile moarte, zonele centrale cu leziuni sau necroze și baza alcătuită din țesut verde (Anexa A2 PO MI 7, Fig. 7).

În mod caracteristic, benzile brune sunt înconjurate de o zonă evidentă de culoare roșie-cărămizie, de jur-împrejurul axei acului (Anexa A2 PO MI 7, Fig. 8 A, B). Culoarea roșie se datorează acumulării de dothistromin, o toxină care este produsă de ciuperca în țesuturile acelor, ca și pe mediu de cultură. Lumina puternică amplifică simptomul de înroșire cauzat de toxină, iar umbra îl diminuează.

În unele cazuri, înroșirea este redusă la părți de mici dimensiuni care înconjoară acervulii (Anexa A2 PO MI 7, Fig. 9 A, B). Când benzile roșii nu sunt prezente, simptomele inițiale pot fi ușor confundate cu cele produse de  L. acicola  sau M. gibsonii.

În zonele roșii, ca și în părțile brune sau moarte ale acelor, sub epidermă, se dezvoltă strome negre, vizibile ca pete negre, rotunde (Anexa A2 PO MI 7, Fig. 10).

Mai târziu, acervuli eliptici, dispuși în linii paralele de-a lungul axei acului, străpung epiderma, deschizând-o prin una sau două crăpături longitudinale, împingând în afară o parte de țesut epidermic și hipodermic.Uneori, acervulii sunt concentrați în benzile roșii.

Acele puternic atacate devin  maro în întregime și cad prematur, mai întâi cele mature.

În atacurile mai puțin severe, căderea acelor poate fi întârziată pentru un an sau doi.

Ca și la L. acicola , pinii puternic atacați prezintă în mod caracteristic ramuri  numai cu ace ale anului în curs (Anexa A2 PO MI 7, Fig. 11). Atacurile repetate pot duce la moartea ramurilor și a copacului.

● Simptome produse de Dothistroma pini

Simptomele provocate de D. pini nu pot fi deosebite de cele produse de D. septosporum.

Distincția dintre cele două  poate fi făcută numai prin utilizarea de teste de biologie moleculară.

Descrierea principalelor simptome care fac distincția între L. acicola și Dothistroma spp. se regăsește în Fig. 18.  - Descrierea principalelor simptome de diferențiere între L. acicola și Dothistroma spp.

Fig. 18. Descrierea principalelor simptome de diferențiere între L. acicola și Dothistroma spp.

Lecanosticta acicola – Boala petelor maronii                               Dothistroma septosporum și D. pini – Boala

benzilor roșii

Stadiul infecției timpurii

Căderea acelor este ușoară sau absentă.                                  Căderea acelor este ușoară sau absentă.

Înroșirea sau brunificarea distinctă vârfurilor acelor.              Înroșirea sau brunificarea a vârfurilor acelor.

Scurtarea acelor infectate.                                                       Ace cu lungime normală.

Stadiul de infecție ulterioară (1 an – până la câțiva ani)

Căderea acelor la diferite vârste.                                            Căderea acelor la diferite vârste.

Aspectul de perie de sârmă din cauza lipsei  acelor               Aspectul de perie de sârmă din cauza lipsei acelor

mai în vârstă, rămânând doar cele mai tinere.                        mai în vârstă, rămânând doar cele mai tinere.

Înroșirea sau brunificarea evidentă a vârfurilor acelor.          Nicio înroșire sau brunificare a vârfurilor acelor.

Acele infectate, scurtate.                                                        Ace cu lungime normală.

Simptome pe ace, stadiu timpuriu și, ulterior, cu conidiomate

Ace cu pete galbene tipice, cu bordură brună, sau                 Ace cu pete galbene sau benzi, mai ales pe acele din

benzi mai ales pe acele din anul în curs, în primăvară           anul în curs, în primăvară sau mijlocul verii.

sau mijlocul verii. Lipsește orice colorare roșie.

Ace cu benzi brune, necrotice, pete stromatice de                 Ace cu benzi brune, necrotice, pete stromatice

obicei fără strălucire, care se dezvoltă sub                             obicei fără strălucire, care se dezvoltă sub

epidermă . Nu este prezentă nicio colorație roșie.                epidermă. Este prezentă o colorație roșietică (adesea

roșie-cărămizie) în jurul benzilor.

Conidiomatele se sparg și străpung epiderma                       Conidiomatele din benzi străpung epiderma și trec

prin crăpături longitudinale, împingând-o în afară.               prin crăpături longitudinale, împingând-o în afară.

Nu apare nicio colorație roșie.                                               Apar benzi de culoare roșie (adesea roșie-cărămizie)

de jur-împrejurul benzilor.

5.3.5.2. Confuzie cu alte specii

Simptomele macroscopice și caracteristicile morfologice ale ciupercilor L. acicola și D. septosporum pot fi ușor confundate în special în stadiile inițiale ale bolii, dar chiar și mai târziu, în cazul în care benzile roșii lipsesc. De asemenea, simptome similare pot fi produse și de insecte.

● Mycosphaerella gibsonii

Unele simptome și caracteristici ale ciupercii M. gibsonii (anamorfa: Pseudocercospora pini-densiflorae) sunt, de asemenea, foarte asemănătoare cu ale ciupercii L. acicola. M. gibsonii infectează inițial frunzele mai bătrâne ale puieților (de 1-2 ani), cauzând leziuni pe ace. Infecțiile încep cu niște benzi deschise la culoare, galben-verzi, (de 5-10 mm lungime) la partea distală a acelor și se răspândesc începând din partea inferioară a coroanei până spre vârfurile ramurilor. Orice colorație roșie a leziunilor, lipsește. Leziunile se decolorează până spre culoarea galbenă, apoi pete coalescente brune și în final gri-brune, distrug partea distala a acelor, care este colonizată de variați fungi saprofiți, în timp ce porțiunea proximală rămâne activă pentru un timp. Foliajul mort rămâne pe copac multe luni, dar poate fi lepădat în timpul vânturilor puternice sau a ploilor torențiale.

● Lophodermella sulcigena și Lophodermella conjuncta

L. sulcigena produce căderea acelor pe Pinus mugo în Europa. Ciuperca este caracterizată printr-o colorare inițială roșie-violet, în jumătatea distală la acele din anul curent. Mai târziu, părțile colorate mor, iar culoarea acestora se schimbă în galben-brun, iar în final devine gri. Pe părțile moarte ale acelor, apar ascostrome alungite, histerotecii negricioase.

● L. conjuncta – inițial cauzează  o colorație maronie (care devine cenușie mai târziu) în jumătatea distală a acelor. Simptomul se dezvoltă pe acele din anul anterior. Ascele sunt mai scurte decât la L. sulcigena și, de obicei, sunt grupate la baza părții decolorate (afectate) a acelor.

5.3.6. Izolarea

Dacă nu sunt prezente conidiomate mature, este posibilă izolarea  pe mediu de cultură, dar identificarea morfologică necesită producerea de conidii. Probele ar trebui prelevate din ace infectate, cu țesuturi moarte, brunificate (ace cu vârfurile moarte, pete brune, benzi sau părți moarte cu pete stromatice de culoare neagră).

Acele infectate colectate din câmp sunt depozitate la -70ºC pentru minim 1 oră, în pungi de hârtie, pentru a distruge posibilii contaminanți – insecte, acarieni.

● se dezinfectează acele cu etanol 70º, 30 sec., sau hipoclorit de sodiu (NaOCl – comercial de 2 % clor activ), 30 sec, ori  cu etanol 96%, 10 sec., apoi se clătesc cu apă sterilă;

● se taie acele în fragmente de 4-6 mm lungime și se plasează aseptic pe mediu de cultură ;

● se izolează fragmentele pe câte 5 plăci Petri (sau mai multe), în funcție de cantitatea de țesut vegetal disponibil;

● se incubează plăcile la temperatura camerei (20ºC), la lumina zilei;

- sunt vizibile două tipuri de miceliu din punctul de vedere al creșterii,  cu creștere rapidă și înceată;

● miceliul cu creștere înceată se repică pe mediu MEA proaspăt;

● se efectuează observații zilnice pentru depistarea oricărei saprofite cu creștere rapidă care ar putea infecta plăcile și masca orice posibilă colonie a patogenului căutat;

● se efectuează observații microscopice după 1-3 săptămâni (2-4 săptămâni pentru D. septosporum);

● conidiile mature sunt apoi raclate din ace și rostogolite pe suprafața unei plăci Petri cu mediu MEA, pentru a elibera conidiile, sau, din zonele cu multe conidii și fără resturi infectate, se taie fragmentul de agar și se transferă într-o nouă placă Petri pentru a obține culturi pure.

5.3.7. Incubarea la cameră umedă

Sporularea  anamorfei poate fi indusă prin incubarea acelor cu conidiomate mature într-o cameră umedă, pentru 1-2 zile.

● se prelevează cu bisturiul porțiuni de ramuri purtătoare de ace cu simptome sau numai ace atacate;

● se dezinfectează fragmentele cu etanol 70º, 30 sec., sau hipoclorit de sodiu (NaOCl – comercial de 2 % clor activ), 30 sec, ori  cu etanol 96%, 10 sec., apoi se clătesc cu apă sterilă;

● se clătesc de câteva ori cu apa sterilă;

● se umectează hârtia de filtru;

● se plasează fragmentele de ramuri sau/și acele într-un vas destinat incubării, din plastic sau din sticlă;

● se notează pe capacul vasului data incubării și codul probei;

● se incubează vasul  la 22ºC, la  întuneric,  timp de 2 zile;

● după 2 zile se efectuează observații microscopice la binocular și microscop, pentru depistarea fructificațiilor și identificarea lor.

● operațiile se efectuează conform pct. 1.2.4 din anexa A1 PO MI 1-”Pregătirea probei”.

În Tabelul 1 (A,B,C) sunt prezentate caracteristicile morfologice ale stadiilor telemorf și anamorf ale

ciupercilor L. acicola, D. septosporum/.D. pini, ca și pentru Lophodermella sulcigena, L. conjuncta și Pseudocercospora pini-densiflorae (Mycosphaerella gibsonii).

5.3.8. Caracteristici culturale L. acicola

Pe mediu MEA, apare mai întâi un miceliu aerian, alb, care devine verzui-oliv până la oliv închis, alcătuind colonii stromatice și erumpente. La o temperatură de 20ºC și lumina zilei, miceliul crește 2,5-3 mm într-o săptămână. Coloniile produc o pată galbenă în mediu MEA. Descrierea simptomelor și a caracteristicilor de diagnosticare morfologică, este sumarizată în Tabelul nr. 2.

5.3.9. Caracteristici culturale D. septosporum

Pe mediu MEA, apare mai întâi un miceliu alb care devine verzui-maroniu. Ca și la L. acicola, coloniile sunt stromatice și erumpente. Rata creșterii miceliului la temperatura de 20ºC este de 1,5-2 mm pe săptămână. Conidiile sunt albicios –hialine, într-o masă lipicioasă. Acestea produc o colorație roșietică-brună în mediu de cultură MEA. Descrierea simptomelor și a caracteristicilor de diagnosticare morfologică, este sumarizată în Tabelul nr. 3.

5.3.10. Comparații cu specii similare (caracteristici culturale)

L. acicola, D. septosporum și M. gibsonii pot fi diferențiate, de asemenea, prin caracterele culturale (Tabelul 1 -A4 PO MI 7).

Pe mediu MEA, coloniile de D. septosporum cresc foarte încet, sunt de culoare gri-maronii-negre, stromatice și produc o masă conidială lipicioasă. O culoare roșiatică-brună, difuză, este prezentă în mediu. Pe același mediu, L. acicola crește semnificativ mai repede și prezintă colonii stromatice de culoare verde-închis, cu masă conidială oliv-verde, lipicioasă. În mediu apare o culoare tipică galbenă. M. gibsonii este specia care are creșterea cea mai accelerată dintre cele trei specii și formează colonii de culoare gri până la cenușiu – verzuie sau negre, atingând 1,8 – 2,2 cm după 15 zile, pe mediu de morcov, în lumină UV, la 25 ºC; miceliul aerian este redus, compact și de culoare gri, devenind pufos în centru și culoare  neagră pe fața inferioară.

5.3.11. Identificare

Sunt disponibile trei modalități pentru examinarea morfologică:

- examinarea morfologiei fructificațiilor prezente, depistate pe probele primite la laborator;

- incubarea la cameră umedă, urmată de examinarea microscopică a fructificațiilor produse în timpul incubării probelor;

- izolarea ciupercii pe mediu de cultură, urmată de examinarea microscopică a fructificațiilor produse pe mediu de cultură.

Metodele clasice de identificare pot fi folosite doar pentru a face distincția între L. acicola  și D. septosporum.

Prin metodele clasice de identificare morfologică, L. acicola și D. septosporum pot fi identificate cu ajutorul examinării microscopice a stadiului conidian pe acele cu simptome sau în urma obținerii culturii pure.

● Morfologie și caracteristici de diagnostic ale ciupercii L. acicola

Conidiomatele mature produc mase lipicioase de spori, de culoare oliv, în condiții de umiditate. După uscare masa de spori devine negricioasa-verde, fără strălucire (Anexa A2 PO MI 7, Fig. 4 A, privind prin lupă 10x).

Conidiile sunt subhialine până la maro-oliv deschis, cu pereți grosi, echinulat-verucoase, drepte până la curbate, fusiforme până la cilindrice, cu 1-5 septe, cu un vârf rotunjit și baza trunchiată (Anexa A2 PO MI 7, Fig. 12, Tabelul 1)

Ascostromele apar neuniform pe acele căzute și, prin urmare, nu sunt în mod particular folositoare pentru identificare.

● Morfologie și caracteristici de diagnostic ale ciupercii D. septosporum

O identificare rapidă, prezumtivă, a prezenței ciupercii D. septosporum în acele de pin  sunt benzile roșii, care

înconjoară țesuturile necrozate ale acelor (Anexa A2 PO MI 7, Fig. 8 A, B). Confirmarea finală însă, poate fi

obținută numai prin identificarea morfologică la microscop,  efectuată în stadiul conidian.

Ascostromele (Anexa A2 PO MI 7, Fig. 13) sunt produse în mod neuniform pe acele căzute și pot fi utilizate pentru identificare numai dacă benzile roșii sunt, de asemenea, prezente.

Ascele și ascosporii sunt prezentați în Anexa A2 PO MI 7, Fig. 14.

În condiții de umiditate, acervulii maturi împing în afară mase lipicioase de spori albicioși-hialini (Anexa A2 PO MI 7, Fig.15, Fig. 16 A – secțiune transversală).

Conidiile sunt hialine, au pereți subțiri, netezi, sunt drepte până la curbate, fusiforme până la ușor clavate, cu 1-5 septe și apex rotunjit, și uneori cu o bază trunchiată. (Anexa A2 PO MI 7, Fig. 16 B, Tabelul 3)

Prezentarea  simptomelor și caracteristicile morfologice pentru ciupercile L. acicola și Dothistroma spp., este realizată în  anexele A2 PO MI 7, A3 PO MI 7 și A4 PO MI 7.

5.3.12. Comparații cu specii similare (caracteristici morfologice)

Conidiomatele cunoscute ca Lecanosticta și Dothistroma diferă în ceea ce privește forma acervulilor și pseudopicnidiilor, în funcție de gazdă și condițiile de climă, și diferă clar față de sporodochiile Pseudocercospora. Conidiile sunt inițial hialine, apoi cenușii-verzi pal, brune, cu perete subțire, cilindrice, cu 1-6 (-10) septe, cu vârf rotunjit și baza trunchiată, măsurând (12-) 20-60 (-80) x 2 – 4 μM . Ele sunt dispuse în mănunchiuri conidiane de culoare cenușie-verde, dezvoltându-se dintr-o mică stromă substomatală sau dintr-o stromă extinsă, profund localizată, alcătuită dintr-un pseudoparenchim cu perete gros, care rupe epiderma și formează o despicătură mediană sau două longitudinale. Celulele conidiogene se formează direct în această stromă. Conidiile de  Pseudocercospora sunt netede. Conidiile par a fi produse în fascicule ușoare, dar un înveliș mucilaginos abia perceptibil este uneori evident.

Cel mai important și consistent caracter pentru a face distincție între L. acicola și D. septosporum, este structura și culoarea peretelui conidian: conidiile de Lecanosticta sunt caracterizate de prezența granulelor de melanină în peretele lor. Observate sub microscop, sporii sunt de culoare brun deschis până la brun închis, iar pereții sunt groși, cu suprafață verucoasă. În contrast, conidiile de Dothistroma sunt hialine, cu pereți subțiri și netezi.

După dimensiunile conidiilor, L. acicola și D. septosporum nu pot fi deosebite una de cealaltă, atâta timp cât dimensiunile variază mult în ambele specii.

D. pini  poate fi deosebită de D. septosporum numai prin utilizarea tehnicilor de biologie moleculară. Prin urmare, toate tehnicile clasice descrise pentru D. septosporum, se referă la ambele, D. septosporum și D. pini  .

5.3.13. Interpretarea rezultatelor

Pot fi întâlnite umătoarele situații:

● dacă după 2 zile de incubare nu se dezvoltă acervuli sau ascostrome caracteristice Lecanosticta acicola sau Dothistroma spp., proba se declară negativă, rezultatul fiind absența ciupercilor Lecanosticta acicola, Dothistroma septosporum sau Dothistroma pini ;

● dacă după 2 zile de incubare s-au dezvoltat fructificații caracteristice Lecanosticta acicola, proba se declară pozitivă, rezultatul fiind prezența ciupercii Lecanosticta acicola;

● dacă după 2 zile de incubare s-au dezvoltat fructificații caracteristice Dothistroma spp., proba se declară pozitivă, specia ciupercii fiind confirmată prin testul de biologie moleculară PCR, pentru prezența ciupercilor Dothistroma septosporum / Dothistroma pini .

5.3.14. Tabel nr. 2 – Simptome și caracteristici de diagnosticare morfologică L. acicola

| Telemorfă |  |
| --- | --- |
| Simptome | Neuniform dispersate pe țesuturile acelor moarte, cel mai adesea pe acele căzute, rareori dezvoltate. |
| Ascostrome | Subepidermale, la maturitate devenind erumpente și străpungând epiderma, alcătuite din celule cu pereți groși, pseudoparenchimatice, de la uni la multiloculare, negre, dimensiuni de 400-1200 x 120-250 μm. |
| Fructificații | Pseudotecii (cu dezvoltare ascoloculară) |
| Loculi | În formă de sticlă (bidon) până la globuloși, osteolați, cu perifize, dimensiuni de 50-70 x 50-80 μm. |
| Asce | În formă de sac (sacate) până la cilindrice, bitunicate, conțin câte 8 spori, hialine, cu apex rotunjit, dimensiuni de 25-55 x 6,5-10,5 μm. |
| Ascospori | Eliptici, cu o septă, hialini, conțin 4 gutule în mod tipic, dimensiuni de 7,5-13,5 x 2-3,5 μm. |
| Spermatii | În formă de bastonașe, hialine până la verde pal, 2-4 x 0,8-1,3 μm |
| Anamorfă |  |
| Simptome | Neuniform dispersate pe țesuturile acelor necrozate. |
| Conidiomate | Subepidermale, la maturitate devenind erumpente și străpungând epiderma prin una sau două de deschizături longitudinale, eliptice, dispuse paralel de-a lungul axei acelor, negre până la oliv-verzi, strome bazale, alcătuite din celule cu pereți îngroșați, pseudoparenchimatice, dimensiuni de 200-800 x 150-200 μm (Fig. 4C) |
| Fructificații | Acervuli(Fig. 4C) |
| Conidii | Erup într-o masă mucilaginoasă de culoare oliv, drepte până la curbate, fusiforme până la cilindrice, subhialine până la brun-oliv deschis, au între 1-5 septe, cel mai adesea 2-3 septe, pereți îngroșați, echinulate spre verucoase, cu vârf rotunjit și bază trunchiată, dimensiuni de (11)-31-(64) x (1)-3,4(-6) μm (Fig. 12) |
| Cultură | Pe mediu Malț Extract Agar (MEA – 2% malț extract, 2% agar agar), creșterea este de 2,5-3 mm pe săptămână, la 20°C, coloniile sunt stromatice, de culoare verde-oliv până la oliv-negre, producând o mâzgă conidiană, difizând în masa de agar un pigment de culoare galbenă. (Fig. 4D) |

5.3.15. Tabel nr. 3 – Caracteristici și diagnosticare morfologică D. septosporum

| Telemorfă |  |
| --- | --- |
| Simptome | Neuniform dispersate pe țesuturile acelor moarte, aglomerate în mod tipic în benzi roșii, cel mai adesea pe acele căzute, rareori dezvoltate. |
| Ascostrome | Dezvoltate subepidermal, la maturitate devenind erumpente și străpungând epiderma neuniform sau prin una sau două despicături longitudinale, alcătuite din celule cu pereți îngroșați, pseudoparenchimatice, de la uni la multiloculare, negre, dimensiuni de 400-1000 x 300-400 μm (Fig. 13) |
| Fructificații | Pseudotecii (cu dezvoltare multiloculară) |
| Loculi | Globuloși sau piriformi, osteolați, cu perifize, dimensiuni de 70-110 x 70-90 μm |
| Asce | Sacate până la cilindrice, bitunicate, conțin câte 8 ascospori, hialine, cu apex rotunjit, 35-55 x 6-9 μm (Fig. 14) |
| Ascospori | Eliptici, cu 1 septă, hialini, conțin 4 gutule în mod tipic, dimensiuni de 10-15 x 3-4 μm (Fig. 14) |
| Spermatii | În formă de bastonașe, hialini, 1,5-2,5 x 0,5-1 μm |
| Anamorfa |  |
| Simptome | Neuniform dispersate pe zonele necrozate, benzi roșii și părți de ace cu țesut mort, uneori aglomerate în benzi roșii. |
| Conidiomate | Dezvoltate subepidermal, la maturitate devenind erumpente și străpungând epiderma neuniform, sau prin una sau două deschizături laterale mediane, rar prin două deschizături, eliptice, dispuse paralel cu axa lungă a acelor, negre, stroma bazală fiind alcătuită din celule cu pereți îngroșați, pseudoparenchimatice, dimensiuni de 300-650 x 150-300 μm (Fig. 9A, B și 16 A) |
| Fructificații | Variabile, de la pseudopicnidii la acervuli. |
| Conidii | Erup într-o masă mucilaginoasă de culoare albicioasă; fusiforme până la scurt-clavate, hialine, netede, cu pereții celulelor subțiri, au între 1-5 septe, cele mai multe au 2-3 septe, apex rotunjit și bază trunchiată, dimensiuni de 12-28-48 x 2-3 μm (Fig. 15 și 16 B) |
| Cultură | Pe mediu Malț Extract Agar (MEA – 2% malț extract, 2% agar agar), creșterea este de 1,5-2 mm pe săptămână, la 20°C, coloniile sunt stromatice, brune până la cenușii-negre, când un producând o mâzgă conidiană, difizând în masa de agar un pigment de culoare roșietic-brun deschis (Fig. 17). |

5.3.16. Validare

Neaplicabil

5.3.17. Păstrarea probelor și contraprobelor

Fragmentele de la probele declarate pozitive se păstrează la frigider, iar preparatele fixe în cutii speciale, în condiții de carantină, timp de 1 lună.

5.3.18. Procesul analitic

Tehnicienii completează operațiile premergatoare efectuării analizelor în fișa F2 PO MI1, iar responsabilii tehnici completează fișa F3 PO MI 1 –Fișă tehnică de lucru.

Înregistrări:

- Fișă tehnică prelevare probe, cod F2 PO MI 1

- Fișă tehnică de lucru, cod F3 PO MI 1.

5.3.19. Condiții de mediu

Prevederile specifice privind condițiile de mediu în care se desfășoară activitatea de recepție și de pregătire a probei sunt prezentate în procedura de sistem pentru laboratoare PSL 01, “Facilităţi şi condiții de mediu”.

Înregistrări:

- Ghid curățenie / dezinfecție,  cod A1 PSL 01

- Fişă de urmărire a temperaturii camerei, cod F1 PSL 01

- Verificarea calității aerului și a suprafețelor de lucru, cod F2 PSL 01

- Fișă realizare curățenie, cod F3 PSL 01

5.3.20. Măsuri de siguranță (prevenirea contaminării)

Se vor lua următoarele măsuri pentru evitarea contaminării:

- utilizarea mănușilor de unică folosință

- purtarea halatelor de laborator

- utilizarea consumabilelor de unică folosință (mănuși, hârtie de filtru, șervețele)

- decontaminarea cu alcool etilic 70° a instrumentarului și a meselor de lucru, înainte și după prelevarea fiecărei probe, hipoclorit de sodiu 1 %, Termi-DNA-tor.

5.3.21. Etalonarea și verificarea echipamentelor

Etalonarea balanțelor, greutăților etalon și a pH-metrelor se realizează conform dispoziţiilor din procedura de sistem pentru laboratoare PSL 02 - ”Echipament. Trasabilitate”.

Urmărirea și verificarea internă a echipamentelor se  realizează în cadrul laboratorului, conform instrucțiunii IS DG 2 – „Urmărirea și verificarea echipamentelor” și formularelor aferente.

Înregistrări:

- Program de etalonare, cod F6 PSL 02;

- Fișă urmărire/verificare balanță, cod F1 IS DG 2;

- Fișă urmărire/verificare  pH-metru, cod F4 IS DG 2;

- Fișă urmărire/verificare incintă, cod F5 IS DG 2;

5.3.22. Asigurarea validității rezultatelor analizelor

Conform dispozițiilor procedurii de sistem pentru laboratoare PSL 05 – “Asigurarea validității rezultatelor” și PS DG 3 – “Utilizarea materialelor de referință”.

5.3.23. Eliminarea deșeurilor

Deșeurile rezultate în urma analizelor de laborator se distrug prin autoclavare, conform PO DG 1 - “Recepţia probelor de plante şi produse vegetale. Gestionarea deșeurilor”.

Înainte de autoclavare, autoclavul se validează pentru verificarea parametrilor de funcționare, iar înregistrările obținute în urma validării sunt arhivate corespunzător.

Se urmăresc etapele autoclavării conform instrucțiunii IS DG 24, “Utilizare si mentenanță autoclav Amaro 2000”.

Înregistrări:

- Etapele autoclavării (Autoclav AMARO 2000), cod F1 IS DG 24.

5.4. RAPORTAREA REZULTATELOR

Responsabilul tehnic notează rezultatele în Fișă tehnică prelevare probe, cod F2 PO MI 1 și Fișă tehnică de lucru, cod F3 PO MI 1 și, apoi sunt introduse în programul GEPRO pentru editarea buletinului de analiză, conform procedurii de sistem pentru laboratoare PSL 06, „Raportarea rezultatelor analizelor”.

Înregistrări:

-    Buletin de analiză (pentru organismele neacoperite de acreditare RENAR), cod F5 PSL 06.

6.  RESPONSABILITĂȚI

6.1. DIRECTOR LABORATAORUL NAȚIONAL FITOSANITAR

- aprobă fiecare din noile versiuni/revizii ale prezenței proceduri.

6.2. MANAGER CALITATE

  - verifică noile versiuni/revizii ale prezentei proceduri;

-    verifică toate documentele interne editate în raport cu prevederile prezentei proceduri.

6.3. ȘEF SEERVICIU FITOPATOLOGIE

-    verifică noile versiuni/revizii ale prezentei proceduri, precum și anularea versiunilor/reviziilor perimate;

- efectuează analiza capabilității contractului;

- consultă clientul și înregistrează rezultatul discuției atunci când există îndoieli referitoare la adecvarea unei probe pentru analiză, când o probă nu este conformă cu caracteristicile sale, sau când analiza solicitată nu este descrisă suficient de detaliat;

- vizează fișele de lucru atașate buletinelor de analiză;

- semnează buletinele de analiză din unitățile tehnice subordonate;

- stabilește și repartizează personalului probele de control / teste de verificare / comparări interlaboratoare și analizează rezultatele acestora.

6.4. RESPONSABIL TEHNIC

- înregistrează probele în registrul corespunzător și completează fișele de lucru;

- realizează identificarea și acceptabilitatea tehnică a probelor;

- prelevează fragmentele cu simptome, conform anexei A1 PO MI 8;

- efectuează analize micologice;

- interpretează analizele efectuate;

- completează rezultatele în GEPRO;

- în cazul probelor respinse din punct de vedere tehnic, notează „NU” în fișa de lucru și bifează în GEPRO „Închide și respinge proba”, specificând motivele refuzului la rubrica „Mențiuni”;

- completează formularele de urmărire / evidență echipamente, existente în UT Micologie.

6.5. TEHNICIAN

-   ridică probele de la recepție probe;

-   identifică probele de fructe, ramuri și flori pentru analiză;

-  completează formularul F2 PO MI1 – Fișă tehnică prelevare probe, corespunzător activităților efectuate;

-   pregătește mediile de cultură și soluțiile  necesare analizelor în UT Micologie și completează în F5 PO DG 2 - Fișă de preparare  medii de cultură / soluții;

-   realizează decontaminarea și curățenia în spațiile de lucru;

-   realizează autoclavarea deșeurilor rezultate în urma analizelor și completează tipul deșeurilor autoclavate în formularul F1 IS DG 24.

6.6  RESPONSABIL RECEPȚIA PROBELOR

- permite accesul clienților în zona de recepție;

- recepționează administrativ probele și verifică documentele asociate acestora;

- solicită competența șefului de serviciu atunci când există îndoieli referitoare la adecvarea unei probe pentru analiză, când o probă nu este conformă cu caracteristicile sale, sau când analiza solicitată nu este descrisă suficient de detaliat;

- dă număr de înregistrare cererii de analiză și înregistrează probele în GEPRO;

- codifică probele;

-     anunță unitatea tehnică Micologie pentru ridicarea probelor;

- înlocuiește Responsabilul cu editarea buletinelor de analiză.

6.7. RESPONSABIL EDITAREA BULETINELOR DE ANALIZĂ

- redactează Buletinul de analiză și îl dă spre verificare și semnare responsabililor tehnici;

- dacă o probă este respinsă din punct de vedere administrativ sau tehnic, întocmește și redactează Nota de refuz și o trimite prin poștă / fax / e-mail destinatarului;

- xerocopiază / scanează Buletinele de analiză și le trimite prin poștă / fax / e-mail destinatarului;

- arhivează Buletinele de analiză.

6.8. RESPONSABIL METROLOGIC

- întocmește programul anual de etalonare/verificare al echipamentelor și urmarește punerea lui în practică;

- verifică echipamentele urmărite metrologic din toate laboratoarele la intervalele de timp stabilite ;

- deține și manipulează etaloanele laboratorului racordate la etaloanele naționale;

- verifică echipamentele urmărite metrologic după fiecare etalonare / verificare / reparare.

7. ANEXE ŞI ÎNREGISTRĂRI

7.1 ANEXE

- A1 PO MI 7- Prezentarea schematică a depistării și identificării ciupercilor Lecanosticta acicola, Dothistroma septosporum și Dothistroma pini

- A2 POMI 7 - Caracteristici morfologice, culturale și simptome produse de ciupercile L.  acicola și D. septosporum pe pin, în stadiu anamorf și telemorf

- A3 PO MI 7 - Simptome produse de ciupercile L.  acicola și D. septosporum

- A4 PO MI 7 - Tabel 1 - Caracteristici morfologice utilizate pentru a face distincția între Lecanosticta acicola, Dothistroma septosporum / D.pini, L. sulcigena, L. conjuncta și Pseudocercospora pini-densiflorae

7.2. ÎNREGISTRĂRI

Neaplicabil.