IDENTIFICARE MORFOBIOMETRICĂ

APHELENCHOIDES BESSEYI

| Elaborat: Nume: Monica Călin Funcţia: RT Data: Semnătura: | Verificat: | Avizat | Aprobat: Nume: Filofteia Manole Funcţia: Director LNF Data: Semnătura : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nume: Mirela Cean Funcţia: Șef serviciu Data: Semnătura: | Nume: Cătălin Petcu Funcţia: MC Data: Semnătura : |  |
| Localizare exemplar: MC – original  Nematologie - copie  Director LNF- copie  |  |  |  |
| Exemplarul nr. ... / 3 |  |  |  |

- SCOP

Acest document precizează modalitatea de tratare a unei cereri de analiză privind identificarea morfobiometrică a nematodului Aphelenchoides besseyi.

Organismul vizat este reglementat de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2072/2019  pe lista organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune („ORNC”).

2.    DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică în unitatea tehnică Nematologie pentru toate cererile de analiză referitoare la Aphelenchoides besseyi provenite de la Oficiile fitosanitare județene, Posturile de control la frontieră şi alţi clienţi.

Probele de analizat pot fi constituite din nematozi izolați ( în suspensie de apă) susceptibili obţinuţi în urma extracţiei în laborator, din palei şi boabe de orez, plante de Fragaria sp., conform  PO NE 7 - Depistare nematozi fitoparaziţi din plante.

Probele provin din supraveghere teritoriu, control import, control export, eliberare paşaport, circulaţie intracomunitară, solicitare beneficiar etc.

2.1. REZUMAT

Aphelenchoides besseyi aparţine genului Aphelenchoides, care cuprinde aproximativ 180 specii. Acest nematod provoacă daune, plantele de orez atacate fiind mici şi distorsionate, cu o întârziere a ajungerii la maturitate şi panicule sterile, iar la Fragaria spp. provoacă șifonarea și deformarea frunzelor, precum și micșorarea plantei cu o reducere asociată a înfloririi, având un  impact economic important.

Identificarea nematozilor acestui gen, la nivel de specie se bazează pe metoda morfobiometrică, pentru punerea ei în aplicare realizându-se preparate microscopice ale adulţilor, obligatoriu femele, în urma examinării caracterelor de identificare specifice, formulându-se  rezultatul.

- DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

 Reglementări legislative

- Regulamentul UE nr. 2072/2019  de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea în    aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului în   ceea ce privește măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 al Comisiei și de modificare a Regulamentului UE nr. 2018/2019 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare.

 Literatură de specialitate

- Standard ISPM 27 Diagnostic protocols for regulated pests, DP 17: Aphelenchoides besseyi, A. fragariae and A. ritzemabosi;

- Standard OEPP PM 7/39 (2) Aphelenchoides besseyi.

Documente emise în sistemul de management al calităţii

- PSL 01 – Spații de lucru şi condiții de mediu;

- A1 PSL 01 - Ghid curăţenie/dezinfecţie;

- PO DG 01 - Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deşeurilor;

- PSL 02 - Echipament. Trasabilitate;

- F5 PSL 02 - Programul anual de mentenanţă al echipamentelor;

- PSL 05 - Asigurarea validităţii rezultatelor;

- PSL 06 - Raportarea rezultatelor analizelor;

- F4 PSL 06 - Buletin de analiză LE și LF pentru analize ale metodelor neacreditate;

- F5 PSL 06 - Buletin de analiză LE și LF pentru analize ale metodelor neacreditate;

- F5 PSL 05 - Programul anual de mentenanţă;

- A1 PO DG 1 - Criterii de acceptabilitate tehnică;

- PO DG 02 - Reactivi, medii de cultură şi soluţii;

- A5 PO DG 02 - Rețete, soluții utilizate în UT Nematologie

- PO DG 03 - Utilizarea şi păstrarea materialelor de referință;

- PO NE 08 - Identificarea morfobiometrică a nematozilor fitoparaziţi la nivel de gen şi specie;

- IS DG 01 - Utilizare program GEPRO-Diagnoză ;

- IS DG 02 - Urmărirea şi verificarea echipamentelor;

- IS DG 04 - Utilizare şi mentenanţă microscoape;

- IS DG 05 - Utilizare şi mentenanţă cameră digitală microscop DFC 295 ;

- IS DG 08 - Utilizare şi mentenanţă stereomicroscoape cu sursă de lumină rece;

- IS DG 11- Utilizare și mentenanță incubator ISCO;

- IS DG 61 - Utilizare şi mentenanţă mașină de spălat sticlărie;

- IS DG 84 - Utilizare și mentenanță microscop Zeiss AXIO IMAGER M2

- IS DG 92 - Utilizare și mentenanță microscop Olympus BX 63;

- IS DG 93 - Utilizare și mentenanță stereomicroscop Olympus SZ X2-TR30;

- IS DG 94 - Utilizare și mentenanță stereomicroscop Olympus SZ X10;

- F1 PSL 03 - Analiza capabilităţii laboratorului;

- F1 PO NE 06 - Fișă de urmărire analiză a nematozilor filiformi din plante și sol Extracție-Examinare;

- F1 PO DG 1 - Notă refuz probe.

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

4.1. DEFINIŢII

Nematozi - organisme triploblastice (corpul este format din trei foițe embrionare: ectoderm, mezoderm și endoderm), bilaterale, vermiforme, blastocelomate. Corpul lor este bilateral simetric, nesegmentat, alungit (filiform) și cilindric în secțiune transversală.

4.2. ABREVIERI

BA: buletin de analiză;

DF: Direcţia Fitosanitară:

DG: Diagnoză - unităţi tehnice ale LNF din domeniul fitosanitar;

GEPRO - Diagnoză: gestionarea electronică a probelor de plante și produse vegetale;

IPPC: Convenţia Internaţională pentru Protecţia Plantelor;

IS DG: instrucţiune diagnoză;

ISPM: Standard Internațional pentru Măsuri Fitosanitare;

LNF: Laboratorul Naţional Fitosanitar;

LE: laborator Entomologie;

LF: laborator Fitopatologie;

MC: manager calitate;

MR: material de referinţă;

NE: nematologie;

OEPP: Organizația Europeană şi Mediteraneeană pentru Protecția Plantelor;

ORNC: organism reglementat non-carantină;

PSL: procedură  de sistem pentru laboratoare;

PO DG: procedură operaţională  pentru unităţile tehnice de diagnoză;

PO NE: procedură operaţională nematologie;

RT: responsabil tehnic;

UT: unitate tehnică;

5. DESCRIEREA  ACTIVITĂŢII

5.1. PRINCIPIUL METODEI

Se analizează nematozii la stereomicroscop şi microscop în vederea identificării caracterelor morfologice utile pentru diagnostic.

5.2. ECHIPAMENTE, MATERIALE ŞI REACTIVI

5.2.1. Echipamente

- microscop Leica DMLB , cu soft încorporat Leica LAS V 4,2, seria 250758;

- microscop Zeiss AXIO IMAGER 2, cu soft încorporat ZEN 2.6 BLUE EDITION, seria 3525002750;

- microscop Olympus BX 63, cu soft încorporat CELLSENS DIMENSION, seria 1L09057;

- stereomicroscop Leica MZ 125 cu lumină transmisă și incidentă, seria 5235129;

- stereomicroscop Olympus SZX2-TR30 cu lumină transmisă incidentă, seria 2C08853;

- stereomicroscop Olympus SZX2-TR30 cu lumină transmisă incidentă, cu soft încorporat CELLSENS ENTRY, seria 2C08693;

-stereomicroscop Zeiss Discovery V8 cu lumină transmisă incidentă, cu soft încorporat ZEN 3.4 Blue Edition, seria 435433.

- plită magnetică STUART SD 160 (2 buc.) seriile R420001052 și R420000979;

- cuptor cu microunde (seria 13302033);

- incubator (seria/nr. 31275 - P11);

- frigider, seria 41642;

- mașină de spălat sticlărie, seria 3012;

- termometru digital (2 buc.), seriile 5073-14 și 5072-14.

Echipamentele sunt verificate periodic pentru evaluarea parametrilor tehnici, conform PSL 02 – Echipament. Trasabilitate, F5 PSL 05 - Programul anual de mentenanţă, IS DG 2 - Urmărirea şi verificarea echipamentelor şi instrucţiunilor specifice (IS DG 4 Utilizare şi mentenanţă microscoape, IS DG 5 - Utilizare şi mentenanţă cameră digitală microscop; IS DG 8 Utilizare şi mentenanţă stereomicroscop cu sursă de lumină rece, IS DG 11 Utilizare și mentenanță incubator ISCO, IS DG 84 Utilizare și mentenanță microscop Zeiss AXIO IMAGER M2,  IS DG 92 - Utilizare și mentenanță microscop Olympus BX 63; IS DG 93 - Utilizare și mentenanță stereomicroscop Olympus SZ X2-TR30; IS DG 94 - Utilizare și mentenanță stereomicroscop Olympus SZ X10).

5.2.2. Materiale

, tăvi de plastic, șervețele;

- apă curentă; detergent;

- spirtieră;

- lac de unghii sau produse similare pentru etanşeizare preparate microscopice;
     - exicator;

- lame microscop 76X26 mm;

- lamele sticlă microscop 20X20 mm;

- tuburi plastic 5 ml;

- tub metalic (realizare inel ceară).

5.2.3. Reactivi

- ulei de imersie;

- soluții fixatoare S1 și S2;

- alcool etilic 96%;

- glicerină anhidră;

Reactivii utilizaţi pentru obţinerea soluţiilor necesare sunt codificaţi şi depozitaţi conform procedurii PO DG 02 - Reactivi, medii de cultură și soluții. Soluţiile se prepară în camera 15 (preparare medii şi soluţii) conform reţetelor specifice UT nematologie precizate în procedura de mai sus.

5.3. MOD DE LUCRU

5.3.1. Recepţia probei

Recepţia probelor se face de către RT prin vizualizarea şi recepţia electronică a probelor repartizate prin GEPRO, în unitatea tehnică, conform IS DG 1 - Utilizarea softului GEPRO- Diagnoză, notând pe fişa:

- F1 PO NE 6 - Fișă de urmărire analiză a nematozilor filiformi din plante și sol Extracție-Examinare datele necesare derulării analizei pentru nematozii care necesită extracţie;

- F1 PO NE 18 - Fișa de identificare morfobiometrică Aphelenchoides besseyi.

Urmează preluarea probelor codificate de la recepţie şi transferul acestora în camera de primire probe Nematologie (nr.11). Responsabilul tehnic realizează acceptabilitatea tehnică conform criteriilor de acceptabilitate tehnică (A1 PO DG1, punctul 1.2). În cazul nematozilor obținuți în laborator în urma etapei de extracție, urmează etapa de identificare a nematozilor aparținând genului Aphelenchoides completându-se fişa de urmărire analiză a nematozilor filiformi din plante şi sol Extracţie - Examinare, F1 PO NE 06 și fișa de identificare F1 PO NE 18 în camerele 9 şi 10.

Nematozii genului Aphelenchoides obținuți în laborator în urma etapei de extracţie, sunt transferaţi în camerele 9 şi 10 în vederea identificării speciei, avându-se în vedere respectarea măsurilor de asigurare a trasabilității.

5.3.2. Pregătirea probei

Suspensia cu nematozi din vasele Petri se observă la stereomicroscop

Pentru identificarea la nivel de specie, se pot realiza preparate microscopice de rutină, temporare sau permanente, redate în procedura  PO NE  8 ,, Identificarea morfobiometrică a nematozilor fitoparaziţi la nivel de gen şi specie”.

5.3.3. EXAMINAREA MICROSCOPICĂ ȘI IDENTIFICAREA MORFOBIOMETRICĂ

- Criterii utilizate pentru identificarea morfobiometrică a speciei

Examinarea microscopică a nematozilor în vederea determinării speciei, indiferent de tipul de preparat obținut (rutină, temporar sau permanent) presupune examinarea preparatului la microscop, la un obiectiv mic iniţial (10x, 20x, 40x), apoi la obiectiv mare (100X), în imersie, urmărindu-se caracterele morfologice specifice.

Deși Aphelenchoides poate fi identificat la nivel de specie pe baza examinării morfologice, aceasta metodă este posibilă numai pentru exemplarele adulte. Pentru diagnosticare sunt necesare cât mai multe exemplare femele, ideal fiind 20. În practică, sunt de obicei disponibile mult mai puține exemplare adulte. Masculii nu sunt incluși în cheile prezentate în protocoalele uzuale, dar forma și dimensiunea spiculilor pot ajuta în confirmarea identificării finale.

Pentru identificarea speciei este necesară mai întâi îndeplinirea unor criterii, care să indice apartenenţa nematozilor la genul Aphelenchoides.

- Identificarea genului Aphelenchoides

Speciile genului Aphelenchoides sunt asemănătoare morfologic. Toate sunt vermiforme şi prezintă următoarele caractere morfologice:

- lungimea corpului de la 0,2 la 1,3 mm, dar cel mai frecvent de la 0,4 la 0,8 mm;

- femelele relaxate la căldură devin drepte până la arcuate ventral fig.1 (9 A);

- masculii relaxaţi la căldură, de asemenea au coada curbată ventral fig.1 (9 B);

- cuticulă fin anulată, câmpuri laterale (2 sau 4), rareori 6, fig.1 (9 D);

- stilet foarte greu de văzut la obiectivul  mic al microscopului, însă  stiletul variază de la clar discret la foarte slab, la un obiectiv mai mare. În general, măsoară aproximativ 10-12 μm lungime. Bulbii bazali sunt uneori clari, alteori, mai puţin distincţi;

- procorpusul faringeal este lung şi subţire, metacorpusul bine dezvoltat, de la sferic la rotund rectangular, cu valve plate central, lobul glandei esofageale lung, cu overlapul intestinului dorsal fig.1 (9 C);

- poziţia vulvei este post-mediană, de obicei între 60 și 75% din lungimea corpului;

- ovar monoprodelfic, de obicei întins, dar poate fi şi flexat;

- sacul post-vulvar aproape întotdeauna prezent;

- forma cozii, de la conoidă la variabilă fig.1 (9 E, 9 F), la masculi este puternic curbată ventral și papilele sunt variabile;

- partea terminală a cozii, fără, sau cu unul sau mai mulţi mucroni fig.1 (9 G, 9 H). Prezenţa sau absenţa mucronului şi formele pe care le poate avea, poate fi folosit la deosebirea speciilor şi este un element cheie în identificarea speciilor A. besseyi, A. fragariae şi A. ritzemabosi;

- spiculii sunt bine dezvoltaţi, în formă de spini, asociaţi și separaţi;

- bursa absentă.

Figura 1. Aphelenchoides spp.: (9A) femelă; (9B) mascul; (9C) femelă, partea anterioară; (9D) câmp cu linii laterale; (9E) femelă tail; (9F) Coadă mascul; (9G) femelă, partea terminală a cozii finalizată cu un mucron şi (9H) partea terminală a masculului finalizată cu un mucron.

(A, B, E) Wang et al. (2013); (D, G) Deimi şi al. (2006); (H) Yu şi Tsay (2003)şi (C, F) Z. F. Yang şi H. Xie, South China Agricultural University, Guangzhou, China).

- Identificarea speciilor de  Aphelenchoides

Criteriile care stau la baza delimitării speciilor sunt redate în figura 1.

În primul rând este necesară înregistrarea caracterelor morfologice critice a cât mai multor femele disponibile, ideal 20. Când nu este posibilă analiza mai multor exemplare, se recomandă să se pregătească specimenele cu mare grijă pentru a evita deteriorarea celor câteva caracteristici disponibile. Caracterele reprezentative ale speciei Aphelenchoides besseyi pe baza cărora se realizează identificarea morfologică sunt grupate în tabelul 2. În cazul în care  toate criteriile observate pe exemplarele examinate sunt conforme cu datele din tabel, putem stabili specia ca fiind Aphelenchoides besseyi. Dacă unul din criteriile observate este diferit de cele din tabel, exemplarul nu aparține speciei  Aphelenchoides besseyi.

Speciile de Aphelenchoides au fost încadrate în 5 grupuri în funcţie de forma mucronului, astfel: cu mucron în formă de stea (fig. 2), cu un singur mucron (fig. 3), bifurcat (fig. 3), alte tipuri de terminaţii (fig. 4), fără mucron (fig. 4). Un alt criteriu în identificarea speciilor de Aphelenchoides este poziţia porului excretor (fig. 5).

A. Caractere de diferenţiere pentru A. besseyi, comparativ cu alte specii:

- sacul post-vulvar, întotdeauna este mai puţin de o treime din distanţa vulvă-anus, în timp ce sacii altor specii sunt mai lungi decât acesta;

- coada este conoidă şi mai lungă; similar lui A. blastophthorus, dar mai scurtă decât a lui A. fragariae şi A. ritzemabosi, care tinde să fie de la elongat la conoid;

- porul excretor este de obicei poziţionat lângă marginea anterioară a inelului nervos, în timp ce la alte specii este fie la acelaşi nivel, fie posterior inelului nervos;

- spiculii sunt distincţi prin capetele proximale care au un vârf nedistinct şi au un rostrum dezvoltat ventral, în timp ce spiculii lui A. blastophthorus sunt mai mari, comparativ cu ai altor specii ale genului, un limb dorsal puternic, robust, care este în mod caracteristic aplatizat la jumătate, de-a lungul arcului dorsal, cu capătul distal curbat ventral, care-i dă aspect de coroiat, iar vârful şi rostrumul sunt pronunţate. Spiculii de Aphelenchoides fragariae, au vârful şi rostrul dezvoltate moderat, iar A. ritzemabosi cu spiculii curbaţi uşor, par să aibă absentă dezvoltarea ventrală şi dorsală.

Figura. 2. Tipuri de cozi ale speciilor de  Aphelenchoides (După Hockland, 2002).

Formă de stea (a) A. aligarhiensis (b) A. asterocaudatus (c) A. besseyi (d) A. goodeyi ( 10 μm) (e) şi (f) A. nonveilleri (x 1100 şi x 2200);

Figura. 3. Tipuri de cozi ale speciilor de  Aphelenchoides (După Hockland, 2002). Cu un singur mucron terminal: (g) A. richardsoni (h) A. nechaleos (i) A. vaughani (j) A. sp. (k) A. tsalolikhini şi (l, m) A. submersus. Bifurcat (n)  A. bicaudatus (10 μm)

Figura. 4. Tipuri de cozi ale speciilor de  Aphelenchoides (După Hockland, 2002)Alte  forme: (o, p, q) A. ritzemabosi (r) A. sphaerocephalus (s) A. gynotylurus (t) A. helicosoma (10 μm) niciun mucron: (u) A. microstylus (10 μm) (v)  A. obtusus (x 1250).

Figura. 5. Poziţia porului excretor faţă de inelul nervos la speciile de  Aphelenchoides.

Porul excretor anterior sau la nivel cu partea anterioară a inelului nervos (a) A. longiurus (b) A.

blastophthorus.

Porul excretor este la nivelul inelului nervos (din spatele punctului anterior în faţa punctului posterior) (c) A. cibolensis,

Porul excretor este la nivel cu marginea  posterioară a inelului nervos (d) A. arcticus sau posterior inelului (e) A. ritzemabosi (10 μm).

Figura. 6. Desene suplimentare pentru a ajuta la clasificarea tipului de mucron și a formei cozii:

mucron în formă de stea: (a) besseyi (b) nonveilleri (c) siddiqii (d) unisexus (e) lichenicola

mucron ca o frunză: (f) appendurus , 1 singur mucron terminal: (g) blastophthorus

mucron în formă de cutie: (h) ritzemabosi

niciun mucron: (i) fragariae

forme cozi: conoidă: (j) besseyi elongat-conoidă: (k) aligarhiensis (descrisă ca atare de descrierea originală, dar ar putea fi considerată conoidă din desen  sub-cylindrică: (l) siddiqii.

Observație: Deoarece A. besseyi, A. fragariae și A. ritzemabosi pot să apară într-o gamă largă de habitate, inclusiv ocazional în mediul de plantare, toţi nematozii de Aphelenchoides care pot fi găsiţi în aceste habitate trebuie să fie luaţi în considerare într-un diagnostic. În plus, studiile privind speciile de Aphelenchoides au arătat gradul de variație în măsurătorile efectuate pe populații din gazde diferite.

O cheie pentru Aphelenchoides besseyi, A. fragariae şi A. ritzemabosi este prezentată în tabelul1.

Tabel 1. Cheie simplificată pentru a distinge Aphelenchoides besseyi, A. fragariae și A. ritzemabosi de alte specii.

| 1. | Lungimea sacului post-vulvar mai mare decât o treime din distanţa vulvă-anus; Lungimea sacului post-vulvar mai mică decât o treime din distanţa vulvă-anus, mucron în formă de stea prezent. | 2 A. besseyi |
| --- | --- | --- |
| 2. | Câmp lateral cu 3 sau 4 linii; Câmp lateral cu 2 linii, corp subţire (a = 45–63), regiunea cefalică, aproape continuă cu conturul corpului. | 3 A. fragariae |
| 3. | Partea terminală a cozii cu un singur mucron Partea terminală a cozii cu două până la patru ramificări îndreptate în spate, dând un aspect asemănător unei pensule, de obicei patru linii, stilet cu lungimea de aproximativ 12 μm, sacul post-vulvar, de obicei mai mult de jumătate din distanța dintre vulvă și anus. | Alte specii A. ritzemabosi |

B. Identificarea morfologică a speciei Aphelenchoides besseyi

Caracteristici morfologice

Femelă: corpul subțire, drept sau drept spre ușor arcuit atunci când este relaxat. Regiunea cefalică rotunjită nesimetric, ușor delimitată și mai lată decât corpul la baza buzelor. Câmpurile cu patru linii laterale de aproximativ o pătrime din lăţimea corpului, metacorpus oval, cu un aparat valvular distinct ușor. Porul excretor, de obicei aproape de marginea anterioară a inelului nervos. Sac post-vulvar îngust, inconfundabil, fără spermatozoizi, având de 2,5-3,5 ori lățimea anală a corpului, dar mai puțin de o treime din distanța de la vulvă la anus. Coada este conoidă, cu o lungime de 3,5-5 ori lăţimea la anus.

Partea terminală poartă un mucron de diferite forme, cu 3-4 ramificaţii (fig.6).

Masculii: adesea sunt la fel de numeroşi ca femelele. Partea posterioară a corpului este curbată la aproximtiv 180 de grade la specimenele relaxate. Spiculii tipici ai genului au capetele proximale fără un apex distinct şi au numai un rostru moderat dezvoltat (fig.7). Limbul dorsal al spiculilor măsoară 18-21 µm (media 19,2 µm).

Figura 7. Aphelenchoides besseyi, A-femelă, B-partea anterioară a femelei, C-femelă vedere ventrală, D-linii laterale, E şi F-variaţii ale bulbului median esofagian la femelă şi poziţia porului excretor față de inelul nervos, G-parte anterioară mascul, H-variaţii ale formei mucronului la femelă, I-K-partea terminală  mascul, L-N-variaţii ale sacului post-uterin (Fortuner, 1970).

Criterii de identificare ale speciilor Aphelenchoides besseyi, Aphelenchoides fragarie, Aphelenchoides ritzemabosi (EPPO -2004).

Tabel 2.

| Specii | L (mm) | a | b | c | c´ | Coadă (μm) | Forma coadă | Forma mucron | V | Sac post - uterin/distanţa vulvă anus | Stilet | Linii laterale | Spiculi | Referinţa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.besseyi | 0.66– 0.75 | 32– 42 | 10.2– 11.4 | 17– 21 | 3.5– 5.0 | 36– 42 | Conoid | stea | 68– 70 | Mai puţin de o treime | 12 | 4 | 18-21 | Frankin şi Siddiqi 1972 |
| A. fragariae | 0.45– 0.80 | 36– 63 | 8–15 | 12– 20 | 4.9 | 38– 42 | Elongat conoid | 1 singur spin central | 64– 71 | Mai mult de jumătate | 10–11 | 2 | 4–17 | Siddiqi (1975); Shahina (1996) |
| A. ritzemabosi | 0.77– 1.20 | 40– 45 | 10– 13 | 18– 24 | 4–5 | 47 | Elongat conoid |  | 66– 75 | Mai mult de jumătate | 12 | 4 | 20–22 | Allen (1952); Siddiqi (1974); Andrássy (2007) |

Valorile obținute în urma observațiilor și măsurătorilor microscopice sunt înregistrate în Fișă identificare morfobiometrică F1 PO NE 18.

Pe baza analizei acestor valori se va concluziona asupra speciei.

5.3.4. Asigurarea condiţiilor de lucru

- Pentru evitarea contaminării încrucișate, precum și asigurarea condițiilor optime de lucru se iau o serie de măsuri de curățenie și dezinfecție conform prevederilor procedurii PSL 01 –  Spații de lucru și condiţii de mediu și anexei A1 PSL 01 – Ghid de curățenie/Dezinfecție. Pentru curăţarea sticlăriei se aplică instrucțiunea IS DG 61 – Utilizare și mentenanță mașină de spălat sticlărie.

Deşeurile rezultate în urma identificării probelor pozitive sunt distruse conform procedurii  PO DG 1 Recepţia probelor de plante şi produse vegetale.Gestionarea deşeurilor.

5.3.5. Asigurarea validităţii  rezultatelor

Procedura PSL 05 - Asigurarea validității rezultatelor descrie cele trei nivele de control privind asigurarea calităţii rezultatelor analizelor. În UT Nematologie se utilizează următoarele nivele de control: primar (utilizare MR/MRC, citire dublă, controale), secundar (probe intralaborator, verificări funcționale ale echipamentului) și terțiar (participare la teste de eficiență, comparări interlaboratoare, confirmarea diagnozei de către un specialist extern). Pentru asigurarea validităţii rezultatelor au fost stabilite componentele de incertitudine asociate cu metodele aplicate în unitatea tehnică şi măsurile aplicabile pentru a reduce impactul factorilor critici depistaţi asupra calităţii diagnosticului (PO NE 5 - Identificarea componentelor de incertitudine).

Tipurile de materialele de referinţă utilizate în unitatea tehnică sunt specificate în PO DG 3- Utilizarea şi păstrarea materialelor de referință. Pentru gestionarea materialelor de referinţă existente în UT se completează F1 PO DG 03 - Fişă de evidenţă material de referinţă în UT Entomologie/Nematologie. Pentru identificarea speciei se utilizează material de referință (preparate microscopice), fotografii și protocoale de diagnostic elaborate de organizaţii recunoscute în domeniu (IPPC, OEPP ).

Pentru asigurarea validităţii rezultatelor au fost stabilite componentele de incertitudine asociate cu metodele aplicate în unitatea tehnică şi măsurile aplicabile pentru a reduce impactul factorilor critici depistaţi asupra calităţii diagnosticului (PO NE 5 - Identificarea componentelor de incertitudine ale metodelor de depistare şi identificare morfobiometrică a nematozilor fitoparaziți).

În toate etapele, proba este în permanenţă marcată cu codul de identificare, cu etichetă sau cu marker, astfel încât să se asigure trasabilitatea probei.

5.4. RAPORTAREA REZULTATELOR

Rezultatele obținute sunt înregistrate în F1 PO NE 6 Fişa de urmărire analiză a nematozilor filiformi din plante și sol. Extracție-Examinare, fiind exprimate calitativ: ,, ø)/(+)”, în F1 PO NE 18 - Fișă identificare morfobiometrică Aphelenchoides besseyi și în GEPRO-Diagnoză: ,,depistat”/ ,,nedepistat”/  .

Deoarece specia depistată este ORNC, pe buletinul de analiză apare și mențiunea  „ În atenția DF-ANF”.

Pe baza informațiilor încărcate în GEPRO-Diagnoză se generează electronic buletinul de analiză, validarea rezultatelor efectuându-se conform procedurii PSL 06 – Raportarea rezultatelor analizelor, utilizându-se:

- Buletin de analiză F4 PSL 06 pentru organismele acreditate şi neacreditate

- Buletin de analiză F5 PSL 06 pentru organismele neacreditate

Pe lângă fişa de identificare se păstrează (pentru o perioadă de cel puţin 5 ani) şi alte evidenţe ale diagnosticului. Astfel, fotografiile şi măsurătorile care sunt executate la microscop cu:

- camera Leica DFC 295 și softul LAS, versiunea V 4.2.0. sunt arhivate în partiţia D - folderul “LEICA” din computerul   MF 155;

- camera Axiocam 506 și softul ZEN 2.6 BLUE EDITION sunt arhivate în partiția C - folderul “Arhivă Zeiss – 20247” din computerul MF 20247;

- camera Olympus DP 28 și softul CELLSENS DIMENSION sunt arhivate în partiția D - folderul “Olympus microscop 20963” din computerul MF 20963;

Fotografiile şi măsurătorile care sunt executate la stereomicroscop cu:

- camera Olympus DP 28 și softul CELLSENS ENTRY sunt arhivate în partiția D - folderul “Olympus stereo 20964” din computerul MF 20964

- camera Axiocam 305 și softul ZEN 3.4 Blue Edition sunt arhivate în partiția C – Desktop - folderul “Discovery V8” din computerul MF 20785;

Fotografiile se salvează în foldere reprezentând semestrul și anul aferent cu codul probei, urmat de o cifră (care reprezintă numărul nematodului analizat) sau mai multe litere sau cifre (reprezentând anumite caractere).

- 6. RESPONSABILITĂȚI

6.1.  DIRECTOR LNF

-  aprobă fiecare din noile versiuni/revizii ale actualei proceduri;

-  semnează buletinele de analiză în care este specificată această încercare.

6.2.  MANAGER CALITATE

-  avizează noile versiuni/revizii ale procedurii;

6.3 ȘEF SERVICIU ENTOMOLOGIE

- verifică noile versiuni/revizii ale procedurii;

- efectuează analiza capabilității contractului (F1 PSL 03 – Analiza capabilității laboratorului);

- consultă clientul și înregistrează rezultatul discuției atunci când există îndoieli referitoare la adecvarea unei probe pentru analiză, când o probă nu este conformă cu caracteristicile sale sau când analiza solicitată nu este descrisă suficient de detaliat;

- vizează fișele de lucru şi semnează buletinele de analiză..

6.4. RESPONSABIL RECEPȚIA PROBELOR

-  recepționează probele și efectuează acceptabilitatea administrativă conform PO DG 1 – Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deşeurilor.

- codifică și înregistrează probele în GEPRO-Diagnoză.

6.5. RESPONSABIL TEHNIC

-  înregistrează probele în GEPRO-Diagnoză și în fișa de lucru F1 PO NE 6;

- stabilește motivul refuzului unei probe pe care îl introduce în GEPRO-Diagnoză;

- verifică probele în vederea efectuării acceptabilităţii tehnice a probei;

- efectuează analiza la stereomicroscop sau microscop;

- efectuează citirea dublă, când se impune;

-  formulează rezultatele şi introduce datele în GEPRO-Diagnoză;

- verifică şi semnează buletine de analiză proprii şi “de conformitate” pentru alţi responsabili tehnici din unitatea tehnică;

- participă la comparări interlaboratoare/teste de eficienţă.

6.6. TEHNICIAN

- preia probele de la recepție;

- efectuează pregătirea probelor,  extracția și recuperarea extractului;

- completează formularele de urmărire existente în unitatea tehnică nematologie ;

- realizează curățarea echipamentelor, materialelor și sticlăriei utilizate în laborator şi a spațiilor de lucru;

- realizează autoclavarea deșeurilor rezultate în urma analizelor.

6.7. RESPONSABIL EDITAREA BULETINELOR DE ANALIZĂ

- emite buletinul de analiză din GEPRO-Diagnoză și îl transmite pentru verificare și semnare responsabililor tehnici şi şefului de serviciu;

- completează formularul F1 PO DG 1 - Nota refuz probe și o transmite clientului în cazul refuzului din punct de vedere administrativ;

- redactează nota de refuz şi o transmite clientului în cazul probelor respinse din punct de vedere tehnic;

- scanează buletinele de analiză și le transmite clientului conform PSL 06 - Raportarea rezultatelor analizelor;

- arhivează buletinele de analiză, împreună cu cererile de analiză pentru asigurarea trasabilității.

7. ANEXE

Neaplicabil

8. ÎNREGISTRĂRI

F1 PO NE 18  -  Fișă identificare morfobiometrică Aphelenchoides besseyi