IDENTIFICAREA MORFOBIOMETRICĂ A NEMATOZILOR FITOPARAZIȚI LA NIVEL DE GEN ŞI SPECIE

| Elaborat: Nume: Mariana Dumitru Funcţia: RT Data: Semnătura: | Verificat: | Avizat: | Aprobat: Nume: Filofteia Manole Funcţia: Director LNF Data: Semnătura : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nume: Mirela Cean Funcţia: Șef laborator Data: Semnătura : | Nume: Cătălin Petcu Funcţia: MC Data: Semnătura : |  |
| Localizare exemplar: MC - original  Director LNF - copie  UT Nematologie - copie  |  |  |  |
| Exemplarul nr. ..... / 3 |  |  |  |

1. SCOP

Acest document precizează modalitatea de tratare a unei cereri de analiză privind identificarea morfobiometrică a nematozilor fitoparaziți la nivel de gen și specie.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică în unitatea tehnică Nematologie pentru toate cererile de analiză referitoare la nematozii cu chiști, cu excepţia celor din genul Globodera și filiformi, provenite de la Oficiile Fitosanitare, Posturi de control la frontieră și de la alți beneficiari.

2.1. REZUMAT

În vederea identificării nematozilor cu chiști și a nematozilor filiformi, se analizează sol, plante, insecte vectoare, nematozii fiind obținuți în urma extracției în laborator, conform metodelor de depistare sau primiţi ca atare.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Literatură de specialitate

# - Metoda oficială de analiză - ANSES (MOA 012 version 1a) – Extraction, detection et identification morphobiometrique des nematodes phytoparasites;

# - OEPP- PM 7/119 (1) Nematode extraction;

- Seinhorst, J.H. 1959 - A rapid method for the transfer of nematodes from fixative to anhidrous glycerine - Nematologica vol. 4 p. 67-69;

-  Brzeski W. Michael, 1998 - Nematodes of Tylenchina in Poland and temperate Europe.

Documente emise în sistemul de management al calității

PSL 01 – Spații de lucru și condiții de mediu;

PSL 02 – Echipament. Trasabilitate;

PSL 05 – Asigurarea validității rezultatelor;

PSL 06 – Raportarea rezultatelor analizelor;

PO DG 1 – Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deșeurilor;

PO DG 2 – Reactivi, medii și soluții;

PO DG 3 – Utilizarea materialelor de referință;

F1 PSL 03 – Analiza capabilității laboratorului;

F5 PSL 05 – Planul anual de mentenanță al echipamentelor;

F7 PSL 02 – Listă MR – uri și MRC-uri;

F4 PSL 06 – Buletin de analiză LE și LF pentru analize ale metodelor acreditat/ neacreditate;

F5 PSL 06 – Buletin de analiză LE și LF pentru analize ale metodelor acreditate;

F1 PO DG1 – Notă refuz probe;

F1 PO DG 2 – Fişă codificare reactivi;

F3 PO DG 2 – Fişă evidență reactivi;

F4 PO DG 2 – Fişă de preparare medii de cultură / soluții;

F1 PO DG 3 – Fișă evidență material de referință;

F1 PO NE 1 – Fișă de urmărire a analizei morfologice a nematozilor cu chiști;

F1 PO NE 6 – Fişă de urmărire analiză a nematozilor filiformi din plante și sol extracție-examinare;

IS DG 1 – Utilizare program GEPRO - Diagnoză;

IS DG 3 – Etichetarea preparatelor microscopice;

IS DG 4 – Utilizare și mentenanță microscoape;

IS DG 8 - Utilizare și mentenanță stereomicroscoape cu sursă de lumină rece;

IS DG 84 - Utilizare și mentenanță microscop Zeiss Axio Imager M2;

IS DG 92 - Utilizare și mentenanță microscop Olympus BX 63;

IS DG 93 - Utilizare și mentenanță stereomicroscop Olympus SZ X2-TR30;

IS DG 94 - Utilizare și mentenanță stereomicroscop Olympus SZ X10;

IS DG 11 - Utilizare și mentenanță incubator ISCO;

IS DG 61 – Utilizare și mentenanță mașină de spălat sticlărie;

ISDG 97 – Extracția ADN în unitatea tehnică Nematologie;

A1 PO DG 1 – Acceptabilitatea tehnică în unitățile tehnice de diagnoză;

A6 PO DG 2 – Reactivi, medii și soluții;

A1 PSL 01 – Ghid curățenie/ dezinfecție;

PO NE 5 – Identificarea componentelor de incertitudine.

PO NE 6 – Depistare nematozi fitoparaziți filiformi;

PO NE 7 - Depistare nematozi filiformi prin migrare;

IS DG 24 – Utilizare și mentenanță sistem automat de decontaminare

F1 IS DG 24 - Etapele autoclavării

PO NE 17 - Depistare nematozi fitoparaziți prin extracție enzimatică.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. DEFINIȚII

Nematod fitoparazit filiform al plantelor este un organism microscopic transparent cu corpul de obicei cilindriform sau fusiform circular în secțiune transversală.

Nematod cu chist – femelă adultă care prezintă peretele corpului îngroșat și  chitinizat, rezistent la degradare, reprezentând un adăpost de protecție pentru ou și larvele de stadiul L1 şi L2.

Sete: peri tactili în partea frontală a capului.

Buton bazal: baza stiletului.

Limită esofag-intestin: suprapunerea intestinului pe glandele esofagiene, care poate fi oblică sau dreaptă.

Habitus: forma nematodului în repaus sau mort.

Extract:

-  produsul obținut în urma extragerii din sol a materiei organice și a chiștilor  prin centrifugare /flotație, sau

-  suspensia obținută în urma extragerii din sol a nematozilor fitoparaziți filiformi prin elutriere

Fasmide – receptori punctiformi situați în partea laterală a cozii sau pe partea centrală a câmpurilor laterale, iar la Tylenchidae și Anguinidae situaţi advulvar și dorsal față de câmpurile laterale.

G1 – ramură genitală anterioară

G2 – ramură genitală posterioară

4.2. ABREVIERI

ANF – Autoritatea Națională Fitosanitară;

ANSES – Agence nationale de securite sanitare de l’alimentation, de l’environnemente et du travail (Franţa);

BA-buletin de analiză ;

BM – biologie moleculară;

DF – Direcția Fitosanitară ;

EURL – Laborator European de Referință ;

IPPC – Convenția Internațională pentru Protecția Plantelor ;

LNF – Laboratorul Național Fitosanitar;

MR – material de referință;

MRC-material de referinţă certificat;

NE – nematologie;

RT – responsabil tehnic;

DG – diagnoză;

GEPRO – soft pentru gestionarea electronică a probelor de plante şi produse vegetale;

MOA – metodă oficială de analiză - Franța;

PO DG – procedură operațională pentru diagnoză;

PSL - procedură de sistem pentru laboratoare;

PO NE – procedură operațională nematologie;

MC – manager calitate;

UT – unitate tehnică – compartiment de lucru din cadrul LE și LF;

LE – laborator entomologie;

LF – laborator fitopatologie.

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

5.1 PRINCIPIUL METODEI

Metoda descrisă constă în identificarea nematozilor fitoparaziți (filiformi şi cu chişti) prin recunoaşterea caracterelor morfologice și biometrice ale nematozilor, inclusiv utilizarea “indicilor De Man”, folosind surse bibliografice (chei de determinare, articole şi cărţi de specialitate), dar şi materiale de referinţă, fotografii, desene.

5.2 ECHIPAMENTE, MATERIALE ȘI REACTIVI

5.2.1. Echipamente

- stereomicroscop Leica MZ 125 cu lumină transmisă și incidentă, seria 5235129;

- stereomicroscop Olympus SZX2-TR30 cu lumină transmisă incidentă, seria 2C08853;

- stereomicroscop Olympus SZX2-TR30 cu lumină transmisă incidentă, cu soft încorporat CELLSENS ENTRY, seria 2C08693;

-stereomicroscop Zeiss Discovery V8 cu lumină transmisă incidentă, cu soft încorporat ZEN 3.4 Blue  Edition, seria 435433.

- microscop Leica DMLB , cu soft încorporat Leica LAS V 4,2, seria 250758;

- microscop Zeiss AXIO IMAGER 2, cu soft încorporat ZEN 2.6 BLUE EDITION, seria 3525002750;

- microscop Olympus BX 63, cu soft încorporat CELLSENS DIMENSION, seria 1L09057;

- plită magnetică (2 buc.)  seria: R420000979 și R420001052

- cuptor cu microunde (1 buc.): seria 2719

- termometru digital (2 buc.) seriile: 5073 – 14, 5072 – 14

- incubator seria 2719

Întreținerea și funcționarea echipamentelor se realizează conform PSL 02 – Echipament. Trasabilitate,  IS DG 4 – Utilizare și mentenanță microscoape, IS DG 8 – Utilizare și mentenanță stereomicroscoape cu sursă de lumină rece, IS DG 11 – Utilizare și mentenanță incubator ISCO și F5 PSL 05 – Planul anual de mentenanță al echipamentelor.

5.2.2. Materiale

- hârtie de filtru, pipete Pasteur, bisturiu, pisetă, lac de unghii pentru lutat, lame microscopice 76X26 mm, lamele pătrate 24X24 mm, microtuburi, flexulă (cil), pensulă, spirtieră, tuburi 5 ml, siracuze, exsicator, vase Petri, vase Berzelius, sticle de ceas, vas Potter, apă curentă.

5.2.3. Reactivi

- ulei de imersie

- apă oxigenată

- soluții fixatoare (formaldehidă 4%, S1, S2) preparate conform anexei A6 - PS DG 2 – Reactivi,

medii de cultură și soluții

- glicerină anhidră (păstrată în exsicator)

- alcool etilic 96%

- alcool etilic 70%

Codificarea, prepararea, evidența reactivilor și soluțiilor, se realizează conform PO DG 2 înregistrându-se în fișele F1 PO DG 2 – Fișă codificare reactivi, F3 PO DG 2 – Fișă evidență reactivi, F5 PO DG 2 – Fișă de preparare medii de cultură/ soluții și A6 - PO DG 2 – Reactivi, medii și soluții.

5.3 MOD DE LUCRU

5.3.1. Recepția probei

În cazul nematozilor cu chiști, primiţi ca atare, preluarea probelor codificate de la recepție se face de către o persoană din cadrul unității tehnice Nematologie și se transferă în camerele  9 şi 10. Se va completa “Fișa de identificare morfobiometrică Globodera spp. – F1 PO NE2 de către unul din responsabilii tehnici cu codurile existente pe tuburi, după o consultare prealabilă a GEPRO - Diagnoză, conform IS DG1.

Acceptabilitatea tehnică se face – conform criteriilor A1 PO DG 1, de către unul din responsabilii tehnici, bifând pe fișa de urmărire.

În cazul extractului/suspensiei cu nematozi rezultat/ă în urma parcurgerii procedurilor de extracție, proba din camera 11a ajunge în camerele 9 și 10 pentru vizualizare la stereomicroscop și microscop pentru identificare.

Păstrarea probelor până la începerea analizei, constituite din loturi de chiști, se face în tuburi de 2 ml la temperatura ambiantă în camerele 9 şi 10, feriți de caldură.

În cazul în care sunt necesare analize de biologie moleculară, unitatea tehnică Nematologie alocă probele respective prin GEPRO unității de Biologie Moleculară și efectuează

extracția ADN conform instrucțiunii IS DG 97 – Extracția ADN în unitatea tehnică Nematologie.

5.3.2. Identificarea nematozilor filiformi.

Pentru identificarea nematozilor se parcug mai multe etape, pornind de la pregătirea probei, având ca scop final determinarea speciei.

5.3.2.1. Pregătirea probei

Pentru identificarea la nivel de gen și/ sau specie se pot realiza preparate de rutină, temporare sau permanente cu nematozi ce aparțin genului sau speciei vizate.

 realizarea preparatelor de rutină.

Suspensia cu nematozi din vasul Petri se examinează la stereomicroscop.

Se pune o picatură de apă pe o lamă de sticlă aflată la îndemână. Cu ajutorul unei flexule se aleg din câmpul de observație 1- 6 nematozi reprezentativi. Nematozii sunt plasaţi în picătura de apă a lamei de sticlă port-obiect. Se așază cu prudență o lamelă peste picătura de apă cu nematozi. Se omoară nematozii utilizând o sursă de căldură, aşezând lama deasupra flăcării unei spirtiere. Lamela se lutează sub stereomicroscop, după care se realizează observațiile la microscop.

 realizarea preparatelor temporare

Primul pas care se face pentru realizarea preparatelor temporare, îl reprezintă realizarea lamelor cu inel de ceară. În acest sens în centrul unei lame microscopice se aplică inelul de ceară format cu ajutorul unui tub metalic, care are diametrul de aproximativ 1,5 cm, care se încălzește în prealabil la flacără şi se introduce în parafină. După obţinerea inelului, lama se așază pe un obiect rece pentru a se răci.

Nematozii selectați pentru analiză sunt omorâți prin încălzire pentru câteva secunde într-o picătură de apă care se pune pe o lamă de sticlă. Nematozii sunt transferați după aceea într-un amestec de soluție fixatoare de formaldehidă 4% (rezultată din 10,8 ml formaldehidă 37%  + apă distilată 89,2 ml pentru un volum final de 100 ml) și apă (1:1) în interiorul inelului de ceară, după care se acoperă cu o lamelă. Lama se plasează pe o plită încinsă (65°C) în scopul topirii inelului de ceară. În momentul când ceara s-a topit pe lamă, aceasta este imediat mutată pe o suprafaţă rece în scopul evitării descompunerii nematozilor.

 realizarea preparatelor permanente - etape:

a. omorârea și fixarea nematozilor;

b. transferul nematozilor în soluția S1;

c. transferul nematozilor în soluția S2;

d. montarea nematozilor pe lama;

e. etichetarea preparatelor microscopice obţinute.

a. Omorârea şi fixarea nematozilor. Într-un tub (5 ml) se adaugă un volum de aproximativ 2 ml de apă în care se introduc adulți / juvenili, după caz. Se pregătește un vas Berzelius cu apă încălzită la temperatura de 60 - 70°C în care se introduce, pentru aproximativ 2 minute, tubul cu adulți/ juvenili. După ce scoatem tubul din vas adăugăm în acesta o cantitate egală de formaldehidă 4% (2 ml).

Se etichetează tubul și se păstrează cel puțin 10 zile într-un stativ la temperatura camerei.

b. Transferul nematozilor în soluția S1 (etanol 96%-40 ml, glicerină-2 ml și apă distilată 158 ml pentru Vtotal=200 ml)

- după 10 zile, nematozii din eprubetă se transferă în soluția S1 după cum urmează

- cu o pipetă Pasteur se pun în siracuză câțiva ml soluție fixatoare S1 în care se transferă nematozii omorâți, după care se etichetează și se așază într-un vas Petri;

- vasul Petri în care există siracuza cu nematozi se așază într-un exsicator ce conține etanol 96%,  în proporție de 1/10 din volumul vasului;

- exsicatorul se acoperă și se plasează în incubator la t° de 35 - 40° C pentru aproximativ 16 ore (de pe o zi pe alta).

c. Transferul nematozilor în soluția S2 (etanol 96%-186 ml, glicerină-4 ml și apă distilată -10 ml Vtotal=200 ml).

- după cele 16 ore se transferă nematozii din S1 în S2 după cum urmează:

- sub stereomicroscop se scot cu flexula nematozii din S1 și se transferă într-o siracuză în care avem soluție fixatoare S2 (câteva picături) ;

- siracuza cu nematozi se acoperă cu o lamelă și se așază într-un vas Petri pe o hârtie îmbibată cu glicerină, lăsându-se în incubator la t° de 35 - 40°; peste 2 – 3 ore se scot și se adaugă 2-3 picături de glicerină în siracuză, după care se introduce din nou în incubator;

- siracuza cu S2 se va lăsa peste noapte în incubator;

- a doua zi se îndepărtează lamela și se mai lasă în incubator 4-5 ore;

- după cele 4 – 5 ore vasul Petri cu siracuza se va așeza în exsicator care conține clorură de calciu sau silicagel pentru cel puțin 2 zile, până la dispariția ultimelor picături de apă.

d. Montarea nematozilor pe lamă

- nematozii sunt transferați pe o lamă într-o picătură de glicerină, în interiorul unui inel de ceară și se acoperă cu o lamelă;

- lamela se așază pe o plită încinsă (60-70°), până la topirea inelului de ceară;

- după răcire lamela se eticheteză.

e. Etichetarea: preparatele microscopice destinate păstrării într-o colecție se etichetează conform IS DG 3 – Etichetarea preparatelor microscopice. La preparatele de rutină se notează cu marker rezistent la apă: codul probei, eventual genul şi/sau specia identificată.

5.3.2.2. Identificarea nematozilor filiformi  la nivel de gen

Identificarea la nivel de gen se face prin observarea organelor interne ale nematozilor, în principal ale sistemului digestiv și reproducător.

Aparatul digestiv este format din stilet, esofag și intestin care se termină la exterior printr-un anus. Forma și mărimea stiletului și a butonilor bazali ai acestuia reprezintă caractere importante în identificarea genurilor și a speciilor. Esofagul care ocupă partea dintre baza stiletului și intestin este format din trei părți: partea anterioară procorpus, bulbul median similar cu o pompă de aspirație (foarte vizibil la unele specii cum ar fi Aphelenchoides) și glandele esofagiene care produc enzime digestive.

Restul corpului este ocupat de intestine şi aparatul reproducător.

Femelele au aparat reproducător format din unul sau două ovare, uter care conţine ouă, vagin care comunică la exterior prin vulvă. Poziţia vulvei reprezintă unul dintre criteriile esențiale de diferențiere dintre genuri.

La masculi gonadele sunt alungite și tubulare, extinse la mai mult de jumătate din corp. Aceștia posedă două piese rigide şi mobile, numite spiculi utilizate la copulare. Forma acestora poate ajuta la identificarea anumitor specii de nematozi (Bursaphelenchus).

Identificarea genurilor se bazează pe caractere morfologice, vizibile la stereomicroscop și microscop. (fig. 1), cum ar fi:

- mărimea și forma nematozilor

- prezența, forma stiletului și a bulbilor bazali

- poziția vulvei

- forma cozii

- forma capului

s – stilet

be – bulb esofagian

gd – glandă digestivă

i – intestin

o – ovar

od – ou în dezvoltare

e – embrion

u – uter

v – vulvă

r – rect

a - anus

Fig. 1 – Structură internă nematod fitoparazit filiform

Pentru încadrarea în gen şi/sau specie se procedează la utilizarea cheilor de identificare (A1 PO NE 8).

5.3.2.3. Identificare la nivel de specie a nematozilor filiformi

Identificarea morfobiometrică a speciilor de nematozi se realizează  prin observaţii microscopice efectuate cu ajutorul microscopului echipat cu un dispozitiv de măsurare (riglă micrometrică și soft de măsurare).

Genurile şi speciile pot fi caracterizate pe baza parametrilor cunoscuți ca “indicii De Man” care sunt prezentați în anexa (A2 PO NE 08).

5.3.3. Identificarea nematozilor cu chişti.

Această etapă  se referă la identificarea nematozilor cu chişti şi a conţinutului acestora (ouă și/sau larve). Alte stadii ale nematozilor cu chiști, respectiv masculi şi larve libere sunt tratate la secţiunea nematozilor filiformi.

5.3.3.1. Trierea chiştilor.

În vederea identificării chiștilor, extractul obţinut care conţine potenţial chişti se trece pe o bandă umedă de hârtie (filtru)  şi se vizualizează la stereomicroscop.

Trierea vizuală a chiștilor se face după forma lor, grupându-se în 4 categorii (fig. 2):

1. sferică (ex. Globodera spp.)

2. ovoidă (ex. Punctodera spp.)

3. lămâie cu con puțin proeminent (ex. Heterodera cruciferae)

4. lămâie cu con proeminent (ex. Heterodera schachtii)

Fig. 2. Forme de chiști (după Baldwin et al, 1991)

În cazul în care proba nu intră imediat în lucru, chiștii sunt colectați cu ajutorul unei pensule umectate și sunt păstraţi în microtuburi deschise pentru a se usca, la temperatura camerei, până la efectuarea preparatelor microscopice.

5.3.3.2. Pregătirea chiștilor

În cazul nematozilor cu chiști etapele de pregătire a chiştilor se desfășoară în camerele 9 şi 10, după cum urmează.

à Hidratarea chiștilor :

- chiștii se pun într-un microtub etichetat;

- se adaugă apă și se lasă la umectat (dacă este cazul) aproximativ 6 h, pentru hidratarea larvelor astfel încât să faciliteze observațiile.

à Selectarea chiștilor pentru analiză:

- se golește conținutul microtubului într-un vas Petri pe o hârtie de filtru umezită;

- se aleg chiștii de bună calitate care se presupune că au conținut larvar, se montează și examinează la fel ca la formele neînchistate.

5.3.3.3. Examinarea chiştilor

Determinarea genului se face în urma examinării generale a chistului, a prezenței sau absenței conului vulvar, precum și a formei acestuia.

Identificarea genului Globodera și a speciilor acestuia se face conform procedurii PO NE 2.

Examinarea microscopică a regiunii perineale (fenestrele vulvare şi anale)

Examenul microscopic al regiunii perineale presupune examinarea zonei situate la extremitatea conului vulvar sau la chiştii fără con vulvar, în partea opusă capului cuprinzând anusul și vulva la care sunt atașate diverse structuri (fig. 3, fig. 4, fig. 5A,B).

Fig 3. Zona perineală a chiștilor (după Baldwin et al, 1991)

1. zonă vulvară și anală circumfenestrată (Punctodera);

2. zonă vulvară circumfenestrată și absența fenestrei anale (Globodera şi Cactodera);

3. zonă vulvară bifenestrată (Heterodera);

4. zonă vulvară ambifenestrată (Heterodera)

5.3.3.4 Criterii utilizate pentru identificarea morfobiometrică a nematozilor cu chiști.

Criteriile sunt observate pe preparatele obţinute, la microscop, utilizând obiective mari (40x, 63x și 100x).

Criteriile morfologice cele mai utilizate pentru identificarea nematozilor cu chiști sunt urrmătoarele:

- ornamentațiile cuticulei din zona perineală

- diametrul bazinului vulvar

- distanța vulvă-anus

- raportul Granek (distanța vulvă-anus / diametrul bazinului vulvar)

- prezența sau absența bulelor

- pod vulvar

- fantă vulvară (fig. 5A, B)

- prezența masei de ouă

Cazuri particulare

a.Identificarea genului Globodera și a speciilor acestuia se face conform procedurii PO NE 2

b. Identificarea genului Heterodera.

mușchi vaginal

sfincterul vaginal

vagina

uter

bule

semifenestră

pod vulvar

sub pod

Fig 4. Structura conului vulvar la Heterodera (după Baldwin et al, 1991)

Figura 5A – Con vulvar Heterodera – vedere laterală (după Brzeski W Michael, 1998)

bule

pod vulvar

semifenestra

vulva

bule

sub pod

Fig. 5B - Con vulvar de Heterodera – vedere frontală (după Brzeski W Michael, 1998)

5.3.4. Asigurarea condițiilor de lucru

Pentru evitarea contaminării încrucişate, precum şi asigurarea condiţiilor de lucru, se aplică o serie de măsuri de curăţenie şi dezinfecţie conform prevederilor procedurii PSL 01 Spaţii de lucru şi condiții de mediu şi Anexei A1 PSL 01 Ghid de curățenie/dezinfecţie. Astfel, în vederea prevenirii contaminării se aplică următoarele măsuri:

- purtarea halatelor de laborator în camerele destinate UT nematologie, în momentul efectuării analizelor;

- manipularea substanțelor chimice conform fișelor de securitate astfel încât să se asigure siguranța în utilizare;

- utilizarea echipamentelor conform instrucţiunilor specifice, astfel încât să se asigure siguranţa în folosire- deșeurile rezultate în urma identificării probelor pozitive sunt distruse conform procedurii PO DG 1 – Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deșeurilor.

- suspensia cu nematozi rezultată în urma analizei, se fierbe la cuptorul cu microunde pentru distrugerea nematozilor.

5.3.5. Asigurarea validităţii rezultatelor

Asigurarea validității rezultatelor se realizează conform procedurii PSL 05–Asigurarea validității rezultatelor, modalităţile aplicabile UT Nematologie pentru această procedură fiind: utilizarea MR/MRC, citire dublă (nivel primar de control), diagnosticarea prin mai multe tehnici, reîncercarea obiectelor păstrate (nivel secundar de control), participare la  ring-teste/teste de eficienţă, confirmarea diagnozei de către un specialist extern (nivel terţiar de control).

Tipurile de materialele de referinţă utilizate în unitatea tehnică sunt specificate în PSL 02- Echipament. Trasabilitate şi  PO DG 3 – Utilizarea şi păstrarea materialelor de referință, F7 PSL 02-Lista materialelor de referinţă. Pentru identificarea genului/speciei sunt utilizate preparate microscopice de referință, fotografii și protocoale de diagnostic, elaborate de organizaţii recunoscute în domeniu, cum ar fi EURL, IPPC şi OEPP.

S-au stabilit de asemenea, componentele de incertitudine asociate cu metodele aplicate în unitatea tehnică și măsurile aplicate pentru a reduce impactul factorilor critici depistați asupra calității diagnosticului, PO NE 5 – Identificarea componentelor de incertitudine.

În toate etapele de lucru proba este în permanenţă marcată cu codul de identificare, cu etichetă sau cu marker, astfel încât să se asigure trasabilitatea informaţiilor referitoare la probă.

5. 4. Raportarea rezultatelor

Raportarea rezultatele analizelor se face conform procedurii PSL 06 - Raportarea rezultatele analizelor, rezultatele analizelor sunt trecute în F1 PO NE1 -  Fişă de urmărire analiză morfologică a nematozilor cu chiști și în fişa de urmărire analiză a nematozilor filiformi din plante și sol extracție – examinare – F1 PO NE 6, precum și în GEPRO - Diagnoză.

Rezultatele obținute sunt exprimate sub formă calitativă și sunt trecute într-un buletin de analiză:

-F4 PSL 06 Buletin de analiză - LE și LF pentru analize ale metodelor acreditate și neacreditate;

-F5 PSL 06 Buletin de analiză - LE și LF pentru analize ale metodelor neacreditate.

În cazul în care în urma solicitării clientului și utilizării metodei nu sunt identificați în probă nematozi din genul sau specia cerută pe BA se menționează, ”Nedepistat”, iar în fișa de lucru “(ø)“. În situația în care sunt identificați nematozi din genul sau specia cerută, în BA se menționează,

”Depistat”, în fișa de lucru “(+)” și la rubrica ”mențiuni” se precizează genul/ specia identificată.

În situația în care specia depistată este un organism de carantină sau reglementat non-carantină pe BA apare și mențiunea ”În atenția DF- ANF”.

Pe lângă fişa de identificare se păstrează (pentru o perioadă de cel puţin 5 ani) şi alte evidenţe ale diagnosticului. Astfel, fotografiile şi măsurătorile care sunt executate la microscop cu:

- camera Leica DFC 295 și softul LAS, versiunea V 4.2.0. sunt arhivate în partiţia D - folderul “LEICA” din computerul   MF 155;

- camera Axiocam 506 și softul ZEN 2.6 BLUE EDITION sunt arhivate în partiția C - folderul “Arhivă Zeiss – 20247” din computerul MF 20247;

- camera Olympus DP 28 și softul CELLSENS DIMENSION sunt arhivate în partiția D - folderul “Olympus microscop 20963” din computerul MF 20963;

Fotografiile şi măsurătorile care sunt executate la stereomicroscop cu:

- camera Olympus DP 28 și softul CELLSENS ENTRY sunt arhivate în partiția D - folderul “Olympus stereo 20964” din computerul MF 20964;

- camera Axiocam 305 și softul ZEN 3.4 Blue Edition sunt arhivate în partiția C – Desktop - folderul “Discovery V8” din computerul MF 20785.

Fotografiile se salvează în foldere reprezentând semestrul și anul aferent cu codul probei, urmat de o cifră (care reprezintă numărul nematodului analizat) sau mai multe litere sau cifre (reprezentând anumite caractere).

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1 DIRECTOR LNF

- semnează buletinele de analiză în care este specificată această încercare sau notele de refuz;

- aprobă noile versiuni/ revizii ale procedurii.

6.2. MANAGER CALITATE

- avizează fiecare din noile versiuni/revizii ale actualei proceduri.

6.3. ȘEF SERVICIU ENTOMOLOGIE

- verifică noile versiuni/revizii ale procedurii;

- efectuează analiza capabilității contractului (F1 PSL 03 - Analiza capabilității laboratorului);

- consultă clientul și înregistrează rezultatul discuției atunci când există îndoieli referitoare la adecvarea unei probe pentru analiză, când o probă nu este conformă cu caracteristicile sale sau când analiza solicitată nu este descrisă suficient de detaliat;

- vizează fișele de lucru şi semnează buletinele de analiză.

6.4. RESPONSABIL TEHNIC

-  înregistrează probele în GEPRO-Diagnoză și în fișa de lucru  F1 PO NE 6;

-  verifică probele în vederea efectuării acceptabilităţii tehnice a probei;

-  efectuează analiza la stereomicroscop sau microscop;

- realizează preparatele microscopice;

- formulează rezultatele şi introduce datele în GEPRO - Diagnoză;

- stabilește motivul refuzului unei probe pe care îl introduce în GEPRO - Diagnoză;

-analizează probele de control repartizate;

- verifică şi semnează buletinele proprii de analiză

- verifică și semnează de conformitate buletine ale colegilor, când este cazul;

- participă la comparări interlaboratoare/teste de eficienţă.

6.5. TEHNICIAN

- preia probele de la recepție;

- completează formularele de urmărire existente în unitatea tehnică nematologie ;

- realizează curățarea echipamentelor, materialelor și sticlăriei utilizate în laborator şi a spațiilor de lucru ;

- realizează autoclavarea deșeurilor rezultate în urma analizelor.

6.6. RESPONSABIL RECEPȚIE PROBE

-  recepționează probele și efectuează acceptabilitatea administrativă conform PO DG 1 Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deşeurilor;

- codifică și înregistrează probele în GEPRO - Diagnoză.

6.7. RESPONSABIL EDITAREA BULETINELOR DE ANALIZĂ

- emite buletinul de analiză din GEPRO - Diagnoză și îl transmite pentru verificare și semnare responsabililor tehnici şi şefului de serviciu;

- completează formularul F1 PO DG 1 - Nota refuz probe și o transmite clientului în cazul refuzului din punct de vedere administrativ;

- redactează nota de refuz şi o transmite clientului în cazul probelor respinse din punct de vedere tehnic;

- scanează buletinele de analiză și le transmite clientului conform PSL 06 - Raportarea rezultatelor analizelor;

- arhivează buletinele de analiză, împreună cu cererile de analiză pentru asigurarea trasabilității.

6.8 RESPONSABIL SECRETARIAT ANF

- ştampilează BA/nota de refuz

7. ANEXE ȘI ÎNREGISTRĂRI

7.1. ANEXE

A1 PO NE 8.

A2 PO NE 8

7.2. ÎNREGISTRĂRI

Neaplicabil