IZOLAREA PE MEDIU DE CULTURĂ A BACTERIEI

CURTOBACTERIUM FLACCUMFACIENS SUBSP. FLACCUMFACIENS

- sunt necesare 2 tipuri de medii: uzuale (YPGA/NBY) și semiselective (SSM);

- se realizează câteva diluții seriale;

- se pipetează câte 100l / placă și se dispersează inoculul cu ajutorul unei anse în formă de ”L”;

- plăcile de YPGA/NBY se incubează 2-3 zile, la 230C;

- placile cu SSM se incubează 7-10 zile, la 300C.

Morfologia coloniilor

- pe mediile YPGA/NBY coloniile sunt circulare, de 2-4 mm în diametru, netede, cu margine întreagă, adesea convexe și translucide, dar uneori plate și semiopace; pigmentația coloniilor variază în funcție de temperatură și pH, de la galben crem la galben/portcaliu stralucitor;

- pe mediul SCM coloniile au 1-2 mm în diametru și sunt galbene în contrast cu mediul violet; uneori un halou înconjoară coloniile.

Interpretarea rezultatelor

- izolarea este negativa daca nicio colonie cu morfologie tipica nu a fost observata pe mediile mai sus menționate;

- izolarea este pozitiva daca apar colonii cu morfologie tipica;

- acest test nu e suficient pentru a stabili cu exactitate dacă o probă este contaminată sau nu cu Curtobacterium flaccumfaciens subsp. flaccumfaciens, și prin urmare sunt necesare teste suplimentare (teste serologice, moleculare, de patogenitate).