IZOLAREA PE MEDIU DE CULTURĂ A BACTERIEI

RALSTONIA SOLANACEARUM DIN APĂ

- pentru izolarea bacteriei Ralstonia solanacearum din apă, se folosesc extracte de probe  proaspăt prelevate;

- dacă este necesar, se centrifughează 30-50mL de probă, la 10000 g/10 min. sau la 7000 g/15 min., la 4-100C;

- se îndepărtează supernatantul;

- se resuspendă depozitul în 1 mL Tampon de sedimentare, preparat conform Anexei 1 din PS DG 2  Reactivi, medii de cultura și soluții;

- se însămânțează câte 50-100 μL din fiecare extract pe SMSA și/sau YPGA;

- plăcile se incubează la 28 °C;

- citirea plaăcilor se face după 48 ore, iar apoi zilnic pe o perioadă de până la șase zile;

- se compară morfologia și rata de creștere a coloniilor cu cele ale controlului pozitiv;

- coloniile tipice de Ralstonia  solanacearum în mediul nutritiv SMSA sunt de culoare alb-lăptos, plate, neregulate și fluide, iar după trei zile de incubare dezvoltă o coloraţie roz spre roșu-sângeriu în centru, prezentând spirale sau striații interne sau verticile;

- uneori, în acest mediu se formează colonii atipice de Ralstonia solanacearum; ele pot fi mici, în întregime de culoare roșie și nefluide sau parțial fluide fiind, prin urmare, greu de deosebit de bacteriile saprofite care formează colonii;

- coloniile prezumtive de Ralstonia solanacearum se purifică pe mediu nutritiv general pentru a obține colonii izolate.