# DETECŢIA BACTERIILOR FITOPATOGENE PRIN

# IZOLARE PE MEDIU DE CULTURĂ

| Elaborat: Nume: Simona Șerban Funcţia: RT Data: Semnătura: | Verificat: | Avizat: | Aprobat: Nume: Filofteia Manole Funcţia: Director LNF Data: Semnătura: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nume: Victoria Matarangă Funcţia: Șef serviciu Data: Semnătura: | Nume: Cătălin Petcu Funcţia: MC Data: Semnătura: |  |
| Localizare exemplar: MC – original  Director LNF – copie  Bacteriologie – copie  |  |  |  |
| Exemplarul nr. ... / 3 |  |  |  |

- SCOP

Prezenta procedură descrie atât etapele de izolare pe mediu de cultură, cât și caracteristicile morfologice și culturale ale bacteriilor fitopatogene, în scopul diagnosticării bacteriozelor.

- DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică atât extractelor de probă, cât și suspensiilor bacteriene.

- DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

  - Regulament de punere in aplicare (UE) 2019/2072 al Comisiei de stabilire a unor conditii uniforme pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European si al Comisiei in ceea ce priveste masurile de protectie impotriva organismelor daunatoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) 2008/690 al Comisiei si de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei

- Planth Pathogenic Bacteria Third Edition by N.W. Schaad, J.B. Jones. and W. Chun

- Bolile bacteriene ale plantelor agricole – V. Severin, CERES 1972

- PM 7/20(3) Erwinia amylovora, PM 7/21 Ralstonia solanacearum, R. pseudosolanacearum and R. syzgii (Ralstonia complex), PM 7/22 Xanthomonas arboricola pv. corylina, PM7/23 Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae, PM 7/24 Xylella fastidiosa, PM 7/42 Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, PM 7/43 Pseudomonas syringae pv. persicae, PM 7/44 Xanthomonas citri pv. citri and Xanthomonas citri pv. aurantifolii, PM 7/58 Burkholderia caryophylli, PM 7/59 Clavibacter sepedonicus, PM 7/60 Pantoea stewartii subsp. stewartii, PM 7/64, Xanthomonas arboricola pv. pruni, PM 7/65 Xanthomonas fragaria, PM 7/80 Xanthomonas oryzae, PM 7/96 Xylophilus ampelinus, PM7/99 Clavibacter insidiosus, PM 7/102 Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaviens, PM 7/110 Xanthomonas spp. (Xanthomonas euvesicatoria pv. euvesicatoria, Xanthomonas hortorum pv.  gardneri, Xanthomonas euvesicatoria pv. perforans, Xanthomonas vesicatoria) causing bacterial spot of tomato and sweet pepper, PM 7/121 Pseudomonas syringae pv. actinidae, PM 7/128 Xanthomonas axonopodis pv. allii, PM 7/155 Pectobacterium spp. and Dickeya spp.

- PSL 01 Spaţii de lucru și condiții de mediu

- PSL 02 Echipament. Trasabilitate

- PSL 05 Asigurarea validității rezultatelor

- PSL 06 Raportarea rezultatelor analizelor

- PO DG 1 Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deșeurilor

- PO DG 2 Reactivi, medii de cultură şi soluţii

- PO DG 3 Utilizarea și păstrarea martorilor de referință

- PO BA 1 Recepție, prelevare probe și rezultate analize în Unitatea Tehnică Bacteriologie

- PO BA 2 Validarea și verificarea metodelor bacteriologice

- PO BA 3 Identificarea componentelor de incertitudine ale metodelor bacteriologice

- IS DG 2 Etalonarea, verificarea internă, calibrarea și întreținerea echipamentelor

- IS DG 24 Utilizare și mentenanță Sistem automat de decontaminare

- DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1.DEFINIŢII

Insămânțare – operație de introducere a unei cantități de germeni într-un mediu de cultură artificial cu scopul de al izola, studia și identifica;

Repicarea - trecerea unei culturi pure pe un mediu nutritiv, cu scopul dezvoltării unei culturi noi;

Cultivare – însamanțarea microorganismelor pe medii de cultură în condiții favorabile creșterii și multiplicării acestora;

Clonă - cultura omogena din punct de vedere genetic, fiind descendenta unei celule-mamă;

Tulpină – populație microbiană alcătuită din descendenții unei singure izolari în cultură pură;

Izolarea – repicare a unei singure colonii pe alte medii de cultură cu scopul de a obține o cultură pură;

Inocul – materialul utilizat în inoculare;

Inoculare – introducerea unei cantități de germeni în interiorul unui mediu;

Mediul de cultură (soluție nutritivă sterilizată) - orice substrat lichid sau solid, organic sau anorganic, rezultat din amestecarea anumitor substanțe cu proprietăți și compoziție specifice, destinat cultivării în laborator a microrganismelor, deci care favorizează dezvoltarea lor;

Mediile de cultură pentru bacterii – sunt artificiale și sunt reprezentate de complexe de substanțe care permit creșterea și multiplicarea bacteriilor (conțin substanțe nutritive, au pH și umiditate corespunzătoare, sunt sterile, asigură aero/anaerobioză);

Colonie bacteriană – grup de bacterii aflat în cultură pe medii adecvate, vizibil cu ochiul liber, derivat dintr-un germen unic sau dintr-un număr redus de germeni care s-au înmulțit pe loc;

Bacterioză – boală a plantelor provocată de bacterii.

4.2 ABREVIERI

MRC / MR - martor de referință certificat / martor de referință,

LNF - Laboratorul Naţional Fitosanitar; UT - Unitate tehnică; RT - Responsabil tehnic; MC - Manager calitate;

PS - Procedură de sistem; PSL - procedura de sistem  pentru laboratoare; PO DG - Procedură Operaționala Diagnoză; PO BA - Procedură operațională Bacteriologie; IS DG - Instrucțiune specifică Diagnoză;

GEPRO: gestionarea electronică a probelor de plante şi produse vegetale;

OM - Ordinul Ministrului;

PM - Phytosanitary measures;

OEPP - Organizația Europeană și Mediteraneeană de Protecția Plantelor;

ufc – unități formatoare de colonii.

5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

5.1. PRINCIPIU

Este o metodă microbiologică, ce permite obținerea de colonii vizibile cu ochiul liber, pe diferite medii de cultură (uzuale, semiselective și/sau selective), lichide sau solide.

Izolarea bacteriilor fitopatogene se realizează conform anexelor prezentei proceduri.

5. 2. ECHIPAMENTE, MATERIALE ȘI REACTIVI

5.2.1. Echipamente și consumabile

Echipamente: hotă cu flux laminar, bec de gaz, lampă UV (lungime de undă 365 nm), incubator (max. 800C), incubator cu răcire (-150/ 520C), frigider (5 ± 3°C), congelator (–20 ± 4°C), pipete automate.

Nota: Utilizarea echipamentelor se realizează conform instrucțiunilor de utilizare și mentenanță ale fiecarui echipament. Urmărirea și verificarea echipamentelor se face conform IS DG 2 Etalonarea, verificarea internă, calibrarea și întreținerea echipamentelor.

5.2.2. Materiale: tuburi Eppendorf, cutii Petri, anse bacteriologice, baghete sterile în formă de “L”, flacoane 10-15 mL, eprubete, mănuși de unică folosință.

5.2.3. Reactivi

Reactivii utilizaţi la prepararea mediilor de cultura și a soluţiilor se stochează în camera Stocare reactivi iar prepararea acestora se realizeaza în camera Preparare medii şi soluţii.

Soluţiile şi mediile de cultură se prepară, se codifica, se sterilizeaza, se pastreaza si se verifica conform   PO DG 2 Reactivi, medii de cultură şi soluţii.

5.3. MOD DE LUCRU

5.3.1. Recepția și circuitul probelor în laborator se realizează conform PO DG 1 Recepția probelor de plante si produse vegetale. Gestionarea deșeurilor.

5.3.2. Recepția și acceptabilitatea probelor în UT Bacteriologie

Un RT de la bacteriologie consultă periodic softul pentru gestionarea probelor - GEPRO și dacă sunt probe alocate le înregistează conform PO BA 1 Recepție, prelevare probe și rezultate analize in UT Bacteriologie.

5.3.3. Stocarea, prelevarea și păstrarea probelor și a extractelor / maceratelor / contraprobei se realizează conform PO BA 1 Recepție, prelevare probe și rezultate analize în UT Bacteriologie, astfel:

5.3.4. Testul de Izolare pe mediu de cultură

Izolarea bacteriilor fitopatogene se poate face din orice organ atacat (frunze, tulpini, rădăcini, fructe, semințe, etc.). Izolarea trebuie făcută în primele stadii ale contaminării țesuturilor, deoarece - mai târziu - țesuturile respective pot fi atacate și de alte microorganisme secundare.

Pot fi izolate atât bacteriile care se găsesc pe suprafața organelor (pentru a nu distruge agentul patogen, leziunile respective nu se dezinfectează, ci doar se spală mai întai cu apă de la robinet și apoi cu apă distilată), cât și cele localizate în interiorul acestora (organele atacate mai întâi se dezinfectează).

Acest test se poate  realiza:

- pe medii de cultură lichide (ex. bulion nutritiv);

- pe medii de cultură solide uzuale (ex. NA, YPGA etc.);

- pe medii de cultură solide semiselective (mediul Wilbrink-N, mediu SP etc);

- pe medii de cultură solide selective (ex. SMSA, NCP-88, mediu cu nigrosină etc).

Notă: Dacă este posibil, în paralel cu testul de izolare pe mediu de cultura efectuat pentru proba suspectată, se va efectua un test de izolare pe mediu de cultura pentru MRC/MR al agentului bacterian implicat şi unul pentru un martor negativ.

Notă: Pentru asigurarea trasabilităţii şi evitarea confundării probelor, pe tot parcursul etapelor de testare se notează codul probei pentru a putea fi identificată ulterior şi se completează formularul F1 PO BA 6 Fișa tehnică Izolare pe mediu de cultură.

b) Tehnici de izolare / însămanțare (pe mediu de cultură)

Însămânțarea pe medii lichide

- se realizează cu ajutorul unei anse sterile, în condiții aseptice;

- atunci când se prelevează material microbian dintr-o suspensie lichidă, se agită puternic flaconul (eprubeta) cu mediu;

- ansa se ține în mâna dreaptă;

- flaconul din care se prelevează materialul se ține în mâna stângă (flaconul se ține de partea inferioară);

- se prelevează materialul sau cultura de înămânțat cu ansa (prelevarea se poate face și cu pipeta);

- cu mâna stângă se deschide tubul cu mediu lichid; se scoate dopul tubului, ținându-l între degetul mic și podul palmei; se ține tubul ușor înclinat pentru a evita riscurile contaminării cu microorganisme din aer;

- se depune conținutul ansei pe peretele tubului deasupra mediului lichid și se omogenizează apoi cu acesta;

- se închide rapid flaconul;

- eprubeta sau flaconul cu mediul lichid în care s-a făcut însămânțarea se va agita pentru buna dispersare a microorganismelor în acesta;

- când se lucrează cu un produs vâscos se poate ușura desprinderea lui din ansă frecând ușor bucla de pereții eprubetei și spălând apoi zona cu mediu;

- ansa se introduce peste noapte iîntr-o soluție de hipoclorit de sodiu 1% pentru decontaminare.

Însămânțarea în suprafață mediu înclinat

- se realizează cu ajutorul unei anse sterile, în condiții aseptice;

- ansa se ține in mâna dreaptă;

- se incarcă vârful ansei cu inocul;

- cu mâna stangă se deschide tubul cu mediu solid și se ține ușor înclinat pentru a evita riscurile contaminării cu microorganisme din aer;

- se introduce ansa aproape de fundul tubului cu mediu, dar deasupra lichidului de condens și se trece ușor pe suprafața mediului iîn zig-zag sau iîn linie dreaptă, fără a zgâria suprafața mediului;

- se închide flaconul;

- ansa se introduce peste noapte într-o soluție de hipoclorit de sodiu 1% pentru decontaminare.

Însămânțarea în suprafață, prin striere, pe mediu în placi Petri

- se realizează cu ajutorul unei anse sterile, în condiții aseptice;

- ansa se ține în mâna dreaptă;

- cu mâna stângă se deschide placa Petri cu mediu solid și se ține ușor înclinat pentru a evita riscurile contaminării cu microorganisme din aer;

- se depune inoculul aproape de margine;

- se trag striuri paralele cu ansa, prin miscări scurte și dese pe o suprafață mică la polul superior al mediului, fără a zgâria suprafața mediului;

- apoi ansa se trece pe suprafața mediului trasându-se linii paralele și perpendiculare, în formă de pentagon (regula pentagonului pentru obținerea de colonii izolate);

- se închide placa Petri;

- ansa se introduce peste noapte într-o soluție de hipoclorit de sodiu 1% pentru decontaminare.

Însămânțarea în suprafață în pânză, pe mediu în plăci Petri

- se realizează cu ajutorul unei baghete sterile în forma literei “L”, în mod aseptic;

- cu mâna stangă se deschide placa Petri cu mediu solid;

- se pipetează 100µL inocul în centrul plăcii Petri;

- cu ajutorul baghetei se împraștie inoculul (prin mișcări circulare sau nu) pe suprafața mediului;

- se închide placa Petri;

- bagheta se introduce peste noapte într-o soluție de hipoclorit de sodiu 1% pentru decontaminare.

Însămânțarea pe medii solide în profunzime

- se realizează cu ajutorul unei anse sterile, în mod aseptic;

- ansa se ține în mâna dreaptă;

- se încarcă vârful ansei cu inocul;

- cu mâna stangă se deschide tubul cu mediu solid;

- se introduce ansa în pozitție verticală aproape de fundul tubului cu mediu solid;

- se retrage ușor ansa în poziție verticală;

- se închide flaconul;

- ansa se introduce peste noapte într-o soluție de hipoclorit de sodiu 1% pentru decontaminare.

c) Incubarea

Se incubează plăcile sau tuburile la temperatura optimă de creștere, timp de 2-21 zile în funcție de agentul bacterian suspectat.

d) Citirea testului de Izolare pe mediu de cultură

Se examinează macroscopic și microscopic plăcile, la finalizarea intervalului de creștere al bacteriei. Se alege o colonie care va fi folosită în continuare la purificarea extractului (purificarea se realizează imediat după apariția primelor colonii, deoarece pe măsură ce placă se învechește, cultura se impurifică, iar purificarea devine dificilă);

5.3.5 Măsuri pentru asigurarea corespunzătoare a condiţiilor de lucru

Pentru evitarea contaminării încrucişate, precum şi asigurarea condiţiilor de lucru, se iau o serie de măsuri de curăţenie şi dezinfecţie conform prevederilor procedurii PSL 01 Spații de lucru şi condiții de mediu şi Anexei A1 PSL 01 Ghid de curățenie/dezinfecţie. Astfel, în vederea prevenirii contaminării se aplică următoarele măsuri:

- folosirea mănușilor de unică folosință;

- purtarea halatelor de laborator;

- utilizarea consumabilelor de unică folosință;

- dezinfectarea meselor de lucru înainte și după finalizarea analizei cu alcool etilic 70°;

- toate manipularile se fac într-o hotă cu flux laminar care oferă o izolare corespunzătoare de mediul înconjurător;

- se evită atingerea de orice obiect nesteril din jur (mână, halat, masă de lucru);

- însămânțarea se face cât se poate de rapid;

- ușile și ferestrele trebuie să fie închise, se interzice circulația persoanelor în jurul celui care efectuează manipularea;

- intre probe, echipamentele de lucru se dezinfectează corespunzător, folosind produse pe bază de amoniu cuaternar, hipoclorit 1% sau etanol 70°.

- manipularea substanţelor chimice conform fişelor de securitate, astfel încât să se asigure siguranţa în utilizare.

Probele contaminate sau suspectate a fi contaminate se păstreaza in conditii de carantină pana la confirmarea finala a rezultatului. Deşeurile rezultate în urma efectuării analizelor sunt eliminate/distruse conform procedurii PO DG 1 Recepţia probelor de plante şi produse vegetale. Gestionarea deşeurilor și a IS DG 24 Utilizare și mentenanță Sistem automat de decontaminare.

5.3.6.  Asigurarea validității rezultatelor analizelor

Se realizează conform PSL 05 Asigurarea validității rezultatelor, modalităţile aplicabile                       UT Bacteriologie fiind utilizarea MR, citire dublă, utilizare controale (nivel primar de control), teste intralaboratoare (probe de control), diagnosticarea prin mai multe tehnici, reîncercarea obiectelor păstrate (nivel secundar de control), participare la ring-teste/teste de eficienţă,  confirmarea periodică a diagnozei de către un specialist extern (nivel terţiar de control).

Tipurile de materialele de referinţă utilizate în unitatea tehnică sunt specificate în PO DG 3 – Utilizarea şi păstrarea materialelor de referință. Pentru gestionarea materialelor de referinţă existente în UT se completează F2 PO DG 03 - Fişă de evidenţă material de referinţă în UT Bacteriologie/Micologie.

Validarea/verificarea metodei se efectuează conform PO BA 2 Validarea și verificarea metodelor bacteriologice. Validarea/verificarea testului de Izolare pe mediu de cultura s-a realizat pentru Erwinia amylovora.

Pentru asigurarea calităţii rezultatelor au fost stabilite componentele de incertitudine asociate cu metodele aplicate în unitatea tehnică şi măsurile aplicabile pentru a reduce impactul factorilor critici depistaţi asupra calităţii diagnosticului (PO BA 3 Identificarea componentelor de incertitudine ale metodelor bacteriologice).

Culturile bacteriene pot fi păstrate astfel:

- pe plăci Petri - la frigider (5±3°C);

- în suspensie bacteriană (pana la incheierea rezultatelor) - la frigider (5±3°C);

- în suspensie bacteriană glicerolata (1 luna dupa incheierea rezultatelor)- se adaugă glicerol steril 10-30% (în volum) și se păstrează la o temperatură cuprinsă între -16 si -240C;

- în fiole cu biluțe ceramice (ani si se foloseste ca MR) - la congelator, la temperaturi cuprinse între -600C și -800C.

5.4. RAPORTAREA REZULTATELOR

Pentru interpretarea testului de Izolare pe mediu de cultură se ţine cont de aspectul coloniilor:

- formă - punctiformă, circulară, neregulată;

- mărime;

- profil - colonii plate, convexe, concave, ombilicate;

- margini - regulate, neregulate;

- suprafață - netedă, lucioasă, bombată, mamelonată / acuminată, neregulată, rugoasă;

- consistentă - mucoasă, cremoasă, uscată, făinoasă, lipicioasă;

- structura interna și pigmentația acestora.

Există 2 tipuri principale de colonii: de tip S “smooth” (colonii rotunde, cu suprafața netedă, lucioasă, margini regulate, care se omogenizează ușor în ser fiziologic și aparțin, de obicei, formelor virulente) și de tip R “rough” (colonii cu suprafața și marginile neregulate, rugoase, care nu se omogenizează ușor în ser fiziologic și sunt caracteristice bacteriilor nevirulente).

În cazul prezenţei coloniilor bacteriene tipice sau a unor colonii cu aspect morfologic asemănător celor tipice se vor efectua teste suplimentare.

Rezultatele sunt exprimate sub forma calitativă astfel:

- când nu s-a observat nicio colonie tipică testul este negativ şi în buletinul de analiză se menţionează “Nedepistat”;

- când s-au observat colonii cu morfologie tipică testul este pozitiv şi în buletinul de analiză se menţionează “Depistat”.

Rezultatul testului de izolare pe mediu de cultură se notează în formularul F1 PO BA 6 Fișa tehnică Izolare pe mediu de cultură, iar rezultatul final al analizelor se notează în formularul F2 PO BA 1 Fișă tehnică recepție, prelevare probe și rezultate analize şi în GEPRO.

În situaţia în care se depistează un organism de carantină sau reglementat non-carantină pe buletinul de analiza apare menţiunea “În atenţia DF-ANF”.

6. RESPONSABILITĂŢI

6.1. DIRECTOR  LNF

  - aprobă noile versiuni/revizii ale prezentei proceduri;

  - semnează buletinele de analiză în care este specificată această încercare şi notele de refuz.

6.2. MANAGER CALITATE

  - avizează noile versiuni/revizii ale prezentei proceduri.

6.3.  ŞEF SERVICIU FITOPATOLOGIE

- verifică noile versiuni/revizii ale procedurii;

- efectuează analiza capabilității contractului completând formularul F1 PSL 03-Analiza capabilității laboratorului;

- consultă clientul și înregistrează rezultatul discuției atunci când există îndoieli referitoare la adecvarea unei probe pentru analiză, când o probă nu este conformă cu caracteristicile sale sau când analiza solicitată nu este descrisă suficient de detaliat;

- stabilește, repartizează și evaluează rezultatele probelor intralaborator (de control) ale personalului din subordine;

- analizează probele intralaborator (probele de control) repartizate de directorul LNF;

- participă la teste de eficienţă/comparări interlaboratoare;

- vizează fișele de lucru şi semnează buletinele de analiză.

6.4. RESPONSABIL RECEPȚIE PROBE

- recepționează probele și efectuează acceptabilitatea administrativă conform PO DG 1 Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deşeurilor.

6.5. RESPONSABIL TEHNIC

- înregistrează probele în GEPRO şi în fişa de lucru;

- verifică probele în vederea efectuării acceptabilităţii tehnice;

- efectuează analiza la stereomicroscop sau la microscop;

- realizează izolarea pe mediu de cultură, dacă este cazul;

- realizează citirea plăcilor Petri;

- formulează rezultatele şi introduce datele în GEPRO;

- stabileşte motivul refuzului unei probe pe care îl introduce în GEPRO;

- verifică şi semnează buletinele proprii de analiză și de conformitate pentru alți colegi, când este cazul;

- analizează probele intralaborator (probele de control) repartizate;

- participă la teste de eficienţă/comparări interlaboratoare.

6.6. TEHNICIAN

- realizează izolarea pe mediu de cultură;

- completează fișele tehnice;

- prepară mediile, soluțiile și tampoanele necesare;

- realizează decontaminarea și curțenia în spațiile de lucru;

- realizează autoclavarea deșeurilor rezultate în urma analizelor.

6.7. RESPONSABIL EDITARE BULETINE DE ANALIZĂ

- emite buletinul de analiză din GEPRO și îl transmite pentru verificare și semnare responsabililor tehnici şi şefului de serviciu;

- completează formularul F1 PO DG 1 - Nota refuz probe și o transmite clientului în cazul refuzului din punct de vedere administrativ;

- redactează nota de refuz şi o transmite clientului în cazul probelor respinse din punct de vedere tehnic;

- scanează buletinele de analiză și le transmite clientului conform PSL 06 - Raportarea rezultatelor analizelor;

- arhivează buletinele de analiză, împreună cu cererile de analiză pentru asigurarea trasabilității.

6.8. RESPONSABIL SECRETARIAT ANF

- ştampilează BA/nota de refuz.

7. ANEXE ȘI ÎNREGISTRĂRI

7.1. ANEXE

A1 PO BA 6 - Izolarea pe mediu de cultură a bacteriilor Ralstonia solanacearum și Clavibacter sepedonicus

A2 PO BA 6 - Izolarea pe mediu de cultură a bacteriei Ralstonia solanacearum din apă

A3 PO BA 6 - Izolarea pe mediu de cultură a bacteriei Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis

A4 PO BA 6 - Izolarea pe mediu de cultură a bacteriilor Xanthomonas spp. (Xanthomonas euvesicatoria pv. euvesicatoria, Xanthomonas hortorum pv. gardneri, Xanthomonas euvesicatoria pv. perforans, Xanthomonas vesicatoria)

A5 PO BA 6 - Izolarea pe mediu de cultură a bacteriei Clavibacter insidiosus

A6 PO BA 6 - Izolarea pe mediu de cultură a bacteriei Pantoea  stewartii subsp. stewartii

A7 PO BA 6 - Izolarea pe mediu de cultură a bacteriei Erwinia amylovora

A8 PO BA 6 - Izolarea pe mediu de cultură a bacteriei Xanthomonas fragariae

A9 PO BA 6 - Izolarea pe mediu de cultură a bacteriei Pseudomonas syringae pv persicae

A10 PO BA 6 - Izolarea pe mediu de cultură a bacteriei Xanthomonas arboricola pv. pruni

A11 PO BA 6 - Izolarea pe mediu de cultură a bacteriei Xylophilus ampelinus

A12 PO BA 6 - Izolarea pe mediu de cultură a bacteriei Xylella fastidiosa

A13 PO BA 6 - Izolarea pe mediu de cultură a bacteriei Curtobacterium flaccumfaciens subsp. flaccumfaciens

7.2. ÎNREGISTRĂRI

F1 PO BA 6 - Fișa tehnică Izolare pe mediu de cultură