| FIȘA DE LUCRU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DETECȚIA VIRUSURILOR PRIN METODA DAS ELISA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PLACA : |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data finalizării analizei : |  |  |  |  |
|  | Organismul analizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proba analizată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Număr de probe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Extracție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tampon tip |  |  |  |  |  |  | general |  |  | cod : |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manip: |  |  |
|  | Căptușire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cantitate/godeu |  |  | Cantitate totală |  |  |  |  |  |  |
|  | Tampon de captusire |  |  |  | 200 | µL |  |  | mL |  | cod : |  |  |
|  | IgG |  |  |  | 0.2 | µL |  |  | µL |  | cod : |  |  |
|  | Incubare(2 ore) la 30ºC : de la |  |  |  |  | la |  |  |  |  | manip: |  |  |
|  | Incubare(2-4 ore) la37˚C: de la |  |  |  |  | la |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spălare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tampon spălare |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cod : |  |  |
|  | Nr. de spălari |  |  | 3-4x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manip: |  |  |
|  | Depozitare probe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cantitate/godeu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 200 | µL |  |  |  |  | manip: |  |  |
|  | Incubare (o noapte) la 4ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spălare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tampon spălare |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cod : |  |  |
|  | Nr. de spălari |  |  | 3-4x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manip: |  |  |
|  | Conjugat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cantitate/godeu |  |  | Cantitate totală |  |  |  |  |  |  |
|  | Tampon |  |  |  | 200 | µL |  |  | mL |  | cod : |  |  |
|  | IgG |  |  |  | 0.2 | µL |  |  | µL |  | cod : |  |  |
|  | Incubare(5 ore) la 30ºC : de la |  |  |  |  | la |  |  |  |  | manip: |  |  |
|  | Incubare (2-4 ore) la37˚C: de la la |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spălare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tampon spălare |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cod : |  |  |
|  | Nr. de spălari |  |  | 3-4 x |  |  |  |  |  |  | manip: |  |  |
| FISA DE LUCRU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DETECȚIA VIRUSURILOR PRIN METODA DAS ELISA. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Placa : |  |  |
|  | Substrat |  | Cantitate/godeu |  |  |  | Cantitate totală |  |  | Ora depozitarii: |  |  |  |
|  | pNPP |  |  |  | 200 | µL |  |  | mL |  | cod : |  |  |
|  |  |  |  |  | 200 | µg |  |  | mg |  | cod : |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manip: |  |  |
|  | 9. Citire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - la 30-60 min. - la 2 ore Incubare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - la întuneric și la temperatura camerei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - la 37˚C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Program |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manip: |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | apa | apa | apa | apa | apa | apa | apa | apa | apa | apa | apa | apa |  |
|  | Sub | NC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | apa |  |
|  | Sub | NC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | apa |  |
|  | Sub |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | apa |  |
|  | Sub |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | apa |  |
|  | Sub |  |  |  |  |  |  |  |  | TP | PC | apa |  |
|  | Sub |  |  |  |  |  |  |  |  | TP | PC | apa |  |
|  | apa | apa | apa | apa | apa | apa | apa | apa | apa | apa | apa | apa |  |
|  |  |  |  |  | NC - control negativ |  |  | cod : |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PC - control pozitiv |  |  | cod : |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TP - tampon extractie |  |  | cod : |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sub - substrat |  |  |  |  |  |  |  |  |