



EXPUNERE DE MOTIVE
	Secţiunea 1

Titlul proiectului de act normativ



	LEGE
privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a managementului gazelor fluorurate cu efect de seră

	Secţiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ



	2.1.
	Sursa proiectului de act normativ
	Inițiativa Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
În temeiul art. 73 din Constituția României, republicată

	2.2.
	Descrierea situaţiei actuale
	În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr.157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, Guvernul garantează ducerea la îndeplinire a obligațiilor României rezultate din reglementările UE cu caracter obligatoriu.

În prezent, Legea nr. 120/2024 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a managementului gazelor fluorurate cu efect de seră este în vigoare și necesită a fi actualizată conform prevederilor Regulamentului (UE) 2024/573 al Parlamentului European  și al Consiliului din 7 februarie 2024 privind gazele fluorurate cu efect de seră, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 517/2014, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, din 20 februarie 2024, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2024/573.
Astfel, prin prezentul proiect de act normativ se actualizează cadrul legal privind gazele fluorurate cu efect de seră şi se stabilesc responsabilităţi concrete pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2024/573.                                                                                    
Prezentul proiect de act normativ stabileşte prevederi referitoare la contravenţii şi sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2024/573 și introduce noi atribuții autorităților competente.


	2.3.
	Schimbări preconizate
	În conformitate cu art. 31 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2024/573, statele membre au obligația de a stabili normele privind sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării regulamentului și de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea sancțiunilor. Înainte de 1 ianuarie 2026, statele membre notifică normele și măsurile adoptate Comisiei și îi comunică acesteia, fără întârziere, orice modificare ulterioară a acestora.

României îi revine sarcina de a implementa regulamentele specifice adoptate de Uniunea Europeană, respectiv Regulamentul (UE) 2024/573, în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecție a sănătăți umane și a mediului, în calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene.
Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ stabilesc dispoziții referitoare la sancțiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (UE) 2024/573 și desemnează autoritățile de inspecție, control, constatare și sancționare în România.

La nivelul Uniunii Europene, procedura de reglementare privind gazele fluorurate cu efect de seră face obiectul Regulamentului (UE) 2024/573.

Obiectivele Regulamentului (UE) 2024/573 sunt de a stabili norme privind izolarea, utilizarea, recuperarea, reciclarea, regenerarea și distrugerea gazelor fluorurate cu efect de seră și privind măsurile auxiliare conexe, cum ar fi certificarea și formarea, care includ manipularea în condiții de siguranță a gazelor fluorurate cu efect de seră și a substanțelor alternative care nu sunt fluorurate; de a  impune condiții privind producția, importul, exportul, introducerea pe piață, furnizarea ulterioară și utilizarea gazelor fluorurate cu efect de seră și a anumitor produse și echipamente care conțin gaze fluorurate cu efect de seră sau a căror funcționare se bazează pe aceste gaze; de a impune condiții privind utilizările specifice ale gazelor fluorurate cu efect de seră; de a stabili limite cantitative pentru introducerea pe piață a hidrofluorcarburilor; și de a  stabili norme privind raportarea.

Întrucât Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 517/2014, a fost abrogat la nivel european, gazele fluorurate cu efect de seră, în momentul de față, sunt reglementate de către Regulamentul (UE) 2024/573.

În consecință, legislația națională necesită a fi actualizată, respectiv abrogată prin prezentul proiect de act normativ, deoarece în cadrul noului Regulament:

a) au fost impuse noi condiții privind producția, importul, exportul, introducerea pe piață, furnizarea ulterioară și utilizarea gazelor fluorurate cu efect de seră și a anumitor produse și echipamente care conțin gaze fluorurate cu efect de seră sau a căror funcționare se bazează pe aceste gaze;

b) au fost impuse noi condiții privind utilizările specifice ale gazelor fluorurate cu efect de seră;

c) au fost stabilite noi limite cantitative pentru introducerea pe piață a hidrofluorcarburilor;

d) au fost stabilite noi norme privind raportarea;

e)  au fost introduse noi atribuții autorităților competente.
Având în vedere cele prezentate mai sus, s-a elaborat prezentul proiect de act normativ pentru implementarea prevederilor Regulamentului (UE) 2024/573.
Deoarece modificările necesare privesc în mod substanțial toate dispozițiile Legii nr. 120/2024, se impune elaborarea unui nou proiect de lege, care va avea ca efect abrogarea dispozițiilor legii aflate în vigoare.

	2.4.
	Alte informaţii
	Nu au fost identificate.

	Secţiunea a 3-a

Impactul socio-economic


	3.1.
	Descrierea generală a beneficiilor şi costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

	3.2.
	Impactul social
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.


	3.3.
	Impactul asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

	3.4.
	Impactul macroeconomic
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

	3.4.1.
	Impactul asupra economiei şi asupra principalilor indicatori macroeconomici
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

	3.4.2.
	Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

	3.5.
	Impactul asupra mediului de afaceri
	Prezentul proiect de act normativ are impact asupra mediului de afaceri prin dezvoltarea unei pieţe de echipamente şi instalaţii eficiente din punct de vedere al protecţiei mediului a căror instalare, exploatare şi întreţinere respectă prevederile Regulamentului (UE) 2024/573.


	3.6.
	Impactul asupra mediului înconjurător
	Întrucât Regulamentul (UE) 2024/573 prevede norme privind izolarea, utilizarea, recuperarea, reciclarea, regenerarea și distrugerea gazelor fluorurate cu efect de seră și impune condiții privind producția, importul, exportul, introducerea pe piață, furnizarea ulterioară și utilizarea gazelor fluorurate cu efect de seră și a anumitor produse și echipamente care conțin gaze fluorurate cu efect de seră sau a căror funcționare se bazează pe aceste gaze, care intră sub incidenţa Protocolului de la Montreal, aplicarea corectă a actului normativ va avea un efect direct asupra mediului prin reducerea emisiilor de gaze fluorurate în atmosferă care au un înalt potenţial de încălzire globală şi care conduc la încălzirea globală.

	3.7.
	Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva inovării şi digitalizării
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

	3.8.
	Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.   

	3.9.
	Alte informaţii
	Nu au fost identificate.

	Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri


	- în mii lei (RON) – 

	Indicatori
	Anul

curent
	Urmatorii patru ani
	Media pe cinci ani

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

	a) buget de stat, din acesta:

(i) impozit pe profit

(ii) impozit pe venit
	

	b) bugete locale

(i) impozit pe profit
	

	c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

(i) contribuţii de asigurări
	

	d) alte tipuri de venituri

(se va menționa natura acestora)
	

	4.2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:
	

	a) buget de stat, din acesta:

(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri şi servicii
	

	b) bugete locale:

(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri şi servicii
	

	c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri şi servicii
	

	d) alte tipuri de cheltuieli

(se va menționa natura acestora)
	

	4.3. Impact financiar, plus/minus, din care:
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

	a) buget de stat
	

	b) bugete locale
	

	4.4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

	4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

	4.6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

	4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente:
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

	a) fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizate;

b) declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele şi priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară.
	

	4.8. Alte informații
	Nu au fost identificate.

	Secţiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
 

	5.1.
	Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

	5.2.
	Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.


	5.3.
	Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE).
	Proiectul de act normativ asigură aplicarea prevederilor  Regulamentului (UE) 2024/573.

	5.3.1.
	Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.


	5.3.2.
	Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative ale UE
	Proiectul de lege stabilește autoritățile competente pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2024/573 și regimul sancționator pentru încălcarea acestora.

	5.4.
	Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.


	5.5.
	Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente asumate 
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

	5.6.
	Alte informaţii
	Nu au fost identificate.

	Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 


	6.1.
	Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.


	6.2.
	Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate
	 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

	6.3.
	Informaţii despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

	6.4.
	Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.


	6.5.
	Informaţii privind avizarea de către:                           

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării                         

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei    

e) Curtea de Conturi             
	Proiectul de act normativ va fi supus evaluării Consiliului Concurenței.
În cadrul procesului de adoptare, prezentul proiect de act normativ urmează să fie avizat de către Consiliul Economic și Social și de către Consiliul Legislativ.



	6.6.
	Alte informaţii                  
	Nu au fost identificate.

	Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea

proiectului de act normativ



	7.1.
	Informarea societăţii civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ
	În elaborarea proiectului de act normativ a fost îndeplinită procedura stabilită de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională, republicată, cu modificările ulterioare.

Proiectul de act normativ a fost postat pe site-ul instituției, la secțiunea „Transparență” în data de .........................................................

	7.2.
	Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

	Secţiunea a 8-a

Măsuri de implementare


	8.1.
	Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ 
	Punerea în aplicare a prevederilor legii se va realiza prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, ca autoritate naţională competentă responsabilă cu punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2024/573;
- Autoritatea Vamală Română se desemnează ca autoritate pentru asigurarea respectării interdicțiilor și a celorlalte restricții, conform art. 23 din Regulamentul (UE) 2024/573;
- se desemnează Garda Naţională de Mediu în conformitate cu art. 29 din Regulamentul (UE) 2024/573, ca autoritate de control şi inspecţie  în ceea ce privește efectuarea verificărilor pentru a stabili dacă întreprinderile îsi respectă obligațiile care le revin în temeiul Regulamentului; Prin Hotărârea de Guvern nr. 1471/2024 pentru aprobarea Strategiei naționale de supraveghere a pieței 2024-2027, Garda Națională de Mediu este desemnată ca autoritate de supraveghere a pieței responsabilă în cazul produselor care intră sub incidența Regulamentului (UE) 2024/573.
- se desemnează Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliţiei Române şi unităţile teritoriale subordonate acestuia, ca autoritate de control şi investigare a contravențiilor și infracţiunilor prevăzute la art. 5, 7 şi 8 și de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) 2024/573.

	8.2.
	Alte informaţii    
	Nu au fost identificate.


Pentru considerentele de mai sus, a fost elaborat proiectul de Lege privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a managementului gazelor fluorurate cu efect de seră, care în forma prezentată a fost avizat de ministerele interesate şi de Consiliul Legislativ și  pe care îl supunem spre adoptare.
MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

DIANA - ANDA BUZOIANU
	



