AUTORITATEA NAŢIONALĂ  FITOSANITARĂ

LABORATORUL   NAŢIONAL   FITOSANITAR

PCR MULTIPLEX I. CONDIŢII ŞI CRITERII DE AMPLIFICARE / ORGANISM DĂUNĂTOR

| ORGANISM DĂUNĂTOR | CLAVIBACTER SEPEDONICUS | CLAVIBACTER SEPEDONICUS | RALSTONIA SOLANACEARUM | RALSTONIA SOLANACEARUM | MONILINIA FUCTICOLA/ FRUCTIGENA/ LAXA/ POLYSTROMA | GLOBODERA ROSTOCHIENSIS/PALLIDA | CLAVIBACTER MICHIGANENSIS SSP.MICHIGANENSIS /XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV VESICATORIA/ PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. TOMATO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIMERI (detalii ANEXA 3 PO BM 4) | PSA–1 PSA–R CI: NS–7-F NS-8-R | PSA–1 PSA–R CI: NS–7-F NS-8-R | RS-1-F RS-1-R CI: NS-5-F NS-6-R | RS-1-F RS-1-R CI: NS-5-F NS-6-R | MO368-5 MO368-8R MO368-10R Laxa-R2 | ITS5 PITSr3 PITSp4 | CMM-5 CMM-6 RST2 RST3 P-1 P-2 |
| CONCENTRAŢIA FINALĂ A REACTIVILOR ÎN COMPOZIŢIA MIXULUI |  |  |  |  |  |  |  |
| AU | Până la 25 µL | Până la 25 µL | Până la 25 µL | Până la 25 µL | Până la 10 µL | Până la 25 µL | Până la 25 µL |
| Tampon polimerază | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X |
| MgCl2 | 2 mM | 2 mM | 1,5 mM | 1,5 mM | 2,5 mM | 2mM | 1,5mMol/L |
| Primer | 0.2 µM | 0.2 µM | 0.8 µM | 0.8 µM | 0,2 µM | 0,64µM | 0,36 mMol/L |
| Primer | 0.2 µM | 0.2 µM | 0.8 µM | 0.8 µM | 0,2 µM | 0,64µM | 0,36 mMol/L |
| Primer | 0.06 µM | 0.06 µM | 0.08 µM | 0.06 µM | 0,2 µM | 0,64µM | 0,3 mMol/L |
| Primer | 0.06 µM | 0.06 µM | 0.08 µM | 0.06 µM | 0,2 µM |  | 0,3 mMol/L |
| Primer |  |  |  |  |  |  | 0,12 mMol/L |
| Primer |  |  |  |  |  |  | 0,12 mMol/L |
| dNTP | 0.1 mM | 0.1 mM | 0.1 mM | 0.1 mM | 0,2 mM | 0,25mM | 200mMol/L |
| ADN polimerază | 1 U | 1 U | 1 U | 1 U | 0,25 U | 0,6U | 0.05 U/mL |
| Volum mix | 20 µL | 23 µL | 20 µL | 23 µL | 9 µL | 20 µL | 24 µL |
| Volum extract | 5 µL | 2 µL | 5 µL | 2 µL | 1 µL | 5 µL | 1 µL |
| Volum total | 25 µL | 25 µL | 25 µL | 25 µL | 10 µL | 25 µL | 25 µL |
| Program Termociclor | Cms Pastrik | Cms Pastrik | Rs Pastrik | Rs Pastrik | MONILINIA SPP | Globo ITS5-R3-P4 | CMM XCV |
| Concentraţie gel | 1-1,5% | 1-1,5% | 1-1,5% | 1-1,5% | 1-1,5% | 1-1,5% | 1-1,5% |
| Mărimea frag. amplificat (pb) | 502 pb (ţintă) 377 pb (CI) | 502 pb(ţintă) 377 pb (CI) | 718 pb (ţintă) 310 pb (CI) | 718 pb (ţintă) 310 pb (CI) | 535 pb Mf 425 pb Mp 402 pb Mg 351 pb Ml | 434 pb Gr 265 pb Gp | 614 pb CMM 840 pb XCV 650 pb PST |
| OBSERVATII | Extractie Pastrik Reactivi Invitrogen/ Promega | Extractie- liza Reactivi Invitrogen/ Promega | Extractie Pastrik Reactivi Invitrogen/ Promega | Extractie- liza Reactivi Invitrogen/ Promega | Reactivi Invitrogen/ Promega | Reactivi Qbiogene/ Invitrogen/Promega | Reactivi Invitrogen/ Promega |

AUTORITATEA NAŢIONALĂ  FITOSANITARĂ

LABORATORUL   NAŢIONAL   FITOSANITAR

|  | PCR MULTIPLEX I. CONDIŢII ŞI CRITERII DE AMPLIFICARE / ORGANISM DĂUNĂTOR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORGANISM DĂUNĂTOR | XIPHINEMA DIVERSICAUDATUM / VUITTENEZI / ITALIAE / INDEX | CLAVIBACTER MICHIGANENSIS SSP. MICHIGANENSIS | R. SOLANACEARUM, R. PSEUDOSOLANACEARUM si R. SYZYGII - RSSC | Xanthomonass spp. X.EUVESICATORIA, X. VESICATORIA | Xanthomonass spp. X. GARDNERI, X. PERFORANS | - tumefaciens - vitis - rhyzogenes AGROBACTERIUM | ̶ |  |
| PRIMERI (detalii ANEXA 3 PS BM 4) | A-ITS1 I27 D24 V18 ITA26 | PSA-8 PSA-R CI: Bac1492R Bac-8F | Nmult21:1F Nmult21:2F Nmult23:AF Nmult22:InF Nmult22:RR 759 760 | Bs-XeF Bs-XeR Bs-XvF Bs-XvR BAC 16S-F BAC 16S-R | Bs-XgF Bs-XgR Bs-XpF Bs-XpR BAC 16S-F BAC 16S-R | UF f B1R r B2R r AvR r | ̶ |  |
| CONCENTRAŢIA FINALĂ A REACTIVILOR ÎN COMPOZIŢIA MIXULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AU | Până la 25 µL | Până la 25 µL | Până la 25 µL | Până la 25 µL | Până la 25 µL | Până la 15 µL | ̶ |  |
| Tampon polimerază | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | ̶ |  |
| MgCl2 | 1,5mM | 1,5mM | 1,5mM | 1,5mM | 3 mM | 1,5mM | ̶ |  |
| Primer | 0,6 mM | 0,4 mM | 0,24 mM | 0,2 mM | 0,3 mM | 1 mM | ̶ |  |
| Primer | 0,6 mM | 0,4 mM | 0,24 mM | 0,2 mM | 0,3 mM | 1 mM | ̶ |  |
| Primer | 0,6 mM | 0,4 mM | 0,72 mM | 0,4 mM | 0,3 mM | 1 mM | ̶ |  |
| Primer | 0,6 mM | 0,4 mM | 0,24 mM | 0,4 mM | 0,3 mM | 1 mM | ̶ |  |
| Primer | 0,6 mM | - | 0,24 mM | 0,06 mM | 0,06 mM | ̶ | ̶ |  |
| Primer | ̶ | - | 0,16 mM | 0,06 mM | 0,06 mM | ̶ | ̶ |  |
| dNTP | 0,2 mM | 0,1 mM | 0,2 mM | 0,2 mM | 0,2 mM | 0,2 mM | ̶ |  |
| ADN polimerază | 0,5 U | 0,625 U | 1,25 U | 1 U | 1 U | 1 U | ̶ |  |
| Volum mix | 22,5 µL | 20 µL | 23 µL | 23 µL | 23 µL | 13,5 µL | ̶ |  |
| Volum extract | 2,5 µL | 5 µL | 2 µL | 2 µL | 2 µL | 1,5 µL | ̶ |  |
| Volum total | 25 µL | 25 µL | 25 µL | 25 µL | 25 µL | 15 µL | ̶ |  |
| Program Termociclor | Xiphinema multiplex | CMM Pastrik liza | RSSC | Xanthomonass spp. | Xanthomonass spp. | Agrobacterium | ̶ |  |
| Concentraţie gel | 1 - 1,5% | 1 - 1,5%, | 1,5 – 2 %, | 1 - 1,5%, | 1 - 1,5%, | 1 - 1,5%, | ̶ |  |
| Mărimea frag. amplificat (pb) | 340 pb X.index 813 pb X.dives. 591 pb X.vuitt. 414pb X.italiae | 268 pb(ţintă) 1500 pb (CI) | 144 Filotip I 372 Filotip II 91 Filotip. III 213Filotip IV 281 I,II,III,IV | 173 bp Xe 138 bp Xv 466 bp (CI) | 154 bp Xg 197 bp Xp 466 bp (CI) | 184 pb A.t. 478 pb A.v 1006 pb A.r | ̶ |  |
| OBSERVAŢII | Reactivi Invitrogen/ Promega | Reactivi Invitrogen/ Promega 15-20 µL amplicon | Reactivi Promega | Reactivi Invitrogen/ Promega | Reactivi Invitrogen/ Promega | Reactivi Promega | ̶ |  |

AUTORITATEA NAŢIONALĂ  FITOSANITARĂ

LABORATORUL   NAŢIONAL   FITOSANITAR

II. PARAMETRII PROGRAMELOR  DE AMPLIFICARE UTILIZATE

| CMS PASTRIK (CLAVIBACTER . SEPEDONICUS) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | T°C | Durata |
| Denaturare iniţială | 95 | 3 min |
| Cicluri 10 |  |  |
| Denaturare | 95 | 1 min |
| Hibridare | 64 | 1min |
| Éxtensie | 72 | 1 min |
| Cicluri 25 |  |  |
| Denaturare | 95 | 30sec |
| Hibridare | 62 | 30sec |
| Éxtensie | 72 | 1min |
| Éxtensie finală | 72 | 5 min |
| Păstrare | 4 | ∞ |

| MONILINIA SPP (MONILINIA FUCTICOLA/ FRUCTIGENA/ LAXA/POLYSTROMA) |  |  | CMM XCV PST (CLAVIBACTER MICHIGANENSIS SSP.MICHIGANENSIS /XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV VESICATORIA/ PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. TOMATO) |  |  | Globo ITS5-R3-P4 (GLOBODERA ROSTOCHIENSIS/PALLIDA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T°C | Durata |  | T°C | Durata |  | T°C | Durata |
| Denaturarea iniţială | 95 | 2 min | ------- | --- | ------ | Denaturarea iniţială | 94 | 2 min |
| Cicluri 35 |  |  | Cicluri 30 |  |  | Cicluri 35 |  |  |
| Denaturare | 95 | 15sec | Denaturare | 95 | 30sec | Denaturare | 94 | 30sec |
| Hibridare | 60 | 15sec | Hibridare | 57 | 30sec | Hibridare | 60 | 30sec |
| Éxtensie | 72 | 1min | Éxtensie | 72 | 45sec | Éxtensie | 72 | 30sec |
| Éxtensie finală | 72 | 3 min | Éxtensie finală | 72 | 5 min | Éxtensie finală | 72 | 7min |
| Păstrare | 4 | ∞ | Păstrare | 4 | ∞ | Păstrare | 5 | ∞ |

| RS PASTRIK (RALSTONIA SOLANACEARUM ) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | T°C | Durata |
| Denaturarea iniţială | 95 | 5 min |
| Cicluri 35 |  |  |
| Denaturare | 95 | 30sec |
| Hibridare | 58 | 30sec |
| Éxtensie | 72 | 45sec |
| Éxtensie finală | 72 | 5 min |
| Păstrare | 4 | ∞ |

AUTORITATEA NAŢIONALĂ  FITOSANITARĂ

LABORATORUL   NAŢIONAL   FITOSANITAR

II. PARAMETRII PROGRAMELOR  DE AMPLIFICARE UTILIZATE

| XIPHINEMA MULTIPLEX PROTEINASE K 1 ciclu : 65°C - 90 min 1 ciclu : 99°C - 5 min Extensie finală : 10°C - 5 min Păstrare : 10°C |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | T°C | Durata |
| Denaturarea iniţială | 95 | 3 min |
| Cicluri 39 |  |  |
| Denaturare | 94 | 1 min |
| Hibridare | 58 | 1 min |
| Éxtensie | 72 | 1min 30sec |
| Éxtensie finală | 72 | 5 min |
| Păstrare | 4 | ∞ |

| CMM Pastrik liză (CLAVIBACTER MICHIGANENSIS SSP. MICHIGANENSIS) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | T°C | Durata |
| Denaturarea iniţială | 95 | 5 min |
| Cicluri 40 |  |  |
| Denaturare | 95 | 15 sec |
| Hibridare | 63 | 30 sec |
| Éxtensie | 72 | 1min 30sec |
| Éxtensie finală | 72 | 5 min |
| Păstrare | 4 | ∞ |

| RSSC R. SOLANACEARUM, R. PSEUDOSOLANACEARUM si R. SYZYGII |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | T°C | Durata |
| Denaturarea iniţială | 96 | 5 min |
| Cicluri 30 |  |  |
| Denaturare | 94 | 15 sec |
| Hibridare | 59 | 30 sec |
| Éxtensie | 72 | 30sec |
| Éxtensie finală | 72 | 10 min |
| Păstrare | 4 | ∞ |

| Xanthomonass spp. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | T°C | Durata |
| Denaturarea iniţială | 94 | 2 min |
| Cicluri 40 |  |  |
| Denaturare | 95 | 30 sec |
| Hibridare | 64 | 30 sec |
| Éxtensie | 72 | 30sec |
| Éxtensie finală | 72 | 10 min |
| Păstrare | 20 | ∞ |

| Agrobacterium |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | T°C | Durata |
| Denaturarea iniţială | 95 | 1 min |
| Cicluri 35 |  |  |
| Denaturare | 94 | 1 min |
| Hibridare | 67 | 1 min |
| Éxtensie | 72 | 1,5 min |
| Éxtensie finală | 72 | 10 min |
| Păstrare | 4 | ∞ |