AUTORITATEA NAŢIONALĂ  FITOSANITARĂ

LABORATORUL   NAŢIONAL   FITOSANITAR

NESTED PCR I. CONDIŢII ŞI CRITERII DE AMPLIFICARE/ ORGANISM DĂUNĂTOR NESTEED MILTIPLEX PCR NESTEED PCR

| ORGANISM DĂUNĂTOR | # Flavescence doree/ # Candidatus phytoplasma solani | # Flavescence doree/ # Candidatus phytoplasma solani | # Candidatus phytoplasma solani | # Candidatus phytoplasma solani |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIMERI (detalii ANEXA 3 PO BM 4) | FD9f1 FD9r1 STOL11f2 STOL11r1 AMPLIFICAREA 1 | FD9f3b FD9r2 STOL11f3 STOL11r2 AMPLIFICAREA 2 | STOL11f2 STOL11r1 AMPLIFICAREA 1 | STOL11f3 STOL11r2 AMPLIFICAREA 2 |  |
| CONCENTRAŢIA FINALĂ A REACTIVILOR ÎN COMPOZIŢIA MIXULUI |  |  |  |  |  |
| AU | Până la 22 µL | Până la 25 µL | Până la 22 µL | Până la 25 µL |  |
| Tampon ADN polimerază | 1X | 1X | 1X | 1X |  |
| MgCl2 | 1,93 mM | 1,93 mM | 1,93 mM | 1,93 mM |  |
| Primer | 0.34 µM | 0.3 µM | AU | AU |  |
| Primer | 0.34 µM | 0.3 µM | AU | AU |  |
| Primer | 0.068 µM | 0.3 µM | 0.068 µM | 0.3 µM |  |
| Primer | 0.068 µM | 0.3 µM | 0.068 µM | 0.3 µM |  |
| dNTP | 136 µM | 136 µM | 136 µM | 136 µM |  |
| Taq polimerază | 0,6 U | 0,6 U | 0,6 U | 0,6 U |  |
| Volum mix | 20 µL | 20 µL | 20 µL | 20 µL |  |
| Volum extract | 2 µL | 5 µL | 2 µL | 5 µL |  |
| Volum total | 22 µL | 25 µL | 22 µL | 25 µL |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Program Termociclor | FD BN 1 | FD BN 2 | FD BN 1 | FD BN 2 |  |
| Concentratie gel | 1-1,5% | 1-1,5% | 1-1,5% | 1-1,5% |  |
| Mărimea frag. amplificat (pb) | 1300 pb FD 830 pb BN | 1150 pb FD 720 pb BN | 830 pb | 720 pb |  |
| OBSERVAŢII | Diluţie produs PCR 1:1000 realizată prin 2 diluţii în cascadă : 5µL amplicon în 150µL AU - din diluţia ampliconului 5µL în 150 µL AU; |  | Diluţie produs PCR 1:1000 realizată prin 2 diluţii în cascadă : 5µL amplicon în 150µL AU - din diluţia ampliconului 5µL în 150 µL AU; |  |  |
|  | Reactivi Invitrogen/ Promega | Reactivi Invitrogen/ Promega | Reactivi Invitrogen/ Promega | Reactivi Invitrogen/ Promega |  |

AUTORITATEA NAŢIONALĂ  FITOSANITARĂ

LABORATORUL   NAŢIONAL   FITOSANITAR

II. PARAMETRII PROGRAMELOR  DE AMPLIFICARE UTILIZATE

| FD BN 1 # (FLAVESCENCE DOREE/ BOIS NOIR PHYTOPLASMAS ) |  |  | FD BN 2 # (FLAVESCENCE DOREE/ BOIS NOIR PHYTOPLASMAS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T°C | Durata |  | T°C | Durata |
| Denaturarea initială | 94 | 3 min | Denaturarea initială | 94 | 3min |
| Cicluri 35 |  |  | Cicluri 35 |  |  |
| Denaturare | 94 | 1 min | Denaturare | 94 | 1 min |
| Hibridare | 55 | 1 min | Hibridare | 56 | 1 min |
| Éxtensie | 72 | 1,30 min | Éxtensie | 72 | 1,30 min |
| Éxtensie finală | 72 | 10 min | Éxtensie finală | 72 | 10 min |
| Păstrare | 5 | ∞ | Păstrare | 5 | ∞ |