AUTORITATEA NAŢIONALĂ  FITOSANITARĂ

LABORATORUL   NAŢIONAL   FITOSANITAR

FIŞĂ  DE  LUCRU*

AMPLIFICARE ADN,  ELECTROFOREZĂ,  VIZUALIZARE  ŞI  VALIDARE  REZULTATE

| ORGANISM DĂUNĂTOR | ...................... | COMPOZIŢIE MIX REACTIV | Ci | Cf | Vol./ 1 reacţie µL | Vol./ … reacţii µL | Cod reactiv |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apa ultrapură | - | - | ........... | ........... | ........... |  |
|  |  | Tampon enzimă | .....X | ...X | ........... | ........... | ........... |  |
| PREPARARE MIX Data : .................. Rt. .: ............. Referinţe : .................................. Primeri ...................................... Ţintă: ........................................ |  | MgCl2 | ....mM | .... mM | ........... | ........... | ........... |  |
|  |  | Primer ........... | ..... mM | …… mM | ........... | ........... | ........... |  |
|  |  | Primer .............. | ..... mM | ..... mM | ........... | ........... | ........... |  |
|  |  | Primer ...............** | .....mM | ..... mM | ........... | ........... | ........... |  |
|  |  | Primer ………….** | …. mM | ….. mM | ........... | ........... | ........... |  |
|  |  | dNTP mix | … mM | …. mM | ........... | ........... | ........... |  |
|  |  | ADN Polimerază | ...U/µL | …. U | ........... | ........... | ........... |  |
|  |  | Volum mix | - | - | ........... | - | - |  |
|  |  | Extract ADN | - | - | ........... | - | - |  |
|  |  | Volum final | - | - | ........... | - | - |  |

AMPLIFICARE

| Termociclor ........ | Parametrii program amplificare utilizat | 1 ciclu | .........cicluri |  | 1 ciclu | ∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program utilizat: ............................ |  | Denaturare initială ......0C, .... min | Denaturare | .....0C ..... min | Extensie finală .....0C, .... min | .... °C |
|  |  |  | Hibridare | ......0C ..... min |  |  |
|  |  |  | Extensie | .......0C .... min |  |  |

| ELECTROFOREZĂ ❒ clasica ❒ automata Data, Rt. / Th.: .................................................................................................... Concentraţie gel, durată, tensiune : ........................................................................... PCR Ladder ......pb, cod : ............................................................................................. Tampon de încărcare, cod : .............................................................................................. | PLAN GEL |  |  | REZULTAT + =poz. ; - =neg. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GODEU | COD TUB PCR | COD LABORATOR PROBĂ |  |  |
|  |  |  |  | CI*** | Ţintă |
| FOTOGRAFIE: cod.............. Rt. / Th.:..................... (PCR poze - reţea parolat) Fotografie gel VALIDARE REZULTATE Responsabil tehnic: ..................... CONTROALE NEGATIVE CONTROALE POZITIVE CNE :contaminare NU ❒ DA ❒ CPE: amplificare conform, la ~....... pb : DA ❒ NU ❒ Nu este cazul : ❒ Nu este cazul : ❒ CNA :contaminare NU ❒ DA ❒ CPA: amplificare conform, la ~...... pb : DA ❒ NU ❒ Alte controale (daca este cazul): - CI : amplificare conform, la ~...... pb DA ❒ NU ❒ Nu este cazul : ❒ - CNŢ : amplificare conform, la ~...... pb DA ❒ NU ❒ Nu este cazul : ❒ PROCES PCR VALID : DA ❒ NU ❒ Observaţii: | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  |  |  |
|  | 23 |  |  |  |  |
|  | 24 |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |
|  | 26 |  |  |  |  |
|  | 27 |  |  |  |  |
|  | 28 |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |
|  | 31 |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  |  |  |
|  | 33 |  |  |  |  |
|  | 34 |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  |  |  |

* Utilizată pentru:  DETECŢIE  ❒       VALIDARE......................................................................   ❒       VERIFICARE CONTAMINARE SPAŢII BM   ❒

** sunt necesare mai multe rubrici (rînduri) în cazul unui PCR multiplex

*** coloana CI (rubrică rezultate) este necesară numai în cazul PCR multiplex cu control intern

Cod    F1  PO  BM 4                                                  Vers.1 / rev2 / 09.2022.                                                                                           Pag1/1

Model de formular