# DEPISTARE INSECTE ORDINUL THYSANOPTERA PRIN EXAMINARE MACROSCOPICĂ ŞI MICROSCOPICĂ

| Elaborat: Nume: Iulia Venera Rădulescu Funcţia: RT Data: Semnătura: | Verificat: | Avizat: | Aprobat: Nume: Filofteia Manole Funcţia: Director LNF Data: Semnătura : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nume: Mirela Cean Funcţia: șef serviciu Data: Semnătura : | Nume: Cătălin Petcu Funcţia: MC Data: Semnătura: |  |
| Localizare exemplar: MC – original  Director LNF- copie  Entomologie – copie  |  |  |  |
| Exemplarul nr. ... / 3 |  |  |  |

1. SCOP

Procedura se utilizează pentru depistarea insectelor din ordinul Thysanoptera de interes agronomic, prin observaţii macroscopice şi microscopice (stereomicroscop). Probele pot fi constituite din: frunze, flori și ramuri tăiate, plante la ghiveci, plante destinate plantării, fructe, capcane, bulbi, rizomi etc.

2. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură se aplică în unitatea tehnică Entomologie pentru toate solicitările concretizate în cereri de analiză, privind depistarea insectelor dăunătoare culturilor agricole şi silvice încadrate taxonomic în Ordinul Thysanoptera, denumite popular tripşi. Probele provin de la OF, PCF şi alţi clienţi (ex. staţiuni de cercetare, persoane fizice) și sunt prelevate în cadrul programelor de monitorizare, circulaţie intracomunitară, control import, control export, eliberare paşaport, supraveghere teritoriu etc.

2.1. REZUMAT

Proba se analizează pentru a depista prezența tripșilor, aflați în stadiile de larve, propupe, pupe şi adulţi, folosind echipamente care asigură o vizualizare corespunzătoare (stereomicroscop, lupă etc).

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Reglementări legislative

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 al Comisiei din 28 noiembrie 2019 de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 al Comisiei și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Literatură de specialitate (selecţie)

- Protocoale OEPP: Thrips palmi Karny; Frankliniella occidentalis (Pergande), Scirtothrips dorsalis Hood, S. aurantii Faure, S. citri (Moulton);

- Protocol IPPC: Thrips palmi Karny;

- Fauna României (Thysanoptera), vol VIII, fascicula 1, W. Knechtel, 1951;

- Tratat de zoologie agricolă, vol. I, Thysanoptera, C. Manolache, Gh. Boguleanu şi colab., 1978;

- Thysanoptera. An identification guide. L. A. Mound, CAB International.

Documente emise în sistemul de management al calităţii

PSL 01 – Spaţii de lucru și condiții de mediu;

A1 PSL 01 – Ghid curăţenie/dezinfecţie;

PSL 02 – Echipament. Trasabilitate;

F1 PSL 03 – Analiza capabilităţii laboratorului;

PSL 05 – Asigurarea validității rezultatelor;

PSL 06 –  Raportarea rezultatelor analizelor;

F4 PSL 06 - Buletinul de analiză LE și LF pentru analize ale metodelor acreditate și neacreditate;

F5 PSL 06 - Buletinul de analiză LE și LF pentru analize ale metodelor neacreditate;

PO DG 1 – Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deşeurilor;

A1 PO DG 1-Acceptabilitatea tehnică în unitățile tehnice de diagnoză;

F1 PO DG 1- Notă refuz probe;

PO DG 2 – Reactivi, medii și soluții;

F3 PO DG 2 – Fișă evidență reactivi;

F4 PO DG 2 –  Fișă de preparare medii de cultură/soluții;

PO DG 3 – Utilizarea materialelor de referință;

F1 PO DG 03 – Fişă de evidenţă material de referinţă în UT Entomologie/Nematologie;

PO EN 7 - Identificarea componentelor de incertitudine ale metodelor de depistare şi identificare morfologică insecte şi acarieni;

IS DG 1 – Utilizare program GEPRO-Diagnoză;

IS DG 8 – Utilizare și mentenanță stereomicroscop cu sursă de lumină rece;

IS DG 24 – Utilizare şi mentenenţă sistem automat de decontaminare;

F1 IS DG 24 – Fişă sistem automat autoclavare;

IS DG 50 – Utilizare şi mentenenţă frigider cu 1/2 uşi;

IS DG 88 – Utilizare şi mentenanţă stereomicroscop Zeiss Axio Zoom V16;

F1 PO EN 1 – Fişa de lucru pentru depistare insecte și acarieni;

F2 PO EN 2 – Fişa de identificare morfologică insecte şi acarieni;

F1 PO EN 6 - Fişă de lucru pentru identificare morfologică Thrips palmi, în stadiul de adult

- DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

AGA: soluție de colectare tripși (alcool etilic, glicerină, acid acetic);

ANF: Autoritatea Naţională Fitosanitară;

BA: buletin de analiză;

DG: diagnoză - unităţi tehnice ale LNF din domeniul fitosanitar;

EN: Laborator Entomologie;

EURL: Laborator European de Referinţă;

F: formular;

GEPRO-Diagnoză: gestionarea electronică a probelor de plante şi produse vegetale

IPPC: Convenţia Internaţională pentru Protecţia Plantelor;

IS: instrucţiune specifică;

LF: Laborator Fitopatologie;

LE: Laborator Entomologie;

LNF: Laboratorul Naţional Fitosanitar;

MC: manager calitate;

OEPP: Organizaţia Europeană şi Mediteraneeană pentru Protecţia Plantelor;

OF: Oficiu Fitosanitar;

ORNC: organism reglementat non-carantină;

PCF: punct de control la frontieră;

PO: procedură operațională;

PSL: procedură de sistem pentru laboratoare;

RT: responsabil tehnic;

UT: unitate tehnică - compartiment de lucru din cadrul LE şi LF.

5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

  - PRINCIPIUL METODEI

Probele se analizează macroscopic (cu ochiul liber)  sau cu diverse echipamente pentru a asigura o mai bună vizualizare (stereomicroscop, lupa etc), astfel încât să fi puşi în evidenţă tripşii prezenţi.

5.2 ECHIPAMENTE, MATERIALE, CONSUMABILE

5.2.1. Echipamente

- stereomicroscop cu lumină rece LEICA MZ 125: nr. inv. 112 MF,  serie 5235099 (putere de mărire 100X);

- stereomicroscop cu lumină rece LEICA Mz 125: nr. inv. 113 MF serie 5270945 (putere de mărire 100X);

- stereomicroscop ZEISS Stemi 1000: nr. inv. 90 MF, serie 455094 (putere de mărire 35X);

- stereomicroscop ZEISS AxioZoom V 16: nr. inv. MF 20804, serie S/N:3957004489, (putere de mărire 179X, 268X);

- frigider Arctic: nr. inv. 2640 OB, serie 7507410004;

- lupă.

Echipamentele sunt verificate periodic pentru evaluarea parametrilor tehnici, conform PSL 02 – Echipament. Trasabilitate, IS DG 2 Urmărirea şi verificarea echipamentelor, precum şi a instrucţiunilor specifice IS DG 8, IS DG 24, IS DG 50 şi IS DG 88.

5.2.2 Consumabile

- pensete;

- sticle de ceas;

- microtuburi;

- pensule fine;

- ace de diferite dimensiuni.

5.2.3 Reactivi

- alcool 100%;

- soluţie AGA (10 părţi alcool etilic 60%, 1 parte glicerină, 1 parte acid acetic)

Reactivii utilizaţi pentru obţinerea soluţiilor necesare sunt codificaţi şi depozitaţi conform procedurii specifice PO DG 2- Reactivi, medii şi soluţii. Soluţiile se prepară în camera 15 (preparare medii şi soluţii) conform reţetelor specifice UT entomologie, completându-se formularele specifice F3 PO DG 2 –Fişă evidenţă reactivi şi F4 PO DG 2- Fişă de preparare medii de cultură/soluţii.

5.3 MOD DE LUCRU

Recepţia probelor se face de către RT prin vizualizarea şi recepţia electronică a probelor în unitatea tehnică repartizate prin GEPRO, conform IS DG 1 - Utilizare program GEPRO-Diagnoză, notând pe Fişa de lucru pentru depistare insecte şi acarieni (F1 PO EN 1) datele necesare derulării analizei. Urmează preluarea probelor codificate de la recepţie şi transferul acestora în camera de primire probe Entomologie (nr. 6).

Responsabilul tehnic realizează, de asemenea acceptabilitatea tehnică urmărindu-se conformitatea cu criteriile specifice stabilite (A1 PO DG 1, punctul 1.1) şi verificarea concordanţei codului probei aplicat pe ambalaj cu cel din fişa electronică. Dacă proba nu este acceptată din punct de vedere tehnic se notează “Nu” în fişa de lucru, menţionându-se motivul respingerii şi în GEPRO-Diagnoză se bifează “închide şi respinge proba”, specificând motivul refuzului la rubrica ”menţiuni’ din GEPRO - Diagnoză şi ulterior se completează fişa F1 PO DG 1.

În cazul probelor la care se solicită analize complexe unitatea tehnică entomologie preia prima probele de la recepţie şi după analiză le transmite următoarei unităţi tehnice implicate.

În cazul în care proba nu se analizează imediat se păstrează la o temperatură corespunzătoare, în frigider sau la temperatura camerei, în funcţie de natura probei, astfel încât să nu-i fie afectată integritatea, până în momentul începerii analizei.

5.3.1. Pregătirea şi tratarea probei

Analiza se realizează în camera 6, prin examinare macroscopică şi microscopică cu de-amănuntul sau bucată cu bucată a probelor, inclusiv ambalajul acestora, după cum urmează:

 plante – se examinează vizual frunzele (pe ambele părţi) observându-se prezenţa simptomelor de atac: pete caracteristice albe-argintii, care apar ca rezultat al intrării aerului în celulele golite de conţinut în urma hrănirii, care apoi se necrozează; răsucirea şi îngălbenirea foliajului; gale pe frunze (rar); prezenţa fecalelor de culoare închisă. Simptomele se observă mai ales pe frunzele tinere, răsaduri, altoi, muguri de creştere, organe care se examinează cu atenţie.

- se detaşează organul vegetativ sau porţiunea infestată pentru punerea în evidenţă a dăunătorilor utilizându-se lupa sau un echipament de tip stereomicroscop.

 flori –  se insistă în zona caliciului și în zona pedunculului pentru depistarea insectelor şi a simptomului specific de argintare a ţesuturilor, simptom mai evident la plantele cu flori de culoare roşie.

 fructe – se examinează vizual sau cu lupa/stereomicrocop partea externă pentru observarea simptomelor specifice: cicatrici, de forma unor inele, dezvoltarea unui ţesut cu consistenţă de plută specific la unele specii de Scirtothrips. În principal sunt atacate fructele tinere, în formare.

 bulbi, rizomi, cormi - se examinează fiecare bucată în parte, curăţându-se de pământul aderent; se examinează cu lupa sau stereomicroscopul porţiunile suspecte pentru depistarea unor simptome, cum ar fi: pete rugoase, de culoare gri-maronie.

 capcanele lipicioase -se examinează la stereomicroscop pentru stabilirea prezenței tripșilor.

Probele de material vegetal se pot păstra câteva săptămâni în congelator, iar pentru insectele plasate în lichid conservator perioada de păstrare depinde de natura lichidului utilizat.

5.3.2 Colectarea insectelor

Cea mai bună metodă este colectarea indivizilor vii în soluţie AGA, în sticle de ceas sau microtuburi, în cazul în care se realizează preparat microscopic, deoarece soluţia asigură destinderea corpului şi păstrarea membrelor suple. Colectarea specimenelor se face în alcool etilic 100%, în microtuburi, în cazul în care proba este alocată analizelor de biologie moleculară.

Indivizii prezenţi pe capcanele lipicioase se dezlipesc din clei cu ulei de citrice sau alt produs cu acelaşi rol. Tripșii depistați se colectează într-o sticlă de ceas sau alt recipient, în ulei de citrice până a doua zi, pentru dizolvarea completă a cleiului, apoi se curăţă cu o soluţie formată din apă şi detergent.

Manipularea insectelor se face cu pensete foarte fine şi cu ace entomologice prinse în mandrine. Pentru a surprinde eventuala variabilitate din cadrul speciei este bine să se colecteze cât mai multe exemplare.

5.3.3 Măsuri pentru asigurarea corespunzătoare a condiţiilor de lucru

Pentru evitarea contaminării încrucişate, precum şi asigurarea condiţiilor de lucru, se iau o serie de măsuri de curăţenie şi dezinfecţie conform prevederilor procedurii PSL 01 Spaţii de lucru şi condiții de mediu şi Anexei A1 PSL 01 Ghid de curățenie/dezinfecţie. Se aplică astfel următoarele măsuri:

- purtarea halatelor de laborator în camerele destinate unităţii tehnice entomologie, în momentul efectuării analizelor;

- amplasarea unor plase la geamuri pentru evitarea pătrunderii insectelor din mediu sau scăparea accidentală a acestora în mediu;

- manipularea insectelor în stare moartă, în vederea eliminării riscului de răspândire în mediul înconjurător, după caz;

- manipularea substanţelor chimice conform fişelor de securitate, astfel încât să se asigure siguranţa în utilizare.

Deşeurile rezultate în urma efectuării analizelor sunt distruse/eliminate conform procedurii PO DG 1- Recepţia probelor de plante şi produse vegetale. Gestionarea deşeurilor, pentru înregistrarea operaţiilor utilizându-se formularul F1 IS DG 24 Fişă sistem atomat autoclavare.

Până în momentul distrugerii se iau măsuri pentru evitarea contaminării, cum ar fi: păstrarea suportului vegetal infestat în pungi sau alte recipiente etanşe plasate în congelator.

5.3.4 Asigurarea validității rezultatelor

Asigurarea validității rezultatelor se realizează conform procedurii PSL 05–Asigurarea validității rezultatelor, modalităţile aplicabile UT Entomologie fiind utilizarea MR, citire dublă (nivel primar de control), teste intralaboratoare (probe de control), diagnosticarea prin mai multe tehnici, reîncercarea obiectelor păstrate (nivel secundar de control), participare la ring-teste/teste de eficienţă,  confirmarea periodică a diagnozei de către un specialist extern (nivel terţiar de control).

Tipurile de materialele de referinţă utilizate în unitatea tehnică sunt specificate în PO DG 3 – Utilizarea şi păstrarea materialelor de referință. Pentru gestionarea materialelor de referinţă existente în UT se completează F1 PO DG 03 - Fişă de evidenţă material de referinţă în UT Entomologie/Nematologie.

Pentru identificarea speciei țintă sunt utilizate fotografii și protocoale de diagnostic, elaborate de organizaţii recunoscute în domeniu, cum ar fi EURL, IPPC şi OEPP. De asemenea, pentru confirmarea rezultatului şi în cazul unor incertitudini, se utilizează materialele de referinţă existente procedându-se la compararea cu eşantionul de identificat, având în vedere să se utilizeze acelaşi stadiu şi sex.

În toate etapele proba este în permanenţă marcată cu codul de identificare, cu etichetă sau cu marker, astfel încât să se asigure trasabilitatea probei.

Preparatele microscopice se păstrează pentru o perioadă de cel puţin un an, în condiţii corespunzătoare, având grijă să nu se deterioreze starea acestora.

În cazul în care proba este constituită din mai multe exemplare şi nu se procesează în totalitate, se pot păstra insectele în tuburi cu alcool etilic 60%, la întuneric pentru evitarea pierderii culorii, pentru o perioadă de cel puţin un an, în condiţii corespunzătoare, astfel încât să nu se deterioreze.

Pentru asigurarea calităţii rezultatelor au fost stabilite componentele de incertitudine asociate cu metodele aplicate în unitatea tehnică şi măsurile aplicabile pentru a reduce impactul factorilor critici depistaţi asupra calităţii diagnosticului (PO EN 7 - Identificarea componentelor de incertitudine).

5.4 RAPORTAREA REZULTATELOR

Raportarea rezultatelor analizelor se face conform procedurii PSL 06 Raportarea rezultatelor analizelor, iar rezultatele se înregistrează în buletinele:

- F4 PSL 06 Buletin de analiză pentru metodele acreditate şi neacreditate;

- F5 PSL 06 Buletin de analiză pentru  metodele acreditate;

Rezultatele analizei sunt menţionate în Fişa de lucru pentru depistare insecte şi acarieni (F1 PO EN1) şi în GEPRO-Diagnoză şi sunt exprimate sub forma calitativă astfel:

- în cazul în care în urma solicitării clientului şi utilizării metodei nu sunt depistate în probă insecte aparţinând ordinului Thysanoptera, în BA se menţionează “Nedepistat”

- în situaţia în care sunt depistate insecte din ordinul Thysanoptera, se menţionează “Depistat” şi se precizează la rubrica menţiuni: specia/genul/ordinul depistată/depistat (după caz)

- în situaţia în care specia depistată este un organism de carantină sau ORNC pe buletinul de analiză apare şi menţiunea “În atenţia DF-ANF”.

Pe baza informaţiilor respective se generează electronic buletinul de analiză (F4 PSL 06, F5 PSL 06), validarea rezultatului efectuându-se conform procedurii generale PSL 6 – Raportarea rezultatelor analizelor.

Pe lîngă fişa de identificare se păstrează (pentru o perioadă de cel puţin 5 ani) şi alte evidenţe ale diagnosticului, cum ar fi: fotografii ale unor structuri taxonomice importante şi distinctive, măsurători biometrice, extracte de ADN.

Fotografiile şi măsurătorile se execută la microscop cu camera Leica DFC 295, se procesează cu softul încorporat LAS (Leica Aplication Suite), versiunea V 4.2.0, conform IS DG 5 Utilizare şi mentenanţă cameră digitală microscop DFC 295 sau microscop cu contrast de fază Zeiss Axio Imager cu softul Zen Blue editia 3,4. Se arhivează în microscoapele şi stereomicroscoapele din dotare în  următoarele fișiere:  “Diagnoze XXXX”, aflat în partiţia D, folderul POZE din computerul 154 MF, partiția C, folderul POZE din computerul cu numărul de inventar MF 20799, partiția C, folderul POZE din computerul cu numărul de inventar MF 20804 XXXX reprezentând anul în curs. Fotografiile se salvează cu codul probei, urmat de cifra a...z, pentru fiecare fotografie asociată unei probe. Fotografiile se efectuează pentru organisme relevante (organisme de carantină, ORNC- uri, prime semnalări, alte cazuri cu organisme de interes).

6. RESPONSABILITĂŢI

6.1   DIRECTOR LNF

- aprobă noile versiuni/revizii ale procedurii;

- semnează buletinele de analiză în care este specificată această încercare şi notele de refuz;

- repartizează probele intralaborator (de control) pentru şeful de serviciu.

6.2. MANAGER CALITATE

- avizează fiecare din noile versiuni/revizii ale actualei proceduri.

6.3. ŞEF SERVICIU ENTOMOLOGIE

- verifică noile versiuni/revizii ale procedurii;

- efectuează analiza capabilităţii contractului (F1 PSL 03- Analiza capabilităţii laboratorului);

- consultă clientul şi înregistrează rezultatul discuţiei atunci când există îndoieli referitoare la adecvarea unei probe pentru analiză, când o probă nu este conformă cu caracteristicile sale sau când analiza solicitată nu este descrisă suficient de detaliat;

- stabileşte, repartizează şi evaluează rezultatele probelor intralaborator (de control) ale personalului din subordine;

- analizează probele intralaborator (de control) repartizate de directorul LNF;

- participă la teste de eficienţă/comparări interlaboratoare;

- vizează fişele de lucru şi semnează buletinele de analiză.

6.4. RESPONSABIL RECEPŢIE PROBE

-  recepționează probele și efectuează acceptabilitatea administrativă conform PO DG 1 Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deşeurilor;

- codifică și înregistrează probele în GEPRO-Diagnoză.

6.5. RESPONSABIL TEHNIC

- înregistrează probele în GEPRO-Diagnoză şi în fişa de lucru;

- verifică probele în vederea efectuării acceptabilităţii tehnice;

- efectuează analiza la stereomicroscop;

- formulează rezultatele şi introduce datele în GEPRO-Diagnoză;

- stabileşte motivul refuzului unei probe pe care îl introduce în GEPRO-Diagnoză;

- verifică şi semnează buletinele proprii de analiză;

- analizează probele intralaborator (de control) repartizate;

- participă la teste de eficienţă/comparări interlaboratoare.

6.6. TEHNICIAN

- preia probele de la recepţie;

- efectuează analiza la stereomicroscop;

- colectează şi plasează tripșii în recipientele corespunzătoare;

- realizează curăţarea echipamentelor, materialelor, sticlăriei utilizate în laborator şi a spaţiilor de lucru.

- realizează autoclavarea şi eliminarea deşeurilor rezultate în urma analizelor.

6.7. RESPONSABIL EDITARE BULETINE DE ANALIZĂ

- emite buletinul de analiză din GEPRO-Diagnoză și îl transmite pentru verificare și semnare responsabililor tehnici şi şefului de serviciu;

- completează formularul F1 PO DG 1 - Nota refuz probe și o transmite clientului în cazul refuzului din punct de vedere administrativ;

- redactează nota de refuz şi o transmite clientului în cazul probelor respinse din punct de vedere tehnic;

- scanează buletinele de analiză și le transmite clientului conform PSL 06 - Raportarea rezultatelor analizelor;

- arhivează buletinele de analiză, împreună cu cererile de analiză pentru asigurarea trasabilității.

6.8. RESPONSABIL SECRETARIAT ANF

- ştampilează BA/nota de refuz.

7. ANEXE

Nu este cazul.

8. ÎNREGISTRĂRI

Nu este cazul.