DEPISTAREA ȘI IDENTIFICAREA CIUPERCII

PUCCINIA HORIANA

| Elaborat: Nume: Mariana Gavrilescu Funcţia: Responsabil tehnic Data:. Semnătura: | Avizat: | Verificat: | Aprobat: Nume: Filofteia Manole Funcţia: Director LNF Data: . Semnătura : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nume: Victoria Matarangă Funcţia: Șef serviciu LF Data: . Semnătura: | Nume: Emilia Popescu Funcţia: Manager calitate Data: Semnătura : |  |
| Localizare exemplar: MC – original  Director LNF – copie  Micologie – copie  |  |  |  |
| Exemplarul nr. ... / 3 |  |  |  |

1. SCOP

Procedura descrie etapele realizării depistării și identificării ciupercii Puccinia horiana.

Metoda este una calitativă, permițând depistarea și identificarea ciupercii Puccinia horiana,dar nu        cuantificarea acesteia  în eșantionul de analiză.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică tuturor probelor de plante aparținând speciilor: Dendranthema x grandiflorum spp., pentru care se solicită depistarea și identificarea ciupercii Puccinia horiana sau sunt susceptibile că ar fi contaminate cu aceasta.

2.1 Principiul metodei

Metoda se bazează pe prelevarea de fragmente de frunze cu simptome, incubarea acestora la cameră umedă pentru sporularea ciupercii, urmată de efectuarea observațiilor microscopice pentru depistarea și identificarea ciupercii Puccinia horiana .

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

● Regulamentul (UE) 2016/2031, privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare

plantelor;

● Regulamentul (UE) 2019/2072, de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031;

● PM 7/27   (1) Puccinia horiana;

●  llustrated dictionary of Mycology, Miguel Ulloa and Richard T. Hanlin;

PSL 01 – Facilități și condiții de mediu

A1 PSL 01- Ghid curăţenie / dezinfecție

F1 PSL 01- Fişă de urmărire a temperaturii camerei

F2 PSL 01- Fişă pentru verificarea calităţii aerului şi a suprafeţelor de lucru

F3 PSL 01- Fișă realizare curățenie

PSL 05 - Asigurarea validității rezultatelor

PSL 06 - Raportarea rezultatelor analizelor

F4 PSL 06 – Buletinul de analiză – LE şi LF pentru analize ale metodelor acreditate şi neacreditate

PO DG 1 - Recepția probelor de plante si produse vegetale. Gestionarea deșeurilor

A1 PO DG 1- Acceptabilitatea tehnică în unităţile tehnice de diagnoză

PO DG 2- Reactivi, medii de cultură și soluții

F4 PO DG 2 – Fişă preparare medii de cultură/soluţii

A6 PO DG 2 – Prepararea soluţiilor dezinfectante de uz general

PO DG 3 - Utilizarea materialelor de referință

F2 PO DG 3 – Fişă evidență material de referință în UT Micologie

PO MI 1 - Recepția, pregătirea și circuitul probei în UT Micologie

# F1 PO MI 1- Registru de evidență probe în UT Micologie

F2 PO MI 1- Fişă tehnică prelevare probe

F3 PO MI 1- Fişă tehnică de lucru

IS DG 2 - Urmărirea și verificarea echipamentelor

F5 IS DG 2 – Fişă urmărire/verificare incintă

IS DG 4  -  Utilizare și mentenanță microscop

IS DG 8  -  Utilizare și mentenanță stereomicroscop

IS DG 16 - Utilizare și mentenanță incubator Binder KB 720

IS DG 24 - Utilizare și mentenanță autoclav Amaro 2000

F1 IS DG 24 - Etapele autoclavării

IS DG 28 - Utilizare și mentenanță hotă cu flux laminar Polaris

F1 IS DG 28- Monitorizare funcționare hotă Polaris

F2 IS DG 28- Monitorizare funcționare lampă UV

IS DG 48 - Utilizare și mentenanță congelator Liebherr

IS DG 50 - Utilizare și mentenanță frigider cu 1-2 uși

IS DG 51 - Utilizare și mentenanță frigider Labor 600 Bianco

IS DG 64 - Utilizare și mentenanță distilator și bidistilator

IS DG 76 - Utilizare și mentenanță arzător electric Gasprofi

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1 DEFINIŢII

Anamorf - asexuat, conidial sau așa numitul stadiu imperfect al ciupercii, care produce spori prin mitoză;

Bazidiomycete- grup de fungi caracterizat prin formarea de bazidii.

Bazidie- produsul de fecundație al ciupercilor din clasa Basidiomycetes,pe care se diferențiază sporii. Bazidiile pot fi întregi(holobazidii) sau septate (fragmobazidii).

Bazidiospori- spori sexuați ,caracteristici ciupercilor din clasa Basidiomycetes,formați pe o fragmobazidie de care sunt fixați prin sterigme scurte.

Colonie –  masa de hife (miceliu) sau celule individuale care proliferează  dintr-un punct central spre exterior pentru a forma o entitate cu caracteristici morfologice tipice unei anumite specii;

Conidie - spor asexuat imobil, prezent la Ascomycetes, Basidiomycetes sau unele Zygomycetes, produs fie de  la hife somatice, fie de la celule specializate conidiogene, adesea formate pe ramificații hifale numite conidiofori;

Conidiofor - hifă simplă sau ramificată formată de la o hifă somatică;

Hife – filamente de miceliu;

Hialin- incolor,transparent,sticlos ,ca de cristal

Incubare - procedeu de menținere a unor medii de cultură însămânțate sau a unor culturi de celule vegetale în  condiții favorabile de temperatură, umiditate, întuneric sau, după caz, iluminare,  în condiții controlate (termostate, incubatoare);

Incubație - intervalul de timp dintre momentul contaminării cu un agent patogen și apariția primelor simptome de boală;

Izolare - procedeu prin care un microorganism prezent într-o probă provenită din mediu natural este obținut în cultură pură;

Izolat - o sușă sau populație a unui organism care este menținut în cultură  pură, activ sau liofilizat, în condiții de laborator, pentru cercetare, studiu sau producție industrială;

Meioza - diviziune a celulei prin separarea de perechi de cromozomi din nucleu și formarea de gameți;

Miceliu - ansamblul hifelor filamentoase microscopice, care formează structura vegetativă a fungilor, format din hife care cresc terminal, se ramifică și se întrețes, formând o împâslire mai mult sau mai puțin deasă;

Micoza – afecțiune  a plantelor provocată de fungi;

Mitoza - procesul de diviziune celulară, specific celulelor eucariote, prin care 
dintr-o celulă-mamă rezultă 2 celule-fiice, identice din punct de vedere genetic;

Pustulă- proeminență mică,la suprafața organelor atacate, tare sau prăfoasă, alcătuită din fructificațiile ciupercii (lagăr de spori);

Septa- perete transversal într-o celulă sau o hifă, format din peretele celulei și care este prezent cu o anumită regularitate într-un miceliu septat.

Telemorf - sexuat, sau așa numitul stadiu perfect al ciupercii ai căror spori sunt produși prin meioză;

Teleutospori- spori de rezistentă ai ciupercilor care produc rugini,unicelulari sau pluricelulari,sesili sau pedicelați cu un perete celular neted și gros,produs într-un telium.

Telia- structura  care produce teleutospori;

4.2 ABREVIERI

LNF – Laboratorul Național Fitosanitar;

UT – Unitate tehnică/unități tehnice;

RT – responsabil tehnic;

PSL - procedură de sistem pentru laboratoare;

PO DG - procedură operațională pentru diagnoză

PO MI - procedură operațională pentru unitatea tehnică Micologie

IS DG – instrucțiune specifică unităților de Diagnoză;

RENAR - Organismul Național de Acreditare;

MC -  manager calitate;

MR/MRC - martor de referință / martor de referință certificat;

EPPO – European and Mediteranean Plant Protection Organization;

GEPRO -  program de gestiune electronică a probelor;

PM7 -  protocoale de diagnostic pentru organisme reglementate

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. PRINCIPIUL METODEI

Metoda se bazează pe prelevarea de fragmente de frunze cu simptome, incubarea acestora la cameră umedă pentru sporularea ciupercii, urmată de efectuarea observațiilor microscopice pentru depistarea și identificarea ciupercii Puccinia horiana .

5.2. ECHIPAMENTE, MATERIALE ȘI REACTIVI

5.2.1. Echipamente:

- frigider Arctic: serie 0123242;

- frigidere Labor 600: serie 41639, serie 41626;

- congelator Liebherr :serie 81.446.295.7;

- bidistilator  Fistreem: serie M 110032;

- autoclav AMARO: serie 185/225/UI;

- hotă cu flux laminar Polaris: serie 15853;

- lampă UV Uvitec: serie M 030649;

- arzător electric Gasprofi: serie 0317107;

- incubator Binder KB 720: serie16-15018;16-15017;

- microscoape Leica DMLB: serie 250751,serie 250756,serie 250757;

- microscop Zeiss: serie 3308001641;

- stereomicroscoape Leica:serie 5235097, serie 5235165, serie 5235146 ;

- stereomicroscop Stemi 2000 Zeiss: serie 038-04234;

5.2.2. Materiale: vase Erlenmayer, sticle Duran, cilindri gradați, vase Petri, lame, lamele, pensete, bisturie, pisete, vase pentru decontaminarea bisturielor, tăvițe din plastic, spatule, spirtiere, hârtie de filtru, apă distilată, mănuși de unică folosință, servețele de hârtie.

5.2.3. Reactivi

Reactivii utilizați sunt înregistrați, codificați și depozitați conform procedurii PO DG 2- “Reactivi, medii de cultură și soluții”. Reactivii necesari sunt păstrați în camera 20 (Stocare reactivi), la temperatura camerei.

Utilizarea reactivilor și păstrarea lor se face în conformitate cu instrucțiunile puse la dispoziție de firma furnizoare, primite cu reactivii. Pentru fiecare reactiv, se întocmește o fișă de înregistrare a reactivilor specifici, în care sunt înscrise informații referitoare la reactivul respectiv și care permite urmărirea reactivului până la consumarea lui completă.

5.2.4. Soluții dezinfectante

Alcoolul etilic 70° și hipocloritul de sodiu 1%, se prepară în cam.15, conform anexei A6 PO DG 2- Prepararea soluțiilor dezinfectante de uz general.

După preparare, soluțiile se distribuie în pisete și se depozitează pentru utilizare în camerele nr. 15, 15a, 16, 21,  22, 23.

Înregistrări:

- Fișă preparare medii de cultură/soluții, cod F4 PO DG 2;

- Fișă urmărire/ verificare incintă, cod F5 IS DG 2 ;

5.3. MOD DE LUCRU

5.3.1 Recepția probelor în UT Micologie

Probele  sunt  preluate de la recepție în unitatea tehnică Micologie, conform procedurii PO DG 1- „Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deșeurilor.”

Recepția probelor în unitatea tehnică Micologie este realizată prin consultarea softului pentru gestionarea probelor - GEPRO. Probele sunt înregistrate de către unul din responsabilii tehnici în „Fișa tehnică prelevare probe”, cod F2 PO MI 1 și apoi în „Registrul de evidență probe în unitatea tehnică Micologie”,cod F1 PO MI 1. Fiecărei  fișe tehnice de prelevare probe, cod F2 PO MI 1, i se dă un număr de ordine corelat cu registrul  F1 PO MI 1  și „Fișă tehnică de lucru ”, cod F3 PO MI 1.

Probele sunt apoi preluate de la recepție de către un tehnician din cadrul unității tehnice menționate.

Numărul de ordine din registru este corelat cu fișele de lucru, asigurându-se în acest fel trasabilitatea probei.

Înregistrări:

- Fișă tehnică prelevare probe, cod F2 PO MI 1;

- Registru de evidență probe în unitatea tehnică Micologie, cod F1 PO MI 1.

-     Fișă tehnică de lucru, cod F3 PO MI 1.

5.3.2. Acceptabilitatea tehnică

Responsabilii tehnici efectuează acceptabilitatea tehnică prin examinarea probei, conform criteriilor anexei A1

PO DG 1 - ”Acceptabilitatea tehnică”, pct. 1.1. Dacă proba îndeplinește criteriile de acceptabilitate tehnică se notează “DA” și data efectuării acceptabilității, în fișa de lucru, la rubrica “Acc. tehnică”.

Dacă proba nu este acceptată, se notează “NU” și data, în fișa de lucru, și se bifează în GEPRO “Închide și respinge proba”, specificând motivele refuzului la rubrica “Mențiuni”.

5.3.3. Stocarea probelor

Probele sunt reprezentate de plante de crizantemă, cu simptome.

Pentru depistarea și identificarea ciupercii Puccinia horiana, sunt prelevate fragmente din probe cu simptome, în aceeași zi în care au fost primite sau, dacă acest lucru nu este posibil, se păstrează proba în frigider, la o temperatură de 5 ± 3 ºC,  până la momentul prelevării.

5.3.4. Pregătirea și tratarea probei -se efectuează în camera 23, respectându-se următoarele condiții:

●  pentru asigurarea trasabilității și evitarea confundării probelor, pe tot parcursul etapelor de testare, se va nota codul probei pentru a putea fi identificată ulterior.

● fiecare probă urmează schema de depistare și identificare a ciupercii Puccinia horiana, conform anexei A1 PO MI 12 - “Prezentarea schematică a depistării și identificării ciupercii Puccinia horiana “.

5.3.4.1. Identitatea ciupercii  Puccinia horiana

Nume: Puccinia horiana  P.Hennings

- Denumire populară: Rugina albă

- Pozitia taxonomică: Fungi: Basidiomycota: Uredinales

- Cod Bayer/ EPPO: PUCCHN

Clasificare fitosanitară:

Regulamentul (UE) 2019/2072, de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031, ANEXA IV, Partea D -“ORNC în ceea ce privește materialulde înmulțire a plantelor ornamentale și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale”

- 5.3.4.2 Depistarea ciupercii  Puccinia horiana

Planta gazdă este  crizantema (Dendranthema x grandiflorum).

● Simptome

Ciuperca atacă în principal frunzele tinere de crizanteme producând pătarea și în cazurile severe rularea, răsucirea și în final moartea acestora.Frunzele infectate moarte rămân atașate de tulpini.În primele stadii ale infecției, pe suprafața frunzelor pot fi observate pete verde pal până la galben. Aceste pete se lărgesc treptat până la 5mm și devin maro deschis.Pe măsură ce infecția avansează petele se adâncesc, devin albicioase,adesea

slab roz și pustule ceroase se formează  în corespondentă pe fața inferioară a frunzelor. Leziunile  produse pe fața superioară a frunzelor  se pot mări până la 2 cm diametru, se brunifică și se necrozează. Pustulele mature de pe suprafața inferioară  devin albicioase, ca urmare sporidiile sunt produse. Pustulele bătrâne pot fi colonizate de organisme saprofite și devin maron închis. În cazurile severe pot apărea infecții ale pețiolilor, tulpinilor si florilor.

5.3.4.3  Identificarea ciupercii  Puccinia horiana

Puccinia horiana, este o ciupercă obligat-parazită care  poate fi identificată doar pe plantă direct  din pustulele caracteristice ciupercii sau după incubarea frunzelor cu pete suspecte la camera umedă.

- 5.3.4.4 Identificare morfologică  in vivo

Pustulele tipice de pe suprafața inferioară  a frunzelor trebuie să fie vizibile cu ochiul liber.Se transferă o parte din teleutospori într-o picătură de apă sau glicerină pe o lamă microscopică și se examinează la microscop pentru observarea caracteristicilor morfologice ale teleutosporilor.

5.3.4.5    Incubarea la camera umedă

Plantele cu pete suspecte pe frunze, dar fără  pustule tipice de teleutospori vor fi incubate în camere umede la 17-21º C. După  7-10 zile, simptomele trebuie să fie clare și identitatea ciupercii confirmată prin examinare microscopică .

Acest protocol de diagnoză este rezumat în Anexa A1 PO MI 12

- 5.3.4.6. Caracteristici morfologice ale ciupercii

- Teleteutosporii  hialini (vezi fig. 4, anexa A2 PO MI 12) sunt ușor de depistat în pustulele crescute (telia).

Telia care apare pe suprafața inferioară a frunzelor (ocazional pe fața superioară) poate fi împrăștiată pe toată suprafața frunzei, acestea au 2- 4 mm în diametru, solitare sau grupate.

Teleutosporii sunt cilindrici, fusiformi, oblongi către oblong-  clavați (rar eliptici) cu un perete celular neted, slab-gălbui (1-2 µm grosime,3-10 µm grosime la apex).

Predomină teleutosporii care au un sept în dreptul căruia sunt ușor contractați. Rar pot avea două septe.

Teleutosporii măsoară  32-45 x 12-18 µm, pedicelul este hialin, persistent până la 45 µm lungime.

La una sau ambele celule teleutosporii pot germina in situ pentru a produce patru sporidii în forma de rinichi.

(Kapooria& Zadocks, 1973)

- 5.3.4.7. Posibile confuzii cu specii similare

Alte specii de Puccinia cunoscute că ar putea infecta speciile Chrysanthemum   și speciile anterioare clasificate  Chrysanthemum sunt  prezentate în Tabelul 1 (Punithalingam, 1968).

Puccinia horiana se distinge ușor de celelalte specii prin teleutosporii netezi, hialini care germinează in situ pe frunzele atacate.Toate celelalte specii exceptând Puccinia leucanthemi au teleutospori bruni și/sau verucoși care nu germinează pe frunzele pe care se dezvoltă.  P. leucanthemi se distinge după teleutosporii slab gălbui,

acesta  infectează Leucanthemum vulgare.

- Tabel 1.Puccinia spp.altele decat P.horiana întâlnite pe crizantemă și speciile înrudite

| Puccinia spp | Plante gazdă |
| --- | --- |
| P. chrysanthemi | Argyranthemum frutescens, Dendrantema boreale, Dendrantema grandiflorum, Dendrantema lavandulifolum, |
| P.chrysanthemicola | Chrysanthemum coronarium |
| P.gaeumanni | Tanacetum cinerariifolium |
| P.heeringiana | Argyranthemumm frutescens,Tanacetum parthenium |
| P.leucanthemi | Leucanthemum vulgare |
| P.pyrethri | Tanacetum corymbosum |
| P.tanaceti | Argyranthemum frutescens, Dendrantema boreale, Dendrantema grandiflorum, Tanacetum vulgare si multe alte specii Artemisia si Tanacetum spp. |

- 5.3.4.8 Cerințe pentru stabilirea unui diagnostic pozitiv

Pentru  stabilirea unui diagnostic pozitiv trebuie respectate procedura pentru depistarea și identificarea descrisă în acest protocol,și prezentarea schematică a detecției - Anexa A1 PO MI 12.

Simptomele pe plantele de crizantemă trebuie să corespundă cu cele prezentate în acest protocol.

Ciuperca trebuie identificată fără ambiguități prin prezența pustulelor și a teleutosporilor hialini caracteristici așa cum sunt descriși în acest protocol.

5.3.5. Validare

Neaplicabil.

5.3.6. Păstrarea probelor și contraprobelor

Plăcile Petri și fragmentele de la probele declarate pozitive se păstrează la congelator, în condiții de carantină

timp de 1 lună de zile.

5.3.7. Procesul analitic

Tehnicienii completează operațiile premergătoare efectuării analizelor în „Fișa tehnică de prelevare probe”, cod F2 PO MI 1, iar responsabilii tehnici completează „Fișa tehnică de lucru”, cod F3 PO MI 1.

Înregistrări:

- Fișă tehnică prelevare probe, cod F2 PO MI 1;

- Fișă tehnică de lucru, cod F3 PO MI 1.

5.3.8. Condiții de mediu

Prevederile specifice privind condițiile de mediu în care se desfășoară activitatea de recepție și de     pregătire a probei sunt prezentate în procedura de sistem pentru laboratoare PSL 01 – “Facilități și condiții de mediu” .

Înregistrări:

-    Ghid curăţenie / dezinfecție, cod A1 PSL 01;

-    Fişă de urmărire temperatură cameră, cod F1 PSL 01;

-    Fişă pentru verificarea calităţii aerului şi a suprafeţelor de lucru, cod F2 PSL 01;

-    Fișa realizare curățenie, cod F3 PSL 01.

5.3.9. Măsuri de siguranță (prevenirea contaminării):

Se vor lua următoarele măsuri pentru evitarea contaminării probelor:

-     utilizarea mănușilor de unică folosință;

- purtarea halatelor de laborator;

- utilizarea consumabilelor de unică folosință (plăci Petri, mănuși, hârtie de filtru, servețele);

- decontaminarea instrumentarului și a meselor de lucru, înainte și după prelevarea fiecărei probe cu: alcool etilic 70°, hipoclorit de sodiu 1% , Termi-DNA-tor , Microsol 3+ .

5.3.10. Etalonarea și verificarea echipamentelor

Urmărirea și verificarea internă a echipamentelor se  realizează în cadrul laboratorului, conform instrucțiunii IS DG 2 – „Urmărirea și verificarea echipamentelor” și formularelor aferente.

Înregistrări:

- Fișă urmărire/verificare incintă, cod F5 IS DG 2.

5.3.11. Asigurarea calității rezultatelor analizelor - conform dispozițiilor procedurilor PSL 05 – “Asigurarea validității rezultatelor’’și PO DG 3- “Utilizarea  materialelor de referință“.

5.3.12.  Eliminarea deșeurilor

Deșeurile rezultate în urma analizelor de laborator se distrug prin autoclavare,  conform procedurii operaționale PO DG 01 - “ Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deșeurilor”.

Înainte de autoclavare, autoclavul se validează pentru verificarea parametrilor de funcționare, iar înregistrările obținute în urma validării sunt arhivate corespunzător.

Se urmăresc etapele autoclavării, conform instrucțiunii IS DG 24 “Utilizare și mentenanță autoclav Amaro 2000”.

Înregistrări:

- Etapele autoclavării (Autoclav AMARO 2000), cod F1 IS DG 24.

5.4. RAPORTAREA REZULTATELOR

Responsabilul tehnic notează rezultatele analizei în „Fișa tehnică de prelevare probe”, cod F2 PO MI 1 și “Fișa tehnică de lucru”, cod F3 PO MI 1, iar apoi acestea sunt introduse în programul GEPRO pentru editarea    buletinului de analiză, conform procedurii PSL 06 -  “Raportarea rezultatelor analizelor”.

Înregistrări:

-    Buletin de analiză (pentru organismele neacoperite de acreditare RENAR), cod F5 PSL 06.

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. DIRECTOR LABORATORUL  NAŢIONAL FITOSANITAR

-    aprobă fiecare din noile versiuni/revizii ale prezentei proceduri.

6.2. MANAGER CALITATE

  - verifică noile versiuni/revizii ale prezentei proceduri;

-     verifică toate documentele interne editate în raport cu prevederile prezentei proceduri.

6.3. ȘEF SEERVICIU FITOPATOLOGIE

-     verifică noile versiuni/revizii ale prezentei proceduri, precum și anularea versiunilor/reviziilor perimate;

- efectuează analiza capabilității contractului;

- consultă clientul și înregistrează rezultatul discuției atunci când există îndoieli referitoare la adecvarea unei probe pentru analiză, când o probă nu este conformă cu caracteristicile sale, sau când analiza solicitată nu este descrisă suficient de detaliat;

- vizează fișele de lucru atașate buletinelor de analiză;

- semnează buletinele de analiză din unitățile tehnice subordonate;

- stabilește și repartizează personalului probele de control / teste de verificare / comparări interlaboratoare și analizează rezultatele acestora.

6.4. RESPONSABIL TEHNIC

- înregistrează probele în registrul corespunzător și completează fișele de lucru;

- realizează identificarea și acceptabilitatea tehnică a probelor;

- prelevează fragmentele cu simptome, conform anexei A1 PS MI 8;

- efectuează analize micologice;

- interpretează analizele efectuate;

- completează rezultatele în GEPRO;

- în cazul probelor respinse din punct de vedere tehnic, notează „NU” în fișa de lucru și bifează în GEPRO „Închide și respinge proba”, specificând motivele refuzului la rubrica „Mențiuni”;

- completează formularele de urmărire / evidență echipamente, existente în UT Micologie.

6.5. TEHNICIAN

-   ridică probele de la recepție probe;

-   identifică probele de fructe, ramuri și flori pentru analiză;

-   completează formularul F2 PO MI1 – Fișă tehnică prelevare probe, corespunzător activităților efectuate;

-   pregătește mediile de cultură și soluțiile  necesare analizelor în UT Micologie și completează în

F4 PO DG 2- Fișă de preparare  medii de cultură / soluții;

-   realizează decontaminarea și curățenia în spațiile de lucru;

-   realizează autoclavarea deșeurilor rezultate în urma analizelor și completează tipul deșeurilor autoclavate

în formularul F1 IS DG 24.

6.6  RESPONSABIL RECEPȚIA PROBELOR

- permite accesul clienților în zona de recepție;

- recepționează administrativ probele și verifică documentele asociate acestora;

- solicită competența șefului de serviciu atunci când există îndoieli referitoare la adecvarea unei probe pentru analiză, când o probă nu este conformă cu caracteristicile sale, sau când analiza solicitată nu este descrisă suficient de detaliat;

- dă număr de înregistrare cererii de analiză și înregistrează probele în GEPRO;

- codifică probele;

-     anunță unitatea tehnică Micologie pentru ridicarea probelor;

- înlocuiește Responsabilul cu editarea buletinelor de analiză.

6.7. RESPONSABIL EDITAREA BULETINELOR DE ANALIZĂ

- redactează Buletinul de analiză și îl dă spre verificare și semnare responsabililor tehnici;

- dacă o probă este respinsă din punct de vedere administrativ sau tehnic, întocmește și redactează Nota de refuz și o trimite prin poștă / fax / e-mail destinatarului;

- xerocopiază / scanează Buletinele de analiză și le trimite prin poștă / fax / e-mail destinatarului;

- arhivează Buletinele de analiză;

6.8. RESPONSABIL METROLOGIC

- întocmește programul anual de etalonare/verificare al echipamentelor și urmărește punerea lui în practică;

- verifică echipamentele urmărite metrologic din toate laboratoarele la intervalele de timp stabilite ;

- deține și manipulează etaloanele laboratorului racordate la etaloanele naționale;

- verifică echipamentele urmărite metrologic după fiecare etalonare / verificare / reparare.

7. ANEXE ŞI ÎNREGISTRĂRI

7.1 ANEXE

- Prezentarea schematică a depistării și identificării ciupercii, cod A1 PO MI 12 Puccinia horiana;

- Simptome produse de Puccinia horiana la Dendranthema x grandiflorum spp, cod A2 PO MI 12.

7.2 ÎNREGISTRĂRI

Neaplicabil