DEPISTAREA ȘI IDENTIFICAREA AKINETOSPORANGILOR DE

SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM

PRIN CERNEREA UMEDĂ A SOLULUI

| Elaborat: Nume:Mariana Gavrilescu Funcţia: RT Data: ............... Semnătura: | Verificat: | Avizat: | Aprobat: Nume: Filofteia Manole Funcţia: Director LNF Data: ............. Semnătura : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nume: Aurelian- Marian Coman Funcţia: Șef LF Data: .................... Semnătura: | Nume: Cătălin Petcu Funcţia: MC Data: ........... Semnătura : |  |
| Localizare exemplar: MC - original  Director LNF – copie  Micologie – copie  |  |  |  |
| Exemplarul nr. ..... / 3 |  |  |  |

1. SCOP

Procedura descrie etapele  depistării și identificării  akinetosporangilor de Synchytrium endobioticum prin metoda cernerii umede a solului.

Metoda este una cantitativă, permițând cuantificarea akinetosporangilor de Synchytrium endobioticum.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică tuturor probelor de  sol pentru care se solicită  depistarea și identificarea     akinetosporangilor de Synchytrium endobioticum.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Regulamentul (UE) 2016/2031, privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare;

Regulamentul (UE) 2019/2072, de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031;

Standard OEPP PM 7/ 28 (2), Synchytrium endobioticum;

Illustrated dictionary of Mycology, Miguel Ulloa and Richard T. Hanlin;

PSL 01 – Facilități și condiții de mediu

A1 PSL 01- Ghid curăţenie / dezinfecție

F1 PSL 01- Fişă de urmărire a temperaturii camerei

F2 PSL 01- Fişă pentru verificarea calităţii aerului şi a suprafeţelor de lucru

F3 PSL 01- Fișă realizare curățenie

PSL 02 – Echipament-trasabilitate

F1 PSL 02 – Evidenţa echipamentelor

F2 PSL 02 – Etichete echipament

F3 PSL 02 – Fişa echipamentului

F4 PSL 02 – Fişa de viaţă

F5 PSL 02 –  Programul anual de mentenanţă

F6 PSL 02 –  Programul anual de etalonare

F7 PSL 02 –  Listă MR-uri și MRC-uri

PSL 05 - Asigurarea validității rezultatelor

F1 PSL 05 – Planificarea metodelor de asigurarea validitatii rezultatelor analizelor

F6 PSL 05 – Fișă’’Probe teste interlaboratoare”

PSL 06 - Raportarea rezultatelor analizelor

F5 PSL 06 – Buletinul de analiză al LE și LF pentru analize ale metodelor neacreditate

PO DG 1 - Recepția probelor de plante si produse vegetale. Gestionarea deșeurilor

A1 PO DG 1- Acceptabilitatea tehnică în unităţile tehnice de diagnoză

F1 PO DG1 – Notă refuz probe

PO DG 2 - Reactivi, medii de cultură și soluții

A2 PO DG 2- Reţete medii de cultură şi soluţii utilizate în UT Micologie

A6 PO DG 2 - Prepararea soluţiilor de uz general

F4 PO DG 2 – Fişă preparare medii de cultură/soluţii

PO DG 3 – Utilizarea si pastrarea materialelor de referință

F2 PO DG 3 – Fişă evidență material de referință în UT Bacteriologie /Micologie

PO MI 1 - Recepția, circuitul si pregătirea  probei în UT Micologie

A1 PO MI 1-Pregătirea probei

F1 PO MI 1- Registru de evidență probe în UT Micologie

IS DG 1 - Utilizare program Gepro-Diagnoză

IS DG 2 - Urmărirea și verificarea echipamentelor

F1 IS DG 2 – Fişă urmărire/verificare balanţă

IS DG 4  - Utilizare și mentenanță microscop

IS DG 3  - Etichetare preparate microscopice

IS DG 24 - Utilizare și mentenanță sistem automat de decontaminare

F1 IS DG 24 – Fișă sistem automat autoclavare

IS DG 55 - Utilizare și mentenanță agitator magnetic

IS DG 64 - Utilizare și mentenanță distilator și bidistilator

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1 DEFINIȚII

Akinetosporange - sporange având funcția de organ de rezistență și de înmulțire;

Sporange - organ în formă de sac în care se formează și dezvoltă sporii la plantele criptogame

Spor - organ microscopic al organismelor vegetale, care servește la înmulțire, la răspândire și

adesea la  supraviețuirea în condiții nefavorabile

Micoză – afecțiune  a plantelor provocată de fungi.

Plante criptogame- plante inferioare lipsite de flori care se înmulțesc asexuat prin spori.

4.2 ABREVIERI

LNF – Laboratorul Național Fitosanitar;

UT – unitate tehnică/ unități tehnice;

RT– responsabil tehnic;

DG - Diagnoză (unităţi tehnice ale LNF din domeniul fitosanitar);

PSL - procedură de sistem pentru laboratoare

PO DG - procedură operațională pentru diagnoză

PO MI - procedură operațională pentru unitatea tehnică Micologie

IS DG – instrucțiune specifică unităților de Diagnoză;

RENAR - Organismul Național de Acreditare;

MC - manager calitate;

MR/MRC - martor de referință / martor de referință certificat;

EPPO – European and Mediteranean Plant Protection Organization;

GEPRO -  program de gestiune electronică a probelor;

PM7 -  protocoale de diagnostic pentru organisme reglementate;

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

5.1. PRINCIPIUL METODEI

Metoda se bazează pe examinarea directă a solului prin metoda cernerii umede, utilizând două tipuri de site pentru determinarea prezenței akinetosporangilor de Synchytrium endobioticum.

5.2. ECHIPAMENTE, MATERIALE SI REACTVI

5.2.1. Echipamente:

- balanța analitică  Precisa: serie V40286;

- balanța tehnică Sartorius: serie 14911207;

- balanța tehnică Sartorius: serie 14911119;

- site 75µ:   serie 5938602, serie 5902694;

- site 25µ : serie 5942191,  serie 0223566;

- vortex mixer: serie 246573;

- centrifugă cu răcire ALC PK 131R:serie 30301349;

-  microscoape Leica DMLB: serie 250756 , serie 250757;

-  agitator magnetic cu plită electrică: serie 73600;

-  agitator magnetic Labinco: serie 23000;

- agitator cu plită: serie 23/2300;

- sistem automat de autoclavare orizontal cu dublu acces Systec HX: serie 540 2D;

-  microscop complet automatizat cu sistem de captare, arhivare și analizare imagini, cu accesorii  DM  6 B: serie  588585;

-  microscop parțial automatizat cu sistem de captare, arhivare și analizare imagini, cu accesorii DM 300 LED: serie  522.065.

5.2.2. Materiale: camere de citire, pipete, baloane cotate, cilindri gradați, vase Petri, sticle Duran, pisete, vase Erlenmayer, tăvițe din plastic, spatule, spirtiere, mănuși de unică folosință, servețele de hârtie.

5.2.3. Reactivi

Reactivii utilizați sunt înregistrați, codificați și depozitați conform procedurii PO DG2 - “Reactivi, medii de cultură și soluții”. Rețeta soluției este prezentată în anexa A2 PO DG 2 – “Rețete  și soluții utilizate în UT Micologie”.

Utilizarea reactivilor și păstrarea lor se face în conformitate cu instrucțiunile puse la dispoziție de firma furnizoare, primite cu reactivii. Pentru fiecare reactiv, se întocmește o fișă de înregistrare a reactivilor specifici, în care sunt înscrise informații referitoare la reactivul respectiv și care permite urmărirea reactivului până la consumarea lui completă.

5.2.4. Soluții dezinfectante

Alcoolul etilic 70° și hipocloritul de sodiu 1%, se prepară în cam.15, conform procedurii PO DG 2- “Reactivi, medii de cultură și soluții”.

După preparare, soluțiile se distribuie în pisete și se depozitează pentru utilizare în camerele nr. 14, 15, 15a, 16, 21,  22, 23

Înregistrări:

- Fișă preparare medii de cultură/soluții, cod F4 PO DG 2.

5.3. MOD DE LUCRU

5.3.1. Recepția probelor in UT Micologie

Probele  sunt  preluate de la recepție în unitatea tehnică Micologie, conform procedurii PO DG 1- „Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deșeurilor.”

Recepția probei în unitatea tehnică Micologie este realizată prin consultarea softului pentru gestionarea probelor- GEPRO (butoanele „Recepție probe în așteptare”și apoi „Probe recepționate în laborator”).

Totodată, responsabilul tehnic care efectuează recepția probei, completează datele de intrare ale probei din GEPRO în Fișa tehnică de lucru – „ Depistarea și identificarea akinetosporangilor de Synchytrium endobioticum din probe de sol”, cod F1 PO MI 6 și apoi în „Registrul de evidență probe în unitatea tehnică Micologie”, cod F1PO MI 1. Fiecărei  fișe de lucru, F1 PO MI 6, i se dă un număr de ordine și este repartizată unuia din responsabilii tehnici din cadrul unității tehnice Micologie, pentru a fi efectuate analizele corespunzătoare.

Toate operațiile și observațiile efectuate asupra probei pe parcursul efectuării analizelor sunt notate în  fișa de lucru Fișa tehnică de lucru – „ Depistarea și identificarea akinetosporangilor de Synchytrium endobioticum din  probe de sol”,

Numărul de ordine din registru este corelat cu fișa de lucru, asigurându-se în acest fel trasabilitatea  probei.

Probele sunt preluate de la Recepție de către un tehnician din unitatea tehnică Micologie.

Înregistrări:

-   Registru de evidență probe în unitatea tehnică Micologie, cod F1 PO MI 1;

-   Fișă tehnică de lucru - Depistarea și identificarea akinetosporangilor de Synchytrium endobioticum din probe de sol”, cod F1 PO MI 6 ;

5.3.2. Acceptabilitatea tehnică

Responsabilii tehnici efectuează acceptabilitatea tehnică, prin examinarea probei, conform criteriilor din anexa A1 PO DG 1 – “Acceptabilitatea tehnică, pct. 1.1. Dacă proba îndeplinește criteriile de acceptabilitate tehnică, se notează “DA”și data efectuării acceptabilității în Fișa tehnică de lucru – „Depistarea și identificarea akinetosporangilor de Synchytrium endobioticum din probe de sol”, cod F1 PO MI 6

Dacă proba nu este acceptată, se notează “NU” și data, în aceeași fișă. Apoi se bifează în GEPRO “Închide și respinge proba”, specificând motivele refuzului la rubrica “Mențiuni”și în „Fișa tehnică de lucru – “Depistarea și identificarea akinetosporangilor de Synchytrium endobioticum din probe de sol”, cod F1 PO MI 6.

5.3.3. Stocarea probelor

Probele de sol se păstrează în camera 14.

5.3.4. Pregătirea și tratarea probei -se efectuează în camera 14, respectându-se următoarele condiții:

● pentru asigurarea trasabilității și evitarea confundării probelor, pe tot parcursul etapelor de testare, se va nota codul probei pentru a putea fi identificată ulterior.

● fiecare probă urmează schema de depistare și identificare akinetosporangi de Synchytrium endobioticum conform A1 PO MI 6 - Prezentarea schematică a depistării și identificării akinetosporangilor de   Synchytrium endobioticum.

5.3.4.1.  Identitatea ciupercii Synchytrium endobioticum

Nume: Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

Denumire populară: Râia neagră a cartofului

Poziția taxonomică: Fungi: Chytridiomycetes: Chytridiales

Cod Bayer/ EPPO: SYNCEN

Clasificare fitosanitară: Regulamentul (UE) 2019/2072, de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 Anexa II, partea B, poz.4 - “Organisme dăunătoare a căror prezență este cunoscută pe teritoriul Uniunii”.

5.3.4.2. Depistarea și identificarea akinetosporangilor deSynchytrium endobioticum din probe de sol prin cernerea umedă a solului

- probele de sol sunt prelucrate utilizând două tipuri de site (sita superioară de 75 µ și cea inferioară de 25 µ );

- 500 g din proba de sol recepționată se împarte în 2 subprobe de maximum 100 g fiecare și se usucă la temperatura camerei;

- fiecare subprobă este spălată cu apă de la robinet și cernută pe sita superioară până nu mai rămâne nici un  material fin;

- materialul rămas pe sita inferioară se transferă ulterior folosind apă distilată (aprox.40-50ml) într-o cupă de centrifugă până când nu mai rămâne deloc material pe această sită;

- se adaugă 2 -3 g caolin și se omogenizează la vortex, timp de 10 secunde pentru a  amesteca bine fracția de sol și caolinul, facilitând precipitarea materialelor organice, inclusiv akinetosporangii aflați în repaus;

- amestecul se centrifughează 5 min., la 3000 r/min;

- se îndepărtează supernatantul;

- se adaugă o cantitate de soluție saturată de clorură de calciu care să permită vortexarea și centrifugarea conținutului și se amestecă cu ajutorul unei spatule;

- se omogenizează la vortex, timp de 10 secunde;

- se centrifughează 5 min., la 3000 r/min (soluția saturată de calciu cu greutate specifică de 1,4 permite separarea particulelor  cu greutate specifică  mare de cele cu greutate specifică mică)

- se colectează supernatantul în vase Petri și se lasă peste noapte să se sedimenteze;

- aproximativ 2 - 2,5ml de supernatant din fiecare subprobă, se transferă în camera de citire și se acoperă cu o lamelă de sticlă (akinetosporangii se lipesc de partea inferioară a lamelei);

- se examinează la microscop cu obiectivul 20x pentru a identifica numărul de akinetosporangi;

5.3.4.3. Caractere morfologice ale akinetosporangilor de Synchytrium endobioticum

● culoare galben – brună;

● forma sferică sau ovoidală;

● dimensiuni între 20 – 80 µ;

● acoperiți cu 3 învelișuri:   unul subțire în interior (endospor)

unul mai îngroșat acoperind endosporul (exospor)

unul neregulat, colțuros la exterior (epispor)

5.3.5. Interpretarea rezultatelor

● probele în care nu este depistat niciun akinetosporange cu caracterele morfologice specifice ale ciupercii Synchytrium endobioticum sunt declarate negative, rezultatul fiind Synchytrium endobioticum

nedepistat.

● probele în care este depistat chiar si un singur akinetosporange având caracterele morfologice specifice ale ciupercii Synchytrium endobioticum sunt declarate pozitive, rezultatul fiind Synchytrium endobioticum depistat.

Probele sunt considerate pozitive și în situațiile în care conținutul akinetosporangilor este mai mult sau mai puțin plasmolizat, exceptând cazurile prezenței akinetosporangilor cu conținut incomplet (sparți).

Imagini cu akinetosporangi, în diferite stadii de plasmoliză şi a unui akinetosporange spart, sunt prezentate în  anexa A2 PO MI 6.

5.3.6. Validare

Conform procedurii PO MI 3 – Validarea /Verificarea metodelor în unitatea tehnică Micologie.

5.3.7. Păstrarea probelor și contraprobelor

Probele declarate pozitive se păstrează în camera 14, în saci autoclavabili timp de 3 luni.

5.3.8. Procesul analitic

Tehnicienii completează operațiile premergătoare efectuării analizelor în fișa tehnică de lucru – F1 PO MI 6 – “Depistarea și identificarea akinetosporangilor de Synchytrium endobioticum din probe de sol”, iar responsabilii tehnici completează observațiile microscopice asupra supernatantului,  în aceeași fișă.

Înregistrări:

- Fișă tehnică de lucru -” Depistarea și identificarea akinetosporangilor de Synchytrium endobioticum din probe de sol”, cod F1 PO MI 6 .

5.3.9. Condiții de mediu

Prevederile specifice privind condițiile de mediu în care se desfășoară activitatea de recepție și de    pregătire a probei sunt prezentate în procedura generală PSL 01 – “Facilități și condiții de mediu” .

Înregistrări:

-   Ghid curăţenie / dezinfecție, cod A1 PSL 01;

-   Fişă de urmărire temperatură cameră, cod F1 PSL 01;

-   Fişă pentru verificarea calităţii aerului şi a suprafeţelor de lucru, cod F2 PSL 01;

-   Fișa realizare curățenie, cod F3 PSL 01.

5.3.10. Măsuri de siguranță (prevenirea contaminării):

Se vor lua următoarele măsuri pentru evitarea contaminării probelor:

-  utilizarea mănușilor de unică folosință;

- purtarea halatelor de laborator;

- utilizarea consumabilelor de unică folosință ( plăci Petri, mănuși, hârtie de filtru, servețele);

-  decontaminarea instrumentarului și a meselor de lucru, înainte și după prelevarea fiecărei probe cu: alcool etilic 70°, hipoclorit de sodiu 1%, Termi-DNA-tor.

5.3.11. Etalonarea și verificarea echipamentelor

Etalonarea balanțelor, greutăților etalon și a pH-metrelor se realizează conform instrucțiunilor din procedura de sistem laboratoare PSL 02 - ”Echipament-trasabilitate”.

Urmărirea și verificarea internă a echipamentelor se  realizează în cadrul laboratorului, conform instrucțiunii IS DG 2 - „Urmărirea și verificarea echipamentelor” și formularelor aferente.

Înregistrări:

- Programul anual de etalonare, cod F6 PSL 02;

- Fișă urmărire/verificare balanță, cod F1 IS DG 2;

- Fișă urmărire/verificare incintă, cod F5 IS DG 2.

5.3.12. Asigurarea calității rezultatelor analizelor - conform dispozițiilor procedurilor PSL 05 – “Asigurarea validității rezultatelor’’și PO DG 3- “Utilizarea  materialelor de referință“.

5.3.13.  Eliminarea deșeurilor

Deșeurile rezultate în urma analizelor de laborator se distrug prin autoclavare, conform procedurii operaționale PO DG 01 - “ Recepția probelor de plante si produse vegetale. Gestionarea deșeurilor”.

Înainte de autoclavare, autoclavul se validează pentru verificarea parametrilor de funcționare, iar înregistrările obținute în urma validării sunt arhivate corespunzător.

Se urmăresc etapele autoclavării, conform instrucțiunii IS DG 24 – “Utilizare și mentenanță sistem automat de decontaminare”.

Înregistrări:

- F1 IS DG 24 – Fișă sistem automat autoclavare.

5.4. RAPORTAREA REZULTATELOR

Responsabilul tehnic notează rezultatele analizei în fișa tehnică de lucru, cod: F1 PO MI 6 „Depistarea și identificarea akinetosporangilor  de Synchytrium endobioticum din probe de sol”, iar  apoi acestea sunt introduse în programul GEPRO pentru editarea buletinului de analiză, conform procedurii generale PSL 06 “Raportarea rezultatelor analizelor”.

Înregistrări:

-  Buletinul de analiză -LE şi LF pentru analize ale metodelor acreditate şi neacreditate, cod F5 PSL 06

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. DIRECTOR LABORATORUL NAŢIONAL FITOSANITAR

-   aprobă fiecare din noile versiuni/revizii ale prezentei proceduri.

6.2. MANAGER CALITATE

-   verifică noile versiuni/revizii ale prezentei proceduri;

-   verifică toate documentele interne editate în raport cu prevederile prezentei proceduri.

6.3. ȘEF SEERVICIU FITOPATOLOGIE

- verifică noile versiuni/revizii ale prezentei proceduri, precum și anularea versiunilor/reviziilor     perimate;

-   efectuează analiza capabilității contractului;

- consultă clientul și înregistrează rezultatul discuției atunci când există îndoieli referitoare la adecvarea unei probe pentru analiză, când o probă nu este conformă cu caracteristicile sale, sau când analiza solicitată nu este descrisă suficient de detaliat;

-   vizează fișele de lucru atașate buletinelor de analiză;

-   semnează buletinele de analiză din unitățile tehnice subordonate;

- stabilește și repartizează personalului probele de control / teste de verificare / comparări interlaboratoare și analizează rezultatele acestora.

6.4. RESPONSABIL TEHNIC

- înregistrează probele în registrul corespunzător și completează fișele de lucru;

- realizează identificarea și acceptabilitatea tehnică a probelor;

- efectuează analize micologice;

- interpretează analizele efectuate;

- completează rezultatele în GEPRO;

- în cazul probelor respinse din punct de vedere tehnic, notează „NU” în fișa de lucru și bifează în GEPRO „Închide și respinge proba”, specificând motivele refuzului la rubrica „Mențiuni”;

- completează formularele de urmărire / evidență echipamente, existente în UT Micologie.

6.5. TEHNICIAN

-   ridică probele de la recepție probe;

-   completează fișa tehnică de lucru, cod F1 PO MI 6   – „Detecția akinetosporangilor de Synchytrium    endobioticum din probe de sol”, corespunzător activităților efectuate;

-   pregătește  soluțiile  necesare analizelor în UT Micologie și completează în F4 PO DG 2- Fișă de preparare  medii de cultură / soluții;

-   realizează decontaminarea și curățenia în spațiile de lucru;

-   realizează autoclavarea deșeurilor rezultate în urma analizelor și completează tipul deșeurilor autoclavate

în formularul F1 IS DG 24.

6.6.  RESPONSABIL RECEPȚIA PROBELOR

- permite accesul clienților în zona de recepție;

- recepționează administrativ probele și verifică documentele asociate acestora;

-  solicită competența șefului de serviciu atunci când există îndoieli referitoare la adecvarea unei   probe pentru analiză, când o probă nu este conformă cu caracteristicile sale, sau când analiza solicitată nu este descrisă suficient de detaliat;

-   dă număr de înregistrare cererii de analiză și înregistrează probele în GEPRO;

- codifică probele;

-    anunță unitatea tehnică Micologie pentru ridicarea probelor;

-    înlocuiește Responsabilul cu editarea buletinelor de analiză.

6.7. RESPONSABIL EDITAREA BULETINELOR DE ANALIZĂ

- redactează Buletinul de analiză și îl dă spre verificare și semnare responsabililor tehnici;

- dacă o probă este respinsă din punct de vedere administrativ sau tehnic, întocmește și redactează   Nota de refuz și o trimite prin poștă / fax / e-mail destinatarului ;

- xerocopiază / scanează Buletinele de analiză și le trimite prin poștă / fax / e-mail destinatarului;

- arhivează Buletinele de analiză;

6.8. RESPONSABIL METROLOGIC

- întocmește programul anual de etalonare/verificare al echipamentelor și urmărește punerea lui în practică;

- verifică echipamentele urmărite metrologic din toate laboratoarele la intervalele de timp stabilite;

- deține și manipulează etaloanele laboratorului racordate la etaloanele naționale;

- verifică echipamentele urmărite metrologic după fiecare etalonare / verificare / reparare.

7. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI

7.1. ANEXE

A1 PO MI 6 – Prezentarea schematică a depistării și identificării akinetosporangilor de Synchytrium endobioticum;

A2 PO MI 6 - Imagini microscopice akinetosporangi de Synchytrium endobioticum.

7.2. ÎNREGISTRĂRI

F1 PO MI 6 -Fișă tehnică de lucru – “Depistarea și identificarea akinetosporangilor de Synchytrium endobioticum din  probe de sol “