IDENTIFICARE MORFOBIOMETRICĂ

BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS

| Elaborat: Nume: Monica Călin Funcţia: RT Data: Semnătura: | Verificat: | Avizat: | Aprobat: Nume: Filofteia Manole Funcţia: Director LNF Data: Semnătura : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nume: Mirela Cean Funcţia: șef serviciu LE Data: Semnătura : | Nume: Cătălin Petcu Funcţia: MC Data: Semnătura: |  |
| Localizare exemplar: MC – original  Director LNF– copie  Nematologie – copie  |  |  |  |
| Exemplarul nr. ... / 3 |  |  |  |

- SCOP

Acest document precizează modalitatea de tratare a unei cereri de analiză privind identificarea morfobiometrică a nematodului uscării pinului, Bursaphelenchus xylophilus.

Organismul vizat este organism dăunător de carantină pentru Uniune, fiind reglementat de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2072/2019, pe lista organismelor dăunătoare a căror prezenţă este cunoscută pe teritoriul Uniunii (Anexa II, Partea B). Bursaphelenchus xylophilus este listat, de asemenea, ca dăunător prioritar în temeiul Regulamentului  Comisiei (UE) nr.1702/2019.

2.  DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplică în unitatea tehnică Nematologie pentru toate cererile de analiză referitoare la nematodul uscării pinului provenite de la Oficiile fitosanitare județene, Posturile de control la frontieră şi alţi clienţi. Probele de analizat pot fi constituite din: nematozi extraşi din lemn de conifere obținuți în urma extracției sau primiţi ca atare de la clienţi.

Probele provin din monitorizare, control import, control export, supraveghere teritoriu, eliberare paşaport, circulaţie intracomunitară, beneficiari etc.

2.1. REZUMAT

Bursaphelenchus xylophilus atacă speciile de conifere, provocând pagube însemnate, cu un impact economic important.

Identificarea nematozilor la nivel de specie se bazează pe  identificarea caracterelor morfologice, realizându-se preparate microscopice ale adulţilor.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

 Reglementări legislative

- Regulamentul UE nr. 2072/2019 - de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 al Comisiei și de modificare a Regulamentului UE nr. 2018/2019 al Comisiei;

- Regulamentul delegat (UE) al Comisiei nr. 1702/2019 - de completare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea listei organismelor dăunătoare prioritare.

 Literatură de specialitate

- Standard ISPM 27 Diagnostic protocols for regulated pests, DP 10: Bursaphelenchus xylophilus;

- Standard OEPP PM 7/4 (4) Bursaphelenchus xylophilus;

- Improved morphological key to the species of the xylophilus group of the genus  Bursaphelenchus Fuchs, 1937 (Braasch and Schönfeld, 2015).

 Documente emise în sistemul de management al calităţii

- PSL 01 – Spații de lucru şi condiții de mediu;

- A1 PSL 01 - Ghid curăţenie/dezinfecţie;

- PO DG 01 - Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deşeurilor;

- PSL 02 - Echipament. Trasabilitate;

- F5 PSL 02 - Programul anual de mentenanţă al echipamentelor;

- PSL 05 - Asigurarea validităţii rezultatelor;

- PSL 06 - Raportarea rezultatelor analizelor;

- F4 PSL 06 Buletin de analiză pentru metodele acreditate şi neacreditate;

- F5 PSL 06 Buletin de analiză pentru  metodele neacreditate;

- A1 PO DG 01 - Criterii de acceptabilitate tehnică;

- A5 PO DG 02 – Rețete, soluții utilizate în UT Nematologie;

- PO DG 03 - Utilizarea şi păstrarea materialelor de referință;

- PO NE 08 - Identificarea biometrică a nematozilor fitoparaziţi la nivel de gen şi specie;

- IS DG 01- Utilizare program GEPRO-Diagnoză;

- IS DG 02 - Urmărirea şi verificarea echipamentelor;

- IS DG0 4 - Utilizare şi mentenanţă microscoape;

- IS DG 05 - Utilizare şi mentenanţă cameră digitală microscop DFC 295

- IS DG 08 - Utilizare şi mentenanţă stereomicroscoape cu sursă de lumină rece;

- IS DG 11- Utilizare și mentenanță incubator ISCO;

- IS DG 84 - Utilizare și mentenanță microscop Zeiss Axio Imager M2;

- IS DG 92 - Utilizare și mentenanță microscop Olympus BX 63;

- IS DG 93 - Utilizare și mentenanță stereomicroscop Olympus SZ X2-TR30;

- IS DG 94 - Utilizare și mentenanță stereomicroscop Olympus SZ X10;

- IS DG 97 – Extracția ADN în unitatea tehnică Nematologie;

- IS DG 61 - Utilizare şi mentenanţă mașină de spălat sticlărie;

- F1 PSL 03 - Analiza capabilităţii laboratorului;

- F1 PO NE 06 - Fișă de urmărire analiză a nematozilor filiformi din plante și sol Extracție-Examinare;

- F1 PO BM 07 - Fișa tehnică analize biologie moleculară;

- F1 PO DG 01 - Notă refuz probe;

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

4.1. DEFINIŢII

Nematozi - organisme triploblastice (corpul este format din trei foițe embrionare: ectoderm, mezoderm și endoderm), bilaterale, viermiforme, blastocelomate. Corpul lor este bilateral simetric, nesegmentat, alungit (filiform) și cilindric în secțiune transversală.

4.2. ABREVIERI

ADN: acid dezoxiribonucleic;

ANF: Autoritatea Națională Fitosanitară;

BA: buletin de analiză;

DF: Direcția Fitosanitară;

DGO: orificiul glandei dorsale esofagiene;

GEPRO-Diagnoză: gestionarea electronică a probelor de plante și produse vegetale;

IS DG: instrucţiune diagnoză;

ISPM: Standard Internațional pentru Măsuri Fitosanitare;

LNF: Laboratorul Naţional Fitosanitar;

MC: manager calitate;

MR: material de referinţă;

NBS: non-Bursaphelenchus species;

NE: nematologie;

OEPP: Organizația Europeană şi Mediteraneeană pentru Protecția  Plantelor;

OF: oficiul fitosanitar;

PSL: procedură de sistem pentru laboratoare;

PO DG: procedură operaţională  pentru unităţile tehnice de diagnoză;

PO NE: procedură operaţională  nematologie;

RT: responsabil tehnic;

UT: unitate tehnică.

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

5.1. PRINCIPIUL METODEI

Identificarea caracterelor morfologice utile pentru diagnostic prin analiza nematozilor la stereomicroscop şi microscop.

5.2. ECHIPAMENTE, MATERIALE, CONSUMABILE ȘI REACTIVI

5.2.1. Echipamente

- microscop Leica DMLB , cu soft încorporat Leica LAS V 4,2, seria 250758;

- microscop Zeiss AXIO IMAGER 2, cu soft încorporat ZEN 2.6 BLUE EDITION, seria 3525002750;

- microscop Olympus BX 63, cu soft încorporat CELLSENS DIMENSION, seria 1L09057;

- stereomicroscop Leica MZ 125 cu lumină transmisă și incidentă, seria 5235129;

- stereomicroscop Olympus SZX2-TR30 cu lumină transmisă incidentă, seria 2C08853;

- stereomicroscop Olympus SZX2-TR30 cu lumină transmisă incidentă, cu soft încorporat CELLSENS ENTRY, seria 2C08693;

- stereomicroscop Zeiss Discovery V8 cu lumină transmisă incidentă, cu soft încorporat ZEN 3.4 Blue  Edition, seria 435433.

- plită magnetică STUART SD 160 (2 buc.) seriile R420001052 și R420000979;

- cuptor cu microunde (seria 13302033);

- incubator (seria/NR. 31275 - P11);

- frigider 148 MF;

- mașină de spălat sticlărie -1928 MF;

- termometru digital (2 buc.), seriile 5073-14 și 5072-14;

Echipamentele sunt verificate periodic pentru evaluarea parametrilor tehnici, conform PSL 02 - Echipament-trasabilitate, F5 PSL 05 - Programul anual de mentenanţă, IS DG 2 - Urmărirea şi verificarea echipamentelor şi instrucţiunilor specifice, IS DG 4 - Utilizare şi mentenanţă microscoape, IS DG 5 - Utilizare şi mentenanţă cameră digitală microscop; IS DG 8 - Utilizare şi mentenanţă stereomicroscop cu sursă de lumină rece, IS DG 11- Utilizare și mentenanță incubator ISCO, IS DG 84 Utilizare și mentenanță microscop Zeiss AXIO IMAGER M2,  IS DG 92 - Utilizare și mentenanță microscop Olympus BX 63; IS DG 93 - Utilizare și mentenanță stereomicroscop Olympus SZ X2-TR30; IS DG 94 - Utilizare și mentenanță stereomicroscop Olympus SZ X10).

5.2.2. Materiale și consumabile

- vase Petri, sticle de ceas, flexulă, tăvi de plastic, șervețele;

- apă curentă;

- spirtieră;

- lac de unghii sau produse similare pentru etanşeizare preparate microscopice;

- exicator;

- lame microscop 76X26 mm;

- lamele sticlă microscop 20X20 mm;

- tuburi plastic 5 ml;

- tub metalic (realizare inel ceară).

- parafină

5.2.3. Reactivi

- ulei de imersie;

- soluții fixatoare S1 și S2;

- alcool etilic 96%;

- glicerină anhidră;

Reactivii utilizaţi pentru obţinerea soluţiilor necesare sunt codificaţi şi depozitaţi conform procedurii PO DG 02 - Reactivi, medii de cultură și soluții. Soluţiile se prepară în camera 15 (preparare medii şi soluţii) conform reţetelor specifice UT nematologie precizate în procedura de mai sus.

5.3. MOD DE LUCRU

5.3.1. Recepţia probei

Recepţia probelor se face de către RT, în unitatea tehnică, prin vizualizarea şi recepţia electronică a probei, conform IS DG 1. În cazul nematozilor trimişi de client ca atare, se notează pe Fișa de identificare morfobiometrică datele necesare derulării analizei (F1 PO NE 11). Urmează preluarea probelor codificate de la recepție și transferul acestora în UT Nematologie. Responsabilul tehnic realizează acceptabilitatea tehnică conform criteriilor de acceptabilitate tehnică (A1 PO DG1, punctul 1.2).

- În cazul nematozilor obținuți în laborator în urma etapei de extracție, urmează etapa de identificare a nematozilor. Astfel, se completează  fişa de urmărire analiză a nematozilor filiformi din plante şi sol Extracţie - Examinare, F1 PO NE 06 în camerele 9 şi 10.

5.3.2. Pregătirea probei în vederea realizării preparatelor de rutină, temporare și permanente

Pentru identificarea la nivel de specie se pot realiza preparate de rutină, temporare sau permanente, cu nematozi ce aparțin genului Bursaphelenchus; modalităţile de  efectuare ale preparatelor microscopice sunt redate în procedura PO NE 08 - Identificarea morfobiometrică a nematozilor fitoparaziţi la nivel de gen şi specie.

5.3.3. Examinarea microscopică și identificarea morfobiometrică

5.3.3.1. Criterii utilizate pentru identificarea morfobiometrică a speciei Bursaphelenchus xylophilus

Examinarea microscopică a nematozilor în vederea determinării speciei, indiferent de tipul de preparat obținut (rutină, temporar sau permanent) presupune examinarea iniţială a preparatului la microscop, la un obiectiv mic, (10x, 20x, 40x), apoi la un obiectiv mare (100X) în imersie, urmărindu-se caracterele morfologice specifice genului, grupului  şi speciei.

Pentru identificarea morfologică sunt necesare în mod obligatoriu ambele sexe, cel puţin un mascul şi o femelă. Este recomandată totuşi examinarea unui număr mai mare de indivizi.

Pentru nematozii identificaţi la nivel de gen conform PO NE 08 - Identificarea morfobiometrică a nematozilor fitoparaziţi la nivel de gen şi specie se continuă identificarea la nivel de grup utilizând cheia de identificare nr.1, pentru a se stabili dacă fac parte din grupul xylophilus.

Cheia nr.1. (Identificarea grupului xylophilus)

1. Stilet de Tylenchid, faringe cu un metacorpus..............................................................................................2

Stilet de Dorylaimid, fără metacorpus.....................................................................................................NBS

2. Metacorpus cu plăci în metacorpus...............................................................................................................3

Fără plăci în metacorpus.........................................................................................................................NBS

3. O gonadă, vulva posterior............................................................................................................................4

Două gonade, vulva median...................................................................................................................NBS

4. Metacorpus puternic dezvoltat, distinct la obiectiv mic, clar, în special la specimene fixate, cu  forma

ovoid rotundă, rectangulară, fără DGO sau curbură ventrală a lumenului în spatele bulbilor stiletului.......5

Metacorpus mic, fusiform-rotund, cu DGO şi  curbură ventrală a lumenului în spatele bulbilor stiletului

.....................................................................................................................................................................NBS

5. Overlap-ul glandei faringeale-dorsal faţă de intestine..................................................................................6

Glandele faringeale - în vecinatea intestinului....................................................................................... NBS

6. Bulbii stiletului prezenţi (bulbii pot fi mici).................................................................................................7

Bulbii stiletului absenţi ...........................................................................................................................NBS

7. Coada anvelopată  de o bursă mică  (cel mai bine se vede în poziţie dorso - ventrală)................................8

Bursa absentă.........................................................................................................................................NBS

8. Vulva 70-80%  din lungimea corpului de la partea anterioară, coada masculului mult curbată .................9

Vulva 85-90%  din lungimea corpului de la partea anterioară, coada  masculului slab curbată........... NBS

9. Patru câmpuri laterale, vulva cu pliu proeminent (flap vulva), spiculi puternic arcuaţi grupul.... xylophilus

Caractere diferite....................................................................................................Nu este grupul  xylophilus

Pentru identificarea la nivel de specie în cadrul grupului xylophilus se utilizează cheia de identificare nr. 2., dar și caracteristicile morfobiometrice ale nematodului Bursaphelenchus xylophilus menţionate în tabelul 1 şi 2 și figurile 1, 2.

Cheia nr. 2 (Identificare Bursaphelenchus xylophilus în grupul xylophilus)

1. Coadă femelă conică (fig. 2A) sau conic accentuat cu sau fără mucron…………………Nu B. xylophilus

Coada femelă larg sub-cilindrică cu sau fără mucron (fig. 1H și 2B)........................................................2

2. Lungimea spiculului > 30 µm …………………………………………...........................Nu B. xylophilus

Lungimea spiculului <30  µm ………………………………………………………................................3

3. Spicul cu rostrum scurt şi ascuţit; limbii spiculului rotunjit curbat (fig. 2C)…………….Nu B. xylophilus

Spicul cu rostrum lung şi ascuţit; limbii spiculului cu o curbură unghiulară (fig. 1C și 2D)......................4

4. Pliu vulvar curbat, care se termină într-o adâncitură mare (fig. 2E)..................................Nu B. xylophilus

Pliu vulvar drept, care nu se termină într-o adâncitură mare (fig. 1G și 2F)................................................5

5. Coadă  femelă fără mucron (fig. 2H și 3B) sau cu o mică proiecție (fig. 1I – J).....................................B.

xylophilus (formă cu coada rotundă)

Coada femelă cu mucron (fig. 3G)……………………………………………........................ ...............6

6. Por excretor anterior bulbului median.................................................. ...........................Nu B. xylophilus

Por ​​excretor la sau în spatele bulbului median (fig. 2 H)....... .................B. mucronatus kolymensis și B.

xylophilus (formă mucronată) *

Menţiune: Când poziția porului excretor nu poate fi observată, identificarea bazată pe caractere morfologice este imposibilă şi trebuie efectuate teste moleculare.

Fig 1. Bursaphelenchus xylophilus n.sp. (from Mamiya and Kiyohara, 1972). A) femelă; B) mascul; C) coadă mascul; D) vedere ventrală-coadă  mascul, vârful cozii cu bursa; E) vedere ventrală a spiculilor; F) femela,  partea anterioară; G) femala- vulva; H-J) coadă femelă

Fig 2. Caractere morfologice Bursaphelenchus spp. (A) B. mucronatus „tipul est-asiatic” care prezintă coada conică cu mucron; (B) B. xylophilus, coadă femelă „forma rotundă”; (C) B. trypophloei, formă spicul; (D) B. xylophilus formă spicul; (E) B. populi, pliu  vulvar curbat care se termină într-o depresiune în peretele corpului; (F) B. xylophilus pliu vulvar drept; (G) B. xylophilus, forma mucronată (SUA 10). (H)  B. xylophilus forma mucronată (SUA 10) poziția posterioară a porului excretor. Fotografii: A, C, E (prof. Malek Tomalak, Institutul de Protecție a Plantelor, Poznan, Polonia); B, D, F, G, H (Christer Magnusson Bioforsk, Norvegia).

Tabel 1. Măsurătorile principalelor caractere folosite în identificarea speciei Bursaphelenchus xylophilus (masculi)

| Caracter | Nickle şi al. (1981) | Mamiya şi Kiyohara (1972) | Mota şi al. (1999) Portugalia | Penas şi al. (2008) Portugalia | Penas şi al. (2008) Portugalia (forma mucronată) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 5 | 30 | 12 | 20 | 10 |
| Lungime L (mm) | 0,56 (0,52-0,60) | 0.81 (0.71–1.01) | 1.03 (0.80–1.30) | 0.57 (0.45–0.69) | 0.85 (0.70–0.99) |
| a | 40.8 (35–45) | 42.3 (36–47) | 49.4 (44–56) | 46.0 (40.2–58.5) | 54.3 (38.7-63.7) |
| b | 9.4 (8.4–10.5) | 9.4 (7.6-11.3) | 13.3 (11.1–14.9) | 9.6 (8.2–10.7) | 12.4 (10.4–13.9) |
| c | 24.4 (21–29) | 26.4 (21–31) | 28.0 (24–32) | 21.6 (19.1–24 | 25.3 (20.4–29.0) |
| Stilet µm | 13.3 (12.6–13.8) | 14.9 (14–17 | 12.6 (11–16) | 14.6 (11.0–18.0) | 14.6 (11.0–18.0) |
| Spicul µm | 21.2 (18.8–23.0) | 27.0 (25–30) | 24 (22–25) | 19.3 (16.5–24.0) | 26.3 (23.0–28.0) |

Tabel 2. Măsurătorile principalelor caractere folosite în identificarea speciei Bursaphelenchus xylophilus (femele)

| Caracter | Nickle şi al. (1981) | Mamiya şi Kiyohara (1972) | Mota şi al. (1999) Portugalia | Penas şi al. (2008) Portugalia | Penas şi al. (2008) Portugalia (forma mucronată) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 5 | 40 | 12 | 20 | 10 |
| Lungime L (mm) | 0.52 (0.45–0.61) | 0.81 (0.71–1.01) | 1.05 (0.89–1.29) | 0.59 (0.51–0.66) | 0.97 (0.81–1.15) |
| a | 42.6 (3 7–48) | 40.0 (33–46) | 41.9 (32.8–50.6 | 50,0 (41-58) | 53.9 (49.0–58.8) |
| b | 9.6 (8.3–10.5) | 10.3 (9.4–12.8) | 13.8 (12.7–16.4) | 10.1 (9.1–11.2) | 13.3 (12.1–14.3) |
| c | 27.2 (23–31) | 26.0 (23–32) | 26.6 (22–32) | 25.4 (20.2–29.0) | 24.4 (18.8–28.0) |
| Stilet µm | 12.8 (12.6–13.0) | 15.9 (14–18) | 12.3 (11–15) | 11.2 (10.0–12.5) | 14.7 (12.0–17.0) |
| V% | 74.7 (73–78) | 72.7 (67–78) | 73.3 (70–76) | 71.5 (70.1–72.9) | 72.6 (71.5–73.5) |

În situația în care nu se poate realiza identificarea morfologică (absenţa adulţilor, nematozi de un singur sex sau datorită absenţei caracterelor importante pentru diagnoză) se efectuează analize de biologie moleculară. Pentru aceasta se realizează extracția ADN conform instrucțiunii IS DG 97- Extracția ADN în unitatea tehnică Nematologie; ADN obținut se depozitează la -200C  în cadrul compartimentului de biologie moleculară în vederea analizării ulterioare.

5.3.4. Asigurarea condiţiilor de lucru

Pentru evitarea contaminării încrucișate, precum și asigurarea condițiilor optime de lucru se iau o serie de măsuri de curățenie și dezinfecție conform procedurii PSL 01 – Spații de lucru și condiții de mediu și anexei A1 PSL 01 - Ghid curățenie/dezinfecție. Pentru curăţarea sticlăriei se aplică instrucțiunea IS DG 61 - Utilizare și mentenanță mașină de spălat sticlărie.

Deşeurile rezultate în urma identificării probelor pozitive sunt distruse conform procedurii PO DG 1 - Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deșeurilor.

5.3.5. Asigurarea validităţii rezultatelor

Procedura PSL 05 (Asigurarea validității rezultatelor) descrie cele trei nivele de control privind asigurarea validităţii rezultatelor analizelor. În UT Nematologie pentru această procedură se utilizează următoarele nivele de control: primar (MR/MRC, citire dublă) și terțiar (participare la teste de eficiență, comparări interlaboratoare, confirmarea diagnozei de către un specialist extern). Pentru asigurarea validităţii rezultatelor au fost stabilite componentele de incertitudine asociate cu metodele aplicate în unitatea tehnică şi măsurile aplicabile pentru a reduce impactul factorilor critici depistaţi asupra calităţii diagnosticului (PO NE 5 - Identificarea componentelor de incertitudine).

Tipurile de materialele de referinţă utilizate în unitatea tehnică sunt specificate în PO DG 3 – Utilizarea şi păstrarea materialelor de referință. Pentru gestionarea materialelor de referinţă existente în UT se completează F1 PO DG 03 - Fişă de evidenţă material de referinţă în UT Entomologie/Nematologie.

Pentru identificarea speciei țintă sunt utilizate preparate microscopice de referință, fotografii, protocoale de diagnostic și alte informații elaborate de   organizaţii recunoscute în domeniu.

În toate etapele proba este în permanenţă marcată cu codul de identificare, cu etichetă sau cu marker, astfel încât să se asigure trasabilitatea probei.

5.4. RAPORTAREA REZULTATELOR

Rezultatele obţinute sunt înregistrate în F1 PO NE 06 Fişa de urmărire analiză a nematozilor filiformi din plante şi sol Extracţie - Examinare, fiind exprimate calitativ: “(ø)/(+)”, în F1 PO NE 11 -  Fișă identificare morfobiometrică Bursaphelenchus xylophilus ,,depistat”/ ,,nedepistat şi în GEPRO-Diagnoză

- când Bursaphelenchus xylophilus nu s-a identificat, în buletinul de analiză se menționează  “Nedepistat”;

- când Bursaphelenchus xylophilus s-a identificat, în buletinul de analiză se menționează  “Depistat ”

În cazul unui rezultat pozitiv, pe F1 PO NE 06 fişa de urmărire analiză a nematozilor filiformi din plante şi sol Extracţie - Examinare se bifează cu ”X” la rubrica FI (fișă de identificare) și când este cazul se completează Fișa tehnică analize biologie moleculară - F1 PO BM 07. Deoarece Bursaphelenchus xylophilus este organism de carantină, pe buletinul de analiză apare și mențiunea „ În atenția DF-ANF”.

Dacă se depistează altă specie sau doar genul, la rubrica menţiuni se precizează specia, genul  după caz.

- Pe baza informațiilor încărcate în GEPRO se generează electronic buletinul de analiză, validarea rezultatelor efectuându-se conform procedurii PSL 06 - Raportarea rezultatelor analizelor, utilizându-se:

- - Buletin de analiză F4 PSL 06 pentru organismele acreditate şi neacreditate

- - Buletin de analiză F5 PSL 06 pentru organismele neacreditate

- Pe lângă fişa de identificare se păstrează (pentru o perioadă de cel puţin 5 ani) şi alte evidenţe ale diagnosticului. Astfel, fotografiile şi măsurătorile care sunt executate la microscop cu:

- - camera Leica DFC 295 și softul LAS, versiunea V 4.2.0. sunt arhivate în partiţia D - folderul “LEICA” din computerul   MF 155;

- - camera Axiocam 506 și softul ZEN 2.6 BLUE EDITION sunt arhivate în partiția C - folderul “Arhivă Zeiss – 20247” din computerul MF 20247;

- - camera Olympus DP 28 și softul CELLSENS DIMENSION sunt arhivate în partiția D - folderul “Olympus microscop 20963” din computerul MF 20963;

- Fotografiile şi măsurătorile care sunt executate la stereomicroscop cu:

- - camera Olympus DP 28 și softul CELLSENS ENTRY sunt arhivate în partiția D - folderul “Olympus stereo 20964” din computerul MF 20964

- - camera Axiocam 305 și softul ZEN 3.4 Blue Edition sunt arhivate în partiția C – Desktop - folderul “Discovery V8” din computerul MF 20785;

- Fotografiile se salvează în foldere reprezentând trimestru/semestru și anul aferent cu codul probei, urmat de o cifră (care reprezintă numărul nematodului analizat) sau mai multe litere sau cifre (reprezentând anumite caractere).

- 6. RESPONSABILITĂȚI

6.1.  DIRECTOR LNF

-  aprobă fiecare din noile versiuni/revizii ale actualei proceduri;

-  semnează buletinele de analiză în care este specificată această încercare.

6.2.  MANAGER CALITATE

-  avizează noile versiuni/revizii ale procedurii;

6.3 ȘEF SERVICIU ENTOMOLOGIE

- verifică noile versiuni/revizii ale procedurii;

- efectuează analiza capabilității laboratorului (F1 PSL 03 – Analiza capabilității laboratorului);

- consultă clientul și înregistrează rezultatul discuției atunci când există îndoieli referitoare la adecvarea unei probe pentru analiză, când o probă nu este conformă cu caracteristicile sale sau când analiza solicitată nu este descrisă suficient de detaliat;

- vizează fișele de lucru şi semnează buletinele de analiză.

6.4. RESPONSABIL RECEPȚIA PROBELOR

-  recepționează probele și efectuează acceptabilitatea administrativă conform PO DG 1 – Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deşeurilor.

- codifică și înregistrează probele în GEPRO-Diagnoză.

6.5. RESPONSABIL TEHNIC

-  înregistrează probele în GEPRO-Diagnoză și în fișa de lucru F1 PO NE 6;

- stabilește motivul refuzului unei probe pe care îl introduce în GEPRO-Diagnoză;

- verifică probele în vederea efectuării acceptabilităţii tehnice a probei;

- efectuează analiza la stereomicroscop sau microscop;

- efectuează citirea dublă, când se impune;

-  formulează rezultatele şi introduce datele în GEPRO-Diagnoză;

- verifică şi semnează buletine de analiză proprii şi “de conformitate” pentru alţi responsabili tehnici din

unitatea tehnică;

- participă la comparări interlaboratoare/teste de eficienţă.

6.6. TEHNICIAN

- preia probele de la recepție;

- realizează curățarea echipamentelor, materialelor și sticlăriei utilizate în laborator şi a spațiilor de lucru;

6.7. RESPONSABIL EDITAREA BULETINELOR DE ANALIZĂ

- emite buletinul de analiză din GEPRO-Diagnoză și îl transmite pentru verificare și semnare responsabililor tehnici şi şefului de serviciu;

- completează formularul F1 PO DG 1 - Nota refuz probe și o transmite clientului în cazul refuzului din punct de vedere administrativ;

- redactează nota de refuz şi o transmite clientului în cazul probelor respinse din punct de vedere tehnic;

- scanează buletinele de analiză și le transmite clientului conform PSL 06 - Raportarea rezultatelor analizelor;

- arhivează buletinele de analiză, împreună cu cererile de analiză pentru asigurarea trasabilității.

6.8. RESPONSABIL SECRETARIAT ANF

- ştampilează BA/nota de refuz.

7. ANEXE

Neaplicabil

7.2. ÎNREGISTRĂRI

F1 PO NE 11 -  Fișă identificare morfobiometrică Bursaphelenchus xylophilus