IDENTIFICARE MORFOBIOMETRICĂ A NEMATOZILOR DIN FAMILIA LONGIDORIDAE LA NIVEL DE GEN

| Elaborat: Nume: Mariana Groza Funcţia: RT Data: Semnătura: | Verificat: | Avizat: | Aprobat: Nume: Filofteia Manole Funcţia: Director LNF Data: Semnătura : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nume: Mirela Cean Funcţia: Șef laborator Data: Semnătura : | Nume: Cătălin Petcu Funcţia: MC Data: Semnătura : |  |
| Localizare exemplar: MC - original  Director LNF – copie  UT Nematologie – copie  |  |  |  |
| Exemplarul nr. ..... / 3 |  |  |  |

1. SCOP

Prezenta procedură are ca scop precizarea modalității de tratare a unei cereri de analiză privind identificarea morfobiometrică a nematozilor aparținând familiei Longidoridae la nivel de gen.

2. DOMENIU  DE  APLICARE

Procedura se aplică în unitatea tehnică Nematologie pentru toate cererile de analiză primite de la Oficiile fitosanitare județene, Posturile de control la frontieră și alți beneficiari prin care se solicită identificarea nematozilor din familia Longidoridae. Nematozii provin din probele de sol care au fost prelucrate anterior în vederea extracției nematozilor aparținând familiei Longidoridae conform PO NE 6 - Depistare nematozi filiformi prin elutriere, cernere, migrare.

2.1. REZUMAT

Pentru identificarea morfobiometrică se realizează preparate microscopicepentru adulți. Longidoridele sunt nematozi lungi până la foarte lungi, atingând în lungime de la 1,5 mm, la câteva specii de Xiphinema, până la 12 mm la câteva specii de Paralongidorus. Aceşti nematozi se disting prin esofag lărgit posterior şi prin stilet mare (odontostil). Partea anterioară a stiletului, care străpunge vârful rădăcinii se numeşte odontostilet (odontostil), iar partea posterioară se numeşte odontofor. Esofagul este un tub anterior lung, îngust care conectează stiletul cu un bulb cilindric ce furnizează acţiunea de pompare folosită la extragerea conţinutului celulelor plantei. Bulbul conţine trei celule glandulare largi, una dorsală şi două subventrale. Femelele prezintă diferite aranjamente ale sistemului reproductiv: monodelfic (o ramură genitală posterioară), amfidelfic (cu două ramuri genitale), sau pseudomonodelfic (o ramură genitală posterioară și funcţională şi o ramură anterioară redusă, atrofiată şi nefuncţională). Când sunt prezenţi, masculii prezintă spiculi curbaţi, cu piese accesorii laterale şi suplimente ventromediane. Morfologia cozii este similară la ambele sexe.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

	Literatură de specialitate

Standard OEPP PM 7/95 (2): Xiphinema americanum sensu lato;

Seinhorst, J.H., 1959 - A rapid method for the transfer of nematodes from fixative to anhydrous glycerin. Nematologica vol. 4, p.67- 69;

OEPP Diagnostic Protocols for Regulated Pests - Pictorial Glossary of Morphological Terms in Nematology;

Perry R.N., Moens M., 2006 – Plant Nematology. CABI, p.166-174;

Hunt D.J., 1993 – Aphelenchida, Longidoridae and Trichodoridae. Their systematics and bionomics. CABI, p. 169- 240.

	Documente emise în sistemul de management al calităţii

- PSL 01 – Spații de lucru şi condiții de mediu

- A1 PSL 01 - Ghid curăţenie/dezinfecţie

- PO DG 01 - Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deşeurilor

- PSL 02 - Echipament. Trasabilitate

- PSL 05 - Asigurarea validităţii rezultatelor

- PSL 06 - Raportarea rezultatelor analizelor

- F4 PSL 06 - Buletin de analiză LE și LF pentru analize ale metodelor acreditate/neacreditate

- F5 PSL 06 - Buletin de analiză LE și LF pentru analize ale metodelor neacreditate

- F5 PSL 05 - Programul anual de mentenanţă

- A1 PO DG 1 - Criterii de acceptabilitate tehnică

- PO DG 02 - Reactivi, medii de cultură şi soluţii

- A5 PO DG 02 – Rețete, soluții utilizate în UT Nematologie

- PO DG 03 - Utilizarea şi păstrarea materialelor de referință

- IS DG 01 - Utilizarea programului GEPRO-Diagnoză

- PO NE 08 - Identificarea biometrică a nematozilor fitoparaziţi la nivel de gen şi specie

- F1 PO DG 1 - Notă refuz probe

- IS DG 2 - Urmărirea şi verificarea echipamentelor

- IS DG 4 - Utilizare şi mentenanţă microscoape;

- IS DG 5 - Utilizare şi mentenanţă cameră digitală microscop DFC 295

- IS DG 8 - Utilizare şi mentenanţă stereomicroscoape cu sursă de lumină rece

- IS DG 11- Utilizare și mentenanță incubator ISCO

- IS DG 24 - Utilizare şi mentenanţă sistem automat de decontaminare

- IS DG 61 - Utilizare şi mentenanţă mașină de spălat sticlărie;

- IS DG 84 - Utilizare și mentenanță microscop Zeiss AXIO IMAGER M2

- IS DG 92 – Utilizare și mentenanță microscop Olympus BX 63

- IS DG 93 - Utilizare și mentenanță stereomicroscop Olympus SZ X2-TR30

- IS DG 94 - Utilizare și mentenanță stereomicroscop Olympus SZX10

- F1 PSL 03 - Analiza capabilităţii laboratorului;

- F1 PO NE 6 - Fișă de urmărire analiză a nematozilor filiformi din plante și sol Extracție-Examinare;

- F1 PO DG 1 - Notă refuz probe;

- F1 IS DG 24 - Fișă sistem automat autoclavare

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

4.1. DEFINIȚII

Amfidă - chemoreceptori laterali pereche care se deschid, în general, la exteriorul sau în apropierea regiunii buzelor

Deschidere amfidială - Deschidere care duce la fovea amfidei

Flanșă - nervură, margine sau expansiune dezvoltată pentru întărirea, ghidarea sau atașarea la o altă parte sau organ; de exemplu flanșele bazale ale odontoforului din genul Xiphinema

Fovee - zonă situată imediat în spatele deschiderii amfidiale; poate avea orice formă, de la o fantă la un oval larg.

Inel de ghidare – inel de ghidare al stiletului

Odontofor - structură de susținere a odontostilului la longidoride și alte dorylaimide, formată printr-o modificare a faringelui anterior

Odontostil - proeminență goală a părții anterioare a stiletului de tip dorylaimid cu o deschidere dorsală și susținută de odontofor

Organ Z - o diferențiere distinctă, puternic dezvoltată a uterului la specii de Xiphinema, cu excepția X. americanum sensu lato

Pars dilatata a oviductului -  cea mai largă parte a oviductului

Pars distalis a vaginei - partea distală a vaginei

Pars proximalis a vaginei - partea proximală a vaginei

4.2. ABREVIERI

ANF: Autoritatea Naţională Fitosanitară;

DG: diagnoză - unităţi tehnice ale LNF din domeniul fitosanitar;

GEPRO - Diagnoză: gestionarea electronică a probelor de plante şi produse vegetale;

IS: instrucţiune specifică;

LF: Laborator Fitopatologie;

LE: Laborator Entomologie;

LNF: Laboratorul Naţional Fitosanitar;

MC: manager calitate;

MR: material de referință;

NE: unitatea tehnică Nematologie;

ND: nucleul glandei dorsale;

NVS: nucleul glandei ventrosublaterale;

OD: orificiul glandei dorsale;

OEPP: Organizaţia Europeană şi Mediteraneeană pentru Protecţia Plantelor;

PS: procedură  de sistem;

PO: procedură operațională;

PSL: procedură de sistem pentru laboratoare;

RT: Responsabil tehnic;

UT: unitate tehnică - compartiment de lucru din cadrul LE şi LF.

5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

5.1. PRINCIPIUL METODEI

Metoda constă în identificarea nematozilor din familia Longidoridae la nivel de gen bazată pe diferenţele de morfologie şi structură.

5.2. ECHIPAMENTE, MATERIALE ȘI REACTIVI

5.2.1. Echipamente

- microscop Leica DMLB , cu soft încorporat Leica LAS V 4,2, seria 250758;

- microscop Zeiss AXIO IMAGER 2, cu soft încorporat ZEN 2.6 BLUE EDITION, seria 3525002750;

- microscop Olympus BX 63, cu soft încorporat CELLSENS DIMENSION, seria 1L09057;

- stereomicroscop Leica MZ 125 cu lumină transmisă și incidentă, seria 5235129;

- stereomicroscop Olympus SZX2-TR30 cu lumină transmisă incidentă, seria 2C08853;

- stereomicroscop Olympus SZX2-TR30 cu lumină transmisă incidentă, cu soft încorporat CELLSENS ENTRY, seria 2C08693;

- stereomicroscop Zeiss Discovery V8 cu lumină transmisă incidentă, cu soft încorporat ZEN 3.4 Blue Edition, seria 435433;

- termometru digital (2 buc.) (seriile: 5073-14, 5072-14);

- plită magnetică Stuart SD 160 (2 buc.) (seriile: R420001052; R420000979);

- incubator (seria NR. 31275-P11);

- cuptor cu microunde (seria 2719);

- frigider 148 MF.

Echipamentele sunt verificate periodic pentru evaluarea parametrilor tehnici, conform PSL 02 - Echipament-trasabilitate, F5 PSL 05 - Programul anual de mentenanţă, IS DG 2 - Urmărirea şi verificarea echipamentelor şi instrucţiunilor specifice (IS DG 4 - Utilizare şi mentenanţă microscoape; IS DG 5 - Utilizare şi mentenanţă cameră digitală microscop DFC 295; IS DG 8 - Utilizare şi mentenanţă stereomicroscoape cu sursă de lumină rece, IS DG 11 - Utilizare și mentenanță incubator ISCO, IS DG 84 - Utilizare și mentenanță microscop Zeiss AXIO IMAGER M2, IS DG 92 – Utilizare și mentenanță microscop Olympus BX 63, IS DG 93 - Utilizare și mentenanță stereomicroscop Olympus SZ X2-TR30, IS DG 94 - Utilizare și mentenanță stereomicroscop Olympus SZX10).

5.2.2. Materiale și consumabile

- flexulă (cil), vase Petri, sticle de ceas, lamele sticlă, lame de microscop, lac pentru lutat, eprubete plastic, exicator, siracuze, tăvi de plastic, spirtieră, hârtie de filtru, pipete Pasteur, pisetă, parafină,  tub metalic (realizare inel ceară).

5.2.3. Reactivi

-  ulei de imersie,  glicerină, alcool etilic 96%, alcool etilic 70%, formaldehidă 4%, soluții fixatoare (S1, S2  și formaldehidă 4%) preparate conform instrucţiunilor din anexa A5 PO DG 2 - Rețete, soluții utilizate în UT Nematologie .

Codificarea, prepararea, depozitarea și evidența reactivilor se realizează conform PO DG 2 - Reactivi, medii de cultură și soluții. Soluţiile se prepară în camera 15 (preparare medii şi soluţii) conform reţetelor specifice UT nematologie precizate în procedura de mai sus.

5.3. MOD DE LUCRU

5.3.1. Pregătirea preparatelor de rutină, semipermanente și permanente

În vederea identificării nematozilor se analizează suspensia obținută în urma prelucrării probelor de sol. Nematozii susceptibili a face parte din familia țintă sunt extrași cu ajutorul cilului și apoi montați pe lamă sub lamelă pentru identificarea la microscop, urmărindu-se identificarea caracterelor morfobiometrice de diferențiere a nematozilor la nivel de gen. În funcție de importanța și timpul disponibil pentru identificare se pot pregăti preparate de rutină, semipermanente și permanente conform PO NE 8 - Identificarea biometrică a nematozilor fitoparaziţi la nivel de gen şi specie.

5.3.2. Examinarea microscopică, încadrarea sistematică și identificarea morfobiometrică

→ Examinarea microscopică a nematozilor în vederea determinării speciei, indiferent de tipul de

preparat obținut (rutină, temporar sau permanent) presupune examinarea iniţială a preparatului la microscop, la un obiectiv mic (10x, 20x, 40x), apoi la un obiectiv mare (100X) în imersie, urmărindu-se caracterele morfobiometrice specifice genului, grupului  şi speciei, dacă este cazul.

→ Încadrarea sistematică (Oliveira şi Neilson (2006)

Ordinul: Dorylaimida, Pearse, 1942

Subordinul: Dorylaimina Pearse, 1942

Superfamilia: Dorylaimoidea de Man, 1876 (Thorne, 1934)

Familia: Longidoridae Thorne, 1935 (Meyl, 1961)

Subfamilia: Longidorinae Thorne, 1935

Genul: Longidorus

Longidoroides

Paralongidorus

Subfamilia: Xiphidorinae Khan, Chawla & Saha, 1978

Genul: Paraxiphidorus

Xiphidorus

Australodorus

Subfamilia: Xiphinematinae Dalmasso, 1969

Genul: Xiphinema

→Caractere morfologice utilizate pentru identificarea nematozilor din fam. Longidoridae

- lungimea corpului şi habitusul

- forma regiunii anterioare a corpului

- lăţimea regiunii buzelor

- înălţimea buzei

- structura şi mărimea odontostilului şi odontoforului

- structura şi poziţia inelului de ghidare

- forma amfidei

- forma şi mărimea deschiderii amfidiale

- poziţia şi mărimea nucleilor glandelor faringeale

- dezvoltarea şi structura sistemului reproductiv femel cu diferenţierea uterină

- mărimea şi forma cozii la toate stadiile de dezvoltare

- prezenţa sau absenţa masculilor.

5.3.3. Familia Longidoridae

Adulții sunt lungi până la foarte lungi, subțiri, arcuați ventral până la forma literei C sau spirală după relaxarea printr-o încălzire ușoară, rareori drepți. Lungimea corpului în medie de 1,5-12 mm. Coada este de obicei scurtă, hemisferică, conoidă cu sau fără mucron, putând fi elongat - conoidă până la filiformă (fig. 5.1.). Regiunea buzelor mai mult sau mai puțin rotunjită, continuă cu conturul corpului sau delimitată de o extensie variabilă (depresiune sau constricție), cu sau fără expandarea regiunii buzelor (fig. 5.2.). Fovea amfidială, postlabială, cu formă și mărime variabile de forma unei scărițe largi, de la forma unei cupe până la forma unei pungi. Deschiderea amfidială este fie ca un por, fie variază de la o fantă transversală minusculă până la una mare (fig. 5.5. și A1 PO NE 12 - Regiunea anterioară fam. Longidoridae). Poziția inelului de ghidare variază în funcție de grup, fiind poziționat la o distanță scurtă față de capătul anterior la Longidorinae sau mai mare la Xiphidorinae și Xiphinematinae. Stiletul foarte alungit, 50-220 µm lungime, fiind alcătuit dintr-un odontostil anterior (bifurcat sau nu) și o structură suport posterior sau odontofor, prevăzut sau nu cu flanșe (fig. 5.5.). Pharinxul (esofagul) este de tip dorylaimid cu un tub subțire flexibil anterior și un bulb sub formă de balon posterior, cu un lumen îngroșat și trei glande faringeale, una dorsală și două ventrosublaterale (A1 PO NE 12 - Regiunea anterioară fam. Longidoridae). Intestinul prezintă prerectum. Sistemul reproductiv femel (fig. 5.3.) poate fi de tip didelfic-amfidelfic cu vulva la mijlocul corpului, dar mai poate fi monodelfic și pseudomonodelfic cu modificarea vulvei. Uterul variază de la simplu la complex (fig. 5.4.), cu sau fără structuri sclerotizate. Sistemul reproductiv mascul diorhic, testisul posterior reflexat. Spiculii mari, de formă dorylaimidă, gubernaculum restrâns la două piese laterale de ghidare. Suplimentele pre-cloacale sunt reprezentate de o pereche adanală și o serie medioventrală de 1-20 papile.

Elemente de morfologie generală sunt prezentate în figura 5.6. Diferențierea dintre principalele genuri ale fam. Longidoridae (Xiphinema, Longidorus, Paralongidorus) se regăseşte în - A3 PO NE 12 - Caractere morfologice pentru diferențierea principalelor genuri ale fam. Longidoridae.

Fig. 5.1. Forma cozii la nematozii aparținând fam. Longidoridae (după diferiţi autori)

Fig. 5.2. Regiunea anterioară la nematozii din fam. Longidoridae (după diferiţi autori)

Fig. 5.3. Sistem reproductiv femel (redesenat după Decker, 1969)

Fig. 5.4. Structura uterului: A. unipartit; B. bipartit, cu partea tubulară și pars dilatata uteri; C. tripartit cu pars dilatata lungă; D. tripartit cu partea tubulară lungă (Coomans et all, 2001, p.24).

Fig. 5.5. Comparaţii privind regiunea capului şi odontostiletului la fam. Longidoridae. A. Longidorus; B. Paralongidorus (Paralongidorus); C. Paralongidorus (Siddiqia); D. Longidoroides; E. Xiphidorus; F. Xiphinema. Inelul de ghidare este indicat pentru fiecare gen (după diferiţi autori) Hunt, 1993,  p. 170

5.3.3.1. Diferenţierea nematozilor din familia Longidoridae

Cheie de identificare la nivel de subfamilie (Hunt, 1993)

- Nucleul glandei dorsale este elongat, mai mic decât cel al glandelor ventrosublaterale și

poziționat la o anumită distanță posterior față de orificiul său....................................................2

- Nucleul glandei dorsale este rotund, mai mare decât al glandelor ventrosublaterale și este

poziționat adiacent față de orificiul său...............................................................Xiphinematinae

2.  Deschiderea amfidială este mică (ca un por), odontostil cu baza furcată, inelul de ghidare

localizat în apropierea joncțiunii odontostil/odontofor, suplimentele copulatorii la mascul sunt

în număr mic (mai puțin de 8) și cu un hiatus (zonă goală) între  perechea adanală și seriile

ventromediane........................................................................................................... Xiphidorinae

- Fără combinația de caractere de mai sus..................................................................Longidorinae

Fig. 5.6. Morfologie generală. A. Regiunea esofageală Xiphinema belmontese; B. Bulb esofageal şi nuclei ai glandei Xiphidorus minor; C. Bulb esofageal şi nuclei ai glandei Xiphinema krugi; D. Odontostilet Xiphinema ifacolum; E. Baza odontostiletului despicată Xiphidorus achalae; F. Tract genital monoopistodelfic Xiphinema brasiliense; G. Tract genital pseudo-mono-opistodelfic Xiphinema krugi; H. Tract genital amfididelfic Paralongidorus (Siddiqia) bullatus; I. Spicul şi piesa accesorie de ghidare Xiphidorus tucumanensis; J. Regiunea cozii la mascul cu serii de suplimente fără hiatus pre-cloacal la Paralongidorus cebensis; K  Regiunea cozii la mascul cu serii de suplimente cu hiatus pre-cloacal Xiphidorus tucumanensis (după diferiţi autori). Hunt, 1993,  p. 173.

5.3.3.1.1 Subfamilia Xiphinematinae cuprinde doar genul Xiphinema Cobb 1913, caracterizat prin lungimea corpului de 1,2–7,3 mm; habitus de la drept până la spirală; regiunea buzelor variind de la foarte bine delimitată, cu aspect de buton până la continuă cu conturul corpului,  deschiderea amfidială  asemănătoare unei fante; stilet compus din odontostil puternic sclerotizat în formă de ac, cu bază furcată și odontofor cu flanșe bazale sclerotizate; aparat de ghidare format dintr-un tub pliat între inelul de ghidare și odontofor; nucleul glandei faringiene dorsale (ND) rotund, mai mare decât cei ale glandelor ventrosublaterale (NVS) și situat adiacent orificiului; sistem reproductiv femel variabil, dar tipic amfidelfic-didelfic; uterul de la foarte scurt la lung, diferenţiat în câteva părţi; forma cozii variază de la filiform alungită la scurtă și rotunjită și este asemănătoare la ambele sexe.

Nematozii acestui gen se împart în două grupuri:

A. Xiphinema americanum grup

• lungimea corpului mică până la medie (de la 1,2 la 3,0 mm);

• forma corpului asemănătoare literei C mai mult sau mai puțin deschisă până la forma de spirală când corpul este relaxat la căldură (fig. 5.7);

•  regiunea buzelor rar continuă, de obicei delimitată de o depresiune superficială sau constricție profundă (fig. 5.8.A);

• inelul de ghidare mai anterior și partea pliată a tecii ghidajului mai scurtă decât la alte specii de Xiphinema (fig. 5.8.B);

• odontostil robust, lungimea rar depășește 150 µm (fig. 5.8.B);

• bulb faringian de obicei cu întăriri groase ale plachetelor peretelui lumenului; bulbul nu se delimitează de partea subțire lărgită;

• nucleii din bulb faringian: nucleul dorsal (ND) este adesea întâlnit ca fiind mai departe de orificiul dorsal iar nucleul subventral (NVS) este poziționat  mai posterior decât la alte specii (fig. 5.8.B);

• V% în jurul sau în spatele mijlocului corpului (V% = 42-65);

• ramuri genitale dezvoltate în mod egal, dar în general scurte (sistem reproductiv didelfic, amfidelfic); uter scurt sau foarte scurt fără diferențiere Z sau spini (fig. 5.9) și cu o dezvoltare slabă a mușchilor sfincterului;

• coadă scurtă conoidă cu terminus mai mult sau mai puțin ascuțit (fig. 5.10).

Fig. 5.7. Forma corpului (habitus)

A                                                                                             B

Fig. 5.8.  A. Regiunea anterioară grupul Xiphinema americanum, B. 1. Baza furcată a odontostilului; 2. flanșă; 3, 4. Nucleul glandei dorsale și nucleii glandelor ventrosublaterali

Fig. 5.9.   Regiunea vaginei și uterului

Fig. 5.10. Coadă femelă și mascul

B. Xiphinema non - americanum grup

- Lungimea corpului de 1,2-7,3 mm;

- Corp drept până la forma de spirală;

- Regiunea buzelor variază de la foarte bine delimitată și aspect de bulb până la continuă cu corpul, mai înaltă sau mai joasă (fig. 5.11.A, B);

- Amfida are formă de pâlnie, rareori fovea are formă de cupă cu deschidere largă asemănătoare unei fante, rareori mai îngustă (fig. 5.11. C);

- Baza odontostilului este furcată (fig. 5.11.B);

- Baza odontoforului cu flanșe sclerotizate (fig. 5.11. D);

- ND localizat la același nivel cu orificiul dorsal, mai dezvoltat decât cei doi NVS;

- Prerectum bine dezvoltat;

- Sistemul reproductiv variază de la didelfic-amfidelfic la variate tipuri de tranziție până la complet mono-opistodelfic;

- Uterul variază de la scurt și nediferențiat până la lung și diferențiat în câteva părți (fig. 5.12.) cu structuri sclerotizate (cristaloide, spinifere, diferențiere Z) (fig. 5.13.);

- Forma cozii variază de la elongat filiformă până la scurt rotunjită (fig. 5.14).

Fig. 5.11. A, B. Regiunea anterioară. C. Amfidă, D. Aparat de ghidare, E. Bulb esofagian (ND)

Fig. 5.12. Ramură genitală (A) și testis (B)

Fig. 5.13. Regiunea vulvei și organul Z în uter la Xiphinema non-americanum

Fig. 5.14. Coada Xiphinema non-americanum

5.3.3.1.2. Subfamilia Xiphidorinae este reprezentată de genul Xiphidorus, care prezintă corp lung și subțire (2,0-6,3 mm), de forma literei C până la spirală deschisă. Regiunea cefalică expandată, delimitată de conturul corpului printr-o depresiune. Deschiderea amfidială este fie ca o fantă minusclă, fie ca un por. Fovea amfidială ca o pungă este bine dezvoltată, bilobată la unele specii. Odontostilul de 70-120 µm are baza furcată la joncțiunea cu odontoforul. Odontoforul prezintă flanșele bazale moderat dezvoltate. Inelul de ghidare este simplu, gros și localizat aproape de baza odontostilului (fig. 5.5). ND sunt mici, rotunjiți, situați la o anumită distanță posterior față de orificiul lor. NSV sunt mai dezvoltați față de cei ai glandei dorsale (fig. 5.6.). Vulva situată pre-median până la ușor post-median (45-55%). Tractul genital amfidelfic, reflectat. Spini uterini au fost semnalați la câteva specii. La mascul, suplimentele copulatorii constau dintr-o pereche adanală și o serie anterioară de 4-8 suplimente ventromediane. Coada este scurtă, conoidă și cu un terminus rotunjit sau digitat.

5.3.3.1.3. Subfamilia Longidorinae cuprinde genurile Longidorus, Longidoroides, Paralongidorus (Hunt, 1993)

Prezintă odontostil nefurcat, odontofor de la neumflat la ușor umflat, dar fără flanșe. Forma amfidei variază și este prezentată în fig. 5.15.. Inelul de ghidare este localizat în treimea anterioară sau la două treimi din lungimea odontostilului de la capătul anterior.

Fig. 5.15. Amfida Longidorinae: A. Longidorus, B. Paralongidorus, C. Longidoroides (după diferiți autori)

Cheie de identificare la nivel de gen

1.	Deschiderea amfidială asemănătoare unui por................................................................Longidorus

-	Deschiderea amfidială asemănătoare cu o fantă...............................................................................2

2.	Fovea amfidială asemănătoare unei pungi, inițial la fel de largă ca deschiderea pentru o anumită distanță și cu o bază larg rotunjită..........................................................................................Longidoroides

-	Fovea amfidială se îngustează aproape imediat după deschidere, baza nu este larg rotunjită........3

3.	Regiunea cefalică delimitată semnificativ și extinsă față de corp........ Paralongidorus (Siddiqia)

-	Regiunea cefalică continuă cu conturul corpului și neextinsă față de corp...................................................................................................... Paralongidorus (Paralongidorus)

Caracterizarea la nivel de gen în concordanţă cu Coomans (1984, 1985) şi Luc & Doucet (1984):

→Genul Longidorus Micoletyky, 1992 (fig. 5.16., și A2 PO NE 12 - Morfologie genul Longidorus) prezintă regiunea buzelor variind de la expandată la continuă cu conturul corpului (fig. 5.17), amfida cu fovea ca o pungă de forme diferite (lobate sau nu, cu lobi simetrici sau asimetrici). Baza odontostilului nefurcată, odontoforul cu regiunea musculară bazală uşor sau moderat umflată (fig. 5.18). Inelul de ghidare prezent în treimea anterioară a odontostiletului (fig. 5.17). Nucleii glandelor faringeale dorsale (NGD) sunt mici şi cei ventrosublaterali (NVS) mai largi decât ND. Sistemul reproductiv femel amfidelfic-didelfic cu uter mai degrabă uniform, fără sclerotizări (fig. 5.19). Masculii prezintă o pereche adanală de suplimente pre-cloacale (unele specii au 2-3 perechi adanale) și o serie ventromediană de până la 20 suplimente pre-cloacale, fără întrerupere între perechea adanală și seria ventromediană (fig. 5.20.). Coada ambelor sexe este similară, conoidă până la larg rotunjită.

Fig. 5.16. Femele, masculi şi juvenili Longidorus. Poziţia anterioară a odontostilului de înlocuire la juvenilii stadiul I comparativ cu poziţia sa la stadiile următoare (Taylor şi Brown, 1997; p. 20)

Fig. 5.17. Regiunea anterioară Longidorus spp. la adult (A-F) și juvenili - odontostil de înlocuire (G, H)

Fig. 5. 18. Longidorus spp.: A.Baza odontostilului nefurcată și odontofor. B., C. Bulb faringeal cu NVS

Fig. 5.19. Sistemul reproductiv femel Longidorus spp.

Fig. 5.20. Longidorus spp. A. Regiunea vulvară. B. spicul și suplimente ventromediane

→Genul Longidoroides Khan, Chawla & Saha, 1978 (fig. 5.5.D) este caracterizat ca având stiletul simplu; joncţiunea dintre odontostil şi odontofor este simplă, inelul de ghidare este situat anterior. Amfida este ca o pungă. Deschiderea amfidei este ca o fantă. ND la o anumită distanţă de orificiul dorsal (OD). NSV mai dezvoltaţi decât ND.

→Genul Paralongidorus Siddiqi, Hooper & Khan, 1963. Odontoforul este simplu,  joncţiunea dintre odontostil şi odontofor este simplă (nefurcată), inelul de ghidare este un singur inel situat anterior. Amfida sub formă de scăriţă. Deschidera amfidei ca o fantă, DN la o anumită distanţă de OD. SVN mai dezvoltaţi decât DN (fig. 5.21). Sistemul reproductiv femel amfidelfic-didelfic cu uter fără sclerotizări (fig. 5.22). Masculii prezintă o pereche adanală de suplimente pre-cloacale și o serie ventromediană, fără întrerupere între perechea adanală și seria ventromediană (fig. 5.20). Coada este scurtă, rotunjită, conoidă sau hemisferică.

Fig. 5.21. Paralongidorus spp.: A. Amfidă; B. inel de ghidare și odontostil simplu, C. Bulb esofagean, D. spicul și suplimente

Fig. 5.22. Ramură genitală Paralongidorus sp.

5.3.4. Asigurarea condiţiilor de lucru

Pentru evitarea contaminării încrucișate, precum și asigurarea condițiilor optime de lucru se iau o serie de măsuri de curățenie și dezinfecție conform prevederilor procedurii PSL 01 – Spații de lucru și condiții de mediu și anexei A1 PSL 01 - Ghid curățenie/dezinfecție. Pentru curăţarea sticlăriei se aplică instrucțiunea IS DG 61 - Utilizare și mentenanță mașină de spălat sticlărie.

Deşeurile rezultate în urma identificării probelor pozitive sunt distruse conform procedurii PO DG 1 - Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deșeurilor.

5.3.5. Asigurarea validităţii rezultatelor

Procedura PSL 05 (Asigurarea validității rezultatelor) descrie cele trei nivele de control privind asigurarea validităţii rezultatelor analizelor. În UT Nematologie se utilizează următoarele nivele de control: primar (MR/MRC, citire dublă), și terțiar (participare la teste de eficiență, comparări interlaboratoare, confirmarea diagnozei de către un specialist extern). Pentru asigurarea validităţii rezultatelor au fost stabilite componentele de incertitudine asociate cu metodele aplicate în unitatea tehnică şi măsurile aplicabile pentru a reduce impactul factorilor critici depistaţi asupra calităţii diagnosticului (PO NE 5 - Identificarea componentelor de incertitudine).

Tipurile de materialele de referinţă utilizate în unitatea tehnică sunt specificate în PSL 02 -  Echipament.Trasabilitate și PO DG 3 – Utilizarea şi păstrarea materialelor de referință. Pentru gestionarea materialelor de referinţă existente în UT se completează F1 PO DG 03 - Fişă de evidenţă material de referinţă în UT Entomologie/Nematologie.

Pentru identificarea speciei țintă sunt utilizate preparate microscopice de referință, fotografii și protocoale de diagnostic, elaborate de organizaţii recunoscute în domeniu, cum ar fi EURL, IPPC şi OEPP.

În toate etapele proba este în permanenţă marcată cu codul de identificare, cu etichetă sau cu marker, astfel încât să se asigure trasabilitatea probei.

5.4. RAPORTAREA REZULTATELOR

- Rezultatele sunt exprimate sub forma calitativă astfel:

- -în cazul în care nu sunt identificați în probă nematozi aparţinând familiei Longidoridae, în buletinul de analiză se menţionează “Nedepistat”

- -în situaţia în care sunt identificați nematozi din familia Longidoridae, în buletinul de analiză se menţionează “Depistat”, iar la rubrica menţiuni se precizează familia/genul/specia depistată/depistat, după caz.

- -în situaţia în care specia depistată este un organism de carantină sau reglementat non-carantină (ORNC)  pe buletinul de analiză apare şi menţiunea “În atenţia DF-ANF”.

- Rezultatele analizei se raportează conform PSL 06 şi sunt înregistrate în GEPRO-Diagnoză şi în fişele:

- - F1 PO NE 6 -  Fișă de urmărire analiză a nematozilor filiformi din plante și sol la rubrica ”Nematozi de analizat”, fiind exprimate calitativ: “(ø)/(+)”;

- - F1 PO NE 12 – Fișă identificare Longidoridae

- Pe baza informaţiilor introduse în GEPRO se generează electronic buletinul de analiză, validarea rezultatului efectuându-se conform procedurii PSL 06 – Raportarea rezultatelor analizelor utilizându-se – F4 PSL 06 – Buletin de analiză LE şi LF pentru analize ale metodelor acreditate;

- - F5 PSL 06 - Buletin de analiză LE și LF pentru analize ale metodelor neacreditate;

- Pe lângă fişa de identificare se păstrează (pentru o perioadă de cel puţin 5 ani) şi alte evidenţe ale diagnosticului. Astfel, fotografiile şi măsurătorile care sunt executate la microscop cu:

- - camera Leica DFC 295 și softul LAS, versiunea V 4.2.0. sunt arhivate în partiţia D - folderul “LEICA” din computerul   MF 155;

- - camera Axiocam 506 și softul ZEN 2.6 BLUE EDITION sunt arhivate în partiția C - folderul “Arhivă Zeiss – 20247” din computerul MF 20247;

- - camera Olympus DP 28 și softul CELLSENS DIMENSION sunt arhivate în partiția D - folderul “Olympus microscop 20963” din computerul MF 20963;

- Fotografiile şi măsurătorile care sunt executate la stereomicroscop cu:

- - camera Olympus DP 28 și softul CELLSENS ENTRY sunt arhivate în partiția D - folderul “Olympus stereo 20964” din computerul MF 20964;

- - camera Axiocam 305 și softul ZEN 3.4 Blue Edition sunt arhivate în partiția C – Desktop - folderul “Discovery V8” din computerul MF 20785.

- Fotografiile se salvează în foldere reprezentând semestrul și anul aferent cu codul probei, urmat de o cifră (care reprezintă numărul nematodului analizat) sau mai multe litere sau cifre (reprezentând anumite caractere).

- 6. RESPONSABILITĂȚI

6.1.  DIRECTOR LNF

-  aprobă fiecare din noile versiuni/revizii ale actualei proceduri

-  semnează buletinele de analiză în care este specificată această încercare

6.2. MANAGER CALITATE

-  avizeză noile versiuni/revizii ale prezentei proceduri;

6.3.  ȘEF SERVICIU ENTOMOLOGIE

-  verifică noile versiuni/revizii ale procedurii;

-  efectuează analiza capabilității laboratorului conform F1 PSL 03 - Analiza capabilităţii laboratorului ;

- consultă clientul și înregistrează rezultatul discuției atunci când există îndoieli referitoare la adecvarea unei probe pentru analiză, când o probă nu este conformă cu caracteristicile sale, sau când analiza solicitată nu este descrisă suficient de detaliat;

- vizează fișele de lucru şi semnează buletinele de analiză.

6.4. RESPONSABIL RECEPȚIA PROBELOR

-  recepționează probele, efectuează acceptabilitatea administrativă conform PO DG 1 – Recepţia

probelor de plante şi produse vegetale. Gestionarea deșeurilor

-  codifică și înregistrează probele în GEPRO - Diagnoză

6.5. RESPONSABIL TEHNIC

- înregistrează probele în GEPRO - Diagnoză şi în fișele de lucru;

- efectuează acceptabilitatea tehnică a probei şi stabileşte metoda de lucru;

- efectuează analiza la stereomicroscop și microscop;

- realizează preparatele microscopice;

- efectuează citirea dublă, când se impune;

- verifică şi semnează buletinele proprii de analiză și ”de conformitate” buletine ale colegilor, când este cazul;

- participă la comparări interlaboratoare/teste de eficienţă.

- formulează rezultatele, completează rezultatul în fișele de lucru și în GEPRO - Diagnoză;

- stabilește și notează în GEPRO - Diagnoză motivul refuzului, dar și în fișa de identificare F1 PO NE 12 - Fişă identificare morfobiometrică Longidoridae.

6.6. TEHNICIAN

- preia probele de la recepţie;

- realizează curățarea materialelor și a sticlăriei utilizate în laborator;

- realizează curățarea spațiilor;

- realizează autoclavarea deșeurilor rezultate în urma analizelor conform PO DG 1.

6.7. RESPONSABIL EDITAREA BULETINELOR DE ANALIZĂ

- emite buletinul de analiză din GEPRO - Diagnoză și îl transmite pentru verificare și semnare responsabililor tehnici, şefului de serviciu şi directorului LNF;

- completează formularul F1 PO DG 1 - Nota refuz probe și o transmite clientului în cazul refuzului din punct de vedere administrativ;

- redactează nota de refuz şi o transmite clientului în cazul probelor respinse din punct de vedere tehnic;

- scanează buletinele de analiză și le transmite clientului conform PSL 06 - Raportarea rezultatelor analizelor;

- arhivează buletinele de analiză, împreună cu cererile de analiză pentru asigurarea trasabilității.

6.8. RESPONSABIL SECRETARIAT ANF

- ştampilează BA/nota de refuz

7. ANEXE ȘI ÎNREGISTRĂRI

7.1. ANEXE

- A1 PO NE 12 - Regiunea anterioară fam. Longidoridae

- A2 PO NE 12 - Morfologie genul Longidorus

- A3 PO NE 12 - Caractere morfologice pentru diferențierea principalelor genuri ale fam.      Longidoridae

7.2. ÎNREGISTRĂRI

- - F1 PO NE 12 – Fișă identificare morfobiometrică Longidoridae