DEPISTARE NEMATOZI FILIFORMI PRIN ELUTRIERE, CERNERE, MIGRARE

| Elaborat: Nume: Mariana Dumitru Funcţia: RT Data: Semnătura: | Verificat: | Avizat: | Aprobat: Nume: Filofteia Manole Funcţia: Director LNF Data: Semnătura : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nume: Mirela Cean Funcţia: Șef laborator Data: Semnătura : | Nume: Cătălin Petcu Funcţia: MC Data: Semnătura : |  |
| Localizare exemplar: MC - original  Director LNF - copie  UT Nematologie – copie  |  |  |  |
| Exemplarul nr. ..... / 3 |  |  |  |

1. SCOP

Acest document precizează modalitatea de tratare a unei cereri de analiză privind depistarea nematozilor fitoparaziți filiformi din sol, ca de exemplu: Pratylenchus, Paratylenchus, Helicotylenchus, Longidorus, Trichodorus, Xiphinema și Radopholus, dar și pentru masculi și juvenili de vârsta a II-a de Meloidogyne.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică în unitatea tehnică Nematologie pentru toate cererile de analiză referitoare la nematozii fitoparaziți filiformi din sol, provenite de la Oficiile Fitosanitare, Posturi de control la frontieră şi alți beneficiari. Probele de analizat sunt constituite din probe de sol.

2.1 REZUMAT

Extracția nematozilor fitoparaziți filiformi se realizează din probe de sol utilizându-se mai multe metode și echipamente, cum ar fi: metoda lui Cobb (metoda găleților), pâlnia Baermann, precum și metoda elutrierii cu elutriatorul Oostenbrinck. Extractul obținut prin una din metodele enumerate mai sus se colectează în vase Petri și se analizează la stereomicroscop pentru citire și preidentificare.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Literatură de specialitate

- Metoda oficială ANSES (Franța) – MOA 012 versiune 1 a „Extracția, detecția și identificarea morfobiometrică a nematozilor fitoparaziți.”

-  Standard OEPP PM 7/119 (1) „Extracţia nematozilor fitoparaziţi” (Buletin OEPP, nr. 43, pag.  480 – 495).

Documente emise în sistemul de management al calității

PSL 01 - Spații de lucru şi condiții de mediu;

- A1 PSL 01 – Ghid curățenie / Dezinfecție;

PSL 02 - Echipament. Trasabilitate;

- F5 PSL 02 – Programul anual de mentenanţă al echipamentelor;

PSL 05 - Asigurarea validității rezultatelor;

PSL 06 - Raportarea rezultatelor analizelor;

- F4 PSL 06 Buletinul de analiză LE și LF pentru analize ale metodelor acreditate și neacreditate RENAR;

- F5 PSL 06  Buletinul de analiză LE și LF pentru analize ale metodelor neacreditate;

PO DG 01 - Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deșeurilor;

- A1 PO DG 01 – Acceptabilitatea tehnică în unitățile tehnice de diagnoză;

PO NE 5 - Identificarea  componentelor de incertitudine;

PO NE 8 - Identificarea morfobiometrică a nematozilor fitoparaziți la nivel de gen si specie;

IS DG 1 – Utilizare program GEPRO - Diagnoză;

IS DG 2 – Urmărirea și verificarea echipamentelor;

- F5 IS DG 2  Fișă urmărire incintă;

IS DG 8 – Utilizare și mentenanță stereomicroscoape cu sursă de lumină rece;

IS DG 25 – Utilizare și mentenanță autoclav;

IS DG 93 - Utilizare și mentenanță stereomicroscop Olympus SZ X2 – TR30;

IS DG 94 - Utilizare și mentenanță stereomicroscop Olympus SZ X10;

IS DG 62 - Utilizare și mentenanță echipament de curățare cu ultrasunete;

IS DG 51 - Utilizare și mentenanță frigidere de laborator;

F1 PSL 03 – Analiza capabilităţii laboratorului.

4. DEFINIȚII ŞI ABREVIERI

4.1. DEFINIȚII

Nematozii paraziți ai plantelor sunt organisme microscopice transparente, cu corpul de obicei cilindriform sau fusiform în secțiune transversală circular.

4.2. ABREVIERI

ANF: Autoritatea Națională Fitosanitară;

ANSES: Agence Naționale de Securite Sanitare de l’environnement et du travail;

DG: diagnoză – unități tehnice ale LNF din domeniul fitosanitar;

GEPRO – Diagnoză: gestionarea electronică a probelor de plante și produse vegetale;

IS: instrucțiune specifică;

LE: Laboratorul Entomologie;

LF: Laboratorul Fitopatologie;

LNF: Laboratorul Național Fitosanitar;

MC: manager calitate;

NE: nematologie;

OEPP: Organizația Europeană și Mediteraneeană pentru Protecția Plantelor;

OF: Oficii fitosanitare;

ORNC: organism reglementat non-carantină;

PS:  procedură de sistem;

PSL: procedură de sistem pentru laboratoare;

PO DG: procedură operațională pentru diagnoză;

RENAR: Asociația de acreditare din România;

RT: responsabil tehnic;

Teh.: tehnician;

UT: Unitate tehnică.

5. DESCRIEREA  ACTIVITĂȚII

5.1. PRINCIPIUL METODEI

Extracția nematozilor din sol se bazează pe următoarele principii:

- gravitație ținând cont de densitatea şi talia nematozilor (COBB)

- migrație cred ca si gravitatie datorită proprietății nematozilor de a se deplasa (pâlnia Baermann)

- flotație și gravitatie bazându-se pe diferențele de mărime și formă a nematozilor și pe viteza de sedimentaredintre nematozi și particulele de sol (elutriatorul Oostenbrinck)

GENERALITĂȚI

Nematozii fitoparaziți ai plantelor sunt viermi microscopici transparenți care măsoară de la 200 până la 8000 µm lungime și au diametrul de 10 până la 40 µm. În general, nu sunt vizibili cu ochiul liber, dar se observă ușor la stereomicroscop. Posedă un stilet, care permite perforarea celulelor vegetale ale plantei și injectarea substanțelor digestive. Această secreție poate cauza moartea plantei în urma proliferărilor și modificărilor celulare.

Unii nematozi trăiesc în sol, se hrănesc la exteriorul rădăcinilor plantelor și se numesc ectoparaziți (ex. Helicotylenchus, Paratylenchus), alții pătrund în țesut și se hrănesc în interiorul rădăcinilor plantelor, numindu-se endoparaziți. Unele genuri de nematozi ectoparaziți, cum ar fi : Longidorus, Trichodorus și Xiphinema sunt vectori de viruși. În cazul nematozilor endoparaziți se disting 2 subgrupe: sedentari și migratori. Cei sedentari sunt nematozii cei mai distrugători culturilor șila rândul lor pot fi de două tipuri, respectiv: nematozi cu chiști (Heterodera, Globodera) și nematozi galicoli (Meloidogyne, Nacobbus) cei din urmă fiind responsabili de apariția unor deformări importante  pe rădăcinile plantelor (gale). Endoparaziții migratori se deplasează în sol și în țesutul plantei pentru a se hrăni, producând ocazional necroze (exemplu: nematodul leziunilor de rădăcini Pratylenchus și nematodul bulbilor și tulpinilor Ditylenchus) și crează porți de intrare pentru alți paraziți și patogeni.

5.2. ECHIPAMENTE, MATERIALE ŞI REACTIVI

5.2.1. Echipamente și materiale utilizate pentru extracția nematozilor prin metoda Cobb și pâlniile Baermann

- stereomicroscop Leica MZ 125 cu lumină transmisă și incidentă, seria 5235129; stereomicroscop Olympus SZX2-TR30 cu lumină transmisă incidentă, cu soft încorporat CELLSENS ENTRY, seria 2C08693; stereomicroscop Olympus SZX2-TR30 cu lumină transmisă incidentă, seria 2C08853; stereomicroscop Zeiss Discovery V8 cu lumină transmisă incidentă, cu soft încorporat ZEN 3.4 Blue  Edition, seria 435433; frigider Fiocchetti Labor 600 Bianco  / 41642; frigider Liebherr 854422188.

- pâlnie Baermann de sticlă, găleți sau un recipient echivalent, sită inox cu Ø = 20 cm și dimensiunile orificiilor de 1 mm (toți nematozii fitoparaziţi filiformi), sită inox cu Ø = 20 cm, orificii de 40 µm (Pratylenchidae, Heteroderidae, Hoplolaimidae) sită inox cu Ø = 20 cm și cu orificii de 160 µm (Longidoridae), sită pentru pâlnia Baermann, pahare Berzelius (100, 500 ml), vase Petri, pisetă, clemă metalică Mohr, furtun din plastic pentru pâlnia Baermann.

5.2.2. Echipamente și materiale utilizate pentru extracția nematozilor prin elutriere

- stereomicroscop Leica MZ 125 cu lumină transmisă și incidentă, seria 5235129; stereomicroscop Olympus SZX2-TR30 cu lumină transmisă incidentă, cu soft încorporat CELLSENS ENTRY, seria 2C08693; stereomicroscop Olympus SZX2-TR30 cu lumină transmisă incidentă, seria 2C08853; stereomicroscop Zeiss Discovery V8 cu lumină transmisă incidentă, cu soft încorporat ZEN 3.4 Blue  Edition, seria 435433; frigider Fiocchetti Labor 600 Bianco  / 41642; frigider Liebherr 854422188.

- elutriator Oostenbrinck model, serie 1306 / AA611 – LOOC / V35784/0.

- sită inox cu Ø = 30 cm și 45 µm (Pratylenchidae, Heteroderidae, Hoplolaimidae), sită inox cu Ø = 20 cm și 160 µm (Longidoridae),  sită PVC cu Ø = 8 cm și 125 µm (Longidoridae), sită inox cu Ø = 16 cm, dimensiunile orificiilor de 385 µm (Meloidogyne), farfurie inox cu diametrul de 20 cm şi înălţimea de 2,5 cm, sticlă de ceas, pisetă, pahare Berzelius cu capacitate de 100 și 500 ml, în care se recuperează nematozii, vase Petri, tăvi de plastic, lingură inox.

consumabile utilizate pentru toate metodele: șervețele sau hârtie de filtru, mănuși de protecție, apă curentă, detergent mașină de spălat vase.

5.3. MOD DE LUCRU

Recepția probelor repartizate prin GEPRO-Diagnoză, se realizează conform  IS DG 1 – Utilizarea softului GEPRO- Diagnoză, de către RT prin vizualizarea și recepția electronică a probelor în UT,  notând pe fișa de lucru (F1 PO NE 6) – Fișă de urmărire analiză a nematozilor filiformi din plante și sol extracție – examinare, datele necesare derulării analizei. Urmează preluarea probelor codificate de la recepție și transferul acestora în camera de primire probe Nematologie.

Responsabilul tehnic realizează, acceptabilitatea tehnică urmărindu-se conformitatea cu criteriile specifice stabilite (A1 PO DG 01, punctul 1.2)  și verificarea concordanței codului probei aplicat pe ambalaj cu cel din fișa electronică. Dacă proba nu este acceptată din punct de vedere tehnic se notează „nu” în fișa de lucru, menționându-se motivul respingerii și în GEPRO – Diagnoză, se bifează „închide și respinge proba”, specificând motivul refuzului la rubrica „mențiuni” din GEPRO - Diagnoză (PO DG 1).

Fișa de urmărire a analizei va rămâne în unitatea tehnică, în camera 9 sau 10  într-unul din bibliorafturile destinate organismelor analizate, după ce responsabilul tehnic care a efectuat analiza a completat în GEPRO rezultatul analizei.

Pregătirea probelor se desfășoară în camera 11. În intervalul dintre recepţia eşantionului şi începerea efectivă a analizei, solul este păstrat într-un loc răcoros.

5.3.1. Extracția nematozilor din sol prin metoda lui Cobb (metoda găleților) (fig. 1)

Eșantionul este format din aproximativ 200 ml sol, estimarea volumului eșantionului analizat fiind efectuată cu un  pahar  cu volumul cunoscut.

Figura 1. Metoda Cobb (1918)

Etapele de lucru:

I - se amestecă eșantionul de sol cu apă printr-o agitare puternică într-o galeată A

- se lasă să se decanteze aproximativ 10 sec., nematozii rămân în suspensie în timp ce particulele de sol cad în partea de jos a recipientului

II – când tehnicianul estimează că mai multe particule de minerale sunt depozitate în partea inferioară a  găleții A, se trece apa din găleata A în găleata B printr-o sită de 1 mm care reține particulele puțin voluminoase și lasă să treacă și nematozii. Particulele grosiere rămân la partea inferioară a găleții. Operațiunea poate fi repetată de mai multe ori prin adăugarea apei cu reziduuri din găleata A.

III – după ce se consideră că decantarea este suficientă, se varsă lent apa din găleata B pe o sită cu ochiuri fine (40 µm) evitându-se vărsarea noroiului fin din partea inferioară a găleții, nematozii de interes fiind reținuți pe sită.

IV - se recuperează nematozii într-un pahar Berzelius, prin spălarea sitei cu un jet de apă dintr-o

pisetă.

V - extractul se plasează pe o sită cu șervețel care se așază pe o pâlnie Baermann pentru 24 – 48 h.

5.3.2. Extracția nematozilor prin elutriatorul Oostenbrinck (fig. 2)

Echipamentul produce în timpul funcționării un curent de apă ascendent care în care nematozii și particulele fine plutesc în coloana de extracție, în timp ce particulele mai grele cad în partea de jos a aparatului. Elutriatorul permite prevenirea sedimentării nematozilor prin acest curent de apă continuu.

Eșantionul este format din 100 ml sol pentru nematozi din familiile Pratylenchidae, Hoplolaimidae, Heteroderidae și 200 ml sol pentru nematozi din fam. Longidoridae.

Etapele de lucru:

1. Se porneşte coloana de apă rece de la robinetul situat în partea din stânga jos a jgheabului și a

aparatului precum și robinetul care deschide apa la flowmetru.

2. Se spală foarte bine aparatul cu jet de apă, la fel sitele și dopurile după fiecare probă.

3. Se închid orificiile de jos și lateral cu dopurile respective.

4. Se umple dispozitivul cu apă până aproape de baza piciorului pâlniei mici (tija pâlniei), prin

deschiderea robinetului situat în partea stângă a aparatului și se fixează debitul apei cu ajutorul

flowmetrului.

5. Eșantionul umectat în prealabil (1) este așezat pe o sită (2) cu ochiurile de 1 mm  și este

spălat printr-o pâlnie (4), în momentul deschiderii robinetului duzei din partea superioară a

aparatului. Proba de sol se amestecă cu o lingură din când în când în timpul spălarii pentru a realiza

o mai bună spălare a acestuia.

6. Solul este antrenat în aparat (3) printr-un curent de apă eliberat printr-un pulverizator (5).

7. Pulverizarea este oprită (se închide robinetul de sus) când apa ajunge la baza pâlniei mici (4)

indicată cu cifra (12) și eșantionul intră și traversează sita (2).

8. Se reduce debitul prin fixarea flowmetrului la 420 ml/min pentru nematozii din fam.

Longidoridae și 360 ml/min pentru nematozii de talie mai mică din familiile Heteroderidae

(Meloidogyne), Pratylenchidae, Hoplolaimidae. În acest timp, un curent de apă pătrunde pe la baza

aparatului (6) până la extremitatea tubului (7). Acest curent împinge nematozii și particulele fine să

treacă prin partea îngustă (8) particulele grele adunându-se la partea posterioară (9).

9. Când apa din aparat (3) ajunge până la aproximativ 2 cm sub marginea superioară a pâlniei, se

deschide tubul lateral prin îndepărtarea dopului (11) și suspensia filtrată traversează cele 3 site

suprapuse (10), cu Ø = 30 cm și dimensiunea orificiilor de 45 µm pentru nematozii din fam.

Pratylenchidae, fam. Heteroderidae și nematozi din fam. Hoplolaimidae, iar pentru nematozii din

fam. Longidoridae, suspensia rezultată este trecută prin 2 site suprapuse cu Ø = 20 cm și orificiile de

160 µm.

10. După ce tubul lateral s-a golit, se deschide tubul de jos (9) și se elimină resturile; în acest

moment extractul de pe site, se obține prin spălarea sitelor utilizate la extracție în interior și

exterior cu excepția ultimei site, care se spală numai la interior și este colectat într-un pahar

Berzelius sau într-un lighean de polipropilenă.

1.eșantionul de sol

2.sită

3.pâlnia mare a aparatului

4.pâlnia mică a aparatului

5.pulverizator situat anterior

6.tub

7.pulverizator situat posterior

8.tub

9.dop de evacuare

10.site suprapuse

11.jgheab cu dop de evacuare

12.13 piciorul pâlniei mici

Figura 2.  Elutriatorul Oostenbrinck

5.3.2.1. Recuperarea nematozilor

Recuperarea se face astfel :

A. Pentru nematozii fitoparaziţi filiformi cum sunt: juvenilii de Meloidogyne, Pratylenchus, Paratylenchus pe o sită cu orificii de 385 µm se așază filtrele (șervețele) în strat dublu, cu ajutorul unui inel metalic şi filtrele rămân fixate până se toarnă suspensia cu nematozi. Sita astfel pregătită se așază într-un alt vas de inox cu suportul în cruce în care se pune apă, umectându-se în acest fel filtrele sitei de extracție. Se așază o sticlă de ceas, în mijlocul sitei pregătite (pentru a proteja filtrul să nu se rupă din cauza jetului de apă), după care se toarnă suspensia obținută din paharul Berzelius, se scoate inelul de fixare, se ridică și se clătesc sticla de ceas și inelul de fixare, cu un jet de apă dintr-o pisetă. Se pune sita de extracție cu suspensia rezultată, într-un vas de inox și se adaugă 100 ml apă în  vasul de extracție până ce apa acoperă sedimentul de pe sită.

- după 24 de ore, se înlătură sita de extracție cu suspensia din șervețele, se recuperează nematozii        din vasul de inox într-un pahar și se vizualizează la stereomicroscop;

- suspensia rezultată din paharul Berzelius este plasată în pâlnia Baermann și recuperată după 24 de ore într-un vas Petri.

B. Pentru nematozii vectori din familia Longidoridae extractul poate fi recuperat prin 2       modalități:

- suspensia rezultată se trece pe o sită PVC de (Ø = 8 cm și ochiuri de 125 µm) care se așază într-un vas Petri cu apă suficientă cât să acopere sedimentul din sită; după aproximativ 6-24 ore se îndepărtează sita și se analizează proba din vasul Petri.

- suspensia rezultată este plasată în pâlnia Baerman pentru ≈ 12 – 48 ore.

5.3.3. Metoda pâlniei Baermann (fig. 3)

Etapele de lucru:

O sită (1) este așezată în partea superioară a unei pâlnii (2).

La partea inferioară a tubului pâlniei (3) se montează o clemă metalică Mohr (4).

Un filtru de hârtie (șervețel) (5) este așezat pe sită. Eșantionul de sol din care se extrag nematozii

este așezat (6) pe o hârtiei de filtru sau șervețel.

Apa este pusă în pâlnie până la umectarea totală a eșantionului (până deasupra eșantionului).

După o perioadă de 12 ore până la 2 zile nematozii mobili migrează și ajung la extremitatea inferioară a pâlniei fiind recuperați într-un vas Petri (8) prin prelevarea a câțiva mililitri de soluție, prin deschiderea clemei.

5.3.4. Analizarea extractului

Extractul recuperat într-un vas Petri, prin una din metodele descrise mai sus, se așază la stereomicroscop pentru examinare, în camerele 9 și10. Nematozii adulți, cu organe interne bine conturate se selectează pentru analiză, se scot din extract cu ajutorul unei flexule și se așază pe o lamă microscopică într-o picătură de apă pentru examinarea la microscop. Pentru identificarea la nivel de gen se realizează preparate de rutină.

### 5.3.5. Preidentificarea

### Reprezintă următoarea etapă de lucru, în care, pe baza caracterelor morfologice ale nematozilor se  face  o încadrare la nivel de gen, familie sau ordin, după caz conform procedurii (PO NE 8).

Figura 3. Pâlnia Baermann

5.3.6. Măsuri pentru asigurarea condițiilor de lucru

Prevederile specifice privind condițiile de mediu în care se desfășoară activitatea de depistare a nematozilor se realizează conform PSL 01 Spații de lucru și condiții de mediu și anexa A1 PSL 01 Dezinfectarea materialelor, consumabilelor, echipamentelor. Astfel, în vederea evitării contaminării se aplică următoarele măsuri:

-   purtarea halatelor obligatorie când se efectuează analize

-   utilizarea mănușilor de protecție

-   curățarea echipamentelor de extracție și a ustensilelor de la o probă la alta.

5.3.7. Asigurarea validității  rezultatelor

Se face conform procedurii PSL 05 Asigurarea validității rezultatelor analizelor în UT Nematologie, pentru această procedură aplicându-se nivelul primar de control (citire dublă).

Pentru asigurarea validității rezultatelor au fost stabilite componentele de incertitudine asociate cu metodele aplicate în UT și măsurile aplicabile pentru a reduce impactul factorilor critici depistați asupra calității diagnosticului  (PO NE 5 – Identificarea componentelor de incertitudine ale metodelor de depistare și identificare morfologică a nematozilor fitoparaziți).

5.4. Raportarea rezultatelor

Rezultatul analizelor la nivel de gen este menţionat în formularul F1 PO NE 6 - Fișă de urmărire analiză a nematozilor filiformi din plante și sol și în GEPRO – Diagnoză la nivel de gen, fiind exprimate calitativ: „nedepistat” (“Ø”)/ „depistat”  (“+”).

În situaţia în care sunt depistaţi nematozi se continuă cu etapa de identificare bifându-se FI pe fişa de lucru (F1 PO NE 6).

Pe baza informațiilor încărcate în GEPRO se generează electronic buletinul de analiză, validarea rezultatelor efectuându-se conform procedurii PSL 06 – Raportarea rezultatelor analizelor, utilizându-se:

- Buletin de analiză F4 PSL 06 pentru organismele acreditate și neacreditate

- Buletin de analiză F5 PSL 06 pentru organismele neacreditate

Pe lângă fişa de identificare se păstrează (pentru o perioadă de cel puţin 5 ani) şi alte evidenţe ale diagnosticului. Astfel, fotografiile şi măsurătorile care sunt executate la stereomicroscop cu:

- camera Olympus DP 28 și softul CELLSENS ENTRY sunt arhivate în partiția D - folderul “Olympus stereo 20964” din computerul MF 20964;

- camera Axiocam 305 și softul ZEN 3.4 Blue Edition sunt arhivate în partiția C – Desktop - folderul “Discovery V8” din computerul MF 20785.

Fotografiile se salvează în foldere reprezentând semestrul și anul aferent cu codul probei, urmat de o cifră (care reprezintă numărul nematodului analizat) sau mai multe litere sau cifre (reprezentând anumite caractere).

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1.  DIRECTOR LNF

- aprobă noile versiuni / revizii ale procedurii;

- vizează buletinele de analiză în care este specificată această încercare.

6.2. MANAGER CALITATE

- avizează fiecare din noile versiuni/revizii ale actualei proceduri.

6.3. ȘEF SERVICIU ENTOMOLOGIE

- verifică noile versiuni/revizii ale procedurii;

- efectuează analiza capabilității laboratorului (F1 PSL 03);

- consultă clientul și înregistrează rezultatul discuției atunci când există îndoieli referitoare la adecvarea unei probe pentru analiză, când o probă nu este conformă cu caracteristicile sale sau când analiza solicitată nu este descrisă suficient de detaliat;

- stabileşte, repartizează şi evaluează rezultatele probelor intralaborator (de control) ale personalului din subordine;

- vizează fișele de lucru şi semnează buletinele de analiză.

6.4. RESPONSABIL TEHNIC

-  înregistrează probele în GEPRO - Diagnoză  și în fișa de lucru  F1 PO NE 6;

-  verifică probele în vederea efectuării acceptabilităţii tehnice a probei;

-  efectuează analiza la stereomicroscop sau microscop;

- efectuează citirea dublă, când se impune;

- formulează rezultatele şi introduce datele în GEPRO - Diagnoză;

- stabilește motivul refuzului unei probe pe care îl introduce în GEPRO - Diagnoză;

- verifică şi semnează buletine de analiză proprii şi “de conformitate” pentru alţi responsabili tehnici din unitatea tehnică;

- participă la comparări interlaboratoare/teste de eficienţă.

6.5. TEHNICIAN

- preia probele de la recepție;

- efectuează pregătirea probelor, extracția și recuperarea extractului;

- completează formularele de urmărire existente în unitatea tehnică nematologie ;

- realizează curățarea echipamentelor, materialelor și sticlăriei utilizate în laborator şi a spațiilor de lucru ;

- realizează autoclavarea deșeurilor rezultate în urma analizelor.

6.6. RESPONSABIL RECEPȚIA PROBELOR

-  recepționează probele și efectuează acceptabilitatea  administrativ conform PO DG 1;

- codifică și înregistrează probele în GEPRO-Diagnoză;

6.7. RESPONSABIL EDITAREA BULETINELOR DE ANALIZĂ

- emite buletinul de analiză din GEPRO - Diagnoză și îl transmite spre verificare și semnare responsabililor tehnici și șefului de serviciu;

- completează formularul F1 PO DG1 - Notă refuz probe și o trimite în cazul refuzului din punct de vedere administrativ, prin e-mail destinatarului ;

- redactează nota de refuz și o transmite prin e-mail destinatarului în cazul probelor respinse din punct de vedere tehnic;

- scanează buletinele de analiză și le transmite clientului conform PSL 06 - Raportarea rezultatelor analizelor;

- arhivează buletinele de analiză împreună cu cererile de analiză pentru asigurarea trasabilității.

6.8. RESPONSABIL SECRETARIAT ANF

- ştampilează BA/nota de refuz.

7.ANEXE ŞI ÎNREGISTRĂRI

7.1.  ANEXE

Nu este cazul.

7.2. ÎNREGISTRĂRI

F1 PO NE 6 – Fișă de urmărire analiză a nematozilor filiformi din plante și sol. Extracție - Examinare.