# IDENTIFICAREA BACTERIILOR FITOPATOGENE PRIN TESTE BIOCHIMICE

| Elaborat: Nume: Simona Șerban Funcţia: RT Data: Semnătura: | Verificat: | Avizat: | Aprobat: Nume: Filofteia Manole Funcţia: Director LNF Data: Semnătura: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nume: Victoria Matarangă Funcţia: Șef serviciu Data: Semnătura: | Nume: Cătălin Petcu Funcţia: MC Data: Semnătura: |  |
| Localizare exemplar: MC – original  Director LNF – copie  Bacteriologie – copie  |  |  |  |
| Exemplarul nr. ... / 3 |  |  |  |

1.  SCOP

Prezenta procedură descrie etapele testelor biochimice, ce permit identificarea bacteriilor fitopatogene, în scopul diagnosticării unei bacterioze.

2.  DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică suspensiilor bacteriene obţinute prin suspendarea coloniilor suspecte ale diferiţilor agenţi bacterieni.

3.   DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- Regulament de punere în aplicare (UE) 2019/2072 al Comisiei de stabilire a unor condiţii uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European şi al Comisiei în ceea ce priveşte măsurile de protecţie împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) 2008/690 al Comisiei şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei.

- Planth Pathogenic Bacteria Third Edition by N.W. Schaad, J.B. Jones. and W. Chun

- Bolile bacteriene ale plantelor agricole – V. Severin, CERES 1972

- PM 7/20 Erwinia amylovora, PM 7/21 Ralstonia solanacearum, R. pseudosolanacearum and R. syzgii (Ralstonia complex), PM 7/22 Xanthomonas arboricola pv. corylina, PM7/23 Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae, PM 7/24 Xylella fastidiosa, PM 7/42 Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, PM 7/43 Pseudomonas syringae pv. persicae, PM 7/44 Xanthomonas citri pv. citri and Xanthomonas citri pv. aurantifolii, PM 7/58 Burkholderia caryophylli, PM 7/59 Clavibacter sepedonicus, PM 7/60 Pantoea stewartii subsp. stewartii, PM 7/64, Xanthomonas arboricola pv. pruni, PM 7/65 Xanthomonas fragaria, PM 7/80 Xanthomonas oryzae, PM 7/96 Xylophilus ampelinus, PM7/99 Clavibacter insidiosus, PM 7/102 Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaviens, PM 7/110 Xanthomonas spp. (Xanthomonas euvesicatoria pv. euvesicatoria, Xanthomonas hortorum pv.  gardneri, Xanthomonas euvesicatoria pv. perforans, Xanthomonas vesicatoria) causing bacterial spot of tomato and sweet pepper, PM 7/121 Pseudomonas syringae pv. actinidae, PM 7/128 Xanthomonas axonopodis pv. allii, PM 7/155 Pectobacterium spp. and Dickeya spp.

- PSL 01 Facilități și condiții de mediu

- PSL 02 Echipament. Trasabilitate

- PSL 05 Asigurarea validității rezultatelor

- PSL 06 Raportarea rezultatelor analizelor

- PO DG 1 Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deșeurilor

- PO DG 2 Reactivi, medii de cultură şi soluţii

- PO DG 3 Utilizarea și păstrarea martorilor de referință

- PO BA 1 Recepția, prelevare probe și rezultate analize în Unitatea Tehnică Bacteriologie

- PO BA 2 Validarea și verificarea metodelor bacteriologice

- PO BA 3 Identificarea componentelor de incertitudine ale metodelor bacteriologice

- IS DG 2 Urmărirea și verificarea echipamentelor

- IS DG 24 Utilizare și mentenanță Sistem automat de decontaminare

- DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

Bacterioză – boală a plantelor provocată de bacterii.

Fenotip – ansamblu de însușiri și caractere care se manifestă în mod vizibil la un individ și care este determinat de baza ereditară și de condițiile de mediu; subunitate a speciei.

HR - testul de hipersensibilitate

UV – ultraviolete

ufc – unităţi formatoare de colonii

MRC / MR – material de referinţă certificat / martor de referinţă

LNF - Laboratorul Naţional Fitosanitar; UT - Unitate tehnică; RT - Responsabil tehnic; MC - Manager calitate;

PS - Procedură de sistem; PSL - procedura de sistem  pentru laboratoare; PO DG - Procedură Operaționala Diagnoză; PO BA - Procedură operațională Bacteriologie; IS DG - Instrucțiune specifică Diagnoză;

GEPRO - Program de Gestiune Electronică a Probelor;

OM - Ordinul Ministrului; PM - Phytosanitary measures; OEPP - Organizația Europeană și Mediteraneeană de Protecția Plantelor;

- DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. PRINCIPIU

Pentru a se realiza o identificare corectă a unei bacterii sunt necesare o serie de reacţii biochimice, care scot în evidenţă caractere de gen, specie, subspecie şi fenotip. Pentru aceasta se realizează teste nutriţionale şi enzimatice.

Testele biochimice ale bacteriilor fitopatogene sunt redate în anexele prezentei proceduri.

5.2. ECHIPAMENTE, MATERIALE ŞI  REACTIVI

5.2.1. Echipamente: bec de gaz, lampa UV (lungime de undă 365 nm), incubator, frigider, hotă cu flux laminar.

Nota: Utilizarea echipamentelor se realizează conform instrucțiunilor de utilizare și mentenanță ale fiecarui echipament.Urmărirea și verificarea echipamentelor se face conform IS DG 2 „Urmărirea și verificarea echipamentelor”.

5.2.2. Consumabile: tuburi Eppendorf, suporti tuburi Eppendorf, cutii Petri, anse, lame, flacoane 10-15 mL.

5.2.3. Reactivi

Reactivii utilizaţi la prepararea mediilor de cultura, a soluţiilor şi a tampoanelor se stochează în camera Stocare reactivi iar prepararea acestora se realizeaza în camera Preparare medii şi soluţii.

Soluţiile și mediile de cultură se prepară, se codifica, se sterilizeaza, se pastreaza si se verifica conform PO DG 2 Reactivi, medii de cultură şi soluţii.

5.3. MOD DE LUCRU

5.3.1. Recepția și circuitul probelor în laborator se realizează conform PO DG 1 Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deșeurilor.

5.3.2. Recepția și acceptabilitatea probelor în UT Bacteriologie

Un RT de la bacteriologie consultă periodic softul pentru gestionarea probelor – GEPRO și dacă sunt probe alocate le înregistează conform PO BA 1 Recepție, prelevare probe și rezultate analize in UT Bacteriologie.

5.3.3. Stocarea, prelevarea și păstrarea probelor și a extractelor / maceratelor / contraprobei se realizează conform PO BA 1 Recepție, prelevare probe și rezultate analize în UT Bacteriologie, astfel:

5.3.4. Teste biochimice

Acest test se realizează pe suspensii obţinute din culturi bacteriene.

Reguli ce se impun pentru executarea corectă a unui test biochimic:

Pentru evitarea contaminării se vor lua următoarele măsuri de protecție:

- folosirea mănușilor de unică folosință, purtarea halatelor de laborator;

- utilizarea consumabilelor de unică folosință;

- toate manipularile se fac într-o hotă cu flux laminar care oferă o izolare corespunzătoare de mediul înconjurător;

- se evită atingerea de orice obiect nesteril din jur (mână, halat, masă de lucru);

- ușile și ferestrele trebuie să fie închise, se interzice circulația persoanelor în jurul celui care efectuează manipularea;

- intre probe, echipamentele de lucru se dezinfectează corespunzător, folosind produse pe bază de amoniu cuaternar, hipoclorit 1% sau etanol 70°.

Notă: Dacă este posibil, în paralel cu testele biochimice efectuate pentru proba suspectată, se vor efectua teste biochimice atat pentru MRC/MR al agentului bacterian implicat cat şi pentru un martor negativ.

Notă: Pentru asigurarea trasabilităţii şi evitarea confundării probelor, pe tot parcursul etapelor de testare se notează codul probei pentru a putea fi identificată ulterior şi se completează formularul F1 PO BA7 Fişa tehnică Teste biochimice.

Nota: Curatarea si dezinfectarea se realizeaza conform PSL 01 Facilități și condiții de mediu.

Notă: Testele biochimice pot fi efectuate manual sau automat cu ajutorul Sistemului de indentifcare microbiana BIOLOG.

Pregătirea probei pentru identificare automată:

- se prelevează cu ansa o colonie suspecta, în condiții aseptice și se izolează pe o placă Petri cu mediu BUG (mediu special);

- se incubează placa Petri astfel însămânțată minimum 24 h, până la apariția primelor creșteri bacteriene;

- se prelevează o colonie tânără și se introduce ansa în fluidul IF-A de inoculare;

- se agita energic, pentru a se desprinde inoculul de ansă;

- se înlătura ansa, se pune capacul tubului astfel inoculat;

- se gita tubul cu fluid prin răsturnare;

- se verifică la turbidimetru transmițanța fluidului inoculat;

- transmitanța trebuie sa fie obligatoriu între 92-98;

- dacă transmitanța nu corespunde se reia procedura de inoculare a fluidului;

- se toarnă fluidul într-o tăviță si apoi se pipetează pe placa BIOLOG;

- se incubează plăcile BIOLOG astfel încărcate, la 330C, timp de minimum 22h;

- citirile se pot face la cititorul OmniLog (citiri optice) sau la cititorul MicroStation (citiri spectofotometrice).

Tipuri de teste biochimice:

a) Testul de fluorescenţă

Se aplică pentru evidenţierea bacteriilor din genul Pseudomonas, care produc pigmenţi fluorescenţi (ex. piroverdină), pe medii cu o concentraţie mică de fier. Acesti pigmenţi sunt hidrosolubili, difuzează în mediu şi sunt gri-verzui-fluorescenţi în raze UV.

- Etape

- se prelevează cu ansa, în condiţii aseptice, o colonie tânără suspectă, de 24-48 h, de pe un mediu uzual, solid;

- se însămânţează în striuri pe o placă Petri cu mediu King’B;

- se incubează 48 ore, la 26-27 °C.

  - Interpretare rezultate

- reacţie pozitivă – coloraţie galben-verde în UV;

- reacţie negativă – absenţa fluorescenţei.

b) Coloraţia GRAM

- Etape

- se pregăteşte frotiul;

- se lasă să se usuce;

- se fixează la flacără;

- se imersează lama 1 min. în soluţie de cristal violet;

- se spală cu apă de la robinet;

- se imersează lama 1 min. în soluţie de iod Lugol;

- se spală cu apă de la robinet;

- se usucă prin tamponare;

- se imersează lama 30 sec. în etanol 95°, agitând-o uşor;

- se spală cu apă de la robinet;

- se usucă prin tamponare;

- se imersează lama 10 sec. în soluţie de safranină;

- se spală cu apă de la robinet;

- se usucă prin tamponare.

- Interpretare rezultate

- reacţie pozitivă – bacterii Gram pozitive – bacteriile apar colorate în albastru-violet la microscop;

- reacţie negativă – bacterii Gram negative – bacteriile apar colorate în roz-roşu la microscop.

c) Testul Gram cu hidroxid de potasiu (KOH)

- Etape

- se pipetează 20-50 µL de KOH pe o lamă;

- se prelevează cu ansa, în condiţii aseptice, o colonie tânără, suspectă;

- se plasează colonia în picătura de KOH şi se omogenizează amestecul.

- Interpretare rezultate

- reacţie pozitivă – bacterii Gram pozitive – amestecul rămâne lichid;

- reacţie negativă – bacterii Gram negative – amestecul devine vâscos.

d) Testul pe mediu Beef lichid (bulion)

  - Etape

- se prelevează cu ansa, în condiţii aseptice, o colonie tânără, suspectă;

- se inoculează un tub cu mediu Beef lichid;

- se incubează 3-15 zile, în funcţie de agentul bacterian implicat, la temperatura optimă de creştere a acestuia.

  - Interpretare

- reacţie pozitivă – tulbură bulionul, cu sau fără peliculă şi depozit;

- reacţie negativă – nu modifică bulionul.

e) Testul oxidativ / fermentativ (Hugh & Leifson)

  - Etape

- se prelevează cu ansa, în condiţii aseptice, o colonie tânără, suspectă;

- se inoculează prin înţepare 2 tuburi cu mediu Hugh & Leifson;

- se adaugă 1-2 mL parafină lichidă sterilă într-unul din cele 2 tuburi, considerat ulterior tub închis; tubul în care nu se adaugă parafină va fi considerat tub deschis;

- se incubează timp de 14 zile, la 28 °C şi se urmăreşte virarea culorii şi deci producerea de acid.

  - Interpretare rezultate

| Tub | Culoare | Interpretare |
| --- | --- | --- |
| Deschis | Galben | fermentativă |
| Închis | Galben |  |
| Deschis | Galben | oxidativă |
| Închis | Verde-albastru |  |
| Deschis | Verde | oxidativă sau inertă |
| Închis | Verde-albastru |  |

f) Testul oxidazei

Citocrom C oxidaza este o enzimă prezentă în echipamentul enzimatic al anumitor bacterii aerobe.

Reactivul Kovacs are acelaşi potenţial oxidativ ca şi Citocromul C. Prin urmare, Citocromul C prezintă capacitatea de a oxida reactivul Kovacs, care îşi schimbă culoarea.

Se realizează prin 2 metode: cu reactivul Kovacs sau cu benzi oxidative.

g) Metoda cu reactivul Kovacs

  - Etape

- se pipetează o picătură de reactiv Kovacs  pe o hârtie de filtru;

- se prelevează cu ansa, în mod aseptic, o colonie tânără, suspectă şi se omogenizează într-o picătură de reactiv Kovacs.

  - Interpretare

- reacţie pozitivă – apariţia unei coloraţii roz-violet în 10-30 sec.;

- reacţie negativă  – nu se schimbă culoarea.

h) Metoda cu benzi oxidative

- Etape

- se şterge cu banda oxidativă o colonie tânără, suspectă.

- Interpretare

- reacţie pozitivă – apariţia unei coloraţii purpurii în aproximativ 1 min.

- reacţie negativă – nu se schimbă culoarea.

i) Testul catalazei

Catalaza este o enzimă care hidrolizează peroxidul de hidrogen în apă şi oxigen molecular: 2H2O2 2H2O+O2

- Etape

- se pipetează  20-50 µL H2O2 pe o lamă;

- se prelevează cu ansa, în condiţii aseptice, o colonie tânără, suspectă şi se omogenizează într-o picătură de catalază pe o lamă.

- Interpretare

- reacţie pozitivă – formarea de bule;

- reacţie negativă – absenţa bulelor.

j) Creşterea în clorura de sodiu (NaCl) 2% / 3% / 7%

- Etape

- se prelevează cu ansa, în mod aseptic, o colonie tânără, suspectă;

- se inoculează prin înţepare un tub cu mediu cu NaCl 2% / 3% / 7%;

- se incubează 3-15 zile, în funcţie de agentul bacterian implicat, la temperatura optimă de creştere a acestuia.

- Interpretare

- reacţie pozitivă – apar creşteri bacteriene;

- reacţie negativă – absenţa creşterilor bacteriene.

k) Creşterea la  33°C, 36°C, 37°C, 40°C, 45°C, 65°C

- Etape

- se prelevează cu ansa, în condiţii aseptice, o colonie tânără, suspectă;

- se inoculează un tub cu mediul NBY(15) lichid;

- se agită şi se incubează peste noapte la 25-27 °C;

- cu ajutorul unei pipete, se pipeteaza 50 µL din amestecul de mai sus, într-un alt tub cu mediu NBY(15) lichid;

- se incubează 15-24 h, la temperatura la care se doreşte observarea creşterii.

- Interpretare

- reacţie pozitivă – apar creşteri bacteriene;

- reacţie negativă – absenţa creşterilor bacteriene.

l) Hidroliza gelatinei

- Etape

- se prelevează cu ansa, în condiţii aseptice, o colonie tânără, suspectă;

- se inoculează prin înţepare un tub cu mediu cu gelatină;

- se incubează 3-15 zile, în funcţie de agentul bacterian implicat, la temperatura optimă de creştere a acestuia.

- Interpretare

- reacţie pozitivă – lichefierea gelatinei;

- reacţie negativă – absenţa lichefierii gelatinei.

m) Hidroliza amidonului

- Etape

- se prelevează cu ansa, în mod aseptic, o colonie tânără, suspectă;

- se însămânţează în striuri pe o placă Petri cu mediu solid de amidon solubil;

- se incubează 3-15 zile, în funcţie de agentul bacterian implicat, la temperatura optimă de creştere a acestuia;

- se pipetează iod Lugol pe placa Petri.

- Interpretare

- reacţie pozitivă – hidroliza amidonului – zone limpezi sub sau în jurul creşterii bacteriene; restul mediului devine roşu-maroniu;

- reacţie negativă – amidonul nu hidrolizează – mediul devine roşu-maroniu datorită prezenţei iodului Lugol.

n)  Hidroliza esculinei

- Etape

- se prelevează cu ansa, în condiţii aseptice, o colonie tânără, suspectă;

- se inoculează în pantă un tub cu mediu cu esculină sau se însămânţează în striuri un vas Petri cu mediu cu esculină;

- se incubează 3-15 zile, în funcţie de agentul bacterian implicat, la temperatura optimă de creştere a acestuia.

- Interpretare

- reacţie pozitivă – hidroliza esculinei – mediul devine maro şi fluorescenţa mediului dispare, reacţia fiind observată cu ajutorul lămpii cu ultraviolete;

- reacţie negativă – esculina nu hidrolizează – mediul rămâne neschimbat, fluorescent.

o) Producţia de hidrogen sulfurat (H2S)

- Etape

- se prelevează cu ansa, în mod aseptic, o colonie tânără, suspectă;

- se inoculează prin înţepare un tub cu mediu cu tripton;

- se incubează 3-20 zile, în funcţie de agentul bacterian implicat, la temperatura optimă de creştere a acestuia;

- se introduce în tub o hârtie de acetat de plumb, fixându-se cu ajutorul dopului, astfel încât să nu atingă mediul cu tripton (Merck 9511).

- Interpretare

- reacţie pozitivă – s-a produs H2S din tripton – hârtia de acetat de plumb devine neagră-maronie;

- reacţie negativă – nu s-a produs H2S din tripton – hârtia de acetat de plumb nu îşi schimbă culoarea.

p) Producţia de indol

- Etape

- se prelevează cu ansa, în mod aseptic, o colonie tânără, suspectă;

- se inoculează prin înţepare un tub cu mediu cu tripton;

- se incubează 3-15 zile, în funcţie de agentul bacterian implicat, la temperatura optimă de creştere a acestuia;

- se adaugă 1-2 mL eter dietilic;

- se agită uşor;

- se lasă în repaus timp de 5 min. ca să se separe straturile;

- se adaugă 0,5 mL (500 µL) reactiv Kovacs (Merck 9293).

- Interpretare

- reacţie pozitivă – s-a produs indol – apare o culoare roşie în stratul galben dintre eter şi fracţiunile apoase;

- reacţie negativă – nu s-a produs indol – nu apar modificări în stratul galben dintre eter şi fracţiunile apoase.

q) Producţia de urează

- Etape

- se prelevează cu ansa, în condiţii aseptice, o colonie tânără, suspectă;

- se inoculează în pantă un tub cu mediu cu bază de uree;

- se incubează 3-15 zile, în funcţie de agentul bacterian implicat, la temperatura optimă de creştere a acestuia.

- Interpretare

- reacţie pozitivă – s-a produs urează – mediul galben-portocaliu devine roşu-vişiniu sau roz-fuchsia (ciclam);

- reacţie negativă – nu s-a produs urează – mediul rămâne neschimbat, galben-portocaliu.

r) Producţia de acid din lactoză, ramnoză, salicin sau glicerol

- Etape

- se prelevează cu ansa, în mod aseptic, o colonie tânără, suspectă;

- se inoculează prin înţepare un tub cu mediul Hugh & Leifson fără glucoză, dar la care se adaugă lactoză / ramnoză / salicin / glicerol;

- se incubează 3-15 zile, în funcţie de agentul bacterian implicat, la temperatura optimă de creştere a acestuia.

- Interpretare

- reacţie pozitivă – producerea de acid – mediul virează din verde-albastru în galben;

- reacţie negativă – absenţa producerii de acid – mediul rămâne neschimbat, verde-albastru.

s) Reducerea nitratului

Unele bacterii sunt oxidative şi au proprietatea de a reduce nitratul la nitrit, în condiţii aerobe sau anaerobe.

NO3(nitrat)  nitrat reductază  NO2(nitrit)  nitrit reductază  NO(oxid de azot)  oxid nitric reductază  N2O(oxid nitros)  N2(azot)

Acest test constă în: creşterea bacteriilor într-un mediu cu nitrat, urmată apoi de testarea prezenţei nitritului folosind reactivul Follet & Ratcliff. Nitritul nu se detectează dacă nu s-a redus nitratul sau dacă nitratul s-a redus peste nitrit, adică la alte stări de oxidare (ex. NO, N2O, N2). Dacă se adaugă pulbere de zinc (Zn) sau cadmiu (Cd) peste amestecul de mediu de cultură şi reactiv Follet & Ratcliff, orice nitrat prezent va fi redus de metal la nitrit şi va reacţiona cu reactivul. Dacă nu apare nicio reacţie, înseamnă că atât nitratul, cât şi nitritul sunt absenţi din mediu şi că denitrificarea a avut loc.

■    Etape

- se prelevează cu ansa, în mod aseptic, o colonie tânără, suspectă;

- se inoculează prin înţepare un tub cu mediu de nitrat;

- în paralel se utilizează pentru controlul pozitiv, un tub cu mediu de nitrat, neinoculat;

- se incubează ambele tuburi 3-5-10 zile, în funcţie de agentul bacterian;

- se adaugă un volum egal de reactiv Follet & Ratcliff  în fiecare tub şi se agită bine;

- dacă nu se obţine nicio culoare după 10 min. se adaugă peste reactivul Follet & Ratcliff , un vârf de cuţit de pulbere de zinc sau cadmiu, care favorizează, în 10 min., reducerea nitratului peste nitrit, adică trecerea la o altă stare de oxidare.

- Interpretare

- reacţie pozitivă – nitrit prezent – mediul se colorează în nuanţe de la portocaliu la maroniu;

- reacţie negativă – nitrit absent – mediul rămâne incolor.

NO3

reactiv Follet & Ratcliff

NO2

zinc / cadmiu

NO, N2O, N2

t) Utilizarea citratului

- Etape

- se prelevează cu ansa, în mod aseptic, o colonie tânără, suspectă;

- se inoculează în pantă un tub cu mediu cu bază de citrat;

- se incubează 3-15 zile, în funcţie de agentul bacterian implicat, la temperatura optimă de creştere a acestuia.

- Interpretare

- reacţie pozitivă – s-a utilizat citratul – mediul portocaliu devine roşu;

- reacţie negativă – nu s-a utilizat citratul – mediul rămâne neschimbat, portocaliu.

u)  Producerea de levan

- Etape

- se prelevează cu ansa, în condiţii aseptice, o colonie tânără, suspectă;

- se însămânţează în striuri pe o placă Petri cu mediu Levan;

- se incubează 3-15 zile, în funcţie de agentul bacterian implicat, la temperatura optimă de creştere a acestuia.

- Interpretare

- reacţie pozitivă – apar creşteri bacteriene (colonii albe, mucoide în formă de „dom”);

- reacţie negativă – absenţa creşterilor bacteriene.

v) Mobilitatea

- Etape

- se prelevează cu ansa, în condiţii aseptice, o colonie tânără, suspectă;

- se inoculează prin înţepare un tub cu mediu specific pentru motilitate;

- se incubează 3-15 zile în funcţie de agentul bacterian implicat, la temperatura optimă de creştere a acestuia.

- Interpretare

- reacţie pozitivă – apariţia unei zone de creştere de la linia de inoculare până spre marginea tubului;

- reacţie negativă – absenţa creşterii de la linia de inoculare.

w) Creştere anaerobă

- Etape

- se prelevează cu ansa, în mod aseptic, o colonie tânără, suspectă;

- se inoculează prin înţepare 2 tuburi cu  mediu Hugh & Leifson (5);

- unul dintre tuburi se acoperă cu parafină;

- se incubează 3-15 zile în funcţie de agentul bacterian implicat, la temperatura optimă de creştere a acestuia.

- Interpretare

- reacţie pozitivă – creştere anaerobă –  mediul bleu devine galben în ambele tuburi;

- reacţie negativă – absenţa creşterii anaerobe  –  mediul rămâne neschimbat, bleu.

x) Determinarea prezenţei sporilor

- Etape

- se prelevează cu ansa, în condiţii aseptice, o colonie tânără, suspectă;

- se depune pe o lamă;

- se lasă să se usuce;

- se imersează lama 10 min. în soluţie de verde malachit (5% soluţie apoasă);

- se spală lama cu apă curentă;

- se usucă rapid;

- se îndepărtează petele prin imersarea lamei 15 sec. în soluţie de safranină (0,5% soluţie apoasă);

- se spală lama cu apă curentă;

- se usucă lama prin tamponare cu un serveţel;

- se observă la microscop cu obiectivul de 40×.

- Interpretare

- reacţie pozitivă – celulele bacteriene se colorează în roşu, iar sporii în verde;

- reacţie negativă – numai celulele bacteriene se colorează în roşu.

y) Determinarea acumulării de granule poly-β-hidroxibutirat

Aceste granule sunt acumulate de multe specii de Pseudomonas nefluorescente.

- Etape

- se foloseşte obligatoriu un martor pozitiv şi unul negativ;

- se însămânţează în striuri o placă Petri cu mediu NSA sau se însămânţează un mediu de bază conţinând 0,5% β-hidroxibutirat (sare de sodiu);

- se incubează aproximativ 2 zile, până la obţinerea unei bune creşteri bacteriene;

- observarea granulelor de poly-β-hidroxibutirat este posibilă prin una din metodele de mai jos:

  - se prepară un frotiu umed: pe o lamă se plasează o picătură de apă distilată; cu ajutorul unei anse se prelevează o colonie tânără; se plasează colonia pe lama în picătura de apă; se omogenizează amestecul; se observă la microscopul cu contrast de fază;

  - se realizează un preparat fix prin colorare cu albastru de Nil: se plasează pe o lamă o picătură de suspensie bacteriană; se fixează la flacără; se imersează lama 10 min., la 55 °C, în soluţie apoasă de albastru de Nil 1%; se spală rapid cu apă de robinet; se imersează lama 1 min. în soluţie apoasă de acid acetic 8%; se înlătură surplusul; se spală cu apă de robinet; se usucă; se adaugă o picătură de apă; se acoperă lama cu o lamelă; se examinează la microscopul cu epifluorescenţă, cu obiectivul cu imersie, la 450 nm;

  - se realizează un preparat fix prin colorare cu negru de Sudan B: se prepară o soluţie de negru de Sudan B 0,3% în etanol 70°, se lasă 12 ore pentru a se dizolva colorantul;  se plasează pe o lamă o picătură de suspensie bacteriană; se fixează la flacără; se imersează lama 10 min. în soluţia de negru de Sudan B; se înlătură surplusul prin scurgere; se usucă; se spală rapid cu xilol sau cu apă pentru a curăţa lama; se usucă; se imersează lama 10 sec. într-o picătură de soluţie apoasă de safranină 0,5%; se spală cu apă de robinet; se usucă; se examinează la microscopul cu imersie.

- Interpretare

- reacţie pozitivă:

- la microscopul cu contrast de fază se observă una sau mai multe granule hialine, circulare în interiorul celulei bacteriene;

- la microscopul cu epifluorescenţă, la 450 nm, se observă granule strălucitoare portocaliu-fluorescente;

- la microscopul cu imersie se observă granule negre-albăstrui.

- reacţie negativă – absenţa granulelor.

5.3.5. Interpretarea finală a rezultatelor

Initial se interpretează şi se notează rezultatele fiecrui test în formularul F1 PO BA7 Fișa tehnică Teste biochimice.

Apoi se interpretează şi se notează rezultatele finale în formularul F2 PO BA 1 Fișă tehnică recepție, pregătire probe și rezultate analize.

5.3.6. Eliminarea deșeurilor

Probele contaminate sau suspectate a fi contaminate se păstrează în condiţii de carantină până la confirmarea finală a rezultatului.

Probele şi deseurile rezultate în urma efectuării analizelor sunt distruse conform PO DG 1 Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deșeurilor și IS DG 24 Utilizare și mentenanță Sistem automat de decontaminare.

5.3.7. Incertitudini

Se identifică componentele de incertitudine conform PO BA 3 Identificarea componentelor de incertitudine ale metodelor bacteriologice.

5.3.8. Validarea/verificarea metodei

Se efectuează conform PO BA 2 Validarea și verificarea metodelor bacteriologice.

5.3.9.  Asigurarea validității rezultatelor analizelor

Se realizeaza conform PG 15 „Asigurarea calităţii rezultatelor analizelor”.

5.4. RAPORTAREA REZULTATELOR

Rezultatul final al analizelor este transms prin GEPRO,  la Recepţie probe.  Responsabilul cu editarea buletinelor de analiză editează buletinul de analiză conform PSL 06 Raportarea rezultatelor analizelor.

6. RESPONSABILITĂŢI

6.1. DIRECTOR  LNF

  - aprobă noile versiuni/revizii ale prezentei proceduri;

  - semnează buletinele de analiză în care este specificată această încercare şi notele de refuz.

6.2. MANAGER CALITATE

  - verifică noile versiuni/revizii ale prezentei proceduri.

6.3.  ŞEF SERVICIU FITOPATOLOGIE

  - verifică noile versiuni/revizii ale procedurii;

  - efectuează analiza capabilităţii laboratorului conform PSL 02 Echipament. Trasabilitate;

  - consultă cu clientul şi notează rezultatul discuţiei atunci când există îndoieli referitoare la adecvarea unei probe pentru analiză, când o probă nu este conformă cu caracteristicile sale sau când analiza solicitată nu este descrisă suficient de detaliat;

  - în cazul probelor pentru control export şi al probelor sosite de la beneficiar, stabileşte metoda / metodele de lucru şi calculează suma pe care clientul o va achita pentru efectuarea analizelor;

  - vizează fișele tehnice și semnează Buletinele de analiză.

6.4. RESPONSABIL RECEPȚIE PROBE

- recepționează probele și efectuează acceptabilitatea administrativă conform PO DG 1 Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deşeurilor.

6.5. RESPONSABIL TEHNIC

  - elaborează și revizuiește proceduri de lucru;

  - realizează testele biochinice, daca este cazul;

  - citeste testele biochimice;

  - realizeaza fotografii ale testelor;

  - interpretează rezultatele obtinute;

  - completează și îndosariază fișele tehnice;

  - completează rezultatele în GEPRO.

6.6. TEHNICIAN

  - realizează testele biochimice;

  - completează fișele tehnice;

  - prepară mediile, solutiile si tampoanele necesare;

  - realizează decontaminarea şi curăţenia în spaţiile de lucru;

  - realizează autoclavarea deşeurilor rezultate în urma analizelor.

6.7. RESPONSABIL EDITARE BULETINE DE ANALIZĂ

  - emite buletinul de analiză din GEPRO și îl transmite pentru verificare și semnare responsabililor tehnici şi şefului de serviciu;

  - completează sau redactează, după caz, Nota de refuz și o transmite clientului.

7. ANEXE

A1 PO BA 7 - Teste biochimice pentru identificarea bacteriei Ralstonia solanacearum

A2 PO BA 7 - Teste biochimice pentru identificarea bacteriei Clavibacter sepedonicus

A3 PO BA 7 - Teste biochimice pentru identificarea bacteriei Clavibacter michiganensisi subsp. michiganensis

A4 PO BA 7 - Teste biochimice pentru identificarea bacteriei Xanthomonas spp. (Xanthomonas euvesicatoria pv. euvesicatoria, Xanthomonas hortorum pv.  gardneri, Xanthomonas euvesicatoria pv. perforans, Xanthomonas vesicatoria)

A5 PO BA 7 - Teste biochimice pentru identificarea bacteriei Clavibacter insidiosus

A6 PO BA 7 - Teste biochimice pentru identificarea bacteriei Pantoea stewartii subsp. stewartii

A7 PO BA 7 - Teste biochimice pentru identificarea bacteriei Erwinia amylovora

A8 PO BA 7 - Teste biochimice pentru identificarea bacteriei Xanthomonas fragariae

A9 PO BA 7 - Teste biochimice pentru identificarea bacteriei Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfacines

8. ÎNREGISTRĂRI

F1 PO BA 7 – Fişa tehnică Teste biochimice