TESTE DE PATOGENITATE PENTRU CONFIRMAREA BACTERIILOR

RALSTONIA SOLANACEARUM

SI

CLAVIBACTER SEPEDONICUS

1. Testul biologic (Testul de multiplicare)

Plantele test  se cresc in sera de carantina (intr-o incapere special amenajata pentru cresterea plantelor test) pana la 4 saptamani la temperatura de 25-30° C si umiditate relativ mare, stropindu-le in mod corespunzator pentru a preveni o suprasaturare hidrica sau ofilire din lipsa de apa .

Pentru martorul pozitiv se prepara un inoculum de circa 10 3 - 10 4 celule/mL dintr-o cultura de 24-48 ore obtinuta dintr-un MRC de Ralstonia solancearum sau de Clavibacter sepedonicus .

In cazul probelor pozitive la IF si PCR, plantele se inoculeaza cu sedimentul resuspendat al acestora.

Atat in cazul controalelor (pozitiv / negativ) cat si in cazul probelor se inoculeaza prin injectare cu ajutorul unei seringi cu ac hipodermic, deasupra cotiledoanelor, 10 plantule de tomate (soiul Money Maker pentru Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus si Ralstonia solancearum) sau vinete (soiul Black Beauty pentru Clavibacter sepedonicus) sensibile, in stadiul celei de a treia frunze adevarate.

Pentru a evita contaminarea, plantele control pozitiv si negativ se incubeaza si se aseaza in standuri separate, in sera de carantina, iar in cazul in care spatiul este limitat,  se asigura o separare stricta intre plante  cu ajutorul ecranelor de separare.

Plantele inoculate se incubeaza pana la 4 saptamani la 25-30°C  pentru Ralstonia solanacearum si 18-24° (180C temperatura optima) pentru Clavibacter sepedonicus, si umiditate relativ crescuta (70-80%), asigurand o stropire corespunzatoare pentru a preveni suprasaturarea hidrica sau stresul de deshidratare.

Se observa aparitia simptomelor de ofilire si/sau epinastie, cloroza si pipernicire.

Periodic se realizeaza fotografii ale plantelor inoculate si se stocheaza pe suport magnetic.

Dupa 4 saptamani se selecteaza plantele simptomatice indepartand o sectiune de tesut din tulpina la 2 cm deasupra punctului de inoculare. Se marunteste si se suspenda intr-un volum mic de apa distilata sau tampon fosfat 50mM.

In cazul in care nu se observa niciun simptom dupa 3 saptamani, se efectueaza un test IF din tulpini de 1cm, prelevate de la fiecare proba, chiar deasupra punctului de inoculare. In cazul in care testul este pozitiv se insamanteaza pe mediu de cultura.

Interpretarea rezultatului

Rezultatele testului biologic sunt valide atunci cand la plantele control negativ nu se observa simptome si nu sunt detectate bacterii printr-un test suplimentar (ex. IF / PCR),  iar la plantele control pozitiv se observa simptome si sunt  detectate bacterii printr-un test suplimentar (ex. IF / PCR).

Testul biologic este negativ in cazul in care plantele test inoculate cu extract de proba nu prezinta simptome specifice bacteriilor cercetate: Ralstonia solancearum sau Clavibacter sepedonicus, acestea fiind evientiate numai la martorii pozitivi.

Testul biologic este pozitiv daca plantele test prezinta simptome caracteristice bacteriilor: Ralstonia

solancearum  sau Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.

2. Testul de patogenitate

Se efectueaza in sera de carantina si trebuie efectuat pentru confirmarea finala a diagnosticului si pentru evaluarea virulentei culturilor identificate ca fiind Ralstonia solancearum si/sau Clavibacter sepedonicus.

Pentru martorul pozitiv se prepara un inoculum de circa 106 celule/mL dintr-o cultura de 24-48 ore obtinuta dintr-un MRC de Ralstonia solancearum sau de Clavibacter sepedonicus.

In cazul probelor pozitive la IF si PCR, plantele se inoculeaza cu sedimentul resuspendat al acestora.

Atat in cazul controalelor (pozitiv / negativ) cat si in cazul probelor se inoculeaza  cate 5-10 plantule de tomate sau vinete sensibile, in stadiul celei de a treia frunze adevarate, prin injectare cu ajutorul unei seringi cu ac hipodermic, deasupra cotiledoanelor.

Se incubeaza pana la 2 saptamani la 25-28°C pentru Ralstonia solancearum si 18°-24°C pentru Clavibacter sepedonicus, la umiditate relativa crescuta, asigurand o stropire corespunzatoare pentru a preveni  suprasaturarea hidrica sau stresul de deshidratare.

Se observa aparitia simptomelor de ofilire si sau epinastie, cloroza si  pipernicire.

In cazul culturilor pure, in 2 saptamani pentru Ralstonia solanacearum si 2 pana la 3 saptamani pentru Clavibacter sepedonicus ar trebui sa intervina ofilirea. In absenta simptomelor la sfarsitul acestor perioade, cultura nu poate fi confirmata ca fiind o forma patogena de Ralstonia solancearum sau  de Clavibacter sepedonicus.