| ANEXA 1.B.1. F-HH-57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVITAȚILE ȘI FRECVENȚA DE REALIZARE LA AMPLASAMENTELE DE MONITORIZARE HIDROLOGICA ȘI HIDROGEOLOGICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. act. | Activitate | Stație hidrometrică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stație pluviometrică | Stație evaporimetrică | Stație hidrogeologică |  |
|  |  | pe râu | în bazin reprezentativ/ experimental | pe fluviul Dunărea | marină | pe lac (natural sau artificial) | sectiune satelit |  | Izvor | Torent | Folosință | Secțiune suplimentară monitoring calitativ |  |  | de freatic | de adâncime |
|  |  |  |  |  |  |  | pe râu | pe Fluviul Dunărea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | PARAMETRI PREVĂZUȚI ÎN COMPLEXUL DE OBSERVAȚII ȘI MĂSURĂTORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | OBSERVAȚII STANDARD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Nivel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Miră | 2/z, P | 2/z, P | 2/z, P | 3/z, P | 2/z, P | 1/lu, P |  |  |  | 2/z, P |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | Stație automată | 2/z, P | 2/z, P | 2/z, P |  |  | 1/lu, P |  |  |  | 2/z, P |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3. | Mire pantă | 5/lu, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4. | Limnigraf | 2/z, P | 2/z, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Precipitații |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Cantitate precipitații |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1. | Pluviometru | 2/z, P | 2/z, P |  |  | 2/z, P |  |  |  |  |  |  | 2/z, P | 2/z, Ev |  |  |
| 1.1.2.1.2. | Pluviograf | 2/z, P | 2/z, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/z, P |  |  |  |
| 1.1.2.2. | Elemente măsurate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1. | Strat precipitații |  | 2/z, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.2. | Durată precipitații |  | 2/z, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.3. | Intensitate precipitații |  | 2/z, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Temperatură |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Temperatură aer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1. | Temperatură aer (standard) | 2/z, P | 2/z, P | 2/z, P | 3/z, P | 2/z, P |  |  | 1/lu, P |  |  |  | 2/z, P |  |  |  |
| 1.1.3.2. | Temperatură apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1. | Temperatură apă (standard) | 2/z, P | 2/z, P | 2/z, P | 3/z, P | 2/z, P |  |  | 1/lu, P |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.2. | Temperatură apă lac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.2.1. | Temperatură apă la suprafața lacului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/z, Ev |  |  |
| 1.1.3.2.2.2. | Temperatură apă la 0,4 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/z, Ev |  |  |
| 1.1.3.2.3. | Temperatură apă la nivelul bazinului evaporimetric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.3.1. | Temperatură apă la suprafața bazinului evaporimetric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/z, Ev |  |  |
| 1.1.3.2.3.2. | Temperatură apă la 0,4 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/z, Ev |  |  |

| Nr. act. | Activitate | Stație hidrometrică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stație pluviometrică | Stație evaporimetrică | Stație hidrogeologică |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pe râu | în bazin reprezentativ/ experimental | pe fluviul Dunărea | marină | pe lac (natural sau artificial) | sectiune satelit |  | Izvor | Torent | Folosință | Secțiune suplimentară monitoring calitativ |  |  | de freatic | de adâncime |
|  |  |  |  |  |  |  | pe râu | pe Fluviul Dunărea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Strat zapadă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. | Grosime strat zăpadă | 2/z, Sr | 2/z, Sr |  |  | 2/z, Sr |  |  |  |  |  |  | 2/z, Sr |  |  |  |
| 1.1.4.2. | Echivalent în apă al stratului de zăpadă | 1/p, Sr | 1/p, Sr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/p, Sr |  |  |  |
| 1.1.5. | Nivometrie - platforme/profiluri de zăpadă (grosime și densitate) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1. | Platforme nivometrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1. | Platforme nivometrice pătrate (100 x 100 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1.1. | Grosime strat zăpadă | 1/p, Sr | 1/p, Sr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1.2. | Densitate strat zăpadă | 1/p, Sr | 1/p, Sr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.2. | Platforme nivometrice dreptunghiulare (100 x 40 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.2.1. | Grosime strat zăpadă | 1/p, Sr | 1/p, Sr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.2.2. | Densitate strat zăpadă | 1/p, Sr | 1/p, Sr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.3. | Platforme nivometrice dreptunghiulare (100 x 50 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.3.1. | Grosime strat zăpadă | 1/p, Sr | 1/p, Sr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.3.2. | Densitate strat zăpadă | 1/p, Sr | 1/p, Sr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.4. | Platforme nivometrice reduse (20 x 20 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.4.1. | Grosime strat zăpadă | 2/z, Sr | 2/z, Sr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.4.2. | Densitate strat zăpadă | 1/p, Sr | 1/p, Sr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.2. | Profiluri nivometrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.2.1. | Grosime strat zăpadă | 1/p, Sr | 1/p, Sr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.2.2. | Densitate strat zăpadă | 1/p, Sr | 1/p, Sr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Măsurători debite de apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1. | Standard | 5/lu, P | 5/lu, P |  |  |  | 1/lu, P |  | 1/lu, P |  | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.2. | Măsurători debite de apă pe parcele experimentale |  | 5/lu, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Măsurători debite de aluviuni în suspensie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.1. | Măsurători debite de aluviuni în suspensie simple/unice | 1/3z, P | 1/3z, P | 2/z, P | 1/z, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.2. | Măsurători debite de aluviuni în suspensie complete | 1/lu, P | 1/lu, P |  |  |  | 1/lu, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.3. | Măsurători debite de aluviuni în suspensie simplificate | 1/lu, P | 1/lu, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.4. | Măsurători debite de aluviuni în suspensie pe parcele experimentale |  | 5/lu, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Măsurători debite de aluviuni târâte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8.1. | Prelevare probe aluviuni târâte | 1/tr, P |  |  |  |  | 1/lu, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. act. | Activitate | Stație hidrometrică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stație pluviometrică | Stație evaporimetrică | Stație hidrogeologică |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pe râu | în bazin reprezentativ/ experimental | pe fluviul Dunărea | marină | pe lac (natural sau artificial) | sectiune satelit |  | Izvor | Torent | Folosință | Secțiune suplimentară monitoring calitativ |  |  | de freatic | de adâncime |
|  |  |  |  |  |  |  | pe râu | pe Fluviul Dunărea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Prelevări probe pentru granulometrie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.1. | Prelevări probe din patul albiei | 1/tr, P |  | 1/tr, P |  |  | 1/an, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.2. | Prelevări probe din suspensii | 1/tr, P |  | 1/tr, P |  |  | 1/an, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Cod turbiditate | 2/z, P | 2/z, P | 2/z, P |  |  |  |  |  |  | 2/z, P |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. | Observații vizuale vânt | 2/z, P | 2/z, P | 2/z, P |  |  |  |  |  |  | 2/z, P |  |  |  |  |  |
| 1.1.12. | Prelevare probe pentru determinări de calitate | E |  |  |  |  |  |  | 1/an, P |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13. | Alte fenomene (fenomene meteorologice) | 2/z, P | 2/z, P | 2/z, P | 3/z, P | 2/z, P |  |  |  |  | 2/z, P |  | 2/z, P | 3/z, Ev |  |  |
| 1.1.14. | Observații vizuale fenomene de gheață | 2/z, Sr | 2/z, Sr | 2/z, Sr | 3/z, Sr | 2/z, P | 1/lu, P |  | 1/lu, Sr |  | 2/z, Sr |  |  |  |  |  |
| 1.1.15. | Măsurători gheață (grosime și lățime gheață, grosime zăpadă peste gheață) | 1/p, Sr | 1/p, Sr | 1/p, Sr | 3/z, Sr | 1/p, Sr |  |  |  |  | 1/p, Sr |  |  |  |  |  |
| 1.1.16. | Observații vizuale vegetație în albie | 2/z, Sc | 2/z, Sc | 2/z, Sc |  | 2/z, P | 1/lu, P |  |  |  | 2/z, Sc |  |  |  |  |  |
| 1.1.17. | Măsurători asupra vegetației în albie | 1/d, Sc | 1/d, Sc |  |  | 1/d, Sc |  |  |  |  | 1/d, Sc |  |  |  |  |  |
| 1.1.18. | Măsurători hidrogeologice sistematice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18.1. | Nivel foraj de freatic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10/lu, P |  |
| 1.1.18.2. | Temperatură apă foraj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/lu, P |  |
| 1.1.18.3. | Măsurare adâncime foraj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/tr, P |  |
| 1.1.19. | Măsurători vânt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19.1. | Direcție vânt |  | 2/z, P |  | 3/z, P |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/z, Ev |  |  |
| 1.1.19.2. | Viteză vânt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19.2.1. | Viteză vânt standard |  | 2/z, P |  | 3/z, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19.2.2. | Viteză vânt la 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/z, Ev |  |  |
| 1.1.19.2.3. | Viteză vânt la 0,2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/z, Ev |  |  |
| 1.1.20. | Măsurători stații hidrometrice marine de coastă/de lac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20.1. | Starea suprafeței apei mării |  |  |  | 3/z, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20.2. | Elementele valurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20.2.1. | Tip valuri |  |  |  | 3/z, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20.2.2. | Direcție valuri |  |  |  | 3/z, P | 1/z, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20.2.3. | Lungime valuri |  |  |  | 3/z, P | 1/z, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20.2.4. | Perioadă valuri |  |  |  | 3/z, P | 1/z, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. act. | Activitate | Stație hidrometrică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stație pluviometrică | Stație evaporimetrică | Stație hidrogeologică |  |
|  |  | pe râu | în bazin reprezentativ/ experimental | pe fluviul Dunărea | marină | pe lac (natural sau artificial) | sectiune satelit |  | Izvor | Torent | Folosință | Secțiune suplimentară monitoring calitativ |  |  | de freatic | de adâncime |
|  |  |  |  |  |  |  | pe râu | pe Fluviul Dunărea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20.3. | Curent apa mării/lacului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20.3.1. | Direcție curent |  |  |  | 3/z, P | 1/lu, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20.3.2. | Viteză curent |  |  |  | 3/z, P | 1/lu, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20.4. | Vizibilitate |  |  |  | 3/z, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20.5. | Turbiditate apă |  |  |  | 3/z, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20.6. | Salinitate apă |  |  |  | 3/z, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21. | Măsurători stații hidrometrice marine în largul mării/de lac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21.1. | Măsurători adâncime (curentometru) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21.1.1. | Măsurători curenți |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21.1.1.1. | Direcție curent |  |  |  | 1/tr, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21.1.1.2. | Viteză curent |  |  |  | 1/tr, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21.1.2. | Temperatură apă |  |  |  | 1/tr, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21.1.3. | Presiune apă |  |  |  | 1/tr, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21.2. | Temperatură aer |  |  |  | 1/tr, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21.3. | Vizibilitate |  |  |  | 1/tr, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21.4. | Fenomene care obtureaza vizibilitatea |  |  |  | 1/tr, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21.5. | Nebulozitate |  |  |  | 1/tr, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21.6. | Turbiditate apă |  |  |  | 1/tr, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21.7. | Salinitate apă |  |  |  | 1/tr, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21.8. | Măsurători vânt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21.8.1. | Direcție vânt |  |  |  | 1/tr, P | 1/z, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21.8.2. | Viteză vânt |  |  |  | 1/tr, P | 1/z, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21.9. | Transparența apei mării/lacului |  |  |  | 1/tr, P | 2/an, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21.10. | Culoarea apei mării |  |  |  | 1/tr, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21.11. | Luminozitate |  |  |  | 1/tr, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22. | Evaporația |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22.1. | Evaporația la suprafața apei din bazinul evaporimetric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/z, Ev |  |  |
| 1.1.22.2. | Evaporația la suprafața apei din lac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/z, Ev |  |  |
| 1.1.22.3. | Evaporația la suprafața stratului de zăpadă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/z, Ev |  |  |
| 1.1.23. | Evapotranspirația |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.23.1. | Evapotranspirația pe sol liber (iarbă crescută spontan) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/z, Ev |  |  |

| Nr. act. | Activitate | Stație hidrometrică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stație pluviometrică | Stație evaporimetrică | Stație hidrogeologică |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pe râu | în bazin reprezentativ/ experimental | pe fluviul Dunărea | marină | pe lac (natural sau artificial) | sectiune satelit |  | Izvor | Torent | Folosință | Secțiune suplimentară monitoring calitativ |  |  | de freatic | de adâncime |
|  |  |  |  |  |  |  | pe râu | pe Fluviul Dunărea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.23.2. | Evapotranspirația pe sol acoperit cu culturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/z, Ev |  |  |
| 1.1.24. | Umezeala relativă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.24.1. | Umezeală relativă aer la 2 m |  | 3/z, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/z, Ev |  |  |
| 1.1.24.2. | Umezeală relativă aer la 0,2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/z, Ev |  |  |
| 1.1.25. | Nebulozitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/z, Ev |  |  |
| 1.1.26. | Radiație solară |  | 3/z, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/z, Ev |  |  |
| 1.1.27. | Durata de strălucire a Soarelui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/z, Ev |  |  |
| 1.1.28. | Presiune atmosferică |  | 3/z, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/z, Ev |  |  |
| 1.1.29. | Temperatură aer de la psihrometru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.29.1. | Temperatură aer uscat 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/z, Ev |  |  |
| 1.1.29.2. | Temperatură aer uscat 0,2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/z, Ev |  |  |
| 1.1.29.3. | Temperatură aer umed 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/z, Ev |  |  |
| 1.1.29.4. | Temperatură aer umed 0,2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/z, Ev |  |  |
| 1.1.30. | Observații înflorire algală |  |  | 2/z, Al |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.31. | Măsurători înflorire algală |  |  | 1/3z, Al |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.32. | Observații sol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.32.1 | Umiditate sol |  | 1/p, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.32.2. | Temperatură sol |  | 3/z, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Observații extraordinare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Nivel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Preavertizare | E | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2. | Cotă de atenție | E | E | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3. | Cotă de inundație | E | E | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4. | Cotă de pericol | E | E | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Precipitații |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | Prag atenție | E | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  |  |  |
| 1.2.2.2. | Prag alertă | E | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  |  |  |
| 1.2.2.3. | Prag pericol | E | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  |  |  |
| 1.2.3. | Strat zăpadă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | Grosime | E | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  |  |  |
| 1.2.3.2. | Echivalent | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  |  |  |
| 1.2.4. | Măsurători debite de apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1. | Standard | E | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. act. | Activitate | Stație hidrometrică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stație pluviometrică | Stație evaporimetrică | Stație hidrogeologică |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pe râu | în bazin reprezentativ/ experimental | pe fluviul Dunărea | marină | pe lac (natural sau artificial) | sectiune satelit |  | Izvor | Torent | Folosință | Secțiune suplimentară monitoring calitativ |  |  | de freatic | de adâncime |
|  |  |  |  |  |  |  | pe râu | pe Fluviul Dunărea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Măsurători debite de aluviuni în suspensie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.1. | Măsurători debite de aluviuni în suspensie simple/unice | E | E | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.2. | Măsurători debite de aluviuni în suspensie complete | E | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.3. | Măsurători debite de aluviuni în suspensie simplificate | E | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | MARCAREA ȘI CONSERVAREA URMELOR DUPĂ APE MARI ȘI VIITURI | E | E |  |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | OBSERVAȚII ȘI MĂSURĂTORI SUPLIMENTARE REALIZATE ÎN PERIOADA DE IARNĂ, LA INSTALAREA FENOMENELOR DE GHEAȚĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Năboiul acoperă 1/2 (40-60%) din adâncimea apei | E | E | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Năboiul acoperă 2/3 (70-100%) din adâncimea apei | E | E | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Sloiurile acoperă 70-100% din suprafața apei | E | E | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | Sloiurile acopera 50-70% din suprafața apei | E | E | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. | Curg sloiuri în secțiunea stației hidrometrice, iar aval este pod de gheață | E | E | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6. | Curge apă peste gheață | E | E | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.7. | Mișcări de ghețuri | E | E | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.8. | Gheața a fost ruptă artificial | E | E | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.9. | Zăpor amonte/aval de stația hidrometrică | E | E | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | ALTE ACTIVITĂȚI CU CARACTER PERMANENT DESFĂȘURATE DE MUNCITORUL HIDROMETRU LA STAȚIA/SECȚIUNEA HIDROMETRICĂ/PLUVIOMETRICĂ/EVAPORIMETRICĂ/HIDROGEOLOGICĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Veghe hidrologică | 1/z, P | 1/z, P | 1/z, P | 1/z, P | 1/z, P |  |  |  |  |  |  | 1/z, P |  |  |  |
| 1.5.2. | Avertizări poluări | 1/z, P | 1/z, P | 1/z, P | 1/z, P | 1/z, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Supraveghere sector stație/secțiune hidrometrică | 1/z, P | 1/z, P | 1/sa, P | 1/z, P | 1/sa, P |  |  |  |  |  |  |  | 1/z, Ev |  |  |

| Nr. act. | Activitate | Stație hidrometrică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stație pluviometrică | Stație evaporimetrică | Stație hidrogeologică |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pe râu | în bazin reprezentativ/ experimental | pe fluviul Dunărea | marină | pe lac (natural sau artificial) | sectiune satelit |  | Izvor | Torent | Folosință | Secțiune suplimentară monitoring calitativ |  |  | de freatic | de adâncime |
|  |  |  |  |  |  |  | pe râu | pe Fluviul Dunărea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. | Întreținere și igienizare sector râu stație/secțiune hidrometrică/ pluviometrică/ evaporimetrică/ hidrogeologică, conform caietului de sarcini | 1/sa, P | 1/sa, P | 1/z, P | 1/sa, P | 1/z, P | 1/lu, P |  | 1/lu, P |  | 1/lu, P |  | 1/sa, P | 1/lu, Ev | 1/bl, P | 1/an, P |
| 1.5.5. | Întreținere construcții hidrometrice | 1/z, P | 1/z, P | 1/z, P | 1/z, P | 1/z, P | 1/lu, P |  |  |  | 1/z, P |  | 1/z, P | 1/z, Ev |  |  |
| 1.5.6. | Întreținere echipamente | 1/z, P | 1/z, P | 1/z, P | 1/z, P | 1/z, P |  |  |  |  |  |  | 1/z, P | 1/z, Ev | 1/lu, P | 1/an, P |
| 1.5.7. | Întreținere echipamente stații automate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.7.1. | Întreținere stații hidrometrice automate | 1/z, P | 1/z, P | 1/z, P |  |  | 1/lu, P |  |  |  | 1/z, P |  |  |  |  |  |
| 1.5.7.2. | Întreținere stații pluviometrice automate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/z, P |  |  |  |
| 1.5.7.3. | Întreținere stații nivometrice automate | 1/z, P | 1/z, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.7.4. | Întreținere stații evaporimetrice automate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/z, Ev |  |  |
| 1.5.7.5. | Întreținere stații de calitate automate | 1/z, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.8. | Întreținere secțiune/sector măsurători | 1/z, P | 1/z, P | 1/z, P | 1/z, P | 2/z, P | 1/lu, P |  | 1/lu, P |  |  |  |  | 1/z, Ev |  |  |
| 1.5.9. | Întreținere copci și canale în perioadele cu fenomene de gheață | 2/z, Sr | 2/z, Sr | 2/z, Sr |  | 2/z, Sr | 1/lu, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.10. | Întreținere secțiune/sector măsurători în perioadele cu vegetație | 2/z, Sc | 2/z, Sc | 2/z, Sc |  | 2/z, Sc | 1/lu, P |  | 1/lu, P |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | TRANSMISII DATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Stații cu transmisii date ore standard și extraordinare | 2/z, P | 2/z, P | 2/z, P | 2/z, P |  |  |  |  |  |  |  | 2/z, P |  |  |  |
| 1.6.2. | Stații numai cu transmisii extraordinare | E | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  |  |  |
| 1.6.3. | Transmisii carnete de măsurători și observații zilnice/pentadale, carnete și fișe măsurători debite lichide și aluviuni în suspensie | 1/lu, P | 1/lu, P | 1/lu, P | 1/lu, P | 1/lu, P |  |  |  |  | 1/lu, P |  | 1/lu, P | 1/lu, Ev |  |  |
| 1.6.4. | Transmisii carnete și fișe date hidrogeologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/lu, P |  |

| FRECVENTA | EXPLICATII |  | FRECVENTA | EXPLICATII |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/z, P | O OBSERVATIE SAU MASURATOARE/ZILNIC (INCLUSIV SAMBATA, DUMINICA SI SARBATORI LEGALE)/PERMANENT |  | 1/tr, P | 1/TRIMESTRIAL/PERMANENT |
| 2/z, P | 2/ZILNIC (INCLUSIV SAMBATA, DUMINICA SI SARBATORI LEGALE)/PERMANENT |  | 2/tr, P | 2/TRIMESTRIAL/PERMANENT |
| 3/z, P | 3/ZILNIC (INCLUSIV SAMBATA, DUMINICA SI SARBATORI LEGALE)/PERMANENT |  | 3/tr, P | 3/TRIMESTRIAL/PERMANENT |
| 4/z, P | 4/ZILNIC (INCLUSIV SAMBATA, DUMINICA SI SARBATORI LEGALE)/PERMANENT |  | 4/tr, P | 4/TRIMESTRIAL/PERMANENT |
| 1/lu, P | 1/LUNAR/PERMANENT |  | 1/sm, P | 1/SEMESTRIAL/PERMANENT |
| 5/lu, P | 5/LUNAR/PERMANENT |  | 2/sm, P | 2/SEMESTRIAL/PERMANENT |
| 1/z, Sr | 1/ZILNIC (INCLUSIV SAMBATA, DUMINICA SI SARBATORI LEGALE)/SEZONIER, SEZONUL RECE |  | 3/sm, P | 3/SEMESTRIAL/PERMANENT |
| 2/z, Sr | 2/ZILNIC (INCLUSIV SAMBATA, DUMINICA SI SARBATORI LEGALE)/SEZONIER, SEZONUL RECE |  | 1/an, P | 1/ANUAL/PERMANENT |
| 3/z, Sr | 3/ZILNIC (INCLUSIV SAMBATA, DUMINICA SI SARBATORI LEGALE)/SEZONIER, SEZONUL RECE |  | 2/an, P | 2/ANUAL/PERMANENT |
| 1/p, Sr | 1/PENTADAL/SEZONIERA, SEZONUL RECE |  | 3/an, P | 3/ANUAL/PERMANENT |
| 1/d, Sc | 1/DECADAL/SEZONIERA, SEZONUL CALD |  | 1/3z, P | 1/LA TREI ZILE/PERMANENT |
| 2/z, Sc | 2/ZILNIC (INCLUSIV SAMBATA, DUMINICA SI SARBATORI LEGALE)/SEZONIER, SEZONUL CALD |  | 1/sa, P | 1/SAPTAMANAL/PERMANENT |
| 1/z, Ev | 1/ZILNIC (INCLUSIV SAMBATA, DUMINICA SI SARBATORI LEGALE)/SEZONIER, EVAPORIMETRIE |  | 10/lu, P | 10/LUNAR/PERMANENT |
| 2/z, Ev | 2/ZILNIC (INCLUSIV SAMBATA, DUMINICA SI SARBATORI LEGALE)/SEZONIER, EVAPORIMETRIE |  | 1/lu, Ev | 1/LUNAR/SEZONIER, EVAPORIMETRIE |
| 3/z, Ev | 3/ZILNIC (INCLUSIV SAMBATA, DUMINICA SI SARBATORI LEGALE)/SEZONIER, EVAPORIMETRIE |  | 1/tr, Ev | 1/TRIMESTRIAL/SEZONIER, EVAPORIMETRIE |
| 4/z, Ev | 4/ZILNIC (INCLUSIV SAMBATA, DUMINICA SI SARBATORI LEGALE)/SEZONIER, EVAPORIMETRIE |  | 1/sm, Ev | 1/SEMESTRIAL/SEZONIER, EVAPORIMETRIE |
| 1/z, Al | 1/ZILNIC (INCLUSIV SAMBATA, DUMINICA SI SARBATORI LEGALE)/SEZONIER, INFLORIRE ALGALA |  | 1/an, Ev | 1/ANUAL/SEZONIER, EVAPORIMETRIE |
| 2/z, Al | 2/ZILNIC (INCLUSIV SAMBATA, DUMINICA SI SARBATORI LEGALE)/SEZONIER, INFLORIRE ALGALA |  | 1/d, P | 1/DECADAL/PERMANENT |
| 1/3z, Al | 1/LA TREI ZILE/SEZONIER, INFLORIRE ALGALA |  | 1/p, P | 1/PENTADAL/PERMANENT |
| E | EXTRAORDINAR |  | 1/lu, Sr | 1/LUNAR/SEZONIER, SEZONUL RECE |
| Esr | EXTRAORDINAR - SEZONUL RECE |  | 5/an, P | 5/ANUAL/PERMANENT |
| 1/bl, P | 1/BILUNAR/PERMANENT |  | 6/an, P | 6/ANUAL/PERMANENT |

Permanent (P) – se masoara cu frecventa fixa, indiferent de anotimp sau conditii hidrometeorologice

Sezonier (S) – parametrul se masoara sezonier, in functie de conditiile de producere, astfel:

| sezon | Interval timp |  | sezon | Interval timp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sezoniera, sezonul rece | 01 ianuarie - 31 martie; 01 octombrie - 31 decembrie |  | sezonier, evaporimetrie | 2 aprilie - 30 septembrie |
| sezoniera, sezonul cald | 01 aprilie - 30 septembrie |  | sezonier, inflorire algala | 15 iulie -15 octombrie |

Extraordinar (E) – in functie de conditiile hidrometeorologice, parametrul se masoara in mod suplimentar, cu frecventa stabilita pentru fiecare prag definit