| ANEXA 1.B.2. F-HH-57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVITAȚILE ȘI FRECVENȚA DE REALIZARE LA SH ȘI SPBHH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. act. | Activitate | Stație Hidrologică - râuri |  | Stație Hidrologică - Fluviul Dunărea |  | Stație Hidrologică marină |  | Serviciu Prognoză Bazinală, Hidrologie și Hidrogeologie |
| 2 | ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN REGIM OPERATIV (FLUX RAPID) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | REGIM OPERATIV DE LUCRU (FLUX RAPID) - ACTIVITATE DE COLECTARE ȘI VALIDARE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Verificarea funcționării aplicațiilor de colectare, transfer, analiză și validare a datelor în flux operativ | 2/z, P | 2/z, P |  | 2/z, P |  |  | 2/z, P |
| 2.1.2. | Activitate de colectare a datelor și informațiilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | Standard (transmisii zilnice) | 2/z, P | 2/z, P |  | 2/z, P |  |  | 2/z, P |
| 2.1.2.2. | Extraordinare | E | E |  |  |  |  | E |
| 2.1.3. | Analiza și validarea zilnică a datelor și informațiilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | Standard (transmisii zilnice) | 2/z, P | 2/z, P |  | 2/z, P |  |  | 2/z, P |
| 2.1.3.2. | Extraordinare | E | E |  |  |  |  | E |
| 2.2. | SERVICIU DE PERMANENȚĂ | E | E |  |  |  |  | E |
| 2.3. | DISEMINARE AVERTIZĂRI HIDROLOGICE (FENOMENE ÎNREGISTRATE ȘI FENOMENE PROGNOZATE) | E | E |  |  |  |  | E |
| 2.4. | COORDONARE ACTIVITATE ÎN SITUAȚIILE DE ALERTĂ HIDROLOGICĂ (DE LA INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ HIDROLOGICĂ PÂNĂ LA ÎNCETAREA FENOMENELOR ȘI IEȘIREA DIN VIGOARE A AVERTIZĂRILOR) | E | E |  |  |  |  | E |
| 2.5. | SERVICIU DE CONSEMN LA DOMICILIU | 1/z, P | 1/z, P |  |  |  |  | 1/z, P |
| 2.6. | ACTUALIZARE RELAȚII DE PROGNOZĂ | 1/an, P | 1/an, P |  |  |  |  | 1/an, P |
| 2.7. | ACTUALIZARE CHEI LIMNIMETRICE OPERATIVE | 1/tr, P | 1/tr, P |  |  |  |  | 1/tr, P |
| 2.8. | BULETIN HIDROLOGIC (DIAGNOZĂ). RAPOARTE ZILNICE | 1/z, P | 1/z, P |  |  |  |  | 1/z, P |
| 2.9. | REGIM OPERATIV DE LUCRU (FLUX RAPID) - CALCULE ȘI PRELUCRĂRI |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1. | Debite de apă reconstituite | 1/z, P |  |  |  |  |  | 1/z, P |
| 2.9.2. | Bilanț |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.2.1. | Secțiune de bilanț | 1/z, P | 1/z, P |  |  |  |  | 1/z, P |
| 2.9.2.2. | Intră în calculul pentru bilanț | 1/z, P | 1/z, P |  |  |  |  | 1/z, P |
| 2.9.3. | Prognoză |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.3.1. | Secțiune de prognoză zilnică | 1/z, P | 1/z, P |  |  |  |  | 1/z, P |
| 2.9.3.2. | Intră în calculul pentru prognoza zilnică | 1/z, P | 1/z, P |  |  |  |  | 1/z, P |
| 2.9.3.3. | Prognoză doar la viituri | E | E |  |  |  |  | E |
| 3 | ÎNDRUMARE ȘI CONTROL. RECONSTITUIRI APE MARI ȘI VIITURI. ALTE ACȚIUNI PE TEREN |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ÎNDRUMARE ȘI CONTROL - MĂSURĂTORI DE DEBITE DE CONTROL ȘI PRELEVĂRI DE PROBE DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Măsurători debite de apă de control | 1/lu, P | 6/an, P |  |  |  |  | 1/tr, P |
| 3.1.2. | Măsurători debite de aluviuni în suspensie complete/simplificate de control | 1/an, P | 6/an, P |  |  |  |  | 1/an, P |
| 3.1.3. | Măsurători debite de aluviuni în suspensie simple/unice de control | 1/lu, P | 1/lu, P |  | 1/lu, P |  |  | 1/tr, P |
| 3.1.4. | Măsurători debite de aluviuni târâte de control | 1/an, P | 1/tr, P |  |  |  |  | 1/an, P |
| 3.1.5. | Prelevări probe pentru granulometrie de control | 1/an, P | 1/tr, P |  |  |  |  | 1/an, P |
| 3.1.6. | Prelevări probe de apă pentru determinarea parametrilor fizico-chimici | E |  |  |  |  |  | E |
| 3.1.7. | Măsurători de control la foraje | 1/tr, P |  |  |  |  |  | 1/an, P |
| 3.1.8. | Pompări experimentale | 1/an, P |  |  |  |  |  | 1/an, P |
| 3.1.9. | Denisipări | 1/an, P |  |  |  |  |  | 1/an, P |
| 3.1.10. | Măsurători de control la stațiile evaporimetrice | 1/lu, Ev |  |  |  |  |  | 1/tr, P |
| 3.2. | VERIFICĂRI |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Verificare aparatură și echipamente | 1/lu, P | 1/lu, P |  | 1/lu, P |  |  | 1/tr, P |
| 3.2.2. | Verificare documente și transmisii informații | 1/lu, P | 1/lu, P |  | 1/lu, P |  |  | 1/tr, P |
| 3.2.3. | Verificare cunoștințe pentru realizarea activității specifice stației/secțiunii hidrometrice/ pluviometrice/ evaporimetrice/ hidrogeologice | 1/lu, P | 1/lu, P |  | 1/lu, P |  |  | 1/tr, P |
| 3.2.4. | Protecția muncii | 1/lu, P | 1/lu, P |  | 1/lu, P |  |  |  |
| 3.2.5. | Verificare buletine măsurători la foraje | 1/lu, P |  |  |  |  |  | 1/tr, P |
| 3.3. | ÎNDRUMĂRI METODOLOGICE ȘI TEHNICE |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Îndrumare utilizare/întreținere aparatură și echipamente | 1/lu, P | 1/lu, P |  | 1/lu, P |  | 1/an, P |  |

| Nr. act. | Activitate | Stație Hidrologică - râuri |  | Stație Hidrologică - Fluviul Dunărea |  | Stație Hidrologică marină | Serviciu Prognoză Bazinală, Hidrologie și Hidrogeologie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.2. | Îndrumare completare documente și realizare transmisii date și informații | 1/lu, P | 1/lu, P |  | 1/lu, P |  | 1/an, P |
| 3.3.3. | Îndrumare realizare corectă a activităților specifice stației/secțiunii hidrometrice/ pluviometrice/ evaporimetrice/ hidrogeologice | 1/lu, P | 1/lu, P |  | 1/lu, P |  | 1/an, P |
| 3.3.4. | Participarea muncitorului hidrometru la sesiuni de instruiri (altele decât instruirile desfășurate în timpul îndrumării și controlului) | 1/sm, P | 1/sm, P |  | 1/sm, P |  | 1/sm, P |
| 4 | ACȚIUNI PE TEREN |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | RIDICĂRI TOPOGRAFICE |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Sistematice |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. | În profilul mirei (secțiunea 1) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1.1. | Verificare „0 miră” | 1/tr, P | 1/tr, P |  | 1/tr, P |  | 1/an, P |
| 4.1.1.1.2. | Profil transversal | 1/tr, P | 1/tr, P |  |  |  | 1/an, P |
| 4.1.1.1.3. | Pante amonte/aval | 1/tr, P |  |  |  |  | 1/an, P |
| 4.1.1.2. | În profilul 2 (secțiunea 2) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.2.1. | Profil transversal_2 | 1/tr, P |  |  |  |  | 1/an, P |
| 4.1.1.2.2. | Pante amonte/aval_2 | 1/tr, P |  |  |  |  | 1/an, P |
| 4.1.1.3. | În profilul 3 (secțiunea 3) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.3.1. | Profil transversal_3 | 1/tr, P |  |  |  |  | 1/an, P |
| 4.1.1.3.2. | Pante amonte/aval_3 | 1/tr, P |  |  |  |  | 1/an, P |
| 4.1.1.4. | În profilul 4 (secțiunea 4) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4.1. | Profil transversal_4 | 1/tr, P |  |  |  |  | 1/an, P |
| 4.1.1.4.2. | Pante amonte/aval_4 | 1/tr, P |  |  |  |  | 1/an, P |
| 4.1.2. | În condiții speciale/suplimentare |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1. | Reconstituiri după viituri |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1.1. | Profiluri transversale reconstituite | E |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1.2. | Pante reconstituite | E |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.2. | Profiluri transversale pentru actualizare jurnale și planuri de acțiune la ape mari | 1/an, P |  |  |  |  | 1/an, P |
| 4.1.2.3. | Ridicări topografice la platforme și profiluri nivometrice | 1/an, P |  |  |  |  | 1/an, P |
| 4.2. | ACȚIUNI DESFĂȘURATE PE TEREN LA FORAJE |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Verificarea stării tehnice a forajelor | 1/an, P |  |  |  |  | 1/an, P |
| 4.2.2. | Control și reconfigurare senzori foraje | 1/tr, P |  |  |  |  | 1/tr, P |
| 4.2.3. | Execuție foraje |  |  |  |  |  | E |
| 4.3. | MĂSURĂTORI TOPOBATIMETRIE LACURI DE ACUMULARE |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | MASURATORI TOPOBATIMETRIE LACURI DE ACUMULARE | 1/an, P |  |  |  |  | 1/an, P |
| 4.3.2. | TEMPERATURA |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.1. | TEMPERATURA AER |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.1.1. | Temperatură aer în verticala de radă | 1/d, P |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.1.2. | Temperatură aer în profiluri termice | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.2. | TEMPERATURA APA |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.2.1. | Temperatură apă în verticala de radă | 1/d, P |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.2.2. | Temperatură apă în profiluri termice | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 4.4. | MĂSURĂTORI PENTRU URMĂRIREA TORENȚILOR AMENAJAȚI ȘI NEAMENAJAȚI |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Ridicări topografice la torenți | 2/an, P |  |  |  |  |  |
| 4.4.2. | Prelevare probe pentru determinarea greutății volumetrice a aluviunilor | 2/an, P |  |  |  |  |  |
| 4.5. | ALTE ACTIVITĂȚI PE TEREN |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Determinare parametri hidro-morfologici | 1/an, P |  |  |  |  | 1/an, P |
| 4.5.2. | Ridicări topografice pentru delimitare albii minore | E |  |  |  |  | E |
| 4.5.3. | Măsurători pentru contracte cu beneficiari terți |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.3.1. | Măsurători de debite de apă - terți | E |  |  |  |  | E |
| 4.5.3.2. | Ridicări profiluri transversale și pante - terți | E |  |  |  |  | E |
| 4.5.4. | Campanii de teren pentru inventarierea cursurilor de apă cu fenomene de secare | 1/an, P |  |  |  |  | 1/an, P |
| 4.5.5. | Campanii de măsurători de debite de apă la ape mari excepționale | E |  |  |  |  | E |

| Nr. act. | Activitate | Stație Hidrologică - râuri |  | Stație Hidrologică - Fluviul Dunărea |  | Stație Hidrologică marină | Serviciu Prognoză Bazinală, Hidrologie și Hidrogeologie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5.6. | Campanii de măsurători de debite de apă la ape mici excepționale/pe sectoare cu neînchideri de bilanț | E |  |  |  |  | E |
| 4.5.7. | Ridicări topografice (profiluri transversale și pante) pentru reconstituirea debitelor maxime pe cursuri de apă nemonitorizate hidrometric | E |  |  |  |  | E |
| 4.6. | ALTE ACTIVITĂȚI SPECIFICE CAMPANIILOR DE MĂSURĂTORI PE DUNĂRE |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1. | Vopsirea reperilor de aliniament pe profil |  | 1/tr, P |  |  |  |  |
| 4.6.2. | Degajarea zonei reperilor de aliniament de vegetație |  | 1/tr, P |  |  |  |  |
| 5 | REGIM NORMAL (FLUX (SEMI)LENT) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | ANALIZĂ, VALIDARE, COMPLETARE ȘI CORECTARE DATE DIN MATERIALELE DE LA STAȚIA HDROMETRICĂ/ PLUVIOMETRICĂ/ EVAPORIMETRICĂ/ HIDROGEOLOGICĂ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Carnete pentru înscrierea măsurătorilor și observațiilor hidrometrice | 1/lu, P | 1/lu, P |  | 1/lu, P |  |  |
| 5.1.2. | Carnete și fișe de măsurători de debite | 1/lu, P | 1/tr, P |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Carnete de observații și măsurători evaporimetrice |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4. | Carnete de observații și măsurători în foraje |  |  |  |  |  | 1/tr, P |
| 5.2. | CALCULE |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Materiale de la stația hidrometrică/pluviometrică/evaporimetrică |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.1. | Nivel mediu zilnic/lunar |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.1.1. | După citiri miră (standard, extraordinare și suplimentare) | 1/lu, P | 1/lu, P |  | 1/lu, P |  |  |
| 5.2.1.1.2. | După limnigramă | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.2. | Calcul măsurători debite de apă | 1/lu, P | 1/tr, P |  |  |  |  |
| 5.2.1.3. | Calcul măsurători debite de apă pe parcele experimentale | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.4. | Analiză parametri centralizator măsurători de debite de apă | 1/lu, P | 1/tr, P |  |  |  |  |
| 5.2.1.5. | Debite de apă medii lunare și anuale reconstituite | 1/sm, P |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.6. | Precipitații zilnice/lunare | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.7. | Temperaturi aer medii zilnice/lunare_calc |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.7.1. | Temperaturi aer medii zilnice/lunare_standard | 1/lu, P | 1/lu, P |  | 1/lu, P |  |  |
| 5.2.1.7.2. | Temperaturi aer medii zilnice/lunare la 0,2 m | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.8. | Temperaturi apă medii zilnice/lunare_calc |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.8.1. | Temperaturi apă medii zilnice/lunare_standard | 1/lu, P | 1/lu, P |  | 1/lu, P |  |  |
| 5.2.1.8.2. | Temperaturi apa medii zilnice/lunare la 0,4 m | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.9. | Strat zapadă |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.9.1. | Fișă grosime strat zapadă | 1/lu, Sr |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.9.2. | Fișa echivalent în apă al stratului de zapadă | 1/lu, Sr |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.10. | Platforme nivometrice/profiluri nivometrice |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.10.1. | Verificare și calcul fișe pentru înscrierea măsurătorilor de zăpadă pentadale | 1/lu, Sr |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.10.2. | Fișă grosime și echivalent în apă al stratului de zăpadă | 1/lu, Sr |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.11. | Fișe fenomene de iarnă |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.11.1. | Fișă centralizatoare fenomene de iarnă | 1/sm, P | 1/sm, P |  | 1/sm, P |  |  |
| 5.2.1.11.2. | Fișe calcul corectii (Ki/Kv; Dh etc.) | 1/sm, P |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.12. | Fișă valori medii zilnice date evaporație (valori directe) | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.13. | Fișă valori medii zilnice date evaporație (valori corectate) | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.14. | Fișe umezeală relativă aer |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.14.1. | Fișă umezeală relativă aer la 2 m | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.14.2. | Fișă umezeală relativă aer la 0.2 m | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.15. | Fișe deficit de umiditate |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.15.1. | Fișa deficit de umiditate (după temperatura aer la 2 m) | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.15.2. | Fișă deficit de umiditate (după temperatură aer la 0,2 m) | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.15.3. | Fișă deficit de umiditate (după temperatură apă la suprafață în vas) | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.15.4. | Fișă deficit de umiditate (după temperatură apă în lac la suprafață) | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| Nr. act. | Activitate | Stație Hidrologică - râuri | Stație Hidrologică - Fluviul Dunărea |  |  | Stație Hidrologică marină | Serviciu Prognoză Bazinală, Hidrologie și Hidrogeologie |
| 5.2.1.16. | Fișă viteza vântului |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.16.1. | Fișă viteza vântului la 2 m | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.16.2. | Fișă viteza vântului la 0,2 m | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.17. | Fișă presiune atmosferică | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.18. | Fișă radiație solară | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.19. | Fișă temperatura solului | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.20. | Fișă umiditatea solului | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.21. | Calcule măsurători evaporimetrice |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.21.1. | Carnet pentru măsurători evaporimetrice (fila A, fila B) | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.21.2. | Valori medii zilnice ale parametrilor hidrometeorologici | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.21.3. | Valori decadale ale parametrilor hidrometeorologici |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.21.3.1. | Valori decadale ale parametrilor hidrometeorologici din trei valori măsurate | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.21.3.2. | Valori decadale ale parametrilor hidrometeorologici din patru valori măsurate | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.22. | Calcule date hidrogeologice |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.22.1. | Analiză și verificare material de la foraje/izvoare | 1/lu, P |  |  |  |  | 1/tr, P |
| 5.2.1.22.2. | Calcul date caracteristice din fișele de nivel piezometric |  |  |  |  |  | 1/an, P |
| 5.2.1.22.3. | Calcul date caracteristice din fișele de temperatură a apei subterane |  |  |  |  |  | 1/an, P |
| 5.2.1.23. | Calcul parametri hidrogeologici din fișa de pompare/denisipare |  |  |  |  |  | 1/an, P |
| 5.2.2. | Ridicări topografice - calcule |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.1. | Profiluri transversale și reprezentare grafică | 1/tr, P | 1/tr, P |  |  |  |  |
| 5.2.2.2. | Pante hidraulice | 1/tr, P |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.3. | Verificare poziție piloți miră față de planul „0 miră” | 1/tr, P | 1/tr, P |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Determinări debite de aluviuni |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3.1. | Cântărire filtre | 1/lu, P | 1/lu, P |  | 1/lu, P |  |  |
| 5.2.3.2. | Centralizare filtre | 1/lu, P | 1/lu, P |  | 1/lu, P |  |  |
| 5.2.3.3. | Calcul măsurători debite de aluviuni în suspensie simple | 1/lu, P | 1/lu, P |  | 1/lu, P |  |  |
| 5.2.3.4. | Calcul măsurători de debite de aluviuni în suspensie complete | 1/lu, P | 1/tr, P |  |  |  |  |
| 5.2.3.5. | Calcul măsurători de debite de aluviuni în suspensie simplificate | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.2.3.6. | Calcul măsurători de debite târâte | 1/tr, P | 1/tr, P |  |  |  |  |
| 5.2.3.7. | Calcul măsurători debite de aluviuni pe parcele experimentale | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.2.3.8. | Analiză parametri centralizatoare măsurători de debite de aluviuni în suspensie simple, complete și simplificate | 1/lu, P | 1/tr, P |  | 1/lu, P |  |  |
| 5.2.3.9. | Analiză parametri centralizator măsurători de debite de aluviuni târâte | 1/lu, P | 1/tr, P |  |  |  |  |
| 5.2.4. | Determinări granulometrice |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.1. | Prelucrare probe de aluviuni târâte în vederea determinării compoziției granulometrice (uscare, sitare, cântărire etc.) | 1/tr, P | 1/tr, P |  |  |  |  |
| 5.2.4.2. | Prelucrare probe de aluviuni din patul albiei/cuveta lacului în vederea determinării compoziției granulometrice | 1/tr, P | 1/tr, P |  |  |  |  |
| 5.2.4.3. | Prelucrare probe de aluviuni în suspensie în vederea determinării compoziției granulometrice (fotometrare) | 1/tr, P | 1/tr, P |  |  |  |  |
| 5.2.5. | Determinări la lacuri |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5.1. | Nivel zilnic al apei în lac la ora 06:00/07:00 | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.2.5.2. | Volum zilnic/lunar în lac | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.2.5.3. | Determinări debite afluente și defluente în lac | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.2.5.4. | Debite de apă medii lunare provenite de pe suprafețe interbazinale, precipitații și topirea gheții de pe suprafață lacului | 1/sm, P |  |  |  |  |  |
| 5.2.5.5. | Fișă cu parametri măsurați în profiluri termice | 1/an, P |  |  |  |  |  |
| Nr. act. | Activitate | Stație Hidrologică - râuri | Stație Hidrologică - Fluviul Dunărea |  |  | Stație Hidrologică marină | Serviciu Prognoză Bazinală, Hidrologie și Hidrogeologie |
| 5.2.6. | Calcul volum depus/erodat (urmărirea colmatării lacurilor/barajelor de stingere a torenților prin profiluri fixe) | 1/an, P |  |  |  |  |  |
| 5.3. | PRELUCRĂRI |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Debite de apă - calcule |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.1. | Grafic succesiv de niveluri (zilnic/lunar) | 1/lu, P | 1/lu, P |  | 1/lu, P |  |  |
| 5.3.1.2. | Determinare debite de apă medii zilnice și caracteristice lunare și anuale | 1/lu, P | 1/lu, P |  |  |  |  |
| 5.3.1.3. | Soluții de prelucrare a debitelor lichide |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.3.1. | Chei limnimetrice grafice (H-Q, H-S, H-Vm) și tabelare | 1/lu, P | 1/tr, P |  |  |  |  |
| 5.3.1.3.2. | Verificare concordanță curbe H-Q, H-S, H-Vm | 1/lu, P | 1/tr, P |  |  |  |  |
| 5.3.1.3.3. | Grafice pentru determinarea coeficientului µ | 1/lu, P | 1/sm, P |  |  |  |  |
| 5.3.1.3.4. | Grafice pentru prelucrare Q-T (debite de apă) | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.4. | Grafic complex perioada de iarnă | 1/sm, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.5. | Calcule hidraulice |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.5.1. | Calcule pentru extrapolarea și/sau verificarea cheilor limnimetrice | 1/tr, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.5.2. | Grafice pentru extrapolarea cheii limnimetrice (H-I, H-n) | 1/tr, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.6. | Hidrografe viituri | 2/an, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.7. | Corelație H-Q medii lunare | 1/sm, P | 1/sm, P |  |  |  |  |
| 5.3.1.8. | Calcul parametri viituri | 2/an, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. | Debite de aluviuni - calcule |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.1. | Grafice de corecție măsurători simple și simplificate | 1/sm, P | 1/sm, P |  |  |  |  |
| 5.3.2.2. | Hidrograf Q succesiv cu delimitarea perioadelor de viituri | 1/tr, P | 1/sm, P |  |  |  |  |
| 5.3.2.3. | Soluții debite de aluviuni în suspensie |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.3.1. | Grafice de corelație Q-R | 1/tr, P | 1/sm, P |  |  |  |  |
| 5.3.2.3.2. | Grafice pentru prelucrare R -T (interpolare) | 1/tr, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.4. | Determinare debite de aluviuni în suspensie medii zilnice și caracteristice lunare și anuale | 1/tr, P | 1/sm, P |  |  |  |  |
| 5.3.2.5. | Hidrograf debite de aluviuni în suspensie | 1/tr, P | 1/sm, P |  |  |  |  |
| 5.3.2.6. | Corelatie Q-R medii lunare | 1/sm, P | 1/sm, P |  |  |  |  |
| 5.3.2.7. | Soluții debite de aluviuni târâte |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.7.1. | Grafice de corelatie Q-G | 1/tr, P | 1/sm, P |  |  |  |  |
| 5.3.2.8. | Determinare debite medii zilnice/lunare de aluviuni târâte | 1/tr, P | 1/sm, P |  |  |  |  |
| 5.3.2.9. | Hidrograf aluviuni târâte | 1/tr, P | 1/sm, P |  |  |  |  |
| 5.3.3. | Hidrogeologie |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3.1. | Buletin hidrogeologic lunar |  |  |  |  |  | 1/lu, P |
| 5.3.3.2. | Fișe și grafice de corelație (stații hidrometrice, pluviometrice) cu stațiile hidrogeologice |  |  |  |  |  | 1/tr, P |
| 5.3.3.3. | Prelucrare pompări experimentale. Determinarea parametrilor hidrogeologici |  |  |  |  |  | 1/an, P |
| 5.3.3.4. | Prelucrare măsurători sistematice |  |  |  |  |  | 1/an, P |
| 5.3.4. | Analize date și prelucrări |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.1. | Analiza și validarea materialului hidrometric | 1/lu, P | 1/lu, P |  | 1/lu, P |  |  |
| 5.3.4.2. | Trasare curbe granulometrice |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.2.1. | Curbe granulometrice aluviuni din patul albiei/cuveta lacului | 1/tr, P | 1/tr, P |  |  |  |  |
| 5.3.4.2.2. | Curbe granulometrice aluviuni târâte | 1/tr, P | 1/tr, P |  |  |  |  |
| 5.3.4.2.3. | Curbe granulometrice aluviuni în suspensie | 1/tr, P | 1/tr, P |  |  |  |  |
| 5.3.4.3. | Prelucrări date lacuri |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.3.1. | Hărți/scheme cu poziționarea lacului și a punctelor/secțiunilor hidrometrice | 1/an, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.3.2. | Corelație Taer-Tapa (medii lunare și decadale) | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.3.3. | Grafice de repartiție a temperaturii apei din lac în veticala de radă |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.3.3.1. | Grafic succesiv cu temperatura apei măsurată la suprafață și la fund | 1/an, P |  |  |  |  |  |
| Nr. act. | Activitate | Stație Hidrologică - râuri | Stație Hidrologică - Fluviul Dunărea |  | Stație Hidrologică marină |  | Serviciu Prognoză Bazinală, Hidrologie și Hidrogeologie |
| 5.3.4.3.3.2. | Grafic de variație a temperaturii apei pe adâncime (decadale) | 1/an, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.3.3.3. | Grafic de variație a temperaturii apei din lac în timp și pe adâncime în verticala de radă (izoterme) | 1/an, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.3.4. | Grafice de repartiție a temperaturii apei din lac în profiluri termice longitudinale |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.3.4.1. | Grafice de variație a temperaturii apei pe adâncime în verticalele caracteristice ale profilurilor termice | 1/an, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.3.4.2. | Grafic cu variația temperaturii apei din lac măsurată la suprafață și fund în verticalele caracteristice ale profilului longitudinal | 1/an, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.3.4.3. | Grafic de variație a temperaturii apei din lac în timp și pe adâncime în verticale caracteristice ale profilului longitudinal (izoterme) | 1/an, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.3.5. | Frecvențe valuri pe trepte de înălțime și direcții | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.3.6. | Frecvențe vânt pe trepte de viteză și direcții | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.3.7. | Grafic succesiv debite de apă afluente și defluente, niveluri și volume în lac | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.3.8. | Viituri afluente și defluente din lac | 1/an, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.3.9. | Grafic succesiv debite de aluviuni în suspensie afluente și defluente din lac | 1/tr, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.3.10. | Schițe cartare fenomene de îngheț pe lacuri | 1/lu, Sr |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.3.11. | Schițe cu traiectoriile și frontul de deplasare a flotorilor | 1/an, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.3.12. | Analiză deformații de maluri și colmatare la acumulari (schița acumulării, reprezentare profiluri de măsurare, descriere fenomene periculoase) | 1/an, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.4. | Analize pentru bilanț |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.4.1. | Analiza de bilanț scurgere lichidă | 1/sm, P | 1/sm, P |  |  |  | 1/sm, P |
| 5.3.4.4.2. | Analiza de bilanț scurgere solidă | 1/sm, P | 1/sm, P |  |  |  | 1/sm, P |
| 5.3.4.4.3. | Grafice de sinteză și caracteristice asupra scurgerii lichide în bazin | 1/an, P | 1/an, P |  |  |  | 1/an, P |
| 5.3.4.5. | Corelații Q st hm/Q alte secțiuni (sateliți, izvoare etc.) | 1/an, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.6. | Corelații Hmira/H alte sectiuni (secundare, mire locale) | 1/an, P | 1/an, P |  |  |  |  |
| 5.3.4.7. | Prelucrări și corelații pentru determinarea evaporației și evapotranspirației | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.8. | Determinarea scurgerii lichide superficiale pe parcele experimentale | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.9. | Prelucrare date măsurători hidromorfologie | 1/an, P | 1/an, P |  |  |  |  |
| 5.3.4.10. | Prelucrare date pentru delimitarea albiilor minore | E |  |  |  |  | E |
| 5.3.4.11. | Analiza neînchiderilor de debite lichide pe sectoare de râu sau pe bazin | 1/an, P | 1/an, P |  |  |  | 1/an, P |
| 5.3.4.12. | Prelucrare date din topobatimetrie |  |  |  |  |  | 1/an, P |
| 5.3.4.13. | Actualizare curbe caracteristice (volum și suprafață) ale lacurilor de acumulare |  |  |  |  |  | 1/an, P |
| 5.3.4.14. | Schema torentului cu aliniamentele profilurilor transversale | 1/an, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.15. | Analize pentru bazine reprezentative |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.15.1. | Hărți privind precipitațiile pe bazin | 5/an, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.15.2. | Caracterizare fizico-geografică | 1/an, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.15.3. | Caracterizare antropică | 1/an, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.15.4. | Caracterizare anuală | 1/an, P |  |  |  |  | 1/an, P |
| 5.3.4.15.5. | Verificarea și actualizarea hărților generale pe bazinul reprezentativ | 1/an, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.15.6. | Tabelul parametrilor morfometrici și coeficienți de împădurire | 1/an, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.15.7. | Tabel valori climatice absolute | 1/an, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.15.8. | Caracteristicile principale ale precipitațiilor care au generat viitura | 5/an, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.15.9. | Elemente undă de viitură | 5/an, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.15.10. | Timpi și viteze de propagare viitură | 5/an, P |  |  |  |  |  |
| Nr. act. | Activitate | Stație Hidrologică - râuri |  | Stație Hidrologică - Fluviul Dunărea |  | Stație Hidrologică marină | Serviciu Prognoză Bazinală, Hidrologie și Hidrogeologie |
| 5.3.4.15.11. | Timpi și viteze de concentrare viitură | 5/an, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.5. | Prelucrări stații marine |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.5.1. | Prelucrare date stații hidrometrice marine de coastă |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.5.1.1. | Curenți marini |  |  |  | 1/lu, P |  |  |
| 5.3.5.1.2. | Elemente valuri |  |  |  | 1/lu, P |  |  |
| 5.3.5.1.3. | Curenți reduși la țărm |  |  |  | 1/lu, P |  |  |
| 5.3.5.1.4. | Turbiditate apa mării |  |  |  | 1/lu, P |  |  |
| 5.3.5.1.5. | Salinitate apa mării |  |  |  | 1/lu, P |  |  |
| 5.3.5.1.6. | Debit unitar |  |  |  | 1/lu, P |  |  |
| 5.3.5.1.7. | Transparență apa mării |  |  |  | 1/lu, P |  |  |
| 5.3.5.1.8. | Vizibilitate - calcule |  |  |  | 1/lu, P |  |  |
| 5.3.5.1.9. | Direcție și viteză vânt |  |  |  | 1/lu, P |  |  |
| 5.3.5.2. | Prelucrare date stații hidrometrice marine de larg |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.5.2.1. | Prelucrare date curentometru |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.5.2.1.1. | Adâncime |  |  |  | 1/tr, P |  |  |
| 5.3.5.2.1.2. | Direcție curenți |  |  |  | 1/tr, P |  |  |
| 5.3.5.2.1.3. | Viteză curenți |  |  |  | 1/tr, P |  |  |
| 5.3.5.2.1.4. | Temperatură apă |  |  |  | 1/tr, P |  |  |
| 5.3.5.2.1.5. | Presiune apă |  |  |  | 1/tr, P |  |  |
| 5.3.5.2.2. | Prelucrări date și observații hidrometeorologice |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.5.2.2.1. | Direcție și viteză vânt |  |  |  | 1/tr, P |  |  |
| 5.3.5.2.2.2. | Elemente valuri |  |  |  | 1/tr, P |  |  |
| 5.3.5.2.2.3. | Vizibilitate spre mal și spre larg |  |  |  | 1/tr, P |  |  |
| 5.3.5.2.2.4. | Turbiditate apa mării |  |  |  | 1/tr, P |  |  |
| 5.3.5.2.2.5. | Salinitate apa mării |  |  |  | 1/tr, P |  |  |
| 5.3.5.2.2.6. | Transparență apa mării |  |  |  | 1/tr, P |  |  |
| 5.3.5.2.2.7. | Culoare apa mării |  |  |  | 1/tr, P |  |  |
| 5.3.6. | Analize și prelucrări stații automate |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.6.1. | Funcționare și transmisii stație automată |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.6.1.1. | Analiză date stație automată (date transmise de senzori pentru parametrii definiți la stația hidrometrică) | 1/lu, P | 1/lu, P |  |  |  | 1/lu, P |
| 5.3.6.1.2. | Rapoarte funcționare stații automate | 1/lu, P | 1/lu, P |  |  |  | 1/lu, P |
| 5.3.6.2. | Validare date stații automate (H,P,T) |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.6.2.1. | Validare date stații hidrometrice automate râuri | 1/lu, P |  |  |  |  | 1/lu, P |
| 5.3.6.2.2. | Validare date stații hidrometrice automate Dunăre |  | 1/lu, P |  |  |  | 1/lu, P |
| 5.3.6.2.3. | Validare date stații pluviometrice automate |  |  |  |  |  | 1/lu, P |
| 5.3.6.2.4. | Validare date stații hidrogeologice (foraje) - senzori |  |  |  |  |  | 1/tr, P |
| 5.3.6.2.5. | Validare date stații nivometrice automate | 1/lu, Sr |  |  |  |  | 1/lu, Sr |
| 5.3.6.2.6. | Validare date stații calitate automate | 1/tr, P |  |  |  |  | 1/tr, P |
| 5.3.6.2.7. | Validare date stații evaporimetrice automate | 1/lu, P |  |  |  |  | 1/lu, P |
| 5.3.7. | Prelucrări date stații automate |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.7.1. | Stații hidrometrice automate râuri |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.7.1.1. | Prelucrare niveluri stație automată | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.7.1.2. | Prelucrare precipitații stație automată | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.7.1.3. | Prelucrare temperatură aer stație automată | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.7.1.4. | Prelucrare temperatură apă stație automată | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.7.2. | Stații hidrometrice automate Dunăre |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.7.2.1. | Prelucrare niveluri stație automată |  | 1/lu, P |  |  |  |  |
| 5.3.7.2.2. | Prelucrare temperatură aer stație automată |  | 1/lu, P |  |  |  |  |
| 5.3.7.2.3. | Prelucrare temperatură apă stație automată |  | 1/lu, P |  |  |  |  |
| 5.3.7.3. | Stații pluviometrice automate |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.7.3.1. | Prelucrare precipitații stație automată |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.7.4. | Stații hidrogeologice automate (foraje) |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.7.4.1. | Prelucrare niveluri foraj stație automată | 1/tr, P |  |  |  |  | 1/tr, P |
| 5.3.7.4.2. | Prelucrare temperatură apă foraj stație automată | 1/tr, P |  |  |  |  | 1/tr, P |
| Nr. act. | Activitate | Stație Hidrologică - râuri |  | Stație Hidrologică - Fluviul Dunărea |  | Stație Hidrologică marină | Serviciu Prognoză Bazinală, Hidrologie și Hidrogeologie |
| 5.3.7.5. | Stații nivometrice automate |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.7.5.1. | Prelucrare date nivometrice stație automată | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 5.3.8. | Stații evaporimetrice automate |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.8.1. | Prelucrare date evaporimetrice stație automată | 1/lu, P |  |  |  |  |  |
| 6 | ACTUALIZĂRI |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | ACTUALIZARE COTE DE APĂRARE | 1/an, P | 1/an, P |  |  |  | 1/an, P |
| 6.2. | ACTUALIZARE JURNAL STAȚIE HIDROMETRICĂ ȘI PLAN DE ACȚIUNE LA APE MARI EXCEPȚIONALE | 1/an, P | 1/an, P |  | 1/an, P |  | 1/an, P |
| 6.3. | ALTE DOCUMENTAȚII | 1/an, P | 1/an, P |  | 1/an, P |  | 1/an, P |
| 6.4. | ACTUALIZĂRI DATE ȘI INFORMAȚII ÎN FLUXUL INFORMAȚIONAL |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Actualizări informații stații hidrometrice (toate categoriile) |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1.1. | Actualizare informații stație clasică (manuală) | 1/an, P | 1/an, P |  | 1/an, P |  | 1/an, P |
| 6.4.1.2. | Actualizare informații stație automată - documente | 1/an, P | 1/an, P |  |  |  | 1/an, P |
| 6.4.1.3. | Actualizare parametri (mai puțin cote de aparare) | 1/an, P | 1/an, P |  | 1/an, P |  | 1/an, P |
| 6.4.1.4. | Actualizare stații corelate | 1/an, P | 1/an, P |  |  |  | 1/an, P |
| 6.4.1.5. | Actualizare documente | 1/an, P | 1/an, P |  | 1/an, P |  | 1/an, P |
| 6.4.1.6. | Actualizare jurnale tehnice | 1/an, P | 1/an, P |  | 1/an, P |  | 1/an, P |
| 6.4.1.7. | Actualizare personal și flux de date | 1/an, P | 1/an, P |  | 1/an, P |  | 1/an, P |
| 6.4.2. | Resurse și activități |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.2.1. | Actualizare informații resurse umane stația hidrometrică | 1/an, P | 1/an, P |  | 1/an, P |  |  |
| 6.4.2.2. | Actualizare informații resurse umane stația hidrologică | 1/an, P | 1/an, P |  | 1/an, P |  |  |
| 6.4.2.3. | Actualizare informații resurse umane Serviciu Prognoză Bazinală, Hidrologie și Hidrogeologie |  |  |  |  |  | 1/an, P |
| 6.4.2.4. | Activități specifice stației hidrometrice, stației hidrologice, SPBHH | 1/an, P | 1/an, P |  | 1/an, P |  | 1/an, P |
| 6.4.3. | Dotări echipamente |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.3.1. | Actualizări informații echipamente și dotări | 1/an, P | 1/an, P |  | 1/an, P |  | 1/an, P |
| 6.4.3.2. | Actualizare rapoarte, jurnale, fișe tehnice | 1/an, P | 1/an, P |  | 1/an, P |  | 1/an, P |
| 7 | TRANSFRONTALIER |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | ACORD TRANSFRONTALIER CU ȚARA | 1/an, P | 1/an, P |  |  |  | 1/an, P |
| 7.2. | SCHIMB DE DATE |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Date râuri | 1/z, P | 1/z, P |  |  |  | 1/z, P |
| 7.2.2. | Date foraje | 1/an, P |  |  |  |  | 1/an, P |
| 7.3. | PROGNOZE HIDROLOGICE | 1/z, P |  |  |  |  | 1/z, P |
| 7.4. | AVERTIZĂRI HIDROLOGICE | E |  |  |  |  | E |
| 7.5. | ECHIVALENTUL DE APĂ DIN STRATUL DE ZĂPADĂ | 1/p, Sr |  |  |  |  | 1/p, Sr |
| 7.6. | MĂSURĂTORI DE DEBITE DE APĂ COMUNE ÎN ROMÂNIA | 1/an, P | 1/an, P |  |  |  | 1/an, P |
| 7.7. | MĂSURĂTORI DE DEBITE DE APĂ COMUNE ÎN ȚARA PARTENERĂ | 1/an, P | 1/an, P |  |  |  | 1/an, P |
| 7.8. | MĂSURĂTORI DE DEBITE DE APĂ SIMULTANE | 1/lu, P | 1/tr, P |  |  |  | 1/lu, P |
| 7.9. | CALCUL BILANȚ (ANALIZĂ VALORI MEDII ȘI CARACTERISTICE) | 1/an, P |  |  |  |  | 1/an, P |
| 8 | ACTIVITĂȚI DE COORDONARE ȘI ADMINISTRARE |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | CAIETE DE SARCINI | 1/an, P | 1/an, P |  | 1/an, P |  | 1/an, P |
| 8.2. | FIȘE DE POST | 1/an, P | 1/an, P |  | 1/an, P |  | 1/an, P |
| 8.3. | DOCUMENTAȚII ÎNFIINȚARE/DESFIINȚARE/MUTARE STAȚIE HIDROMETRICĂ/FORAJE | E | E |  | E |  | E |
| 8.4. | DOCUMENTAȚII ACTUALIZARE COTE DE APĂRARE | E | E |  |  |  | E |
| 8.5. | DOCUMENTAȚII ACTUALIZARE JURNALE STAȚII ȘI PLANURI DE ACȚIUNE LA APE MARI EXCEPTIONALE | 1/an, P | 1/an, P |  | 1/an, P |  | 1/an, P |
| 8.6. | FIȘE DE PROTECȚIA MUNCII | 1/tr, P | 1/tr, P |  | 1/tr, P |  | 1/tr, P |
| 8.7. | ALTE DOCUMENTAȚII (PLANURI DE ACHIZIȚII, NECESAR MATERIALE ETC.) | 1/an, P | 1/an, P |  | 1/an, P |  | 1/an, P |
| 9 | ANALIZE ȘI ACTUALIZĂRI CORELAȚII ȘI FIȘE TEHNICE SAU ADMINISTRATIVE |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | ACTUALIZARE CHEI LIMNIMETRICE MULTIANUALE | 1/an, P | 1/an, P |  |  |  |  |
| 9.2. | COMPLETARE PROGRAME DE ACTIVITATE | 1/an, P | 1/an, P |  | 1/an, P |  | 1/an, P |
| 9.3. | ELABORARE RAPOARTE TEHNICE PREVĂZUTE ÎN PROGRAMELE DE ACTIVITATE | 1/tr, P | 1/an, P |  | 1/an, P |  |  |

| Nr. act. | Activitate | Stație Hidrologică - râuri |  | Stație Hidrologică - Fluviul Dunărea |  | Stație Hidrologică marină | Serviciu Prognoză Bazinală, Hidrologie și Hidrogeologie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4. | REALIZAREA PROGRAMĂRILOR LUNARE ÎN STARE DE CALM HIDROLOGIC (ACTIVITĂȚI DE COLECTARE ȘI CONSEMN LA DOMICILIU) | 1/lu, P | 1/lu, P |  | 1/lu, P |  | 1/lu, P |
| 9.5. | REALIZAREA FOI COLECTIVE DE PREZENȚĂ | 1/lu, P | 1/lu, P |  | 1/lu, P |  | 1/lu, P |
| 9.6. | REALIZAREA PROGRAMĂRILOR PERSONALULUI ÎN STARE DE ALERTĂ HIDROLOGICĂ (ACTIVITATE DE PERMANENȚĂ) | 1/lu, P | 1/lu, P |  |  |  | 1/lu, P |
| 9.7. | ELABORARE STUDII HIDROLOGICE CU TERȚI PE BAZA DE CONTRACT (PENTRU DEBITE MAXIME/FORAJE) | 1/lu, P | 1/lu, P |  |  |  | 1/lu, P |
| 9.8. | ACTIVITĂȚI CU CARACTER OPERATIV ÎN CADRUL COMITETULUL SGA/ABA ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ | E | E |  |  |  | E |
| 9.9. | PARTICIPARE ÎN COMISII DIN CADRUL SGA/ABA | 1/lu, P |  |  |  |  | 1/lu, P |
| 9.10. | REALIZARE/ACTUALIZARE CORELAȚII STAȚII HIDROMETRICE ȘI PLUVIOMETRICE (COEFICIENȚI DE SCURGERE, TIMPI DE PROPAGRE ȘI COEFCIENȚI DE ATENUARE, FRECVENȚE MĂSURĂTORI LA ATINGEREA ȘI DEPĂȘIREA COTELOR DE APĂRARE) | 1/an, P |  |  |  |  | 1/an, P |
| 9.11. | ACTUALIZARE FIȘE CU CELE MAI MARI 5 VIITURI; ACTUALIZAREA VALORILOR MAXIME/MINIME DE NIVELURI ȘI DEBITE (3-5 CELE MAI MARI/MICI H ȘI Q) | 1/an, P |  |  |  |  | 1/an, P |
| 9.12. | ORGANIZARE/COORDONARE/SOLICITARE/PARTICIPARE LA SESIUNI DE INSTRUIRI PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A METODOLOGIILOR ÎN VIGOARE SAU PENTRU UTILIZAREA APLICAȚIILOR, PROGRAMELOR, ECHIPAMENTELOR SAU APARATURII DIN DOTARE/ACHIZIȚIONATE | 2/an, P | 2/an, P |  | 2/an, P |  | 2/an, P |
| 9.13. | PARTICIPĂ LA ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTELOR DERULATE ÎN CADRUL ABA/ANAR | 1/lu, P | 1/lu, P |  | 1/lu, P |  | 1/lu, P |
| 9.14. | ANALIZA ȘI VALIDAREA SOLUȚIILOR DIN STUDIILE HIDROMETRICE LA STAȚIILE HIDROLOGICE |  |  |  |  |  |  |
| 9.14.1. | Analiza și validarea soluțiilor din studiile anuale la stațiile hidrometrice (preexpertiza realizata de SPBHH) | 1/sm, P | 1/sm, P |  | 1/sm, P |  | 1/sm, P |
| 9.14.2. | Analiza și validarea soluțiilor din studiile anuale la stațiile hidrogeologice (preexpertiză realizată de SPBHH) | 1/sm, P |  |  |  |  | 1/sm, P |
| 9.15. | PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA DE EXPERTIZĂ A STUDIILOR ANUALE |  |  |  |  |  |  |
| 9.15.1. | Expertiza studiilor hidrometrice anuale de INHGA | 1/an, P | 1/an, P |  | 1/an, P |  | 1/an, P |
| 9.15.2. | Expertiza studiilor hidrogeologice anuale de INHGA | 1/an, P |  |  |  |  | 1/an, P |
| 9.16. | ACTUALIZARE DOCUMENTAȚII/FIȘIERE/APLICAȚII/PROGRAME UTILIZATE ÎN ACTIVITATEA DE HIDROLOGIE | 1/an, P | 1/an, P |  | 1/an, P |  | 1/an, P |
| 9.17. | ORGANIZARE/COORDONARE/PARTICIPARE LA EXERCIȚII DE SIMULARE |  |  |  |  |  |  |
| 9.17.1. | Pentru asigurarea datelor și informațiilor în fluxul informational operativ (utilizarea soluțiilor de rezervă) | 1/tr, P | 1/tr, P |  |  |  | 1/tr, P |
| 9.17.2. | Pentru situațiile de urgență (simulări de depășiri de cote de apărare) | 1/an, P | 1/an, P |  |  |  | 1/an, P |
| 9.18. | ÎNTOCMIRE NECESAR REPARAȚII CONSTRUCȚII HIDROMETRICE ȘI HIDROGEOLOGICE | 1/an, P | 1/an, P |  | 1/an, P |  | 1/an, P |

| FRECVENTA | EXPLICATII |
| --- | --- |
| 1/z, P | O OBSERVAȚIE SAU MĂSURĂTOARE/ZILNIC (INCLUSIV SÂMBĂTA, DUMINICA ȘI SĂRBĂTORI LEGALE)/PERMANENT |
| 2/z, P | 2/ZILNIC (INCLUSIV SÂMBĂTA, DUMINICA ȘI SĂRBĂTORI LEGALE)/PERMANENT |
| 3/z, P | 3/ZILNIC (INCLUSIV SÂMBĂTA, DUMINICA ȘI SĂRBĂTORI LEGALE)/PERMANENT |
| 4/z, P | 4/ZILNIC (INCLUSIV SÂMBĂTA, DUMINICA ȘI SĂRBĂTORI LEGALE)/PERMANENT |
| 1/lu, P | 1/LUNAR/PERMANENT |
| 5/lu, P | 5/LUNAR/PERMANENT |
| 1/z, Sr | 1/ZILNIC (INCLUSIV SÂMBĂTA, DUMINICA ȘI SĂRBĂTORI LEGALE)/SEZONIER, SEZONUL RECE |
| 2/z, Sr | 2/ZILNIC (INCLUSIV SÂMBĂTA, DUMINICA ȘI SĂRBĂTORI LEGALE)/SEZONIER, SEZONUL RECE |
| 3/z, Sr | 3/ZILNIC (INCLUSIV SÂMBĂTA, DUMINICA ȘI SĂRBĂTORI LEGALE)/SEZONIER, SEZONUL RECE |
| 1/p, Sr | 1/PENTADAL/SEZONIERA, SEZONUL RECE |
| 1/d, Sc | 1/DECADAL/SEZONIERA, SEZONUL CALD |
| 2/z, Sc | 2/ZILNIC (INCLUSIV SÂMBĂTA, DUMINICA ȘI SĂRBĂTORI LEGALE)/SEZONIER, SEZONUL CALD |
| 1/z, Ev | 1/ZILNIC (INCLUSIV SÂMBĂTA, DUMINICA ȘI SĂRBĂTORI LEGALE)/SEZONIER, EVAPORIMETRIE |
| 2/z, Ev | 2/ZILNIC (INCLUSIV SÂMBĂTA, DUMINICA ȘI SĂRBĂTORI LEGALE)/SEZONIER, EVAPORIMETRIE |
| 3/z, Ev | 3/ZILNIC (INCLUSIV SÂMBĂTA, DUMINICA ȘI SĂRBĂTORI LEGALE)/SEZONIER, EVAPORIMETRIE |
| 4/z, Ev | 4/ZILNIC (INCLUSIV SÂMBĂTA, DUMINICA ȘI SĂRBĂTORI LEGALE)/SEZONIER, EVAPORIMETRIE |
| 1/z, Al | 1/ZILNIC (INCLUSIV SÂMBĂTA, DUMINICA ȘI SĂRBĂTORI LEGALE)/SEZONIER, ÎNFLORIRE ALGALĂ |
| 2/z, Al | 2/ZILNIC (INCLUSIV SÂMBĂTA, DUMINICA ȘI SĂRBĂTORI LEGALE)/SEZONIER, ÎNFLORIRE ALGALĂ |
| 1/3z, Al | 1/LA TREI ZILE/SEZONIER, ÎNFLORIRE ALGALĂ |
| E | EXTRAORDINAR |
| Esr | EXTRAORDINAR - SEZONUL RECE |
| 1/bl, P | 1/BILUNAR/PERMANENT |
| 1/tr, P | 1/TRIMESTRIAL/PERMANENT |
| 2/tr, P | 2/TRIMESTRIAL/PERMANENT |
| 3/tr, P | 3/TRIMESTRIAL/PERMANENT |
| 4/tr, P | 4/TRIMESTRIAL/PERMANENT |
| 1/sm, P | 1/SEMESTRIAL/PERMANENT |
| 2/sm, P | 2/SEMESTRIAL/PERMANENT |
| 3/sm, P | 3/SEMESTRIAL/PERMANENT |
| 1/an, P | 1/ANUAL/PERMANENT |
| 2/an, P | 2/ANUAL/PERMANENT |
| 3/an, P | 3/ANUAL/PERMANENT |
| 1/3z, P | 1/LA TREI ZILE/PERMANENT |
| 1/sa, P | 1/SĂPTĂMÂNAL/PERMANENT |
| 10/lu, P | 10/LUNAR/PERMANENT |
| 1/lu, Ev | 1/LUNAR/SEZONIER, EVAPORIMETRIE |
| 1/tr, Ev | 1/TRIMESTRIAL/SEZONIER, EVAPORIMETRIE |
| 1/sm, Ev | 1/SEMESTRIAL/SEZONIER, EVAPORIMETRIE |
| 1/an, Ev | 1/ANUAL/SEZONIER, EVAPORIMETRIE |
| 1/d, P | 1/DECADAL/PERMANENT |
| 1/p, P | 1/PENTADAL/PERMANENT |
| 1/lu, Sr | 1/LUNAR/SEZONIER, SEZONUL RECE |
| 5/an, P | 5/ANUAL/PERMANENT |
| 6/an, P | 6/ANUAL/PERMANENT |

Permanent (P) – se măsoară cu frecvență fixă, indiferent de anotimp sau condiții hidrometeorologice

Sezonier (S) – parametrul se măsoară sezonier, în funcție de condițiile de producere, astfel:

| sezon | Interval timp |  | sezon | Interval timp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sezoniera, sezonul rece | 01 ianuarie - 31 martie; 01 octombrie - 31 decembrie |  | sezonier, evaporimetrie | 2 aprilie - 30 septembrie |
| sezoniera, sezonul cald | 01 aprilie - 30 septembrie |  | sezonier, înflorire algală | 15 iulie -15 octombrie |

Extraordinar (E) – în funcție de condițiile hidrometeorologice, parametrul se măsoară în mod suplimentar, cu frecvența stabilită pentru fiecare prag definit